## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0.128 | 283.2 | 87.6 | 42.2 | 0 | 129.4 | 56.6 | 0 | 12.5 | 53 | 31.8 | 43.2
01 - 02 | 0 | 0.128 | 243.2 | 78 | 32.8 | 0 | 97 | 57.4 | 0 | 17 | 50 | 26.6 | 37.8
02 - 03 | 0 | 0.128 | 203.2 | 80.7 | 32 | 0 | 74.2 | 44.8 | 0 | 21.2 | 48.8 | 26.4 | 34.4
03 - 04 | 0 | 0.124 | 220.4 | 81.6 | 32.6 | 0 | 77.6 | 56.8 | 0 | 22.8 | 51.2 | 25.4 | 34
04 - 05 | 0 | 0.128 | 212.4 | 106.5 | 33.2 | 0 | 78.6 | 44.4 | 0 | 46.5 | 52.2 | 25.6 | 36.2
05 - 06 | 0 | 0.128 | 273.2 | 156 | 62 | 0 | 108 | 69.4 | 0 | 64.9 | 53.4 | 28 | 41.8
06 - 07 | 0 | 0.124 | 361.6 | 182.1 | 94.4 | 0 | 177.6 | 51.4 | 0 | 48.7 | 79.4 | 37.6 | 52.2
07 - 08 | 0 | 0.128 | 518.4 | 203.4 | 98.2 | 0 | 198 | 84.6 | 0 | 61.5 | 170.8 | 42.8 | 62.4
08 - 09 | 0 | 0.124 | 654.4 | 250.8 | 107.8 | 0 | 233.6 | 189.6 | 0 | 95.9 | 162.2 | 45.8 | 67
09 - 10 | 0 | 0.128 | 661.2 | 240 | 104.2 | 0 | 268.6 | 203.6 | 0 | 89.8 | 118.6 | 44.4 | 67.8
10 - 11 | 0 | 0.12 | 668.4 | 199.5 | 100 | 0 | 249.6 | 223 | 0 | 47.1 | 126.6 | 51.4 | 66
11 - 12 | 0 | 0.128 | 628 | 198.3 | 94.8 | 0 | 245.4 | 193.4 | 0 | 42.3 | 116.6 | 60 | 70.2
12 - 13 | 0 | 0.128 | 574.4 | 197.1 | 73.8 | 0 | 243.8 | 137.2 | 0 | 60.3 | 124 | 62.4 | 67.6
13 - 14 | 0 | 0.124 | 645.6 | 205.8 | 86.2 | 0 | 261.2 | 195.2 | 0 | 58.3 | 119.4 | 60.6 | 67.4
14 - 15 | 0 | 0.128 | 675.2 | 204 | 83.2 | 0 | 251.2 | 254.8 | 0 | 63.8 | 99.8 | 56.4 | 67.2
15 - 16 | 0 | 0.128 | 738.4 | 216.9 | 89.4 | 0 | 226.8 | 289.6 | 0 | 73.5 | 143 | 53 | 77
16 - 17 | 0 | 0.128 | 556.4 | 219.6 | 111 | 0 | 221.4 | 121.8 | 0 | 53.5 | 140.8 | 53.6 | 70.4
17 - 18 | 0 | 0.128 | 528.8 | 205.2 | 107 | 0 | 223.8 | 94.4 | 0 | 49.1 | 130.4 | 48.2 | 78.6
18 - 19 | 0 | 0.128 | 520 | 234.3 | 124.4 | 0 | 218.4 | 82.2 | 0 | 57.1 | 138.8 | 51.6 | 78.8
19 - 20 | 0 | 0.124 | 503.2 | 243.3 | 123.6 | 0 | 200.2 | 63 | 0 | 57.6 | 151.2 | 61 | 87.2
20 - 21 | 0 | 0.128 | 498.4 | 240.3 | 108.4 | 0 | 197.8 | 79.8 | 0 | 69.7 | 140.2 | 60.8 | 78.6
21 - 22 | 0 | 0.128 | 456 | 222.9 | 95.4 | 0 | 196.8 | 63.2 | 0 | 68.2 | 119.6 | 58.8 | 74.8
22 - 23 | 0 | 0.128 | 411.6 | 142.2 | 67 | 0 | 172.6 | 90 | 0 | 21.2 | 76.4 | 53.4 | 71.8
23 - 00 | 0 | 0.128 | 354 | 106.2 | 49.8 | 0 | 155.4 | 77.4 | 0 | 15.1 | 61.4 | 40 | 58.6
Сумма | 0 | 3.044 | 11389.6 | 4302.3 | 1953.4 | 0 | 4507 | 2823.6 | 0 | 1217.6 | 2527.8 | 1105.6 | 1491
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 |  |  | 263.6 | 71.1 | 36.6 | 0 | 90.2 | 66.4 | 0 | 19.2 | 81.2 | 18.8 | 28.4
01 - 02 |  |  | 250 | 69.3 | 34.8 | 0 | 78.8 | 65.4 | 0 | 19.8 | 79.2 | 18.2 | 28.2
02 - 03 |  |  | 243.6 | 70.8 | 36.2 | 0 | 70 | 66.6 | 0 | 20.3 | 79.6 | 18 | 28.2
03 - 04 |  |  | 238 | 68.1 | 34.2 | 0 | 67.6 | 64.8 | 0 | 19.2 | 78.8 | 17.8 | 27.4
04 - 05 |  |  | 242.4 | 79.5 | 34.2 | 0 | 72.2 | 63.6 | 0 | 32.7 | 80.6 | 16.4 | 27.2
05 - 06 |  |  | 258.8 | 107.1 | 46.2 | 0 | 87.2 | 64.2 | 0 | 48.1 | 81 | 16.6 | 27.2
06 - 07 |  |  | 296.8 | 109.5 | 58 | 0 | 99.2 | 64.6 | 0 | 38 | 106.4 | 17.8 | 29.4
07 - 08 |  |  | 439.6 | 119.1 | 61.6 | 0 | 108.2 | 61.8 | 0 | 44.1 | 244.8 | 17.4 | 29.4
08 - 09 |  |  | 616 | 143.1 | 64.8 | 0 | 128.6 | 235.4 | 0 | 63.6 | 221.8 | 19.6 | 34.4
09 - 10 |  |  | 691.2 | 143.7 | 69.4 | 0 | 148.4 | 373.6 | 0 | 58.2 | 139.4 | 20.6 | 34.4
10 - 11 |  |  | 661.2 | 107.7 | 65 | 0 | 133.2 | 361.6 | 0 | 28.4 | 136.6 | 19.4 | 34.6
11 - 12 |  |  | 532 | 90 | 50.6 | 0 | 132.8 | 235.2 | 0 | 21.8 | 136.8 | 22.8 | 33.2
12 - 13 |  |  | 390.4 | 96.3 | 44 | 0 | 135.6 | 76.8 | 0 | 35.1 | 152.6 | 23 | 31
13 - 14 |  |  | 547.6 | 102.3 | 52.2 | 0 | 149.8 | 231.6 | 0 | 36 | 142 | 19.4 | 30.4
14 - 15 |  |  | 642.8 | 93.6 | 44.6 | 0 | 138.4 | 370.2 | 0 | 35.6 | 110 | 19.2 | 30.2
15 - 16 |  |  | 652.4 | 114 | 50.2 | 0 | 120.4 | 335.6 | 0 | 49.7 | 165.8 | 20.2 | 36.2
16 - 17 |  |  | 412.8 | 118.2 | 63 | 0 | 118.8 | 84.2 | 0 | 39.8 | 178.8 | 20.8 | 35.6
17 - 18 |  |  | 399.6 | 109.8 | 62.2 | 0 | 118.4 | 86.6 | 0 | 31.2 | 164 | 21.8 | 35.4
18 - 19 |  |  | 394.4 | 120.9 | 63 | 0 | 115.2 | 77.4 | 0 | 40.4 | 171.2 | 22.8 | 35
19 - 20 |  |  | 388 | 124.2 | 65.6 | 0 | 110 | 70 | 0 | 41.1 | 179 | 23 | 34
20 - 21 |  |  | 364.8 | 121.2 | 60.8 | 0 | 107 | 64.8 | 0 | 44 | 166.4 | 22.4 | 30.8
21 - 22 |  |  | 332.4 | 109.8 | 51.2 | 0 | 97.6 | 68.2 | 0 | 44.5 | 141.6 | 19.8 | 30.2
22 - 23 |  |  | 260 | 74.4 | 35.8 | 0 | 90.2 | 68 | 0 | 23.8 | 76.8 | 19.8 | 29.8
23 - 00 |  |  | 262 | 71.7 | 37.2 | 0 | 91.4 | 68.4 | 0 | 20.5 | 78 | 18.4 | 29

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч