## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 1870 | 2148 | 3.6 | 2.8 | 14.4 | 14.55 | 110 | 703.2 | 703.2 | 135.2 | 135.2 | 544.8 | 544.4 | 443.2 | 443.2 | 7.2 | 7.2 | 18.6 | 4.5 | 1044.8 | 1044 | 880.8 | 880.8 | 12 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172.8 | 10190.4 | 4787.2 | 4787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.4 | 182
01 - 02 | 1786 | 2018 | 3.45 | 3 | 13.5 | 13.8 | 92.8 | 643.2 | 643.6 | 127.2 | 127.2 | 478.4 | 478.8 | 394.4 | 394.4 | 6.8 | 6.8 | 16.8 | 4.65 | 1047.2 | 1048 | 880.8 | 880.8 | 12.6 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10648 | 10648 | 5596.8 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.95 | 140
02 - 03 | 1700 | 1958 | 3.45 | 2.8 | 13.8 | 13.35 | 86 | 579.2 | 578.8 | 116.8 | 116.8 | 452 | 452 | 367.2 | 366.8 | 6.8 | 7 | 15.6 | 4.05 | 1049.6 | 1048.8 | 872.4 | 873 | 12 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10912 | 10903.2 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.25 | 127.4
03 - 04 | 1592 | 1890 | 3.6 | 2.6 | 12.6 | 12.9 | 82.4 | 530.4 | 530 | 97.6 | 97.6 | 438.4 | 438 | 352 | 352 | 3.2 | 3 | 14.4 | 3.9 | 1015.2 | 1015.6 | 830.4 | 831 | 9.6 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 10824 | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.9 | 123.2
04 - 05 | 1570 | 1888 | 3.45 | 2.8 | 13.2 | 12.3 | 82.6 | 512.8 | 512.8 | 98.4 | 98 | 438.4 | 438.4 | 357.6 | 357.6 | 2.8 | 3 | 15 | 5.4 | 1007.2 | 1007.2 | 830.4 | 829.2 | 8.7 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.8 | 9389.6 | 4787.2 | 4787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.3 | 126
05 - 06 | 1594 | 1944 | 3.45 | 2.6 | 13.5 | 12.6 | 93.8 | 523.2 | 524 | 107.2 | 107.2 | 464.8 | 465.6 | 375.2 | 376 | 2.8 | 2.8 | 15 | 4.05 | 1007.2 | 1007.2 | 834 | 834.6 | 9 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.2 | 9970.4 | 5192 | 5209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.65 | 131.6
06 - 07 | 1800 | 2110 | 3.6 | 2.6 | 14.7 | 13.5 | 118.8 | 675.2 | 675.2 | 136 | 136 | 536.8 | 536.8 | 424.8 | 424.4 | 3.6 | 3.4 | 16.8 | 5.1 | 1028 | 1028.4 | 849.6 | 849.6 | 9.6 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268.8 | 7268.8 | 1900.8 | 1883.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.75 | 149.8
07 - 08 | 2098 | 2334 | 3.6 | 3.4 | 14.7 | 14.1 | 147.4 | 914.4 | 914.8 | 147.2 | 147.6 | 645.6 | 645.2 | 492 | 491.6 | 2.4 | 2.6 | 18 | 7.05 | 1049.6 | 1049.2 | 861.6 | 861 | 18.3 | 107.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8113.6 | 8113.6 | 1953.6 | 1953.6 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.3 | 190.4
08 - 09 | 2376 | 2582 | 3.6 | 3.8 | 20.1 | 20.85 | 158.2 | 1097.6 | 1097.2 | 175.2 | 175.2 | 790.4 | 790.4 | 560 | 560.4 | 3.2 | 3.2 | 16.8 | 9.3 | 1073.6 | 1073.2 | 906 | 906.6 | 16.5 | 122.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321.6 | 7330.4 | 475.2 | 475.2 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.95 | 217
09 - 10 | 2496 | 2748 | 3.6 | 4.2 | 19.2 | 22.65 | 164.2 | 1163.2 | 1163.6 | 193.6 | 193.2 | 888 | 888 | 597.6 | 597.2 | 4 | 3.8 | 20.4 | 9.45 | 1096.8 | 1097.2 | 942 | 942 | 12.6 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8729.6 | 8729.6 | 1284.8 | 1284.8 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.1 | 247.8
10 - 11 | 2512 | 2836 | 3.6 | 3.8 | 21.6 | 25.65 | 161.4 | 1184.8 | 1184.4 | 185.6 | 186 | 968.8 | 969.2 | 637.6 | 638 | 3.6 | 3.8 | 21.6 | 8.1 | 1068.8 | 1069.2 | 910.8 | 910.2 | 13.2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9961.6 | 9952.8 | 2358.4 | 2367.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.15 | 245
11 - 12 | 2362 | 2774 | 3.3 | 3.4 | 18.6 | 22.2 | 141 | 1171.2 | 1171.2 | 184.8 | 184.8 | 1015.2 | 1015.2 | 620.8 | 621.2 | 3.6 | 3.6 | 22.2 | 8.4 | 997.6 | 996.8 | 805.2 | 805.8 | 14.4 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123.2 | 11123.2 | 3643.2 | 3634.4 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.75 | 259
12 - 13 | 2278 | 2780 | 3.6 | 3.2 | 16.2 | 18.75 | 153.4 | 1093.6 | 1093.6 | 204 | 204 | 988 | 988 | 668.8 | 668.4 | 3.2 | 3.2 | 21.6 | 8.1 | 973.6 | 973.6 | 776.4 | 776.4 | 13.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9776.8 | 2692.8 | 2701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 239.4
13 - 14 | 2330 | 2836 | 3.6 | 4.4 | 20.7 | 22.8 | 162.6 | 1034.4 | 1033.6 | 195.2 | 194.8 | 966.4 | 965.6 | 651.2 | 650.8 | 3.2 | 3 | 21 | 10.5 | 1057.6 | 1058 | 901.2 | 900 | 11.1 | 123.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8377.6 | 8368.8 | 985.6 | 976.8 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.2 | 249.2
14 - 15 | 2272 | 2756 | 3.6 | 3.2 | 23.7 | 24.9 | 149.2 | 1071.2 | 1071.2 | 188 | 188 | 964 | 964.4 | 629.6 | 629.2 | 3.2 | 3.2 | 21.6 | 10.8 | 1016 | 1015.2 | 819.6 | 820.2 | 12.9 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10137.6 | 10137.6 | 2921.6 | 2930.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.45 | 229.6
15 - 16 | 2192 | 2738 | 3.6 | 2.8 | 22.5 | 24.45 | 148.6 | 992.8 | 993.2 | 172 | 172.4 | 949.6 | 949.6 | 627.2 | 628 | 12 | 12.2 | 21 | 9.6 | 1004.8 | 1004.8 | 811.2 | 811.8 | 14.1 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736 | 10736 | 3713.6 | 3713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.85 | 229.6
16 - 17 | 2160 | 2682 | 3.45 | 3.2 | 19.8 | 21.9 | 145.4 | 974.4 | 974.4 | 168.8 | 168.8 | 919.2 | 919.2 | 626.4 | 626.4 | 4.4 | 4.4 | 22.2 | 8.4 | 992.8 | 992.8 | 814.8 | 814.2 | 11.7 | 128.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11246.4 | 11246.4 | 4276.8 | 4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.45 | 263.2
17 - 18 | 2160 | 2644 | 3.9 | 3 | 20.4 | 21.15 | 164.4 | 1000 | 1000 | 164 | 163.6 | 884 | 883.6 | 631.2 | 631.2 | 5.2 | 5 | 21 | 8.7 | 964 | 964.8 | 782.4 | 783 | 9.9 | 140.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9627.2 | 9636 | 2780.8 | 2780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.15 | 280
18 - 19 | 2162 | 2660 | 3.45 | 3.2 | 15.3 | 16.8 | 157.6 | 1020 | 1020 | 158.4 | 158.8 | 892 | 892.4 | 642.4 | 642.4 | 3.2 | 3.4 | 25.8 | 11.25 | 968 | 967.6 | 780 | 780 | 9.3 | 128.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10542.4 | 10524.8 | 3590.4 | 3590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.3 | 285.6
19 - 20 | 2164 | 2612 | 3.6 | 3.8 | 14.4 | 15 | 166.6 | 1005.6 | 1006 | 164 | 164 | 821.6 | 821.6 | 652.8 | 652.8 | 4 | 3.8 | 28.2 | 11.55 | 972.8 | 972.8 | 784.8 | 784.2 | 9.9 | 134.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10507.2 | 10516 | 3660.8 | 3669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.85 | 288.4
20 - 21 | 2132 | 2598 | 3.45 | 3.6 | 13.2 | 15.15 | 169.8 | 984.8 | 984.4 | 176 | 176 | 812.8 | 812.8 | 659.2 | 659.6 | 4.4 | 4.4 | 27.6 | 10.05 | 955.2 | 955.2 | 764.4 | 764.4 | 12 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.4 | 11607.2 | 4892.8 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.1 | 271.6
21 - 22 | 2158 | 2614 | 3.45 | 3.6 | 14.1 | 16.2 | 173.6 | 1005.6 | 1005.2 | 172.8 | 172.8 | 804.8 | 804.8 | 663.2 | 662.8 | 4.4 | 4.4 | 26.4 | 10.8 | 973.6 | 973.6 | 778.8 | 778.8 | 10.5 | 125.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11968 | 11959.2 | 5262.4 | 5271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.5 | 239.4
22 - 23 | 2112 | 2518 | 3.6 | 3.4 | 16.2 | 17.1 | 176.6 | 951.2 | 951.2 | 168.8 | 168.4 | 740 | 739.6 | 597.6 | 597.6 | 4.4 | 4.6 | 26.4 | 8.85 | 1001.6 | 1002 | 800.4 | 800.4 | 11.7 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947.2 | 10956 | 4523.2 | 4523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.8 | 233.8
23 - 00 | 1920 | 2336 | 3.6 | 3 | 17.7 | 17.85 | 153.8 | 771.2 | 771.6 | 156.8 | 157.2 | 641.6 | 641.6 | 524.8 | 524.4 | 6 | 6 | 24 | 6.6 | 1012.8 | 1012.8 | 800.4 | 800.4 | 12.9 | 120.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123.2 | 11105.6 | 5297.6 | 5297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.65 | 210
Сумма | 49796 | 59004 | 85.2 | 78.2 | 404.1 | 430.5 | 3360.2 | 21603.2 | 21603.2 | 3793.6 | 3793.6 | 18045.6 | 18045.2 | 13196.8 | 13196.4 | 107.6 | 107.8 | 498 | 189.15 | 24378.4 | 24378 | 20018.4 | 20018.4 | 287.7 | 2745.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241014.4 | 241014.4 | 88880 | 88880 | 563.2 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37748.55 | 5159
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 1084 | 1394 |  |  | 14.4 | 14.4 | 94.4 | 412.8 | 413.2 | 73.6 | 73.2 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 222.4 | 6 | 6.2 | 0 | 5.55 | 883.2 | 883.2 | 523.2 | 523.2 | 5.7 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 8360 | 4329.6 | 4338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.05 | 82.6
01 - 02 | 1046 | 1348 |  |  | 13.8 | 13.5 | 91 | 396 | 396 | 72 | 72.4 | 204 | 204.4 | 209.6 | 210 | 6 | 6 | 0 | 5.25 | 870.4 | 870.4 | 511.2 | 510.6 | 4.5 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8641.6 | 8641.6 | 4787.2 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.8 | 81.2
02 - 03 | 1052 | 1354 |  |  | 13.5 | 13.65 | 92.2 | 400.8 | 400.4 | 72 | 71.6 | 204 | 203.6 | 208 | 208 | 6.4 | 6.2 | 0 | 5.4 | 876 | 875.6 | 513.6 | 513.6 | 4.2 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8043.2 | 8043.2 | 4312 | 4294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 81.2
03 - 04 | 1006 | 1314 |  |  | 12.9 | 12.75 | 87.2 | 386.4 | 386.8 | 59.2 | 59.6 | 200 | 200 | 203.2 | 203.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.1 | 852.8 | 852.8 | 493.2 | 493.2 | 4.2 | 52.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8043.2 | 8043.2 | 4294.4 | 4294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.25 | 78.4
04 - 05 | 1026 | 1340 |  |  | 12.3 | 13.2 | 91 | 400 | 399.6 | 59.2 | 59.2 | 204.8 | 204.8 | 209.6 | 209.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.55 | 862.4 | 862.4 | 500.4 | 501 | 6.3 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268.8 | 7277.6 | 3520 | 3537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.65 | 81.2
05 - 06 | 1042 | 1346 |  |  | 12.6 | 13.5 | 93 | 408 | 408.4 | 59.2 | 59.6 | 201.6 | 201.6 | 208 | 208 | 3.2 | 3.4 | 0 | 5.7 | 869.6 | 869.6 | 505.2 | 505.2 | 6.6 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374.4 | 7374.4 | 3660.8 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.45 | 82.6
06 - 07 | 1116 | 1432 |  |  | 13.5 | 14.55 | 100.2 | 440.8 | 440.8 | 64 | 63.2 | 230.4 | 230.8 | 225.6 | 225.6 | 4 | 4 | 0 | 6.15 | 901.6 | 902 | 531.6 | 531 | 12.3 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 5957.6 | 1988.8 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.95 | 91
07 - 08 | 1242 | 1478 |  |  | 14.1 | 14.7 | 110.6 | 555.2 | 555.2 | 64.8 | 64.8 | 252.8 | 252.8 | 240 | 240 | 4 | 3.8 | 0 | 6.3 | 900 | 899.6 | 525.6 | 526.2 | 17.7 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403.2 | 5403.2 | 1390.4 | 1399.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.95 | 96.6
08 - 09 | 1446 | 1502 |  |  | 20.7 | 20.25 | 113.8 | 730.4 | 730.4 | 69.6 | 69.6 | 273.6 | 274 | 248 | 248 | 3.6 | 3.8 | 0 | 6.15 | 891.2 | 891.2 | 536.4 | 535.8 | 15.3 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244.8 | 5244.8 | 633.6 | 633.6 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.3 | 103.6
09 - 10 | 1464 | 1488 |  |  | 22.8 | 19.05 | 103.6 | 740.8 | 741.2 | 71.2 | 71.2 | 281.6 | 281.2 | 240.8 | 240.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.85 | 888.8 | 889.2 | 553.2 | 553.2 | 7.5 | 70.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564.8 | 6564.8 | 1830.4 | 1821.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.3 | 102.2
10 - 11 | 1460 | 1480 |  |  | 25.5 | 21.75 | 108.6 | 737.6 | 737.6 | 66.4 | 66.8 | 313.6 | 313.6 | 239.2 | 239.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 6.6 | 844.8 | 845.2 | 538.8 | 539.4 | 7.2 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793.6 | 6802.4 | 2076.8 | 2085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.45 | 100.8
11 - 12 | 1308 | 1384 |  |  | 22.2 | 18.45 | 96.4 | 688 | 687.2 | 65.6 | 65.6 | 323.2 | 323.2 | 235.2 | 236 | 2.8 | 3 | 0 | 6 | 760 | 760 | 470.4 | 471 | 5.4 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532.8 | 7524 | 2992 | 2983.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.15 | 95.2
12 - 13 | 1256 | 1428 |  |  | 18.9 | 16.2 | 101.2 | 583.2 | 584 | 75.2 | 74.8 | 317.6 | 318 | 257.6 | 256.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.9 | 784.8 | 784.8 | 498 | 497.4 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846.4 | 6846.4 | 2622.4 | 2631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 91
13 - 14 | 1254 | 1506 |  |  | 22.8 | 20.7 | 103.2 | 524 | 523.2 | 77.6 | 78 | 310.4 | 310 | 255.2 | 255.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.75 | 868.8 | 868 | 552 | 551.4 | 7.8 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 6160 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.95 | 106.4
14 - 15 | 1206 | 1428 |  |  | 24.9 | 23.7 | 103.6 | 525.6 | 525.6 | 79.2 | 79.2 | 305.6 | 305.6 | 252.8 | 252.8 | 3.2 | 3 | 0 | 6.45 | 798.4 | 798.4 | 507.6 | 508.2 | 5.7 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092.8 | 7092.8 | 2710.4 | 2701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.55 | 100.8
15 - 16 | 1218 | 1430 |  |  | 24.3 | 22.65 | 102.4 | 524 | 524 | 79.2 | 79.2 | 308 | 308 | 252.8 | 253.2 | 4 | 4 | 0 | 7.05 | 796.8 | 796.8 | 514.8 | 514.2 | 6.6 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.6 | 6617.6 | 2252.8 | 2252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.35 | 96.6
16 - 17 | 1194 | 1378 |  |  | 21.9 | 19.65 | 102 | 503.2 | 503.6 | 67.2 | 67.2 | 289.6 | 289.6 | 249.6 | 249.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 6 | 770.4 | 770 | 506.4 | 507 | 4.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7972.8 | 7964 | 3608 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.7 | 99.4
17 - 18 | 1230 | 1406 |  |  | 21.3 | 20.4 | 107 | 532.8 | 532 | 70.4 | 70 | 281.6 | 281.2 | 258.4 | 258.4 | 3.2 | 3 | 0 | 6.6 | 790.4 | 790.4 | 511.2 | 511.2 | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.2 | 6996 | 2745.6 | 2736.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 116.2
18 - 19 | 1186 | 1404 |  |  | 16.8 | 15.45 | 98.2 | 510.4 | 510.8 | 67.2 | 67.2 | 293.6 | 293.6 | 263.2 | 263.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.3 | 780 | 780.8 | 512.4 | 511.8 | 6 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444.8 | 7444.8 | 3185.6 | 3203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.05 | 102.2
19 - 20 | 1148 | 1414 |  |  | 15 | 14.25 | 99 | 472.8 | 473.2 | 68.8 | 68.8 | 292 | 292 | 271.2 | 270.8 | 2.8 | 3 | 0 | 6.6 | 782.4 | 782.4 | 512.4 | 512.4 | 6.9 | 70.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532.8 | 7532.8 | 3361.6 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.15 | 107.8
20 - 21 | 1098 | 1360 |  |  | 15 | 13.35 | 98.8 | 456 | 456 | 64.8 | 65.2 | 260 | 260 | 262.4 | 263.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.6 | 769.6 | 769.2 | 490.8 | 491.4 | 8.1 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7884.8 | 7884.8 | 3960 | 3968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 876.75 | 100.8
21 - 22 | 1066 | 1352 |  |  | 16.2 | 13.95 | 93 | 429.6 | 429.2 | 64 | 63.6 | 255.2 | 255.2 | 264 | 263.2 | 3.6 | 3.4 | 0 | 6.9 | 775.2 | 775.6 | 494.4 | 493.2 | 6 | 58.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8324.8 | 8324.8 | 4347.2 | 4347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.45 | 93.8
22 - 23 | 1078 | 1324 |  |  | 17.1 | 16.35 | 95.6 | 428.8 | 428.8 | 64.8 | 65.2 | 237.6 | 237.6 | 238.4 | 238.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.3 | 783.2 | 783.2 | 504 | 505.2 | 5.7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7744 | 7752.8 | 3854.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.15 | 86.8
23 - 00 | 1064 | 1322 |  |  | 18 | 17.7 | 97.8 | 406.4 | 406.4 | 71.2 | 70.8 | 225.6 | 225.6 | 235.2 | 235.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6 | 794.4 | 794 | 506.4 | 505.8 | 4.5 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990.4 | 7990.4 | 4065.6 | 4065.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 871.5 | 82.6
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1592 | 2496 | 2158 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1890 | 2748 | 2614 | 4 | 4.5691 | 3.2437
| Q н нн, квар | 1006 | 1464 | 1066 |  |  |  | Q н нн, квар | 1314 | 1488 | 1352 | 10 | 7.5099 | 4.2785
| S н нн, кВА | 1883.2153 | 2893.6676 | 2406.9317 |  |  |  | S н нн, кВА | 2301.8897 | 3125.0037 | 2942.9407 | 22 | 6.6599 | 3.3822
| Р н cн, кВт | 123.2 | 247.8 | 239.4 |  |  |  | Р н cн, кВт | 963.9 | 2018.1 | 1648.5
| Q н cн, квар | 78.4 | 102.2 | 93.8 |  |  |  | Q н cн, квар | 845.25 | 1224.3 | 870.45
| S н сн, кВА | 146.0301 | 268.0479 | 257.1202 |  |  |  | S н сн, кВА | 1282.0104 | 2360.4318 | 1864.1983
| S нагр, кВА | 2029.2448 | 3159.3387 | 2663.2054 |  |  |  | S нагр, кВА | 3578.7017 | 5483.8199 | 4807.0979
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.1177 | 0.18085 | 0.15043 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.14387 | 0.19531 | 0.18393
| К з сн | 0.0091269 | 0.016753 | 0.01607 |  |  |  | К з сн | 0.080126 | 0.14753 | 0.11651
| К з | 0.12683 | 0.19746 | 0.16645 |  |  |  | К з | 0.22367 | 0.34274 | 0.30044
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 24.5843 | 26.8139 | 25.6917 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.4189 | 33.2948 | 30.9352
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 142.4258 | 203.0641 | 172.3633 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 208.2621 | 346.0378 | 293.4562
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч