## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.1355 | 129 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 14.3 | 0 | 15.8 | 0 | 62 | 0 | 31.8 | 0
01 - 02 | 0.134 | 118.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 13.3 | 0 | 12.7 | 0 | 58.3 | 0 | 29.5 | 0
02 - 03 | 0.1365 | 111.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 12.2 | 0 | 56.5 | 0 | 25.6 | 0
03 - 04 | 0.1355 | 111.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 12.6 | 0 | 11.6 | 0 | 56.2 | 0 | 26.7 | 0
04 - 05 | 0.137 | 113.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 14 | 0 | 11.5 | 0 | 56.9 | 0 | 26.7 | 0
05 - 06 | 0.1365 | 122.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 14.9 | 0 | 12.4 | 0 | 61.6 | 0 | 28.9 | 0
06 - 07 | 0.1385 | 143.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 14.9 | 0 | 15.1 | 0 | 73.7 | 0 | 34.1 | 0
07 - 08 | 0.142 | 164.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0.2 | 15.7 | 0 | 24.7 | 0 | 79.9 | 0 | 37.5 | 0
08 - 09 | 0.1395 | 158.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 15.1 | 0 | 23.2 | 0 | 72.6 | 0 | 41.5 | 0
09 - 10 | 0.1315 | 181.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21.1 | 0 | 26.2 | 0 | 81.2 | 0 | 46.1 | 0
10 - 11 | 0.132 | 196.8 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0.2 | 20.7 | 0 | 26.4 | 0 | 97.9 | 0 | 44.1 | 0
11 - 12 | 0.1295 | 190.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 22.9 | 0 | 28.3 | 0 | 90.4 | 0 | 41.7 | 0
12 - 13 | 0.1335 | 184.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.2 | 22.5 | 0 | 21.1 | 0 | 88.4 | 0 | 44.9 | 0
13 - 14 | 0.1335 | 201.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 20.9 | 0 | 21.4 | 0 | 109.8 | 0 | 43 | 0
14 - 15 | 0.1315 | 188.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 18.6 | 0 | 23.5 | 0 | 96.6 | 0 | 43.8 | 0
15 - 16 | 0.1325 | 204.9 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0.2 | 19.4 | 0 | 19.3 | 0 | 112 | 0 | 44.6 | 0
16 - 17 | 0.131 | 212.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0.3 | 21.5 | 0 | 21.6 | 0 | 119.3 | 0 | 41.7 | 0
17 - 18 | 0.134 | 219.9 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 24.7 | 0 | 19.4 | 0 | 122 | 0 | 46.5 | 0
18 - 19 | 0.133 | 228.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0.3 | 27.6 | 0 | 27.5 | 0 | 115.1 | 0 | 50.1 | 0
19 - 20 | 0.1335 | 219.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0.3 | 28.3 | 0 | 28.9 | 0 | 100.5 | 0 | 54 | 0
20 - 21 | 0.133 | 196.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 26.1 | 0 | 25.9 | 0 | 90.5 | 0 | 46 | 0
21 - 22 | 0.132 | 191.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 22.5 | 0 | 26.4 | 0 | 87.7 | 0 | 47.1 | 0
22 - 23 | 0.1345 | 170.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 83.3 | 0 | 40.9 | 0
23 - 00 | 0.134 | 145.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 17.2 | 0 | 15.4 | 0 | 75.4 | 0 | 32.8 | 0
Сумма | 3.224 | 4104.6 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 5.7 | 462.3 | 0 | 491 | 0 | 2047.8 | 0 | 949.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 137.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 0 | 27.6 | 0 | 58.2 | 0 | 49.8 | 0
01 - 02 |  | 133.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 8.6 | 6.9 | 0 | 27.2 | 0 | 56.1 | 0 | 50 | 0
02 - 03 |  | 136.5 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 8.6 | 6.3 | 0 | 28.2 | 0 | 58.4 | 0 | 49.3 | 0
03 - 04 |  | 132.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 8.7 | 5.5 | 0 | 27.8 | 0 | 56.6 | 0 | 49.2 | 0
04 - 05 |  | 138.3 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 8.7 | 6.7 | 0 | 28.2 | 0 | 60.4 | 0 | 49.4 | 0
05 - 06 |  | 143.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 6.5 | 0 | 28.8 | 0 | 65.2 | 0 | 49.8 | 0
06 - 07 |  | 148.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0 | 8.6 | 7.3 | 0 | 30.8 | 0 | 65.7 | 0 | 51.4 | 0
07 - 08 |  | 144 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 8.7 | 6.7 | 0 | 34.1 | 0 | 60.9 | 0 | 48.2 | 0
08 - 09 |  | 118.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 8.2 | 4.8 | 0 | 30.2 | 0 | 48.9 | 0 | 41.5 | 0
09 - 10 |  | 117 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 8.1 | 5.9 | 0 | 27.6 | 0 | 48.8 | 0 | 41.5 | 0
10 - 11 |  | 121.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 0 | 27.3 | 0 | 52.4 | 0 | 41.9 | 0
11 - 12 |  | 114.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 7.9 | 7.1 | 0 | 26 | 0 | 49.1 | 0 | 39.4 | 0
12 - 13 |  | 130.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0 | 26.7 | 0 | 54.5 | 0 | 47.1 | 0
13 - 14 |  | 126.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 8.1 | 7.3 | 0 | 25.3 | 0 | 57.6 | 0 | 42.6 | 0
14 - 15 |  | 126.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 8 | 7.2 | 0 | 26.6 | 0 | 56.5 | 0 | 42.7 | 0
15 - 16 |  | 123.9 | 0 | 3.2 | 0.1 | 0 | 8 | 6.6 | 0 | 24.7 | 0 | 52.9 | 0 | 43.9 | 0
16 - 17 |  | 123.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 8 | 6.7 | 0 | 26.2 | 0 | 53.3 | 0 | 43.5 | 0
17 - 18 |  | 133.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 8.1 | 7.3 | 0 | 26.3 | 0 | 59.3 | 0 | 46.6 | 0
18 - 19 |  | 131.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 8.2 | 8.6 | 0 | 28 | 0 | 55.6 | 0 | 45.1 | 0
19 - 20 |  | 131.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 8.1 | 9.2 | 0 | 28.7 | 0 | 54.7 | 0 | 45.5 | 0
20 - 21 |  | 128.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 8.3 | 9.2 | 0 | 25.3 | 0 | 54.7 | 0 | 45.8 | 0
21 - 22 |  | 128.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 8.2 | 8.5 | 0 | 25.8 | 0 | 55.1 | 0 | 46 | 0
22 - 23 |  | 129.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 8.3 | 7.7 | 0 | 26.7 | 0 | 53.9 | 0 | 47.3 | 0
23 - 00 |  | 132.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 8.5 | 7.2 | 0 | 26.8 | 0 | 55.6 | 0 | 49 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч