## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 | 0.105 | 7.936 | 12 | 0 | 96 | 0 | 192 | 9 | 13 | 82 | 0 | 81 | 0 | 1.2 | 0 | 94.8 | 7.2 | 0 | 1276 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 198 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1178.1 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.102 | 7.968 | 12.16 | 0 | 90 | 0 | 168 | 9 | 13 | 69 | 0 | 71 | 0 | 1.2 | 0 | 87.6 | 7.2 | 0 | 1144 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 198 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 1056.3 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.101 | 7.904 | 11.936 | 0 | 78 | 0 | 162 | 9 | 13 | 68 | 0 | 58 | 0 | 1.2 | 1 | 78 | 6 | 0 | 1078 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 176 | 0 | 980 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.184 | 7.936 | 10.144 | 0 | 72 | 0 | 144 | 9 | 11 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 6 | 0 | 1012 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 176 | 0 | 945 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.141 | 7.872 | 9.92 | 0 | 72 | 0 | 144 | 9 | 11 | 59 | 0 | 55 | 0 | 1.2 | 0 | 73.2 | 4.8 | 0 | 990 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 154 | 0 | 917 | 0 | 0 | 917.7 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.17 | 7.904 | 9.952 | 0 | 78 | 0 | 156 | 9 | 11 | 66 | 0 | 63 | 0 | 1.2 | 0 | 75.6 | 4.8 | 0 | 1078 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 176 | 0 | 987 | 0 | 0 | 989.1 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.205 | 7.936 | 10.24 | 0 | 90 | 0 | 180 | 9 | 12 | 78 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 90 | 6 | 0 | 1232 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 220 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 1131.9 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.102 | 8.032 | 9.856 | 0 | 108 | 0 | 288 | 9 | 11 | 102 | 0 | 91 | 0 | 1.2 | 0 | 176.4 | 6 | 0 | 1408 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 308 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 1308.3 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.102 | 7.936 | 9.824 | 0 | 132 | 0 | 312 | 8 | 10 | 109 | 0 | 101 | 0 | 1.2 | 0 | 187.2 | 21.6 | 0 | 1628 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 330 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 1484.7 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.1 | 8.352 | 9.792 | 0 | 132 | 0 | 306 | 10 | 11 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 22.8 | 0 | 1760 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 330 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 1619.1 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.124 | 8.384 | 10.88 | 0 | 132 | 0 | 312 | 9 | 12 | 106 | 0 | 100 | 0 | 1.2 | 1 | 192 | 19.2 | 0 | 1716 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 0 | 330 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 1581.3 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.103 | 8.192 | 10.912 | 0 | 132 | 0 | 288 | 9 | 12 | 105 | 0 | 98 | 0 | 1.2 | 0 | 165.6 | 25.2 | 0 | 1672 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 308 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 1503.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.104 | 8.064 | 11.392 | 0 | 114 | 0 | 264 | 9 | 12 | 117 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 8.4 | 0 | 1716 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 0 | 286 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 1587.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.101 | 7.904 | 10.784 | 0 | 138 | 0 | 264 | 9 | 12 | 115 | 0 | 109 | 0 | 1.2 | 0 | 138 | 19.2 | 0 | 1716 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 0 | 286 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.1 | 7.872 | 10.08 | 0 | 138 | 0 | 258 | 9 | 11 | 118 | 0 | 107 | 0 | 1.2 | 1 | 123.6 | 22.8 | 0 | 1782 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 264 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 1606.5 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.101 | 7.872 | 9.984 | 0 | 126 | 0 | 240 | 8 | 11 | 103 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 21.6 | 0 | 1650 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 286 | 0 | 1526 | 0 | 0 | 1520.4 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.1 | 7.776 | 10.016 | 0 | 132 | 0 | 240 | 9 | 11 | 107 | 0 | 102 | 0 | 1.2 | 0 | 116.4 | 19.2 | 0 | 1650 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 242 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 1503.6 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.184 | 7.968 | 10.24 | 0 | 114 | 0 | 234 | 9 | 12 | 109 | 0 | 90 | 0 | 1.2 | 0 | 112.8 | 13.2 | 0 | 1716 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 264 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 1583.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.101 | 7.84 | 9.952 | 0 | 108 | 0 | 270 | 9 | 11 | 131 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 127.2 | 6 | 0 | 1760 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 286 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 1640.1 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.959 | 7.776 | 10.848 | 0 | 102 | 0 | 264 | 9 | 11 | 130 | 0 | 88 | 0 | 1.2 | 0 | 124.8 | 4.8 | 0 | 1826 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 286 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 1.195 | 7.968 | 11.104 | 0 | 102 | 0 | 264 | 9 | 13 | 126 | 0 | 89 | 0 | 1.2 | 0 | 123.6 | 6 | 0 | 1782 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 286 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 1665.3 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.204 | 7.808 | 11.392 | 0 | 120 | 0 | 288 | 8 | 12 | 152 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 6 | 0 | 1826 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 330 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 1686.3 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 1.15 | 7.776 | 13.12 | 0 | 126 | 0 | 264 | 9 | 14 | 126 | 0 | 107 | 0 | 1.2 | 1 | 121.2 | 8.4 | 0 | 1760 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 286 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 1619.1 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.467 | 7.808 | 12.48 | 0 | 126 | 0 | 234 | 9 | 14 | 109 | 0 | 107 | 0 | 1.2 | 0 | 106.8 | 9.6 | 0 | 1540 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 242 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1398.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 7.305 | 190.784 | 259.008 | 0 | 2658 | 0 | 5736 | 214 | 284 | 2447 | 0 | 2123 | 0 | 20.4 | 6 | 2974.8 | 282 | 0 | 36718 | 0 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 36982 | 0 | 6248 | 0 | 33782 | 0 | 0 | 33780.6 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 | 0.127 | 2.24 | 5.92 | 264 | 0 | 282 | 0 | 9 | 11 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 286 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.139 | 2.176 | 5.92 | 264 | 0 | 276 | 0 | 8 | 10 | 55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497.7 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.14 | 2.208 | 5.888 | 270 | 0 | 282 | 0 | 8 | 11 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 308 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.138 | 2.176 | 6.08 | 276 | 0 | 282 | 0 | 8 | 11 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 286 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.135 | 2.08 | 6.048 | 276 | 0 | 288 | 0 | 8 | 11 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 308 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.135 | 2.144 | 6.08 | 270 | 0 | 288 | 0 | 7 | 11 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 286 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.135 | 2.08 | 6.08 | 276 | 0 | 282 | 0 | 8 | 11 | 49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 308 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.136 | 2.176 | 6.08 | 270 | 0 | 270 | 0 | 8 | 11 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 286 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 474.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.138 | 2.112 | 6.016 | 234 | 0 | 216 | 0 | 6 | 11 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 352 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 220 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 543.9 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.14 | 2.208 | 5.984 | 234 | 0 | 216 | 0 | 5 | 10 | 51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 396 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 242 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 606.9 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.152 | 2.208 | 6.048 | 234 | 0 | 216 | 0 | 5 | 10 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 242 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.141 | 2.144 | 6.08 | 222 | 0 | 240 | 0 | 5 | 11 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 440 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 264 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 627.9 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.142 | 2.144 | 6.08 | 270 | 0 | 270 | 0 | 7 | 10 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 264 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.141 | 2.048 | 5.952 | 234 | 0 | 234 | 0 | 6 | 11 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 374 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 264 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.142 | 2.048 | 6.016 | 240 | 0 | 258 | 0 | 7 | 10 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 396 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 264 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 602.7 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.141 | 1.952 | 6.048 | 240 | 0 | 240 | 0 | 7 | 11 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 374 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 264 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.145 | 1.984 | 6.08 | 240 | 0 | 252 | 0 | 8 | 11 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 264 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 562.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.146 | 2.176 | 6.112 | 258 | 0 | 282 | 0 | 8 | 11 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 330 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 308 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 550.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.145 | 2.112 | 6.144 | 270 | 0 | 258 | 0 | 8 | 11 | 54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 264 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.14 | 2.016 | 6.144 | 276 | 0 | 264 | 0 | 9 | 11 | 55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 286 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.139 | 2.176 | 6.144 | 276 | 0 | 270 | 0 | 8 | 11 | 55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 286 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.139 | 2.112 | 6.176 | 270 | 0 | 282 | 0 | 8 | 11 | 56 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 286 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 550.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.138 | 2.08 | 5.952 | 270 | 0 | 282 | 0 | 9 | 11 | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 286 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 539.7 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.141 | 2.144 | 5.952 | 270 | 0 | 282 | 0 | 8 | 11 | 56 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 308 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 17.06.2020 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 72 | 132 | 120 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 144 | 306 | 288 | 4 | 1.1568 | 1.0158
| Q н нн, квар | 276 | 234 | 270 |  |  | Q н нн, квар | 282 | 216 | 282 | 10 | 2.0571 | 1.0569
| S н нн, кВА | 285.2367 | 268.6634 | 295.4657 |  |  | S н нн, кВА | 316.6386 | 374.5557 | 403.0732 | 22 | 2.0943 | 1.1022
| Р н cн, кВт | 940.8 | 1619.1 | 1686.3 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 457.8 | 606.9 | 550.2 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1046.2722 | 1729.1074 | 1773.7891 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1250.6903 | 1942.5406 | 1983.7963 |  |  | S нагр, кВА | 316.6386 | 374.5557 | 403.0732
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0071309 | 0.0067166 | 0.0073866 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.007916 | 0.0093639 | 0.010077
| К з сн | 0.026157 | 0.043228 | 0.044345 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.031267 | 0.048564 | 0.049595 |  |  | К з | 0.007916 | 0.0093639 | 0.010077
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.7529 | 32.0061 | 32.0263 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.593 | 31.591 | 31.601
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.0919 | 68.845 | 69.2912 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 59.2642 | 59.4496 | 59.5522
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч