## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0.18 | 83.4 | 39 | 9.72 | 24.6 | 36.8 | 32.4 | 11.46 | 6.1 | 0
01 - 02 | 0.18 | 85.6 | 35.8 | 15.12 | 22.7 | 35.7 | 29.7 | 11.22 | 5.5 | 0
02 - 03 | 0.174 | 76.6 | 33.6 | 13.02 | 20.8 | 31.5 | 27.45 | 10.44 | 5.7 | 0
03 - 04 | 0.18 | 74.6 | 31.4 | 14.82 | 19.1 | 29.5 | 25.95 | 10.2 | 4.9 | 0
04 - 05 | 0.18 | 75.6 | 37.4 | 13.98 | 19.3 | 30.8 | 31.8 | 10.74 | 4.9 | 0
05 - 06 | 0.18 | 80.4 | 49 | 13.44 | 19.7 | 35.3 | 43.35 | 10.92 | 5.1 | 0
06 - 07 | 0.18 | 96.4 | 59.8 | 14.22 | 24.4 | 44.8 | 52.95 | 12.36 | 6.6 | 0
07 - 08 | 0.174 | 102.4 | 75.6 | 8.88 | 28.9 | 48.4 | 66.75 | 15.36 | 8.6 | 0
08 - 09 | 0.174 | 119.2 | 76.6 | 16.86 | 29 | 54.6 | 66.6 | 18.18 | 9.8 | 0
09 - 10 | 0.18 | 111.4 | 66 | 13.8 | 29.3 | 53.1 | 56.4 | 14.4 | 9.4 | 0
10 - 11 | 0.174 | 121.2 | 70.2 | 22.26 | 29.4 | 52.5 | 60.15 | 16.5 | 10 | 0
11 - 12 | 0.174 | 119.4 | 65.6 | 21.24 | 31.4 | 50.8 | 55.8 | 15.12 | 9.7 | 0
12 - 13 | 0.174 | 122.6 | 68.2 | 21.9 | 34.4 | 52.4 | 56.55 | 13.32 | 11.3 | 0
13 - 14 | 0.174 | 110.6 | 69 | 11.1 | 29.6 | 54.7 | 58.65 | 14.52 | 10.3 | 0
14 - 15 | 0.174 | 114.2 | 69.6 | 19.38 | 28.5 | 51.4 | 60.15 | 14.52 | 9.3 | 0
15 - 16 | 0.174 | 115.2 | 73.6 | 18.36 | 31.3 | 50.2 | 64.35 | 14.64 | 9 | 0
16 - 17 | 0.174 | 121 | 76.2 | 17.94 | 31.4 | 52.5 | 67.2 | 18.72 | 8.9 | 0
17 - 18 | 0.174 | 119.2 | 67.4 | 14.76 | 31.3 | 52.8 | 58.2 | 19.74 | 9 | 0
18 - 19 | 0.174 | 123 | 77.6 | 15.78 | 32.6 | 57.1 | 68.1 | 16.74 | 9.4 | 0
19 - 20 | 0.18 | 124 | 81.8 | 12.9 | 36.9 | 55.9 | 72.45 | 18 | 9 | 0
20 - 21 | 0.174 | 112.8 | 86.8 | 10.92 | 33.4 | 52 | 77.7 | 15.9 | 9.1 | 0
21 - 22 | 0.174 | 110.4 | 77 | 14.04 | 30.5 | 48.7 | 67.5 | 16.44 | 9.4 | 0
22 - 23 | 0.18 | 106.8 | 57.6 | 13.86 | 30.3 | 46.6 | 50.1 | 15.3 | 7.3 | 0
23 - 00 | 0.174 | 96.8 | 48.6 | 12.78 | 29.6 | 41.2 | 41.1 | 12.6 | 7.1 | 0
Сумма | 4.23 | 2522.8 | 1493.4 | 361.08 | 678.4 | 1119.3 | 1291.35 | 347.34 | 195.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 117.6 | 46 | 30.72 | 20.7 | 56.4 | 39.15 | 11.58 | 7.3 | 0
01 - 02 |  | 120.6 | 43.6 | 35.1 | 20.2 | 55.9 | 37.65 | 11.58 | 6.6 | 0
02 - 03 |  | 120 | 45.8 | 33.54 | 21 | 55.8 | 38.7 | 11.94 | 7.6 | 0
03 - 04 |  | 121 | 43.6 | 35.52 | 19.9 | 56.1 | 37.5 | 11.58 | 6.7 | 0
04 - 05 |  | 122.2 | 53.8 | 35.22 | 20.9 | 56.4 | 47.7 | 12 | 7 | 0
05 - 06 |  | 122.4 | 54 | 34.44 | 21 | 57.3 | 47.85 | 11.94 | 6.9 | 0
06 - 07 |  | 127.8 | 58.2 | 35.7 | 22.2 | 59.6 | 51.9 | 12.54 | 7.5 | 0
07 - 08 |  | 123.2 | 57.6 | 30.66 | 22.2 | 59.6 | 51.3 | 12.96 | 7.4 | 0
08 - 09 |  | 115.4 | 48 | 34.14 | 18.3 | 53.2 | 45.15 | 11.76 | 5.8 | 0
09 - 10 |  | 111.4 | 50.6 | 35.94 | 16.5 | 50.9 | 46.95 | 9.9 | 5.1 | 0
10 - 11 |  | 117.8 | 43.4 | 39.96 | 17.6 | 51.5 | 40.65 | 10.86 | 5.2 | 0
11 - 12 |  | 112.6 | 39.4 | 39.06 | 16.4 | 48.1 | 37.2 | 11.1 | 5 | 0
12 - 13 |  | 126.8 | 42.2 | 41.7 | 20.2 | 54.7 | 38.55 | 12.42 | 6.3 | 0
13 - 14 |  | 109.6 | 53.8 | 27.9 | 18.3 | 53.2 | 49.8 | 12 | 5.8 | 0
14 - 15 |  | 111.6 | 48.4 | 34.68 | 17.6 | 51 | 45.45 | 10.32 | 5.2 | 0
15 - 16 |  | 114 | 51 | 33.6 | 19.1 | 52.6 | 47.85 | 10.56 | 5.8 | 0
16 - 17 |  | 112.4 | 48.6 | 33.3 | 18 | 50.7 | 47.1 | 12.36 | 5.2 | 0
17 - 18 |  | 124 | 43.2 | 32.28 | 22.2 | 56.3 | 40.05 | 14.88 | 6.5 | 0
18 - 19 |  | 117.2 | 52.4 | 31.68 | 20.8 | 53.6 | 48.3 | 12.9 | 6.3 | 0
19 - 20 |  | 111.2 | 56.2 | 28.92 | 20 | 53.4 | 51.9 | 10.92 | 6.1 | 0
20 - 21 |  | 109.4 | 51 | 27.9 | 19.2 | 53.2 | 47.85 | 11.28 | 6 | 0
21 - 22 |  | 111.6 | 55.4 | 31.62 | 18.6 | 52 | 51 | 11.46 | 5.9 | 0
22 - 23 |  | 116.6 | 43.8 | 33.18 | 19.4 | 54.1 | 39.9 | 11.82 | 6.7 | 0
23 - 00 |  | 118.4 | 45.6 | 32.82 | 20.2 | 55.7 | 39.45 | 11.76 | 6.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч