## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0.148 | 0 | 186.6 | 20.6 | 48 | 0 | 3.9 | 114.4 | 0
01 - 02 | 0.148 | 0 | 171.6 | 19 | 44.9 | 0 | 3.7 | 103.6 | 0
02 - 03 | 0.144 | 0 | 154.5 | 16.4 | 38.6 | 0 | 3.7 | 96 | 0
03 - 04 | 0.148 | 0 | 161.1 | 15.8 | 46.4 | 0 | 3.5 | 95.2 | 0
04 - 05 | 0.148 | 0 | 194.4 | 15.9 | 54.9 | 0 | 3.6 | 120.4 | 0
05 - 06 | 0.144 | 0 | 214.5 | 20.3 | 56.8 | 0 | 3.4 | 134 | 0
06 - 07 | 0.144 | 0 | 242.1 | 23.6 | 66.9 | 0 | 4.4 | 147 | 0
07 - 08 | 0.148 | 0 | 252.6 | 30.3 | 60.6 | 0 | 7.6 | 154 | 0
08 - 09 | 0.14 | 0 | 298.8 | 37.6 | 60.5 | 0 | 9.6 | 191.6 | 0
09 - 10 | 0.144 | 0 | 325.5 | 37.8 | 58.6 | 0 | 7.3 | 221.6 | 0
10 - 11 | 0.144 | 0 | 307.8 | 39.9 | 52.1 | 0 | 7.1 | 209.2 | 0
11 - 12 | 0.144 | 0 | 297.3 | 35.8 | 49.6 | 0 | 6.8 | 205.2 | 0
12 - 13 | 0.148 | 0 | 256.8 | 32.9 | 48.6 | 0 | 6.1 | 169.4 | 0
13 - 14 | 0.164 | 0 | 305.7 | 38 | 48.7 | 0 | 9.4 | 210 | 0
14 - 15 | 0.144 | 0 | 311.7 | 39 | 58.3 | 0 | 8 | 206.4 | 0
15 - 16 | 0.156 | 0 | 317.1 | 41.9 | 61 | 0 | 10.3 | 204 | 0
16 - 17 | 0.152 | 0 | 310.2 | 40.9 | 71.3 | 0 | 8.1 | 190.2 | 0
17 - 18 | 0.156 | 0 | 287.7 | 38.2 | 70.1 | 0 | 6.2 | 173.6 | 0
18 - 19 | 0.152 | 0 | 310.2 | 37 | 82.4 | 0 | 6.9 | 184 | 0
19 - 20 | 0.152 | 0 | 324.9 | 41.6 | 63.7 | 0 | 7.9 | 212 | 0
20 - 21 | 0.152 | 0 | 312.6 | 38.3 | 56.1 | 0 | 8.6 | 209.8 | 0
21 - 22 | 0.152 | 0 | 294.6 | 39.6 | 54.3 | 0 | 8 | 193.2 | 0
22 - 23 | 0.156 | 0 | 269.7 | 34 | 51.5 | 0 | 5.5 | 178.8 | 0
23 - 00 | 0.156 | 0 | 225.3 | 29.3 | 43.7 | 0 | 6.2 | 146.6 | 0
Сумма | 3.584 | 0 | 6333.3 | 763.7 | 1347.6 | 0 | 155.8 | 4070.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 192 | 19.7 | 27.2 | 0 | 3.7 | 141.4 | 0
01 - 02 |  | 0 | 188.1 | 18 | 26.7 | 0 | 3.6 | 140 | 0
02 - 03 |  | 0 | 187.2 | 18.1 | 27.9 | 0 | 3.7 | 137.8 | 0
03 - 04 |  | 0 | 186.3 | 18.7 | 32.1 | 0 | 3.3 | 132.6 | 0
04 - 05 |  | 0 | 191.4 | 17.4 | 30.9 | 0 | 3.2 | 139.6 | 0
05 - 06 |  | 0 | 197.7 | 17.6 | 31 | 0 | 3.2 | 146.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 194.7 | 17 | 31.3 | 0 | 3 | 143.2 | 0
07 - 08 |  | 0 | 181.2 | 18.6 | 27 | 0 | 3.6 | 132 | 0
08 - 09 |  | 0 | 205.8 | 18.5 | 24 | 0 | 3.3 | 160 | 0
09 - 10 |  | 0 | 216.3 | 18.6 | 25 | 0 | 3 | 169.8 | 0
10 - 11 |  | 0 | 210.6 | 19.6 | 26 | 0 | 4 | 161.4 | 0
11 - 12 |  | 0 | 217.2 | 19.4 | 25.7 | 0 | 3.8 | 168.6 | 0
12 - 13 |  | 0 | 191.7 | 19 | 26 | 0 | 3.1 | 143.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 208.8 | 19.1 | 24.7 | 0 | 3.2 | 162.2 | 0
14 - 15 |  | 0 | 211.2 | 18.6 | 27 | 0 | 3.1 | 162.6 | 0
15 - 16 |  | 0 | 226.2 | 22 | 35.7 | 0 | 4 | 164.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 225.6 | 23.3 | 36 | 0 | 4.2 | 162.2 | 0
17 - 18 |  | 0 | 209.7 | 23.6 | 40.3 | 0 | 4.2 | 141.4 | 0
18 - 19 |  | 0 | 217.5 | 23 | 41.1 | 0 | 4.5 | 148.6 | 0
19 - 20 |  | 0 | 225.9 | 23.5 | 35 | 0 | 4.6 | 162.8 | 0
20 - 21 |  | 0 | 221.7 | 24.1 | 32.6 | 0 | 4.7 | 160.6 | 0
21 - 22 |  | 0 | 212.7 | 25.2 | 31.5 | 0 | 4.8 | 151.6 | 0
22 - 23 |  | 0 | 210 | 24 | 31.7 | 0 | 4.2 | 150 | 0
23 - 00 |  | 0 | 213.9 | 23.2 | 31.4 | 0 | 4.7 | 155.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч