## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 0.12 | 0.045 | 798.4 | 150.4 | 106.8 | 0 | 0 | 317.6 | 0.4 | 107.6 | 34.8 | 208.8 | 31.2 | 151.2
01 - 02 | 0.135 | 0.045 | 737.6 | 152 | 92.4 | 0 | 0 | 313.6 | 0.8 | 97.2 | 32.8 | 176.4 | 31.2 | 151.2
02 - 03 | 0.135 | 0.045 | 681.6 | 148.8 | 82.8 | 0 | 0 | 304.8 | 0.4 | 90.8 | 23.2 | 155.2 | 30.6 | 148.8
03 - 04 | 0.12 | 0.045 | 681.6 | 150.4 | 93.6 | 0 | 0 | 308 | 0.4 | 88.4 | 26.8 | 141.6 | 28.2 | 148.8
04 - 05 | 0.135 | 0.045 | 582.4 | 148.8 | 73.2 | 0 | 0 | 231.6 | 0.4 | 78.8 | 25.2 | 148.8 | 28.2 | 148.8
05 - 06 | 0.135 | 0.045 | 521.6 | 150.4 | 85.2 | 0 | 0 | 163.2 | 0.4 | 30.4 | 29.6 | 183.2 | 34.8 | 147.6
06 - 07 | 0.135 | 0.045 | 520 | 150.4 | 80.4 | 0 | 0 | 108.4 | 0.4 | 34.4 | 32.4 | 227.6 | 40.8 | 150
07 - 08 | 0.135 | 0.03 | 548.8 | 156.8 | 93.6 | 0 | 0 | 82 | 0.4 | 39.6 | 35.2 | 264.4 | 37.8 | 156
08 - 09 | 0.12 | 0.045 | 1022.4 | 299.2 | 319.2 | 0 | 0 | 210 | 0.4 | 120.4 | 31.6 | 300 | 48 | 298.8
09 - 10 | 0.12 | 0.045 | 1198.4 | 374.4 | 364.8 | 0 | 0 | 300.4 | 0.4 | 140 | 35.2 | 302.8 | 64.2 | 373.2
10 - 11 | 0.135 | 0.045 | 1126.4 | 334.4 | 300 | 0 | 0 | 314.4 | 0.4 | 118.8 | 32.8 | 298.8 | 72 | 333.6
11 - 12 | 0.12 | 0.03 | 1145.6 | 342.4 | 302.4 | 0 | 0 | 331.2 | 0.4 | 142.4 | 33.2 | 281.2 | 64.8 | 342
12 - 13 | 0.135 | 0.045 | 956.8 | 195.2 | 146.4 | 0 | 0 | 326.4 | 0.4 | 89.2 | 44.4 | 292 | 64.2 | 195.6
13 - 14 | 0.12 | 0.045 | 1168 | 414.4 | 310.8 | 0 | 0 | 322.4 | 0.4 | 148.4 | 37.6 | 297.2 | 62.4 | 414
14 - 15 | 0.12 | 0.045 | 1140.8 | 384 | 333.6 | 0 | 0 | 290.8 | 0.4 | 149.2 | 34 | 287.6 | 53.4 | 384
15 - 16 | 0.135 | 0.03 | 1059.2 | 286.4 | 260.4 | 0 | 0 | 310 | 0.4 | 123.6 | 34 | 281.6 | 57.6 | 284.4
16 - 17 | 0.12 | 0.045 | 1113.6 | 310.4 | 261.6 | 0 | 0 | 324.8 | 0.4 | 148 | 35.2 | 286.8 | 66.6 | 310.8
17 - 18 | 0.135 | 0.045 | 763.2 | 201.6 | 156 | 0 | 0 | 134 | 0.4 | 70 | 41.2 | 303.6 | 65.4 | 199.2
18 - 19 | 0.135 | 0.045 | 668.8 | 236.8 | 132 | 0 | 0 | 44.8 | 0.4 | 90 | 44 | 304.8 | 59.4 | 235.2
19 - 20 | 0.135 | 0.045 | 625.6 | 198.4 | 106.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0.8 | 88.4 | 44.8 | 321.2 | 58.2 | 198
20 - 21 | 0.135 | 0.045 | 764.8 | 144 | 84 | 0 | 0 | 116.4 | 0.4 | 109.6 | 46.4 | 348.4 | 68.4 | 144
21 - 22 | 0.12 | 0.03 | 998.4 | 148.8 | 78 | 0 | 0 | 326.8 | 0.4 | 125.6 | 50 | 362.4 | 63 | 147.6
22 - 23 | 0.135 | 0.045 | 918.4 | 148.8 | 80.4 | 0 | 0 | 327.2 | 0.4 | 118.4 | 42.4 | 302.4 | 55.8 | 148.8
23 - 00 | 0.135 | 0.045 | 833.6 | 150.4 | 82.8 | 0 | 0 | 312 | 0.4 | 116.8 | 38.4 | 249.6 | 40.8 | 148.8
Сумма | 3.105 | 1.02 | 20576 | 5377.6 | 4027.2 | 0 | 0 | 5830 | 10.4 | 2466 | 865.2 | 6326.4 | 1227 | 5360.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 102.8 | 35.6 | 57.2 | 22.8 | 106.8 | 767.6
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 324.4 | 0 | 100.8 | 35.6 | 55.6 | 22.8 | 104.4 | 744.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 326.8 | 0 | 99.6 | 25.2 | 51.6 | 24 | 104.4 | 725.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 323.6 | 0 | 96.4 | 28 | 45.2 | 22.8 | 104.4 | 723.6
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 89.2 | 26.8 | 46.4 | 22.8 | 103.2 | 638.8
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 21.2 | 29.2 | 47.6 | 24.6 | 105.6 | 542.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 18 | 30.4 | 55.6 | 25.2 | 109.2 | 479.2
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 96 | 0 | 18.4 | 28.8 | 60.4 | 27 | 109.2 | 452.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 284.4 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 88.4 | 24.4 | 58 | 24 | 322.8 | 1014.8
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | 289.6 | 0 | 108 | 24.4 | 58 | 25.8 | 392.4 | 1209
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 86.8 | 24.8 | 66 | 27.6 | 343.2 | 1118.4
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 301.2 | 0 | 110.4 | 24.4 | 63.6 | 27.6 | 375.6 | 1165.6
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 318 | 0 | 45.2 | 36.4 | 63.2 | 28.2 | 171.6 | 806.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 104.4 | 24.8 | 57.6 | 24.6 | 410.4 | 1177.8
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 286 | 0 | 110 | 24.8 | 60 | 23.4 | 370.8 | 1160.6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 87.2 | 26.4 | 64.4 | 24.6 | 303.6 | 1038.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 305.2 | 0 | 110.4 | 25.2 | 62.8 | 27 | 338.4 | 1093.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 39.2 | 31.2 | 73.6 | 27 | 213.6 | 735
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62.8 | 38 | 74.8 | 28.2 | 312 | 734.6
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 52.4 | 35.6 | 75.2 | 25.2 | 199.2 | 540.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 95.2 | 35.6 | 68 | 29.4 | 102 | 564.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 98.8 | 34 | 62.4 | 30 | 106.8 | 743.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 324.4 | 0 | 98.4 | 36.8 | 54.8 | 28.8 | 106.8 | 743.6
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 102 | 36.8 | 56.8 | 24.6 | 106.8 | 749.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч