## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.01 | 0 | 79.2 | 28.44 | 15.3 | 0 | 36.12
01 - 02 | 0.01 | 0 | 72.6 | 24.96 | 14.1 | 0 | 33.72
02 - 03 | 0.02 | 0 | 73.4 | 25.5 | 14.8 | 0 | 33.6
03 - 04 | 0.01 | 0 | 66.2 | 25.86 | 12.1 | 0 | 28.5
04 - 05 | 0.01 | 0 | 64.2 | 23.94 | 12 | 0 | 28.5
05 - 06 | 0.02 | 0 | 68.4 | 25.32 | 12.6 | 0 | 30.84
06 - 07 | 0.01 | 0 | 78.2 | 28.98 | 16.3 | 0 | 33.24
07 - 08 | 0.02 | 0 | 95.4 | 29.94 | 22 | 0 | 43.98
08 - 09 | 0.01 | 0 | 105.2 | 33.36 | 18.1 | 0 | 54.36
09 - 10 | 0.02 | 0 | 112 | 37.68 | 17.6 | 0 | 57.54
10 - 11 | 0.01 | 0 | 115 | 39.72 | 18.7 | 0 | 57.18
11 - 12 | 0.01 | 0 | 114.2 | 39.9 | 17.1 | 0 | 57.9
12 - 13 | 0.02 | 0 | 110.4 | 39.3 | 14.6 | 0 | 57.24
13 - 14 | 0.01 | 0 | 112.4 | 39.42 | 20.2 | 0 | 53.52
14 - 15 | 0.01 | 0 | 109.6 | 39.9 | 18.5 | 0 | 51.84
15 - 16 | 0.02 | 0 | 97.2 | 35.34 | 15.9 | 0 | 46.68
16 - 17 | 0.01 | 0 | 102.2 | 37.74 | 17.5 | 0 | 47.52
17 - 18 | 0.01 | 0 | 107.4 | 39.24 | 17.9 | 0 | 50.82
18 - 19 | 0.02 | 0 | 111 | 36 | 18.9 | 0 | 56.94
19 - 20 | 0.01 | 0 | 113.6 | 37.86 | 18.5 | 0 | 57.84
20 - 21 | 0.01 | 0 | 114.8 | 38.58 | 19.5 | 0 | 57.36
21 - 22 | 0.02 | 0 | 110 | 34.62 | 17.8 | 0 | 58.14
22 - 23 | 0.01 | 0 | 107 | 36.48 | 21.1 | 0 | 50.22
23 - 00 | 0.02 | 0 | 91.8 | 31.62 | 18.8 | 0 | 41.82
Сумма | 0.33 | 0 | 2331.4 | 809.7 | 409.9 | 0 | 1125.42
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 |  |  | 81.8 | 24.24 | 14.1 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 79 | 23.58 | 13.2 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 79.4 | 24.12 | 13.5 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 74.2 | 24 | 12.6 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 75.4 | 24.06 | 12.3 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 77.2 | 24.48 | 12.7 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 81.8 | 24.9 | 13.6 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 82.4 | 24.72 | 14.3 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 80 | 25.02 | 13.1 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 76.8 | 24.24 | 12.3 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 76 | 23.52 | 12.3 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 70.4 | 22.2 | 11.7 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 76.2 | 23.94 | 12.4 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 76.2 | 24 | 12.6 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 74.8 | 24.54 | 12.2 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 73.8 | 23.4 | 12 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 72.6 | 23.82 | 11.8 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 78.4 | 25.14 | 12.8 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 76 | 24.66 | 12.3 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 78 | 25.32 | 12.8 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 75 | 24.48 | 12.5 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 74.6 | 23.82 | 12.5 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 77 | 24 | 14 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 79 | 24.06 | 13.5 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч