## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0.112 | 0 | 282.4 | 0 | 367.2 | 60.5 | 0 | 8.2 | 0 | 47.3 | 0 | 11.25 | 0 | 144.3 | 0 | 17.2 | 0 | 57.3 | 0 | 66.8 | 0 | 186.45 | 0 | 52.8 | 0
01 - 02 | 0.112 | 0 | 252.8 | 0 | 330 | 62.5 | 0 | 8 | 0 | 41.2 | 0 | 10.65 | 0 | 133.2 | 0 | 15 | 0 | 52.2 | 0 | 60.2 | 0 | 157.8 | 0 | 44.4 | 0
02 - 03 | 0.112 | 0 | 229.6 | 0 | 323.6 | 59.4 | 0 | 7.8 | 0 | 40.8 | 0 | 10.2 | 0 | 128.25 | 0 | 14.2 | 0 | 52.05 | 0 | 60.1 | 0 | 139.05 | 0 | 43.12 | 0
03 - 04 | 0.104 | 0 | 223.2 | 0 | 310 | 55.8 | 0 | 7.5 | 0 | 40.2 | 0 | 10.35 | 0 | 113.7 | 0 | 13 | 0 | 52.65 | 0 | 61.2 | 0 | 138.3 | 0 | 43.52 | 0
04 - 05 | 0.112 | 0 | 222.4 | 0 | 316.4 | 60.1 | 0 | 7.3 | 0 | 40.6 | 0 | 10.35 | 0 | 106.2 | 0 | 11.8 | 0 | 55.5 | 0 | 71.6 | 0 | 133.65 | 0 | 43.52 | 0
05 - 06 | 0.112 | 0 | 248 | 0 | 337.6 | 65.3 | 0 | 8.3 | 0 | 48.5 | 0 | 10.8 | 0 | 110.7 | 0 | 13.4 | 0 | 55.05 | 0 | 74.6 | 0 | 151.35 | 0 | 50.08 | 0
06 - 07 | 0.112 | 0 | 315.2 | 0 | 384.8 | 71.9 | 0 | 9.3 | 0 | 57.5 | 0 | 12.45 | 0 | 120.75 | 0 | 16 | 0 | 68.55 | 0 | 78.9 | 0 | 207.45 | 0 | 60 | 0
07 - 08 | 0.104 | 0 | 360.8 | 0 | 466 | 80.6 | 0 | 8.7 | 0 | 67.1 | 0 | 17.4 | 0 | 156.3 | 0 | 19.6 | 0 | 82.8 | 0 | 88.6 | 0 | 237 | 0 | 73.04 | 0
08 - 09 | 0.112 | 0 | 430.4 | 0 | 796 | 101.5 | 0 | 11.4 | 0 | 58.4 | 0 | 21.3 | 0 | 439.05 | 0 | 23.2 | 0 | 84.9 | 0 | 116.2 | 0 | 275.25 | 0 | 99.84 | 0
09 - 10 | 0.104 | 0 | 428.8 | 0 | 805.2 | 103.9 | 0 | 12.2 | 0 | 61 | 0 | 20.85 | 0 | 426 | 0 | 23 | 0 | 92.25 | 0 | 129.4 | 0 | 271.65 | 0 | 99.76 | 0
10 - 11 | 0.112 | 0 | 452.8 | 0 | 694.4 | 124.5 | 0 | 10.9 | 0 | 64.5 | 0 | 18 | 0 | 316.35 | 0 | 24 | 0 | 89.1 | 0 | 130.2 | 0 | 277.8 | 0 | 95.84 | 0
11 - 12 | 0.104 | 0 | 474.4 | 0 | 800 | 143.1 | 0 | 11.5 | 0 | 65.2 | 0 | 17.7 | 0 | 427.35 | 0 | 24.4 | 0 | 89.7 | 0 | 134.9 | 0 | 281.1 | 0 | 85.44 | 0
12 - 13 | 0.112 | 0 | 411.2 | 0 | 590.8 | 91.1 | 0 | 9.6 | 0 | 86.8 | 0 | 18.9 | 0 | 190.35 | 0 | 21.8 | 0 | 95.7 | 0 | 132.1 | 0 | 271.8 | 0 | 87.44 | 0
13 - 14 | 0.104 | 0 | 477.6 | 0 | 712 | 148.2 | 0 | 11 | 0 | 79.5 | 0 | 17.1 | 0 | 313.8 | 0 | 20 | 0 | 91.5 | 0 | 142.2 | 0 | 283.95 | 0 | 87.52 | 0
14 - 15 | 0.112 | 0 | 459.2 | 0 | 665.2 | 145.3 | 0 | 9.4 | 0 | 72.8 | 0 | 17.25 | 0 | 319.8 | 0 | 22.2 | 0 | 93 | 0 | 102.2 | 0 | 268.05 | 0 | 79.12 | 0
15 - 16 | 0.104 | 0 | 414.4 | 0 | 651.6 | 130 | 0 | 10.5 | 0 | 56.5 | 0 | 18 | 0 | 315.3 | 0 | 24.4 | 0 | 88.95 | 0 | 102.9 | 0 | 232.95 | 0 | 89.76 | 0
16 - 17 | 0.104 | 0 | 405.6 | 0 | 633.2 | 138.9 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | 17.7 | 0 | 305.7 | 0 | 20.8 | 0 | 92.85 | 0 | 112 | 0 | 219.15 | 0 | 85.44 | 0
17 - 18 | 0.112 | 0 | 387.2 | 0 | 547.2 | 106.8 | 0 | 10.6 | 0 | 88 | 0 | 15.15 | 0 | 163.35 | 0 | 19.8 | 0 | 90.3 | 0 | 112.5 | 0 | 236.4 | 0 | 94.08 | 0
18 - 19 | 0.112 | 0 | 415.2 | 0 | 552.8 | 137 | 0 | 9.8 | 0 | 86.3 | 0 | 16.95 | 0 | 160.2 | 0 | 25.4 | 0 | 100.2 | 0 | 116 | 0 | 228.3 | 0 | 91.6 | 0
19 - 20 | 0.104 | 0 | 378.4 | 0 | 560.8 | 121 | 0 | 10.8 | 0 | 94.1 | 0 | 16.05 | 0 | 155.85 | 0 | 23.6 | 0 | 102.15 | 0 | 119.7 | 0 | 208.8 | 0 | 89.92 | 0
20 - 21 | 0.112 | 0 | 369.6 | 0 | 547.2 | 82.1 | 0 | 11.7 | 0 | 88.8 | 0 | 20.4 | 0 | 161.25 | 0 | 19.8 | 0 | 94.35 | 0 | 122.2 | 0 | 237.9 | 0 | 82.32 | 0
21 - 22 | 0.104 | 0 | 359.2 | 0 | 542.4 | 83.3 | 0 | 10.4 | 0 | 76.4 | 0 | 21.3 | 0 | 172.05 | 0 | 19.6 | 0 | 93.45 | 0 | 118.2 | 0 | 226.2 | 0 | 84.56 | 0
22 - 23 | 0.112 | 0 | 372 | 0 | 479.6 | 75.6 | 0 | 8 | 0 | 67.4 | 0 | 22.35 | 0 | 158.7 | 0 | 18.6 | 0 | 84.45 | 0 | 96.1 | 0 | 249.45 | 0 | 74.64 | 0
23 - 00 | 0.112 | 0 | 323.2 | 0 | 402 | 66.6 | 0 | 7.6 | 0 | 55.4 | 0 | 18 | 0 | 134.4 | 0 | 19 | 0 | 74.55 | 0 | 80.7 | 0 | 214.35 | 0 | 58.88 | 0
Сумма | 2.616 | 0 | 8693.6 | 0 | 12816 | 2315 | 0 | 231.5 | 0 | 1523.3 | 0 | 390.45 | 0 | 5172.9 | 0 | 469.8 | 0 | 1933.5 | 0 | 2429.5 | 0 | 5334.15 | 0 | 1796.64 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 256 | 0 | 446.4 | 71.1 | 0 | 12.4 | 0 | 74.7 | 0 | 8.1 | 0 | 133.65 | 0 | 22.8 | 0 | 89.7 | 0 | 63.2 | 0 | 145.65 | 0 | 89.2 | 0
01 - 02 |  | 0 | 245.6 | 0 | 437.6 | 72.1 | 0 | 12.2 | 0 | 71.2 | 0 | 7.95 | 0 | 133.65 | 0 | 22.4 | 0 | 88.35 | 0 | 61.3 | 0 | 133.8 | 0 | 87.28 | 0
02 - 03 |  | 0 | 248.8 | 0 | 448.8 | 75.5 | 0 | 12.4 | 0 | 73.6 | 0 | 8.7 | 0 | 135.75 | 0 | 22.4 | 0 | 90 | 0 | 63.3 | 0 | 132.6 | 0 | 90.4 | 0
03 - 04 |  | 0 | 238.4 | 0 | 430.8 | 70.5 | 0 | 12.1 | 0 | 71.8 | 0 | 8.25 | 0 | 119.1 | 0 | 22 | 0 | 90.3 | 0 | 64.1 | 0 | 129 | 0 | 88.96 | 0
04 - 05 |  | 0 | 242.4 | 0 | 441.6 | 75.2 | 0 | 12 | 0 | 73.3 | 0 | 8.25 | 0 | 116.4 | 0 | 21.8 | 0 | 94.2 | 0 | 70.5 | 0 | 128.55 | 0 | 91.28 | 0
05 - 06 |  | 0 | 244 | 0 | 441.6 | 75.3 | 0 | 12.2 | 0 | 75.6 | 0 | 8.4 | 0 | 115.5 | 0 | 22 | 0 | 91.95 | 0 | 70 | 0 | 128.85 | 0 | 92.24 | 0
06 - 07 |  | 0 | 254.4 | 0 | 459.2 | 76.5 | 0 | 12.5 | 0 | 78.7 | 0 | 9 | 0 | 119.85 | 0 | 23.2 | 0 | 95.4 | 0 | 72 | 0 | 137.1 | 0 | 97.12 | 0
07 - 08 |  | 0 | 259.2 | 0 | 449.6 | 77.8 | 0 | 12.1 | 0 | 79.6 | 0 | 9 | 0 | 121.05 | 0 | 23.4 | 0 | 93.75 | 0 | 65 | 0 | 140.1 | 0 | 94.32 | 0
08 - 09 |  | 0 | 262.4 | 0 | 739.6 | 90.8 | 0 | 10.5 | 0 | 65.3 | 0 | 7.8 | 0 | 432.15 | 0 | 22.4 | 0 | 78.6 | 0 | 82 | 0 | 133.8 | 0 | 88.08 | 0
09 - 10 |  | 0 | 244 | 0 | 700.4 | 89.7 | 0 | 10.1 | 0 | 61.2 | 0 | 7.8 | 0 | 406.35 | 0 | 19.8 | 0 | 76.05 | 0 | 79 | 0 | 120.45 | 0 | 84.32 | 0
10 - 11 |  | 0 | 263.2 | 0 | 611.6 | 107.4 | 0 | 9.8 | 0 | 60.1 | 0 | 7.65 | 0 | 304.95 | 0 | 19 | 0 | 78.75 | 0 | 93.2 | 0 | 122.4 | 0 | 79.92 | 0
11 - 12 |  | 0 | 256 | 0 | 662.8 | 113.4 | 0 | 9 | 0 | 55.5 | 0 | 6.9 | 0 | 379.65 | 0 | 18.4 | 0 | 73.5 | 0 | 93.6 | 0 | 112.5 | 0 | 66.24 | 0
12 - 13 |  | 0 | 235.2 | 0 | 468.4 | 71.2 | 0 | 11.1 | 0 | 69.8 | 0 | 8.55 | 0 | 137.7 | 0 | 21.4 | 0 | 89.55 | 0 | 87.4 | 0 | 125.7 | 0 | 88.24 | 0
13 - 14 |  | 0 | 292.8 | 0 | 614 | 128.3 | 0 | 10.3 | 0 | 67.3 | 0 | 7.95 | 0 | 298.95 | 0 | 19 | 0 | 78 | 0 | 91.3 | 0 | 130.8 | 0 | 84.08 | 0
14 - 15 |  | 0 | 296 | 0 | 573.2 | 132.6 | 0 | 9.8 | 0 | 63.3 | 0 | 7.8 | 0 | 310.5 | 0 | 19.6 | 0 | 76.2 | 0 | 55.4 | 0 | 130.2 | 0 | 73.52 | 0
15 - 16 |  | 0 | 278.4 | 0 | 574.8 | 113.4 | 0 | 10.3 | 0 | 52.5 | 0 | 8.1 | 0 | 307.05 | 0 | 19.4 | 0 | 79.05 | 0 | 58.7 | 0 | 131.1 | 0 | 83.04 | 0
16 - 17 |  | 0 | 275.2 | 0 | 535.2 | 113.9 | 0 | 10.4 | 0 | 26.5 | 0 | 7.95 | 0 | 304.95 | 0 | 18.8 | 0 | 77.7 | 0 | 55.9 | 0 | 127.2 | 0 | 74.64 | 0
17 - 18 |  | 0 | 276 | 0 | 452.8 | 104.5 | 0 | 11.1 | 0 | 77.5 | 0 | 8.85 | 0 | 136.2 | 0 | 21 | 0 | 85.5 | 0 | 61.9 | 0 | 134.7 | 0 | 95.2 | 0
18 - 19 |  | 0 | 301.6 | 0 | 413.6 | 131 | 0 | 11.2 | 0 | 72.9 | 0 | 8.85 | 0 | 108.9 | 0 | 22 | 0 | 81.15 | 0 | 66.3 | 0 | 131.85 | 0 | 87.6 | 0
19 - 20 |  | 0 | 282.4 | 0 | 422.8 | 115.1 | 0 | 10.9 | 0 | 75.6 | 0 | 8.55 | 0 | 108.45 | 0 | 23.2 | 0 | 88.35 | 0 | 67.7 | 0 | 128.1 | 0 | 85.92 | 0
20 - 21 |  | 0 | 246.4 | 0 | 412.4 | 75.5 | 0 | 11 | 0 | 74.3 | 0 | 8.25 | 0 | 107.4 | 0 | 20.8 | 0 | 84.75 | 0 | 67.2 | 0 | 134.55 | 0 | 81.92 | 0
21 - 22 |  | 0 | 240 | 0 | 410.4 | 76.1 | 0 | 11.2 | 0 | 67.8 | 0 | 8.1 | 0 | 114.3 | 0 | 20.2 | 0 | 85.05 | 0 | 65.1 | 0 | 128.1 | 0 | 81.68 | 0
22 - 23 |  | 0 | 252.8 | 0 | 409.6 | 78.5 | 0 | 11.5 | 0 | 69.1 | 0 | 8.55 | 0 | 110.7 | 0 | 21.6 | 0 | 87.6 | 0 | 60.3 | 0 | 135.6 | 0 | 85.44 | 0
23 - 00 |  | 0 | 252.8 | 0 | 418.8 | 78.5 | 0 | 12.5 | 0 | 72.1 | 0 | 8.7 | 0 | 112.35 | 0 | 22.2 | 0 | 88.2 | 0 | 61.8 | 0 | 134.85 | 0 | 88.56 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч