## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 5.1675 | 0 | 120 | 553.6 | 54.4 | 92.1 | 0 | 24 | 263.6 | 199 | 2.4 | 36 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 5.1375 | 0 | 118.4 | 523.2 | 44.8 | 89.7 | 0 | 22.8 | 259.2 | 182.8 | 2.1 | 36 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 5.16 | 0 | 115.2 | 519.2 | 38.8 | 88.2 | 0 | 22.2 | 274 | 170 | 1.2 | 36.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 5.415 | 0 | 104 | 481.6 | 36.4 | 76.5 | 0 | 21.3 | 250 | 160.6 | 1.2 | 34.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 5.4975 | 0 | 106.4 | 465.6 | 37.2 | 79.2 | 0 | 22.2 | 242 | 155.6 | 1.2 | 30.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 5.22 | 0 | 117.6 | 491.2 | 41.6 | 90 | 0 | 22.5 | 245.6 | 174.4 | 0.9 | 30 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 5.145 | 0 | 134.4 | 543.2 | 52 | 106.8 | 0 | 24.3 | 265.6 | 197 | 1.2 | 28.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 5.1225 | 0 | 194.4 | 620.8 | 62.4 | 167.4 | 0 | 26.4 | 296.4 | 233 | 2.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 5.04 | 0 | 313.6 | 788.8 | 76.8 | 288 | 0 | 27.3 | 410 | 261.2 | 5.1 | 38 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 5.0175 | 0 | 336 | 835.2 | 107.6 | 306.9 | 0 | 30.9 | 424 | 268.2 | 6.3 | 32.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 5.0175 | 0 | 306.4 | 834.4 | 134 | 274.8 | 0 | 31.8 | 408.8 | 256.8 | 5.7 | 33.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 5.0175 | 0 | 262.4 | 831.2 | 122.8 | 231.9 | 0 | 31.5 | 410 | 263 | 3.6 | 35.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 5.0775 | 0 | 246.4 | 750.4 | 108 | 216.6 | 0 | 30.9 | 354 | 252.6 | 3 | 35.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 5.04 | 0 | 334.4 | 856.8 | 78 | 305.1 | 0 | 31.5 | 455.2 | 283 | 6.9 | 38 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 5.04 | 0 | 324 | 882.4 | 95.6 | 291.3 | 0 | 33.9 | 457.6 | 287.4 | 7.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 5.0475 | 0 | 355.2 | 806.4 | 86.4 | 326.4 | 0 | 32.4 | 410.4 | 270.2 | 7.2 | 36 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 5.0775 | 0 | 300 | 732.8 | 82.8 | 269.7 | 0 | 31.5 | 354.4 | 261.8 | 3.6 | 33.2 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 5.115 | 0 | 253.6 | 688.8 | 96.8 | 223.5 | 0 | 30.9 | 290.8 | 267.2 | 1.2 | 34.8 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 5.16 | 0 | 222.4 | 708 | 124.4 | 191.7 | 0 | 31.2 | 283.6 | 266.6 | 1.2 | 34.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 5.175 | 0 | 208.8 | 660.8 | 74.4 | 177.9 | 0 | 30.6 | 280 | 268.8 | 1.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 5.1675 | 0 | 196.8 | 647.2 | 76.4 | 165.9 | 0 | 30.6 | 270.4 | 262.2 | 1.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 5.19 | 0 | 176 | 667.2 | 85.2 | 144.3 | 0 | 29.4 | 252.4 | 290.2 | 1.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 5.1825 | 0 | 160.8 | 648.8 | 81.6 | 129.6 | 0 | 28.2 | 253.6 | 275.2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 5.5275 | 0 | 141.6 | 590.4 | 66.4 | 114.3 | 0 | 24.3 | 248 | 239.2 | 2.7 | 36 | 0 | 0 | 0
Сумма | 123.7575 | 0 | 5148.8 | 16128 | 1864.8 | 4447.8 | 0 | 672.6 | 7659.6 | 5746 | 73.5 | 841.2 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 |  |  | 135.2 | 421.6 | 54.4 | 84 | 0 | 66.9 | 216.4 | 137.8 | 2.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 136.8 | 412 | 52 | 86.1 | 0 | 65.1 | 211.6 | 134.2 | 2.1 | 13.6 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 138.4 | 419.2 | 52 | 88.2 | 0 | 65.7 | 219.2 | 134.2 | 1.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 126.4 | 413.6 | 51.2 | 75.3 | 0 | 64.8 | 217.2 | 132 | 1.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 131.2 | 398.4 | 49.6 | 81.6 | 0 | 64.2 | 206.4 | 128.8 | 1.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 132.8 | 406.4 | 50.4 | 81.9 | 0 | 65.4 | 212.4 | 130.8 | 1.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 134.4 | 418.4 | 52 | 83.7 | 0 | 66.3 | 219.6 | 134 | 1.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 132 | 452.8 | 54.4 | 90.3 | 0 | 67.5 | 240.8 | 144.2 | 1.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 202.4 | 561.6 | 55.6 | 165.9 | 0 | 65.7 | 318.4 | 172.6 | 5.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 216.8 | 617.6 | 91.2 | 179.4 | 0 | 65.7 | 312.4 | 196.4 | 7.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 216.8 | 590.4 | 104.8 | 176.1 | 0 | 67.5 | 304.8 | 164 | 7.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 184.8 | 613.6 | 99.6 | 144.6 | 0 | 65.7 | 308.8 | 191.2 | 4.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 132.8 | 502.4 | 92.8 | 90.6 | 0 | 67.2 | 253.6 | 144.4 | 1.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 209.6 | 528 | 50 | 171.6 | 0 | 66.9 | 294.8 | 179.2 | 5.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 216.8 | 584.8 | 82.8 | 179.1 | 0 | 66.9 | 300.4 | 188.4 | 5.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 207.2 | 564.8 | 75.6 | 171 | 0 | 65.4 | 300 | 171.6 | 6.9 | 13.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 198.4 | 518.4 | 76.8 | 159.9 | 0 | 66 | 263.2 | 162.8 | 3.9 | 13.6 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 162.4 | 494.4 | 91.2 | 121.8 | 0 | 66.6 | 227.6 | 162.6 | 1.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 140.8 | 495.2 | 99.6 | 99.9 | 0 | 67.2 | 232 | 149.6 | 1.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 143.2 | 456 | 54.4 | 100.8 | 0 | 67.2 | 235.6 | 151.4 | 1.5 | 14 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 136.8 | 437.6 | 55.2 | 95.4 | 0 | 67.2 | 228.8 | 146.4 | 1.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 144.8 | 403.2 | 55.6 | 97.2 | 0 | 67.5 | 213.2 | 149.2 | 1.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 148 | 408 | 54.4 | 97.5 | 0 | 67.8 | 212.8 | 143.6 | 2.1 | 14 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 140 | 426.4 | 54 | 90 | 0 | 67.2 | 218.8 | 139.6 | 2.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч