## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0.928 | 0.416 | 374.4 |  | 170.4 |  | 11.7 | 0 | 20.7 | 0 | 120.8 | 0 | 136.2 |  | 10 |  | 146.4 |  | 24 |  | 71.6 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.944 | 0.432 | 350.4 |  | 156 |  | 12 | 0 | 19.8 | 0 | 111.7 | 0 | 129.8 |  | 9.2 |  | 134.4 |  | 22.2 |  | 65.8 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 0 | 697.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.944 | 0.4 | 331.2 |  | 150 |  | 11.4 | 0 | 19.8 | 0 | 103.4 | 0 | 125.4 |  | 9.6 |  | 128 |  | 22.2 |  | 59 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 686.7 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.928 | 0.384 | 331.2 |  | 141.6 |  | 12.9 | 0 | 19.8 | 0 | 105.9 | 0 | 122.2 |  | 8.8 |  | 119.2 |  | 24 |  | 57.4 | 0 | 0 | 619.5 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.944 | 0.384 | 361.2 |  | 141.6 |  | 12.6 | 0 | 19.2 | 0 | 139 | 0 | 117.6 |  | 8.8 |  | 122.4 |  | 24.6 |  | 57 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 625.8 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.928 | 0.4 | 373.2 |  | 150 |  | 13.5 | 0 | 19.5 | 0 | 143.1 | 0 | 119.4 |  | 9.6 |  | 128.8 |  | 23.4 |  | 64.6 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.944 | 0.416 | 400.8 |  | 172.8 |  | 15.3 | 0 | 19.8 | 0 | 149.7 | 0 | 123 |  | 9.2 |  | 154.4 |  | 22.8 |  | 81.4 | 0 | 0 | 724.5 | 0 | 0 | 741.3 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.96 | 0.448 | 451.2 |  | 189.6 |  | 13.8 | 0 | 19.8 | 0 | 162.9 | 0 | 135.6 |  | 10.8 |  | 168.8 |  | 28.2 |  | 101 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 877.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 1.312 | 0.48 | 505.2 |  | 194.4 |  | 14.1 | 0 | 20.1 | 0 | 163.7 | 0 | 156.8 |  | 14.8 |  | 174.4 |  | 28.2 |  | 128 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 0 | 1081.5 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1.12 | 0.48 | 573.6 |  | 206.4 |  | 14.4 | 0 | 21 | 0 | 226.7 | 0 | 164.6 |  | 12.4 |  | 184 |  | 28.8 |  | 129.2 | 0 | 0 | 1144.5 | 0 | 10.5 | 1163.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.928 | 0.496 | 574.8 |  | 210 |  | 12.6 | 0 | 20.4 | 0 | 223.3 | 0 | 171.4 |  | 12.8 |  | 188 |  | 29.4 |  | 128.2 | 0 | 0 | 1123.5 | 0 | 0 | 1144.5 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.912 | 0.48 | 583.2 |  | 206.4 |  | 14.4 | 0 | 21 | 0 | 223.3 | 0 | 175.4 |  | 12.4 |  | 184.8 |  | 30 |  | 130 | 0 | 0 | 1102.5 | 0 | 0 | 1121.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.928 | 0.448 | 589.2 |  | 211.2 |  | 15 | 0 | 21.9 | 0 | 233 | 0 | 148.2 |  | 12 |  | 188 |  | 28.2 |  | 154.2 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.928 | 0.432 | 616.8 |  | 214.8 |  | 12 | 0 | 22.2 | 0 | 285.6 | 0 | 140.8 |  | 14 |  | 192 |  | 27.6 |  | 139.8 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 1173.9 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.928 | 0.448 | 608.4 |  | 222 |  | 11.4 | 0 | 22.2 | 0 | 276 | 0 | 141.8 |  | 15.2 |  | 198.4 |  | 25.8 |  | 141 | 0 | 0 | 1165.5 | 0 | 0 | 1190.7 | 0 | 10.5 | 0
15 - 16 | 0.912 | 0.48 | 603.6 |  | 207.6 |  | 11.4 | 0 | 21.3 | 0 | 290.1 | 0 | 137 |  | 14.8 |  | 183.2 |  | 29.4 |  | 123 | 0 | 0 | 1081.5 | 0 | 0 | 1098.3 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.928 | 0.496 | 590.4 |  | 198 |  | 12.6 | 0 | 21.9 | 0 | 280.2 | 0 | 139.2 |  | 11.6 |  | 175.2 |  | 29.4 |  | 119.6 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.928 | 0.496 | 607.2 |  | 204 |  | 11.1 | 0 | 21.3 | 0 | 264.4 | 0 | 167.2 |  | 11.6 |  | 183.2 |  | 25.2 |  | 130 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.912 | 0.512 | 664.8 |  | 217.2 |  | 11.1 | 0 | 21.3 | 0 | 305.3 | 0 | 171 |  | 11.6 |  | 194.4 |  | 23.4 |  | 146 | 0 | 0 | 987 | 10.5 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.928 | 0.496 | 640.8 |  | 224.4 |  | 12.6 | 0 | 21 | 0 | 274.3 | 0 | 172 |  | 14 |  | 202.4 |  | 27.6 |  | 143.2 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.928 | 0.496 | 622.8 |  | 224.4 |  | 12.9 | 0 | 20.7 | 0 | 265.3 | 0 | 164.8 |  | 12.4 |  | 203.2 |  | 27 |  | 143 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 0 | 970.2 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.912 | 0.448 | 590.4 |  | 236.4 |  | 12 | 0 | 21.6 | 0 | 228.9 | 0 | 172.4 |  | 13.2 |  | 212.8 |  | 26.4 |  | 139.2 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.928 | 0.432 | 489.6 |  | 224.4 |  | 11.1 | 0 | 21.6 | 0 | 162.5 | 0 | 161.4 |  | 13.6 |  | 200 |  | 27 |  | 115.6 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 919.8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.928 | 0.432 | 423.6 |  | 196.8 |  | 11.1 | 0 | 21.3 | 0 | 136.9 | 0 | 147.4 |  | 12.4 |  | 172 |  | 25.2 |  | 90 | 0 | 0 | 808.5 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0
Сумма | 22.88 | 10.832 | 12258 | 0 | 4670.4 | 0 | 303 | 0 | 499.2 | 0 | 4876 | 0 | 3540.6 | 0 | 284.8 | 0 | 4138.4 | 0 | 630 | 0 | 2657.8 | 0 | 0 | 21966 | 10.5 | 10.5 | 22381.8 | 0 | 10.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 129.6 | 0 | 6 | 0 | 38.1 | 0 | 115.8 | 0 | 147.2 | 0 | 40 | 0 | 95.2 | 0 | 32.4 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 493.5 | 52.5 | 0 | 487.2 | 0 | 0 | 52.5
01 - 02 | 0 | 0 | 384 | 0 | 124.8 | 0 | 5.7 | 0 | 37.2 | 0 | 112.4 | 0 | 144.8 | 0 | 38 | 0 | 90.4 | 0 | 27.6 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 468.3 | 0 | 0 | 42
02 - 03 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 123.6 | 0 | 6 | 0 | 37.5 | 0 | 104 | 0 | 144.4 | 0 | 39.2 | 0 | 91.2 | 0 | 28.2 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 483 | 31.5 | 0 | 472.5 | 0 | 0 | 52.5
03 - 04 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 120 | 0 | 4.5 | 0 | 36.9 | 0 | 101.8 | 0 | 143.4 | 0 | 37.6 | 0 | 84.8 | 0 | 28.8 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 472.5 | 52.5 | 0 | 459.9 | 0 | 0 | 42
04 - 05 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 118.8 | 0 | 6.3 | 0 | 36.3 | 0 | 118.5 | 0 | 145 | 0 | 37.2 | 0 | 85.6 | 0 | 31.2 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 451.5 | 42 | 0 | 443.1 | 0 | 0 | 42
05 - 06 | 0 | 0 | 384 | 0 | 120 | 0 | 6.3 | 0 | 37.2 | 0 | 116.2 | 0 | 146 | 0 | 38.8 | 0 | 87.2 | 0 | 27 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 462 | 52.5 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | 52.5
06 - 07 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 123.6 | 0 | 6.9 | 0 | 36.9 | 0 | 117.9 | 0 | 144.4 | 0 | 37.6 | 0 | 91.2 | 0 | 28.2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 464.1 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0 | 0 | 398.4 | 0 | 126 | 0 | 6.3 | 0 | 36.3 | 0 | 125.5 | 0 | 147.2 | 0 | 38.4 | 0 | 93.6 | 0 | 30.6 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 535.5 | 42 | 0 | 525 | 0 | 0 | 52.5
08 - 09 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 129.6 | 0 | 6.6 | 0 | 35.7 | 0 | 116.7 | 0 | 148 | 0 | 45.6 | 0 | 100 | 0 | 31.2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 651 | 42 | 0 | 638.4 | 0 | 0 | 42
09 - 10 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 133.2 | 0 | 6.6 | 0 | 35.4 | 0 | 126.5 | 0 | 148.4 | 0 | 39.6 | 0 | 101.6 | 0 | 27 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 724.5 | 42 | 0 | 714 | 0 | 0 | 42
10 - 11 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 130.8 | 0 | 5.7 | 0 | 35.4 | 0 | 116.1 | 0 | 148.4 | 0 | 38.8 | 0 | 100 | 0 | 25.8 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 703.5 | 42 | 0 | 684.6 | 0 | 0 | 52.5
11 - 12 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 132 | 0 | 4.5 | 0 | 35.4 | 0 | 113.3 | 0 | 148.4 | 0 | 38 | 0 | 100.8 | 0 | 25.2 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 714 | 42 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 31.5
12 - 13 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 132 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 123.4 | 0 | 128.2 | 0 | 38 | 0 | 100 | 0 | 31.8 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 577.5 | 42 | 0 | 567 | 0 | 0 | 52.5
13 - 14 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 128.4 | 0 | 4.5 | 0 | 35.7 | 0 | 130.3 | 0 | 123.8 | 0 | 42 | 0 | 97.6 | 0 | 26.4 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 640.5 | 42 | 0 | 619.5 | 0 | 0 | 42
14 - 15 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 126 | 0 | 5.4 | 0 | 35.4 | 0 | 127.7 | 0 | 124 | 0 | 41.2 | 0 | 96 | 0 | 24.6 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 672 | 42 | 0 | 665.7 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 128.4 | 0 | 5.4 | 0 | 35.7 | 0 | 134.5 | 0 | 125.2 | 0 | 43.2 | 0 | 96 | 0 | 28.2 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 661.5 | 42 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 42
16 - 17 | 0 | 0 | 390 | 0 | 129.6 | 0 | 5.4 | 0 | 36.6 | 0 | 136.4 | 0 | 128.8 | 0 | 38.4 | 0 | 98.4 | 0 | 31.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 598.5 | 42 | 0 | 588 | 0 | 0 | 52.5
17 - 18 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 133.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 37.2 | 0 | 139.4 | 0 | 147.4 | 0 | 38.8 | 0 | 100.8 | 0 | 27.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 577.5 | 52.5 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 42
18 - 19 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 136.8 | 0 | 6 | 0 | 37.2 | 0 | 139.2 | 0 | 154.2 | 0 | 38.8 | 0 | 105.6 | 0 | 27 | 0 | 63 | 0 | 0 | 567 | 42 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 42
19 - 20 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 139.2 | 0 | 5.4 | 0 | 37.8 | 0 | 128.1 | 0 | 154 | 0 | 40.4 | 0 | 105.6 | 0 | 30 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 535.5 | 42 | 0 | 522.9 | 0 | 0 | 52.5
20 - 21 | 0 | 0 | 408 | 0 | 139.2 | 0 | 5.7 | 0 | 37.8 | 0 | 119.9 | 0 | 153.8 | 0 | 41.6 | 0 | 105.6 | 0 | 31.8 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 525 | 42 | 0 | 512.4 | 0 | 0 | 42
21 - 22 | 0 | 0 | 404.4 | 0 | 138 | 0 | 5.7 | 0 | 38.1 | 0 | 116.1 | 0 | 153.4 | 0 | 46.4 | 0 | 104.8 | 0 | 29.4 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 514.5 | 42 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | 42
22 - 23 | 0 | 0 | 393.6 | 0 | 135.6 | 0 | 5.7 | 0 | 37.8 | 0 | 111.9 | 0 | 149.2 | 0 | 46.4 | 0 | 102.4 | 0 | 27 | 0 | 61 | 0 | 0 | 493.5 | 42 | 0 | 480.9 | 0 | 0 | 42
23 - 00 | 0 | 0 | 396 | 0 | 132 | 0 | 5.4 | 0 | 38.4 | 0 | 110.4 | 0 | 147.4 | 0 | 46.8 | 0 | 97.6 | 0 | 32.4 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 493.5 | 42 | 0 | 485.1 | 0 | 0 | 52.5
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 331.2 | 573.6 | 590.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 141.6 | 206.4 | 236.4 | 1.0923 | 1.9245 | 1.7823
| Q н нн, квар | 369.6 | 397.2 | 404.4 |  |  | Q н нн, квар | 120 | 133.2 | 138 | 0.9621 | 1.2549 | 1.0569
| S н нн, кВА | 496.2838 | 697.6996 | 715.6197 |  |  | S н нн, кВА | 185.6086 | 245.6485 | 273.7315
| Р н cн, кВт | 619.5 | 1144.5 | 955.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 472.5 | 724.5 | 514.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 779.1255 | 1354.5407 | 1085.2145 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1270.0248 | 2051.8476 | 1798.3837 |  |  | S нагр, кВА | 185.6086 | 245.6485 | 273.7315
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.031018 | 0.043606 | 0.044726 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.018561 | 0.024565 | 0.027373
| К з сн | 0.048695 | 0.084659 | 0.067826 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.079377 | 0.12824 | 0.1124 |  |  | К з | 0.018561 | 0.024565 | 0.027373
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.0007 | 27.8244 | 27.5004 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5261 | 17.5457 | 17.5568
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 119.8657 | 137.0016 | 131.0708 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.6477 | 69.1345 | 69.4087
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч