## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.8582 | 0 | 57.2 | 1388.4 | 1388.4 | 0 | 69.2 |  |  |  |  | 0 | 1529.1767 | 0 | 0 | 0 | 6204
01 - 02 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.8001 | 0 | 55.2 | 1371.6 | 1371.6 | 0 | 60.6 |  |  |  |  | 0 | 1501.7411 | 0 | 0 | 0 | 5953.2
02 - 03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.977 | 0 | 48.4 | 1380 | 1379.7 | 0 | 53.2 |  |  |  |  | 0 | 1495.7967 | 0 | 0 | 0 | 5808
03 - 04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.7166 | 0 | 45.4 | 1366.8 | 1367.1 | 0 | 49.2 |  |  |  |  | 0 | 1476.5917 | 0 | 0 | 0 | 5649.6
04 - 05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.8273 | 0 | 51 | 1362 | 1362 | 0 | 51.6 |  |  |  |  | 0 | 1479.6973 | 0 | 0 | 0 | 5596.8
05 - 06 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.9988 | 0 | 82.6 | 1350 | 1350 | 0 | 52.2 |  |  |  |  | 0 | 1500.236 | 0 | 0 | 0 | 5728.8
06 - 07 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.2761 | 0 | 95.8 | 1352.4 | 1351.8 | 0 | 71.4 |  |  |  |  | 0 | 1534.702 | 0 | 0 | 0 | 6111.6
07 - 08 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.3328 | 0 | 98 | 1365.6 | 1365.9 | 0 | 87.6 |  |  |  |  | 0 | 1567.2819 | 0 | 0 | 0 | 6692.4
08 - 09 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.1265 | 0 | 98.6 | 1427.4 | 1427.4 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1630.9936 | 0 | 0 | 0 | 6969.6
09 - 10 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.826 | 0 | 84.2 | 1485 | 1485 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 1680.8351 | 0 | 0 | 0 | 7128
10 - 11 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.233 | 0 | 71.8 | 1475.4 | 1475.7 | 0 | 101 |  |  |  |  | 0 | 1664.3546 | 0 | 0 | 0 | 7062
11 - 12 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.0884 | 0 | 73.2 | 1446 | 1445.4 | 0 | 99.4 |  |  |  |  | 0 | 1633.5848 | 0 | 0 | 0 | 6982.8
12 - 13 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.6297 | 0 | 61.8 | 1429.8 | 1430.1 | 0 | 97.4 |  |  |  |  | 0 | 1604.2248 | 0 | 0 | 0 | 6824.4
13 - 14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.6408 | 0 | 68 | 1439.4 | 1440 | 0 | 94.6 |  |  |  |  | 0 | 1616.609 | 0 | 0 | 0 | 7048.8
14 - 15 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.1015 | 0 | 81.6 | 1430.4 | 1430.7 | 0 | 91.2 |  |  |  |  | 0 | 1617.9998 | 0 | 0 | 0 | 7022.4
15 - 16 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.1794 | 0 | 61.8 | 1429.2 | 1428.6 | 0 | 93.6 |  |  |  |  | 0 | 1597.2896 | 0 | 0 | 0 | 6877.2
16 - 17 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.3233 | 0 | 88.4 | 1416 | 1416.6 | 0 | 99.8 |  |  |  |  | 0 | 1617.6187 | 0 | 0 | 0 | 6824.4
17 - 18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.6344 | 0 | 112.4 | 1405.2 | 1404.9 | 0 | 108.6 |  |  |  |  | 0 | 1639.3005 | 0 | 0 | 0 | 6824.4
18 - 19 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.6864 | 0 | 101.6 | 1380.6 | 1380.9 | 0 | 103 |  |  |  |  | 0 | 1599.1758 | 0 | 0 | 0 | 6996
19 - 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.2997 | 0 | 87.4 | 1381.8 | 1381.5 | 0 | 110.4 |  |  |  |  | 0 | 1593.6125 | 0 | 0 | 0 | 6824.4
20 - 21 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.2914 | 0 | 82.4 | 1408.8 | 1408.8 | 0 | 96.2 |  |  |  |  | 0 | 1601.6527 | 0 | 0 | 0 | 6784.8
21 - 22 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.812 | 0 | 80.6 | 1409.4 | 1409.4 | 0 | 104.8 |  |  |  |  | 0 | 1609.0069 | 0 | 0 | 0 | 6916.8
22 - 23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.7086 | 0 | 73.6 | 1399.2 | 1399.5 | 0 | 100.4 |  |  |  |  | 0 | 1587.8967 | 0 | 0 | 0 | 6771.6
23 - 00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.7675 | 0 | 68.8 | 1381.2 | 1380.6 | 0 | 85.8 |  |  |  |  | 0 | 1550.0203 | 0 | 0 | 0 | 6520.8
Сумма | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37353.1353 | 0 | 1829.8 | 33681.6 | 33681.6 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37929.3988 | 0 | 0 | 0 | 158122.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1093.5541 | 0 | 57.2 | 990.6 | 990.6 | 0 | 69.2 |  |  |  |  | 0 | 1199.9487 | 0 | 0 | 3273.6 | 3260.4
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1077.2312 | 0 | 55.2 | 976.2 | 975.9 | 0 | 60.6 |  |  |  |  | 0 | 1181.4677 | 0 | 0 | 3194.4 | 3181.2
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1089.1096 | 0 | 48.4 | 988.2 | 988.2 | 0 | 53.2 |  |  |  |  | 0 | 1193.2231 | 0 | 0 | 3115.2 | 3115.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1082.8812 | 0 | 45.4 | 980.4 | 980.7 | 0 | 49.2 |  |  |  |  | 0 | 1185.5259 | 0 | 0 | 3036 | 3036
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1090.7377 | 0 | 51 | 982.8 | 982.8 | 0 | 51.6 |  |  |  |  | 0 | 1193.9852 | 0 | 0 | 2930.4 | 2930.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1107.1195 | 0 | 82.6 | 984.6 | 984.3 | 0 | 52.2 |  |  |  |  | 0 | 1212.3328 | 0 | 0 | 2956.8 | 2970
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1097.2468 | 0 | 95.8 | 973.8 | 974.1 | 0 | 71.4 |  |  |  |  | 0 | 1203.6448 | 0 | 0 | 3009.6 | 3009.6
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1134.6695 | 0 | 98 | 999.6 | 999.6 | 0 | 87.6 |  |  |  |  | 0 | 1245.4843 | 0 | 0 | 3141.6 | 3154.8
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1205.1985 | 0 | 98.6 | 1078.2 | 1078.2 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1324.0761 | 0 | 0 | 3537.6 | 3524.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1249.4628 | 0 | 84.2 | 1130.4 | 1129.8 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 1373.7842 | 0 | 0 | 3696 | 3709.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1237.0994 | 0 | 71.8 | 1115.4 | 1115.7 | 0 | 101 |  |  |  |  | 0 | 1359.9139 | 0 | 0 | 3722.4 | 3709.2
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1225.3146 | 0 | 73.2 | 1101.6 | 1101.9 | 0 | 99.4 |  |  |  |  | 0 | 1346.0817 | 0 | 0 | 3748.8 | 3735.6
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1238.5682 | 0 | 61.8 | 1116 | 1115.7 | 0 | 97.4 |  |  |  |  | 0 | 1357.7419 | 0 | 0 | 3590.4 | 3603.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1207.5126 | 0 | 68 | 1095 | 1095.6 | 0 | 94.6 |  |  |  |  | 0 | 1324.9906 | 0 | 0 | 3775.2 | 3775.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1241.291 | 0 | 81.6 | 1114.8 | 1114.8 | 0 | 91.2 |  |  |  |  | 0 | 1361.3429 | 0 | 0 | 3933.6 | 3946.8
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1187.878 | 0 | 61.8 | 1061.4 | 1061.7 | 0 | 93.6 |  |  |  |  | 0 | 1302.9277 | 0 | 0 | 3696 | 3669.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1168.9848 | 0 | 88.4 | 1042.8 | 1042.5 | 0 | 99.8 |  |  |  |  | 0 | 1284.4467 | 0 | 0 | 3537.6 | 3550.8
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1185.2246 | 0 | 112.4 | 1037.4 | 1037.4 | 0 | 108.6 |  |  |  |  | 0 | 1302.4324 | 0 | 0 | 3432 | 3432
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1188.3769 | 0 | 101.6 | 1042.2 | 1042.2 | 0 | 103 |  |  |  |  | 0 | 1303.0611 | 0 | 0 | 3537.6 | 3524.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1178.9233 | 0 | 87.4 | 1036.2 | 1035.9 | 0 | 110.4 |  |  |  |  | 0 | 1293.0585 | 0 | 0 | 3432 | 3432
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1196.8293 | 0 | 82.4 | 1070.4 | 1070.7 | 0 | 96.2 |  |  |  |  | 0 | 1312.3016 | 0 | 0 | 3484.8 | 3498
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1172.2342 | 0 | 80.6 | 1059.6 | 1059.9 | 0 | 104.8 |  |  |  |  | 0 | 1286.5806 | 0 | 0 | 3616.8 | 3616.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1171.0321 | 0 | 73.6 | 1064.4 | 1064.1 | 0 | 100.4 |  |  |  |  | 0 | 1284.161 | 0 | 0 | 3616.8 | 3603.6
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1126.0369 | 0 | 68.8 | 1023.6 | 1023.9 | 0 | 85.8 |  |  |  |  | 0 | 1234.3195 | 0 | 0 | 3511.2 | 3511.2
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1453.7166 | 1655.826 | 1584.812 | 1.4537 | 1.0829
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 1082.8812 | 1249.4628 | 1172.2342 | 1.6558 | 1.2495
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 1812.7116 | 2074.3474 | 1971.2336 | 1.5848 | 1.1722
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.28773 | 0.32926 | 0.31289
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.7901 | 15.8857 | 15.4363
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 114.0733 | 131.8303 | 124.5466

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч