## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 390 | 0 | 420 | 0 | 3.2 | 49.6 | 0 | 0.8 | 0 | 72.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 2244
01 - 02 | 0 | 372 | 0 | 396 | 0 | 2.4 | 44.8 | 0 | 0.8 | 0 | 74.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.4 | 0 | 2138.4
02 - 03 | 0 | 360 | 0 | 366 | 0 | 2.4 | 42.4 | 0 | 0.8 | 0 | 76.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 239.2 | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.4 | 0 | 1993.2
03 - 04 | 0 | 342 | 0 | 372 | 0 | 3.2 | 42.4 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1914
04 - 05 | 0 | 354 | 0 | 360 | 0 | 2.4 | 42.4 | 0 | 0.8 | 0 | 84 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1900.8
05 - 06 | 0 | 354 | 0 | 384 | 0 | 2.4 | 42.4 | 0 | 0.8 | 0 | 79.2 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 2046
06 - 07 | 0 | 420 | 0 | 444 | 0 | 2.4 | 48.8 | 0 | 0.8 | 0 | 106.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 2244
07 - 08 | 0 | 558 | 0 | 618 | 0 | 3.2 | 67.2 | 0 | 0.8 | 0 | 131.2 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 360.8 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 3036
08 - 09 | 0 | 744 | 0 | 864 | 0 | 2.4 | 82.4 | 0 | 0.8 | 0 | 147.2 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 517.6 | 0 | 754.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471.6 | 0 | 4158
09 - 10 | 0 | 912 | 0 | 1056 | 0 | 2.4 | 85.6 | 0 | 0.8 | 0 | 153.6 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 676.8 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 4910.4
10 - 11 | 0 | 966 | 0 | 1170 | 0 | 2.4 | 108.8 | 0 | 0.8 | 0 | 151.2 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 702.4 | 0 | 1062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237.2 | 0 | 5227.2
11 - 12 | 0 | 954 | 0 | 1182 | 0 | 3.2 | 118.4 | 0 | 0.8 | 0 | 141.6 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 698.4 | 0 | 1068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.6 | 0 | 5200.8
12 - 13 | 0 | 972 | 0 | 1206 | 0 | 2.4 | 120 | 0 | 0.8 | 0 | 144 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 709.6 | 0 | 1092.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237.2 | 0 | 5280
13 - 14 | 0 | 1008 | 0 | 1218 | 0 | 2.4 | 116 | 0 | 0.8 | 0 | 152 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 745.6 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.6 | 0 | 5214
14 - 15 | 0 | 984 | 0 | 1206 | 0 | 3.2 | 118.4 | 0 | 0.8 | 0 | 125.6 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 742.4 | 0 | 1093.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 5187.6
15 - 16 | 0 | 996 | 0 | 1194 | 0 | 2.4 | 120 | 0 | 0.8 | 0 | 130.4 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 744.8 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 5095.2
16 - 17 | 0 | 966 | 0 | 1122 | 0 | 3.2 | 120.8 | 0 | 0.8 | 0 | 126.4 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 720.8 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.4 | 0 | 4910.4
17 - 18 | 0 | 864 | 0 | 984 | 0 | 2.4 | 108 | 0 | 0.8 | 0 | 119.2 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 640 | 0 | 882.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.4 | 0 | 4263.6
18 - 19 | 0 | 750 | 0 | 876 | 0 | 3.2 | 92.8 | 0 | 0.8 | 0 | 114.4 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102 | 0 | 3722.4
19 - 20 | 0 | 588 | 0 | 774 | 0 | 2.4 | 88 | 0 | 0.8 | 0 | 96 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 3260.4
20 - 21 | 0 | 522 | 0 | 552 | 0 | 3.2 | 87.2 | 0 | 0.8 | 0 | 87.2 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 348.8 | 0 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 2732.4
21 - 22 | 0 | 486 | 0 | 486 | 0 | 2.4 | 84 | 0 | 0.8 | 0 | 84 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.6 | 0 | 2560.8
22 - 23 | 0 | 444 | 0 | 456 | 0 | 2.4 | 73.6 | 0 | 0.8 | 0 | 74.4 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 300.8 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 2494.8
23 - 00 | 0 | 396 | 0 | 420 | 0 | 2.4 | 60.8 | 0 | 0.8 | 0 | 68.8 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 2772
Сумма | 0 | 15702 | 0 | 18126 | 0 | 64 | 1964.8 | 0 | 19.2 | 0 | 2612.8 | 0 | 1896.8 | 0 | 0 | 11153.6 | 0 | 16200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70065.6 | 0 | 84506.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч