## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.472 | 0 | 109.8 | 48.1 | 0 | 3.22 | 30.76 | 3.81 | 22.62
01 - 02 | 0.464 | 0 | 105.6 | 47.1 | 0 | 3.24 | 27.52 | 3.57 | 22.82
02 - 03 | 0.424 | 0 | 97.4 | 44.2 | 0 | 3.12 | 25.38 | 3.09 | 20.28
03 - 04 | 0.376 | 0 | 82.2 | 37.3 | 0 | 2.9 | 22 | 3.42 | 15.46
04 - 05 | 0.376 | 0 | 77.2 | 29.7 | 0 | 3.14 | 24.24 | 3.09 | 15.84
05 - 06 | 0.42 | 0 | 88.6 | 33.4 | 0 | 3.66 | 27.2 | 3.18 | 19.84
06 - 07 | 0.528 | 0 | 117.2 | 41.8 | 0 | 4.12 | 44.28 | 3.48 | 22.34
07 - 08 | 1.036 | 0 | 143.4 | 47.7 | 0 | 4.44 | 54.12 | 3.66 | 32.22
08 - 09 | 0.72 | 0 | 177 | 69.8 | 0 | 3.02 | 55.9 | 4.32 | 42.4
09 - 10 | 0.76 | 0 | 183 | 67 | 0 | 3.16 | 62.14 | 5.46 | 43.7
10 - 11 | 1.312 | 0 | 184.2 | 81.1 | 0 | 3.04 | 64.02 | 5.46 | 29.18
11 - 12 | 2.196 | 0 | 155.4 | 62.7 | 0 | 3.14 | 55.74 | 4.89 | 27.56
12 - 13 | 2.356 | 0 | 149 | 70.8 | 0 | 3.54 | 48.34 | 4.56 | 20.46
13 - 14 | 1.908 | 0 | 168.8 | 66.5 | 0 | 3.38 | 58.56 | 4.71 | 33.98
14 - 15 | 0.528 | 0 | 175.8 | 77.2 | 0 | 3.74 | 55.12 | 5.4 | 33.12
15 - 16 | 0.976 | 0 | 154.2 | 63.8 | 0 | 3.34 | 55.18 | 4.83 | 25.52
16 - 17 | 1.264 | 0 | 172.6 | 74.4 | 0 | 3.86 | 54.84 | 4.74 | 33.48
17 - 18 | 0.524 | 0 | 176.4 | 78 | 0 | 4.34 | 55.3 | 5.88 | 31.34
18 - 19 | 1.408 | 0 | 176.8 | 72.9 | 0 | 3.56 | 64.36 | 5.55 | 29.08
19 - 20 | 0.56 | 0 | 160.4 | 62.9 | 0 | 3.94 | 58 | 5.19 | 28.94
20 - 21 | 0.92 | 0 | 158.6 | 66.8 | 0 | 4.16 | 51.64 | 4.71 | 29.94
21 - 22 | 0.764 | 0 | 164.4 | 72.9 | 0 | 3.9 | 53.78 | 3.96 | 28.4
22 - 23 | 0.78 | 0 | 144.6 | 69.9 | 0 | 4.4 | 42.16 | 4.38 | 22.56
23 - 00 | 0.584 | 0 | 125.8 | 53.2 | 0 | 4.18 | 37.9 | 3.75 | 25.34
Сумма | 21.656 | 0 | 3448.4 | 1439.2 | 0 | 86.54 | 1128.48 | 105.09 | 656.42
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.02 | 0.18 | 93.4 | 40.5 | 0 | 0.34 | 23.74 | 0.3 | 27.66
01 - 02 | 0.016 | 0.176 | 99 | 45.5 | 0 | 0.24 | 23.66 | 0.21 | 29.18
02 - 03 | 0.02 | 0.172 | 94.8 | 44.4 | 0 | 0.32 | 20.42 | 0.24 | 28.32
03 - 04 | 0.02 | 0.164 | 88.8 | 43.5 | 0 | 0.26 | 21 | 0.27 | 23
04 - 05 | 0.004 | 0.212 | 84.8 | 37.5 | 0 | 0.52 | 20.64 | 0.21 | 24.9
05 - 06 | 0.016 | 0.18 | 90 | 40.3 | 0 | 0.48 | 21.06 | 0.21 | 26.44
06 - 07 | 0.012 | 0.132 | 103.2 | 45.6 | 0 | 0.84 | 26.52 | 0.27 | 27.58
07 - 08 | 0.028 | 0.1 | 105.4 | 39.9 | 0 | 0.96 | 28.3 | 0.24 | 34.04
08 - 09 | 0.016 | 0.188 | 126.2 | 54.8 | 0 | 0.48 | 27.02 | 0.18 | 42.04
09 - 10 | 0.004 | 0.188 | 128 | 50.5 | 0 | 0.28 | 33.2 | 0.24 | 43.16
10 - 11 | 0.04 | 0.1 | 124 | 60.4 | 0 | 0.14 | 32.54 | 0.21 | 29.96
11 - 12 | 0.036 | 0.036 | 101.6 | 45.7 | 0 | 0.06 | 26.84 | 0.09 | 27.64
12 - 13 | 0.08 | 0.036 | 108.8 | 58.3 | 0 | 0.28 | 24.72 | 0.21 | 23.48
13 - 14 | 0.004 | 0.048 | 116.6 | 50.2 | 0 | 0.38 | 29.74 | 0.3 | 34.9
14 - 15 | 0.008 | 0.14 | 115.4 | 52 | 0 | 0.1 | 30.96 | 0.3 | 31.04
15 - 16 | 0.016 | 0.108 | 109.4 | 47.9 | 0 | 0.32 | 31.7 | 0.24 | 28.78
16 - 17 | 0.036 | 0.072 | 124 | 57.7 | 0 | 0.34 | 28.88 | 0.18 | 35.06
17 - 18 | 0.02 | 0.128 | 119.4 | 56.6 | 0 | 0.76 | 28.38 | 0.36 | 31.58
18 - 19 | 0.1 | 0.052 | 114 | 51.5 | 0 | 0.44 | 31.54 | 0.51 | 27.44
19 - 20 | 0.052 | 0.156 | 107.4 | 44.8 | 0 | 0.66 | 30.56 | 0.24 | 29.02
20 - 21 | 0.016 | 0.196 | 100.8 | 44.7 | 0 | 0.78 | 24.22 | 0.33 | 27.56
21 - 22 | 0.008 | 0.196 | 99.4 | 45.7 | 0 | 0.36 | 24.74 | 0.27 | 26.98
22 - 23 | 0.004 | 0.168 | 94.6 | 45.8 | 0 | 0.38 | 20.66 | 0.24 | 25.56
23 - 00 | 0.008 | 0.176 | 93.4 | 38.4 | 0 | 0.48 | 23.14 | 0.3 | 29.42
Сумма | 0.584 | 3.304 | 2542.4 | 1142.2 | 0 | 10.2 | 634.18 | 6.15 | 714.74

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч