## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мочала | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 0.552 | 245.1 | 122.96 | 51.2 | 33.4 | 38.4 | 0
01 - 02 | 0.456 | 217.8 | 98.32 | 44.2 | 32.5 | 43.2 | 0
02 - 03 | 0.45 | 214.8 | 100.56 | 41.9 | 33 | 39.9 | 0
03 - 04 | 0.552 | 197.7 | 89.84 | 40.6 | 31 | 36.75 | 0
04 - 05 | 0.456 | 234 | 97.04 | 42.2 | 31.4 | 63.9 | 0
05 - 06 | 0.564 | 281.4 | 122.24 | 49.4 | 33.6 | 76.95 | 0
06 - 07 | 0.444 | 359.4 | 153.68 | 57.4 | 37.9 | 111.15 | 0
07 - 08 | 0.732 | 450 | 196.08 | 79.1 | 41.6 | 134.4 | 0
08 - 09 | 0.744 | 488.1 | 211.44 | 92.8 | 54.6 | 130.5 | 0
09 - 10 | 0.612 | 749.1 | 231.04 | 98 | 51.5 | 371.1 | 0
10 - 11 | 0.42 | 748.8 | 200.32 | 101.2 | 52.5 | 397.05 | 0
11 - 12 | 0.582 | 677.4 | 166.4 | 102 | 52.3 | 358.95 | 0
12 - 13 | 0.54 | 676.5 | 176.24 | 100.5 | 51.3 | 350.85 | 0
13 - 14 | 0.594 | 644.4 | 161.68 | 89.9 | 49.1 | 345.6 | 0
14 - 15 | 1.332 | 685.5 | 162.48 | 94 | 44.2 | 387 | 0
15 - 16 | 0.57 | 680.4 | 169.36 | 103.7 | 46.2 | 363.15 | 0
16 - 17 | 0.726 | 522.9 | 195.76 | 100.4 | 48.1 | 180.15 | 0
17 - 18 | 1.596 | 486.6 | 224.56 | 93.7 | 48.3 | 121.5 | 0
18 - 19 | 0.504 | 486 | 201.12 | 99.4 | 50 | 137.1 | 0
19 - 20 | 0.558 | 484.2 | 195.04 | 105.1 | 49.1 | 136.2 | 0
20 - 21 | 0.744 | 468.3 | 194.64 | 111.2 | 50 | 113.85 | 0
21 - 22 | 0.738 | 398.7 | 166.64 | 99.8 | 46.9 | 86.4 | 0
22 - 23 | 0.522 | 357 | 161.2 | 82.3 | 45.1 | 69.6 | 0
23 - 00 | 0.474 | 303 | 143.76 | 68.5 | 41.3 | 49.95 | 0
Сумма | 15.462 | 11057.1 | 3942.4 | 1948.5 | 1054.9 | 4143.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.15 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.35 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.35 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.35 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.05 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.55 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.55 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.25 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.55 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мочала |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч