## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 0.107 | 0.064 | 0 | 471 | 0 | 240.6 | 35.2 | 304.8 | 0 | 105 | 75.6 | 2.6 | 56.1 | 133
01 - 02 | 0.107 | 0.066 | 0 | 447.6 | 0 | 235.2 | 32.8 | 295.6 | 0 | 105 | 67.2 | 2.5 | 51.6 | 127.2
02 - 03 | 0.107 | 0.064 | 0 | 439.8 | 0 | 231 | 31.6 | 293.6 | 0 | 102.4 | 66.6 | 2.6 | 48 | 125.8
03 - 04 | 0.107 | 0.064 | 0 | 468 | 0 | 226.2 | 31.5 | 327.2 | 0 | 98.2 | 65.6 | 2.6 | 43.5 | 125.6
04 - 05 | 0.106 | 0.064 | 0 | 555 | 0 | 268.2 | 32.2 | 414.4 | 0 | 102.2 | 64.8 | 2.5 | 42.6 | 163.4
05 - 06 | 0.105 | 0.064 | 0 | 605.4 | 0 | 290.4 | 35.4 | 452.8 | 0 | 114.6 | 67.8 | 2.4 | 48.6 | 172.8
06 - 07 | 0.105 | 0.064 | 0 | 687.6 | 0 | 345 | 46.8 | 498.8 | 0 | 154 | 79.6 | 2.4 | 60.3 | 187.4
07 - 08 | 0.104 | 0.062 | 0 | 759.6 | 0 | 365.4 | 58.6 | 531.6 | 0 | 172.8 | 90.2 | 2.6 | 76.8 | 189.4
08 - 09 | 0.103 | 0.062 | 0 | 780.6 | 0 | 408 | 60.4 | 504 | 0 | 161.6 | 102.4 | 53.9 | 111 | 191.4
09 - 10 | 0.102 | 0.062 | 0 | 777 | 0 | 463.8 | 54.5 | 471.6 | 0 | 173.2 | 107.2 | 105.4 | 141.9 | 184.8
10 - 11 | 0.103 | 0.062 | 0 | 777 | 0 | 479.4 | 57.4 | 467.6 | 0 | 196.8 | 113 | 105.1 | 138 | 177
11 - 12 | 0.103 | 0.062 | 0 | 802.2 | 0 | 474 | 56.5 | 500.8 | 0 | 190.6 | 112.2 | 105.5 | 130.8 | 176.8
12 - 13 | 0.105 | 0.062 | 0 | 757.2 | 0 | 496.2 | 58.8 | 503.6 | 0 | 196.6 | 117.8 | 104.9 | 74.1 | 194
13 - 14 | 0.103 | 0.062 | 0 | 814.8 | 0 | 513 | 54.7 | 508.4 | 0 | 188.2 | 112 | 104.9 | 137.1 | 219.2
14 - 15 | 0.104 | 0.062 | 0 | 791.4 | 0 | 477 | 53.8 | 470 | 0 | 168.2 | 113.6 | 104.9 | 152.1 | 203.8
15 - 16 | 0.104 | 0.064 | 0 | 724.8 | 0 | 378.6 | 55 | 418 | 0 | 166.6 | 106.8 | 8.7 | 144.3 | 202.4
16 - 17 | 0.104 | 0.062 | 0 | 718.2 | 0 | 387 | 56.9 | 454 | 0 | 185.8 | 116.6 | 2.5 | 88.2 | 198.2
17 - 18 | 0.105 | 0.064 | 0 | 744 | 0 | 401.4 | 61.2 | 477.6 | 0 | 182.6 | 112.8 | 2.4 | 89.7 | 215.2
18 - 19 | 0.104 | 0.062 | 0 | 762 | 0 | 406.8 | 63.7 | 484.4 | 0 | 178.6 | 120.8 | 2.7 | 90 | 224.6
19 - 20 | 0.104 | 0.064 | 0 | 757.2 | 0 | 375.6 | 59.3 | 478.4 | 0 | 182.6 | 125 | 2.8 | 91.5 | 189.2
20 - 21 | 0.103 | 0.062 | 0 | 747.6 | 0 | 408.6 | 58.7 | 450.4 | 0 | 198.2 | 131.2 | 2.4 | 104.7 | 207.2
21 - 22 | 0.105 | 0.062 | 0 | 695.4 | 0 | 387.6 | 58 | 403.2 | 0 | 192.4 | 125 | 2.4 | 106.2 | 191.6
22 - 23 | 0.104 | 0.064 | 0 | 622.8 | 0 | 337.2 | 47.5 | 373.6 | 0 | 166.8 | 109 | 2.4 | 90.9 | 167.2
23 - 00 | 0.104 | 0.064 | 0 | 545.4 | 0 | 280.2 | 40 | 342.4 | 0 | 124.4 | 89 | 2.4 | 73.2 | 152.6
Сумма | 2.508 | 1.514 | 0 | 16251.6 | 0 | 8876.4 | 1200.5 | 10426.8 | 0 | 3807.4 | 2391.8 | 733.5 | 2191.2 | 4319.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч