## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 | 0.06 | 0.115 | 0 | 102.4 | 0 | 40 | 4.6 | 0 | 29.6 | 0 | 8.3 | 23.2 | 8.6 | 68.2 | 0
01 - 02 | 0.06 | 0.116 | 0 | 90.4 | 0 | 35.2 | 4.2 | 0 | 28.1 | 0 | 6.6 | 20.4 | 8.4 | 58.8 | 0
02 - 03 | 0.06 | 0.116 | 0 | 87.2 | 0 | 37.6 | 4.8 | 0 | 27.6 | 0 | 8.7 | 21 | 8.4 | 54.8 | 0
03 - 04 | 0.06 | 0.115 | 0 | 92 | 0 | 50.4 | 4.4 | 0 | 29.4 | 0 | 21.4 | 20.8 | 8 | 58 | 0
04 - 05 | 0.06 | 0.116 | 0 | 120.8 | 0 | 53.6 | 4.1 | 0 | 27.4 | 0 | 26.3 | 19.8 | 8 | 90 | 0
05 - 06 | 0.06 | 0.115 | 0 | 140 | 0 | 53.6 | 5.2 | 0 | 35.2 | 0 | 26.5 | 18.6 | 9.4 | 99.8 | 0
06 - 07 | 0.056 | 0.115 | 0 | 160 | 0 | 64.8 | 5.6 | 0 | 41.6 | 0 | 22.9 | 32.6 | 9.4 | 113.8 | 0
07 - 08 | 0.06 | 0.115 | 0 | 164.8 | 0 | 72 | 4.9 | 0 | 45.9 | 0 | 16.5 | 45.6 | 11.2 | 114.2 | 0
08 - 09 | 0.056 | 0.114 | 0 | 177.6 | 0 | 67.2 | 6.1 | 0 | 51.6 | 0 | 14 | 37 | 16.8 | 120.8 | 0
09 - 10 | 0.056 | 0.115 | 0 | 186.4 | 0 | 78.4 | 7 | 0 | 60.3 | 0 | 21.6 | 42.4 | 15 | 120.2 | 0
10 - 11 | 0.06 | 0.115 | 0 | 178.4 | 0 | 73.6 | 4.7 | 0 | 51.7 | 0 | 22.8 | 35.6 | 16.4 | 123 | 0
11 - 12 | 0.064 | 0.115 | 0 | 172.8 | 0 | 80.8 | 5.8 | 0 | 43.5 | 0 | 26.6 | 41.4 | 13.4 | 123.6 | 0
12 - 13 | 0.056 | 0.114 | 0 | 187.2 | 0 | 85.6 | 6.4 | 0 | 44.5 | 0 | 33 | 40.8 | 13.2 | 137.2 | 0
13 - 14 | 0.056 | 0.114 | 0 | 200 | 0 | 91.2 | 6.1 | 0 | 44.2 | 0 | 33.7 | 48 | 10.2 | 150.2 | 0
14 - 15 | 0.056 | 0.114 | 0 | 184 | 0 | 79.2 | 7.1 | 0 | 48.1 | 0 | 25 | 44 | 11.4 | 129.4 | 0
15 - 16 | 0.056 | 0.115 | 0 | 166.4 | 0 | 64 | 6.6 | 0 | 43.3 | 0 | 18.5 | 35.6 | 10.6 | 117.2 | 0
16 - 17 | 0.056 | 0.115 | 0 | 160 | 0 | 72.8 | 5.8 | 0 | 46.7 | 0 | 21.3 | 39.6 | 12.6 | 108.2 | 0
17 - 18 | 0.06 | 0.116 | 0 | 186.4 | 0 | 89.6 | 6.4 | 0 | 46 | 0 | 30.7 | 45.8 | 14.4 | 135.2 | 0
18 - 19 | 0.056 | 0.115 | 0 | 196 | 0 | 99.2 | 6.5 | 0 | 46.7 | 0 | 32.1 | 50.6 | 16.8 | 143.4 | 0
19 - 20 | 0.06 | 0.116 | 0 | 180.8 | 0 | 76.8 | 5.8 | 0 | 44.5 | 0 | 21.6 | 40.4 | 16.4 | 131.2 | 0
20 - 21 | 0.056 | 0.115 | 0 | 169.6 | 0 | 89.6 | 6.3 | 0 | 45.6 | 0 | 23.8 | 52.2 | 14.4 | 118 | 0
21 - 22 | 0.06 | 0.116 | 0 | 148 | 0 | 80 | 6.5 | 0 | 40.3 | 0 | 20.3 | 44.6 | 15.8 | 101.8 | 0
22 - 23 | 0.06 | 0.116 | 0 | 127.2 | 0 | 67.2 | 5.7 | 0 | 37.4 | 0 | 20.9 | 34.8 | 12.8 | 84.6 | 0
23 - 00 | 0.06 | 0.116 | 0 | 110.4 | 0 | 57.6 | 5.1 | 0 | 28.9 | 0 | 20 | 28.6 | 9.2 | 76.6 | 0
Сумма | 1.404 | 2.764 | 0 | 3688.8 | 0 | 1660 | 135.7 | 0 | 988.1 | 0 | 523.1 | 863.4 | 290.8 | 2578.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч