## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 0.31 | 0.01 | 355.2 | 72.8 | 31.2 | 0 | 47.2 | 14.9 | 0 | 69.15 | 0 | 241 | 9.3 | 0 | 15 | 3.1
01 - 02 | 0.305 | 0.01 | 328.8 | 70.8 | 28.5 | 0 | 45.6 | 14.6 | 0 | 66.45 | 0 | 220.2 | 8.8 | 0 | 14.2 | 2.9
02 - 03 | 0.31 | 0.01 | 315.2 | 73.6 | 25.95 | 0 | 49.4 | 14.3 | 0 | 68.1 | 0 | 207.4 | 7.9 | 0 | 14.2 | 2.9
03 - 04 | 0.31 | 0.01 | 306.4 | 69.6 | 23.1 | 0 | 51.5 | 13.8 | 0 | 71.85 | 0 | 198.2 | 1.9 | 0 | 14.6 | 2.8
04 - 05 | 0.31 | 0.01 | 318.4 | 72.4 | 21.9 | 0 | 53.3 | 13.9 | 0 | 89.1 | 0 | 194.4 | 2.4 | 0 | 15.2 | 2.6
05 - 06 | 0.305 | 0.005 | 361.6 | 102.4 | 22.95 | 0 | 77.9 | 15.6 | 0 | 119.4 | 0 | 206.2 | 2.6 | 0 | 20 | 2.7
06 - 07 | 0.31 | 0.01 | 391.2 | 101.6 | 25.8 | 0 | 78.1 | 17.9 | 0 | 112.65 | 0 | 236.6 | 2.1 | 0 | 20 | 2.7
07 - 08 | 0.305 | 0.01 | 459.2 | 114 | 31.8 | 0 | 79.6 | 22.5 | 0 | 123.9 | 0 | 283.2 | 4.6 | 0 | 28 | 3.5
08 - 09 | 0.305 | 0.01 | 475.2 | 114.8 | 31.8 | 0 | 79.8 | 24.3 | 0 | 122.25 | 0 | 298.8 | 6 | 0 | 27.6 | 4.2
09 - 10 | 0.31 | 0.005 | 487.2 | 98.8 | 33.15 | 0 | 68.5 | 25 | 0 | 122.4 | 0 | 309 | 5.5 | 0 | 23.2 | 3.2
10 - 11 | 0.32 | 0.01 | 487.2 | 104 | 31.5 | 0 | 74.4 | 25.2 | 0 | 131.55 | 0 | 301.6 | 4.7 | 0 | 23.2 | 4
11 - 12 | 0.325 | 0.01 | 511.2 | 109.2 | 34.5 | 0 | 77.2 | 21.7 | 0 | 131.7 | 0 | 325.6 | 4.7 | 0 | 26 | 4.4
12 - 13 | 0.325 | 0.01 | 516.8 | 121.6 | 34.8 | 0 | 91 | 24.7 | 0 | 118.65 | 0 | 339.2 | 3.6 | 0 | 25.8 | 6.2
13 - 14 | 0.325 | 0.01 | 472.8 | 128.4 | 31.65 | 0 | 91.6 | 28.7 | 0 | 100.8 | 0 | 312.8 | 5 | 0 | 30 | 4.4
14 - 15 | 0.305 | 0.005 | 468 | 119.2 | 30.9 | 0 | 86.8 | 29.7 | 0 | 100.05 | 0 | 310.8 | 3.9 | 0 | 27 | 3.1
15 - 16 | 0.305 | 0.01 | 524 | 106 | 33.6 | 0 | 70.2 | 31.8 | 0 | 132.3 | 0 | 329 | 3.8 | 0 | 30.6 | 3.5
16 - 17 | 0.31 | 0.01 | 524 | 103.6 | 31.5 | 0 | 68.3 | 25.8 | 0 | 145.65 | 0 | 324.2 | 2.9 | 0 | 30.4 | 3
17 - 18 | 0.31 | 0.015 | 528 | 109.6 | 34.35 | 0 | 77.7 | 26.4 | 0 | 158.85 | 0 | 311.2 | 3.1 | 0 | 27.2 | 3.7
18 - 19 | 0.31 | 0.01 | 500.8 | 119.6 | 36.75 | 0 | 86.4 | 24.5 | 0 | 146.25 | 0 | 296.2 | 3.6 | 0 | 27.6 | 3.6
19 - 20 | 0.305 | 0.01 | 524.8 | 135.2 | 36.9 | 0 | 96.4 | 24.5 | 0 | 148.5 | 0 | 316.2 | 3.6 | 0 | 33.8 | 5.4
20 - 21 | 0.305 | 0.01 | 501.6 | 121.6 | 35.25 | 0 | 88.9 | 27 | 0 | 124.8 | 0 | 317.6 | 3.5 | 0 | 27.6 | 3.3
21 - 22 | 0.31 | 0.01 | 494.4 | 108.8 | 35.4 | 0 | 69.5 | 28 | 0 | 119.25 | 0 | 314.8 | 6.5 | 0 | 31 | 3.8
22 - 23 | 0.305 | 0.01 | 451.2 | 104 | 37.95 | 0 | 64.6 | 23.2 | 0 | 99.75 | 0 | 291.4 | 11 | 0 | 26.4 | 4.4
23 - 00 | 0.31 | 0.01 | 399.2 | 95.6 | 33.45 | 0 | 59.7 | 18.7 | 0 | 91.5 | 0 | 257.8 | 11.3 | 0 | 22.6 | 3
Сумма | 7.45 | 0.23 | 10702.4 | 2477.2 | 754.65 | 0 | 1733.6 | 536.7 | 0 | 2714.85 | 0 | 6743.4 | 122.3 | 0 | 581.2 | 86.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 |  |  | 306.4 | 76 | 16.65 | 0 | 57 | 25.1 | 0 | 93.6 | 0 | 177.6 | 6.4 | 0 | 14.4 | 1.4
01 - 02 |  |  | 302.4 | 74.4 | 16.2 | 0 | 56.1 | 24.9 | 0 | 91.2 | 0 | 176 | 6.3 | 0 | 14.4 | 1.2
02 - 03 |  |  | 301.6 | 75.2 | 16.05 | 0 | 57.1 | 25.4 | 0 | 91.35 | 0 | 175.6 | 5.6 | 0 | 14.6 | 1.4
03 - 04 |  |  | 297.6 | 69.6 | 15.6 | 0 | 55.9 | 24.6 | 0 | 92.1 | 0 | 171.8 | 1.7 | 0 | 13.8 | 1.2
04 - 05 |  |  | 294.4 | 70 | 15.15 | 0 | 56.9 | 24.2 | 0 | 94.95 | 0 | 166.2 | 1.5 | 0 | 13.8 | 1.1
05 - 06 |  |  | 304.8 | 82.8 | 15.75 | 0 | 69.4 | 23.9 | 0 | 104.7 | 0 | 167.2 | 1.6 | 0 | 14.6 | 1
06 - 07 |  |  | 308 | 78.8 | 14.7 | 0 | 65.2 | 24.3 | 0 | 104.7 | 0 | 171 | 1.5 | 0 | 14.4 | 1.2
07 - 08 |  |  | 313.6 | 73.6 | 16.2 | 0 | 58.7 | 23.9 | 0 | 106.8 | 0 | 174.2 | 1.7 | 0 | 16.4 | 1.2
08 - 09 |  |  | 328 | 71.6 | 17.25 | 0 | 56.2 | 24.7 | 0 | 108 | 0 | 185.8 | 1.7 | 0 | 16.4 | 1.2
09 - 10 |  |  | 344.8 | 72.8 | 17.55 | 0 | 58.5 | 26.5 | 0 | 111.6 | 0 | 197 | 1.3 | 0 | 15.6 | 1.5
10 - 11 |  |  | 328 | 70 | 16.95 | 0 | 56.1 | 26.3 | 0 | 97.5 | 0 | 195.2 | 1.9 | 0 | 14.6 | 1.5
11 - 12 |  |  | 312.8 | 70.4 | 16.8 | 0 | 57.6 | 24.2 | 0 | 93.75 | 0 | 185.8 | 1.4 | 0 | 14.6 | 1.4
12 - 13 |  |  | 320 | 80.4 | 17.25 | 0 | 66.6 | 25.1 | 0 | 100.95 | 0 | 185.2 | 1.7 | 0 | 15.2 | 1.3
13 - 14 |  |  | 297.6 | 75.6 | 15.9 | 0 | 61.3 | 24 | 0 | 86.4 | 0 | 177.8 | 2.2 | 0 | 15.6 | 1.4
14 - 15 |  |  | 304 | 73.2 | 15.45 | 0 | 58.3 | 24.3 | 0 | 91.65 | 0 | 181 | 1.9 | 0 | 15.6 | 1
15 - 16 |  |  | 324.8 | 87.6 | 16.35 | 0 | 71.6 | 25.6 | 0 | 104.25 | 0 | 186.2 | 2.5 | 0 | 17 | 1.2
16 - 17 |  |  | 337.6 | 87.6 | 18 | 0 | 69.6 | 27.1 | 0 | 104.1 | 0 | 196.2 | 2.7 | 0 | 18.4 | 1.7
17 - 18 |  |  | 339.2 | 94.8 | 17.55 | 0 | 75.9 | 26.9 | 0 | 114.3 | 0 | 188.6 | 2.9 | 0 | 19.4 | 1.5
18 - 19 |  |  | 344 | 100.8 | 18.3 | 0 | 83 | 27.1 | 0 | 117.15 | 0 | 190 | 2.9 | 0 | 18.4 | 1.3
19 - 20 |  |  | 348.8 | 97.6 | 18.75 | 0 | 78.4 | 26.6 | 0 | 117.6 | 0 | 193.6 | 3.1 | 0 | 19.4 | 1.7
20 - 21 |  |  | 308 | 89.6 | 16.8 | 0 | 70.5 | 25.4 | 0 | 91.2 | 0 | 182 | 2.8 | 0 | 19.6 | 1.4
21 - 22 |  |  | 322.4 | 93.2 | 17.55 | 0 | 72.3 | 27.2 | 0 | 95.1 | 0 | 190.6 | 4.9 | 0 | 19.4 | 1.5
22 - 23 |  |  | 311.2 | 95.2 | 17.55 | 0 | 71.5 | 25.1 | 0 | 91.65 | 0 | 184.2 | 7.5 | 0 | 19.2 | 1.1
23 - 00 |  |  | 310.4 | 97.6 | 17.7 | 0 | 73.7 | 25.4 | 0 | 93.9 | 0 | 180.2 | 7.5 | 0 | 19 | 1.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч