## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 | 0 | 0.198 | 167.4 | 135.6 | 57.7 | 81.3 | 18.3 | 115 | 0 | 39.8 | 0
01 - 02 | 0 | 0.192 | 150.2 | 120.8 | 50.9 | 73 | 16.7 | 101 | 0 | 37.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0.198 | 137 | 113.8 | 52.1 | 64.8 | 15.6 | 91.8 | 0 | 34.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0.198 | 127 | 110.2 | 49.1 | 64.3 | 15.1 | 86.4 | 0 | 30.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0.198 | 127.6 | 107.8 | 49.5 | 61.4 | 15.2 | 85.2 | 0 | 31.8 | 0
05 - 06 | 0 | 0.204 | 143 | 124.6 | 56.5 | 71.4 | 16.5 | 95.8 | 0 | 35.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0.192 | 168.6 | 142.2 | 64.8 | 80.9 | 22.6 | 109 | 0 | 42.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0.192 | 202.4 | 172.6 | 73 | 103.1 | 26.4 | 130.6 | 0 | 51.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0.198 | 256.4 | 211 | 83.1 | 132 | 30.7 | 171.6 | 0 | 60.6 | 0
09 - 10 | 0 | 0.198 | 297.8 | 220.8 | 85.6 | 139.3 | 30.7 | 212.8 | 0 | 62 | 0
10 - 11 | 0 | 0.198 | 289.4 | 212.8 | 77.6 | 139 | 29.2 | 207.6 | 0 | 60.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0.198 | 275.2 | 202 | 73.5 | 132.7 | 24.1 | 192.6 | 0 | 65.8 | 0
12 - 13 | 0 | 0.192 | 284.2 | 208.8 | 82.1 | 130.6 | 28.6 | 200.2 | 0 | 62.8 | 0
13 - 14 | 0 | 0.198 | 248 | 201.8 | 77.1 | 128.4 | 24.6 | 174.6 | 0 | 56.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0.204 | 251 | 204.4 | 79.3 | 129.2 | 27.6 | 174 | 0 | 56.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0.204 | 257 | 212 | 89 | 126.9 | 29.8 | 173.8 | 0 | 60.8 | 0
16 - 17 | 0 | 0.198 | 258.8 | 205.4 | 89 | 120.2 | 30.2 | 174.6 | 0 | 61 | 0
17 - 18 | 0 | 0.204 | 276.6 | 223.4 | 92.5 | 135 | 29.9 | 190.2 | 0 | 63.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0.198 | 278 | 221.6 | 89.4 | 136.1 | 35.4 | 184.2 | 0 | 66 | 0
19 - 20 | 0 | 0.204 | 272.6 | 227.8 | 87.3 | 144.7 | 34.2 | 183 | 0 | 62.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0.198 | 272.8 | 235.4 | 100.5 | 138.9 | 34.1 | 182.4 | 0 | 63.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0.198 | 270.8 | 238.8 | 94.9 | 148.1 | 32.9 | 187.6 | 0 | 57.6 | 0
22 - 23 | 0 | 0.198 | 245.8 | 208.6 | 79.2 | 133.2 | 24.3 | 178.2 | 0 | 50.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0.192 | 222.2 | 179.6 | 69.6 | 113.7 | 22.9 | 161.8 | 0 | 44.2 | 0
Сумма | 0 | 4.752 | 5479.8 | 4441.8 | 1803.3 | 2728.2 | 615.6 | 3764 | 0 | 1258.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 38.6 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 36 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 36.6 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 35 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 34.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 35.2 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 35.4 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 39.4 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 41.8 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 42 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 44 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 44 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 42.8 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 44.2 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 43.4 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44.4 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 42 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 43.8 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 46.8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 45.2 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 42.2 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 35.6 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 35.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч