## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 0.18 | 0 | 65.4 | 6.3 | 5 | 32 | 23.1 | 5.9 | 4.8
01 - 02 | 0.18 | 0 | 60.6 | 5.7 | 5 | 24.5 | 25.6 | 5.3 | 4.6
02 - 03 | 0.18 | 0 | 55.8 | 5.4 | 4.6 | 23.9 | 21.8 | 5.2 | 4.6
03 - 04 | 0.18 | 0 | 48.3 | 5.4 | 3.7 | 23.4 | 15.8 | 5.1 | 4.4
04 - 05 | 0.18 | 0 | 59.7 | 5.7 | 7 | 26.2 | 21.4 | 5.2 | 4.3
05 - 06 | 0.18 | 0 | 93.6 | 6.6 | 6.9 | 33.4 | 47.7 | 6.5 | 4.7
06 - 07 | 0.18 | 0 | 111.6 | 5.7 | 7.9 | 48 | 50 | 5.5 | 4.7
07 - 08 | 0.18 | 0 | 110.1 | 6.9 | 7.9 | 54.7 | 41.4 | 6.6 | 5.1
08 - 09 | 0.17 | 0 | 88.2 | 7.2 | 6.3 | 50.6 | 25.7 | 6.8 | 5.2
09 - 10 | 0.18 | 0 | 87.9 | 7.8 | 5.8 | 49.5 | 24.3 | 7.7 | 7.2
10 - 11 | 0.17 | 0 | 90.6 | 7.5 | 5.4 | 54.4 | 23.8 | 7.2 | 6.3
11 - 12 | 0.18 | 0 | 93.9 | 6.6 | 5.2 | 59.9 | 21.5 | 6.5 | 6.6
12 - 13 | 0.18 | 0 | 95.1 | 6.3 | 5.3 | 61.1 | 20.6 | 5.9 | 7.2
13 - 14 | 0.17 | 0 | 87.6 | 6.3 | 5.3 | 56.5 | 18.8 | 6.1 | 6.2
14 - 15 | 0.18 | 0 | 83.4 | 8.7 | 5.4 | 49.4 | 20.3 | 8.4 | 7.3
15 - 16 | 0.18 | 0 | 71.7 | 6 | 5.5 | 48.2 | 10.6 | 5.8 | 6.5
16 - 17 | 0.19 | 0 | 66.9 | 6.9 | 5.3 | 44.7 | 10.2 | 6.4 | 6.2
17 - 18 | 0.17 | 0 | 102.6 | 7.8 | 5.9 | 47.5 | 41.3 | 7.6 | 6.7
18 - 19 | 0.18 | 0 | 115.2 | 8.1 | 4.4 | 50.7 | 52.4 | 7.9 | 6.7
19 - 20 | 0.18 | 0 | 111.6 | 7.5 | 5.4 | 52 | 47.2 | 7.2 | 6.2
20 - 21 | 0.18 | 0 | 105.3 | 6.9 | 6.1 | 53.4 | 39.6 | 6.7 | 5.5
21 - 22 | 0.19 | 0 | 96.9 | 7.8 | 4.8 | 52.5 | 32.4 | 7.6 | 6.1
22 - 23 | 0.18 | 0 | 85.8 | 8.4 | 5.2 | 42.1 | 31.5 | 8 | 6.2
23 - 00 | 0.18 | 0 | 68.4 | 6.6 | 5.6 | 32.7 | 23.8 | 6.3 | 5.4
Сумма | 4.3 | 0 | 2056.2 | 164.1 | 134.9 | 1071.3 | 690.8 | 157.4 | 138.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 |  |  | 59.1 | 7.2 | 6.2 | 29.5 | 16.4 | 7.5 | 7.5
01 - 02 |  |  | 62.1 | 6.9 | 6.1 | 28.9 | 20.1 | 7.1 | 7.3
02 - 03 |  |  | 59.1 | 7.2 | 6.2 | 29.5 | 16.2 | 7.5 | 7.6
03 - 04 |  |  | 58.2 | 7.5 | 6.2 | 28.6 | 16.4 | 7.4 | 7.2
04 - 05 |  |  | 66.6 | 6.9 | 9.5 | 30.5 | 20.2 | 7.2 | 6.9
05 - 06 |  |  | 86.7 | 6.9 | 8.4 | 34.9 | 36.9 | 7.1 | 7.2
06 - 07 |  |  | 87 | 6.9 | 9.1 | 34.5 | 37 | 7.2 | 7.3
07 - 08 |  |  | 74.1 | 6.9 | 8.8 | 28.4 | 30.8 | 7.1 | 6.9
08 - 09 |  |  | 60 | 6.3 | 9.2 | 27.3 | 18.3 | 6.5 | 6.6
09 - 10 |  |  | 56.1 | 6.3 | 7.4 | 27 | 16.2 | 6.4 | 6.5
10 - 11 |  |  | 53.4 | 6 | 5.3 | 27.4 | 15.1 | 6.3 | 6.3
11 - 12 |  |  | 54.3 | 5.7 | 5.8 | 28.9 | 14 | 6 | 6.4
12 - 13 |  |  | 60.3 | 6.6 | 5.7 | 34.3 | 14.3 | 6.6 | 6.8
13 - 14 |  |  | 59.7 | 5.7 | 5.7 | 33.9 | 14.2 | 5.9 | 6.5
14 - 15 |  |  | 60.9 | 6.3 | 5.7 | 29 | 20 | 6.6 | 6.9
15 - 16 |  |  | 54.6 | 6.3 | 6 | 28.6 | 13 | 6.4 | 7.7
16 - 17 |  |  | 53.7 | 6.3 | 6.1 | 27.8 | 13.3 | 6.6 | 7.2
17 - 18 |  |  | 75.3 | 6.6 | 7.6 | 28.9 | 32 | 6.9 | 7.7
18 - 19 |  |  | 78.9 | 6.9 | 5.9 | 29.9 | 36.7 | 7 | 7.5
19 - 20 |  |  | 77.7 | 6.9 | 6 | 32.1 | 33.4 | 7.3 | 7.2
20 - 21 |  |  | 75.9 | 7.2 | 6 | 34.6 | 28.7 | 7.2 | 7.5
21 - 22 |  |  | 70.2 | 6.9 | 6 | 34.9 | 22.5 | 7.3 | 7.6
22 - 23 |  |  | 65.1 | 7.2 | 6.2 | 29.2 | 23.2 | 7.3 | 7.3
23 - 00 |  |  | 59.4 | 6.9 | 6.3 | 29.4 | 16.7 | 7.2 | 7.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч