## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 17.06.2020
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 3.76
01 - 02 | 4
02 - 03 | 2.72
03 - 04 | 1.84
04 - 05 | 2.8
05 - 06 | 3.8
06 - 07 | 3.92
07 - 08 | 2.96
08 - 09 | 2.28
09 - 10 | 3.16
10 - 11 | 2.52
11 - 12 | 4.08
12 - 13 | 4.28
13 - 14 | 6.28
14 - 15 | 3.2
15 - 16 | 1.84
16 - 17 | 2.8
17 - 18 | 3.4
18 - 19 | 3.52
19 - 20 | 4.36
20 - 21 | 2.72
21 - 22 | 2.96
22 - 23 | 1.72
23 - 00 | 2.56
Сумма | 77.48
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 17.06.2020
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 1.04
01 - 02 | 1
02 - 03 | 0.8
03 - 04 | 0.56
04 - 05 | 0.72
05 - 06 | 1.08
06 - 07 | 1.12
07 - 08 | 1
08 - 09 | 0.76
09 - 10 | 0.64
10 - 11 | 0.72
11 - 12 | 1.08
12 - 13 | 1
13 - 14 | 1.08
14 - 15 | 0.72
15 - 16 | 0.76
16 - 17 | 0.64
17 - 18 | 1.12
18 - 19 | 1.24
19 - 20 | 1.04
20 - 21 | 0.76
21 - 22 | 0.84
22 - 23 | 0.8
23 - 00 | 1.12

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч