## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 0.8 | 1.664 | 276.8 | 225.6 | 42.6 | 0 | 64.5 | 60.8 | 150 | 24.6 | 0 | 60 | 0 | 101.2 | 0 | 5636.4 | 495 | 0 | 244.2 | 0 | 12269.4 | 0 | 0 | 6138 | 0 | 6877.2 | 0 | 0 | 204.4 | 0
01 - 02 | 0.8 | 1.632 | 241.6 | 201.6 | 38.7 | 0 | 60.6 | 53.2 | 131.6 | 21 | 0 | 50 | 0 | 89.6 | 0 | 5913.6 | 448.8 | 0 | 224.4 | 0 | 12724.8 | 0 | 0 | 6362.4 | 0 | 7035.6 | 0 | 0 | 187.6 | 0
02 - 03 | 0.8 | 1.664 | 227.2 | 195.2 | 36.3 | 0 | 59.7 | 50 | 125.2 | 19 | 0 | 47.6 | 0 | 86 | 0 | 6289.8 | 415.8 | 0 | 211.2 | 0 | 13437.6 | 0 | 0 | 6705.6 | 0 | 7365.6 | 0 | 0 | 175 | 0
03 - 04 | 0.8 | 1.664 | 217.6 | 180.8 | 32.7 | 0 | 55.2 | 44 | 122.8 | 17.8 | 0 | 43.6 | 0 | 81.6 | 0 | 6527.4 | 402.6 | 0 | 198 | 0 | 13893 | 0 | 0 | 6923.4 | 0 | 7576.8 | 0 | 0 | 163.8 | 0
04 - 05 | 0.8 | 1.664 | 220.8 | 193.6 | 32.7 | 0 | 57.9 | 48.8 | 126.4 | 18.2 | 0 | 44 | 0 | 86.4 | 0 | 7616.4 | 402.6 | 0 | 211.2 | 0 | 16117.2 | 0 | 0 | 8019 | 0 | 8705.4 | 0 | 0 | 162.4 | 0
05 - 06 | 0.768 | 1.664 | 241.6 | 233.6 | 42.6 | 0 | 60 | 82 | 128.8 | 20.4 | 0 | 50 | 0 | 92.8 | 0 | 8375.4 | 435.6 | 0 | 257.4 | 0 | 17688 | 0 | 0 | 8817.6 | 0 | 9570 | 0 | 0 | 180.6 | 0
06 - 07 | 0.8 | 1.696 | 294.4 | 272 | 48.6 | 0 | 71.7 | 92.4 | 155.6 | 24.6 | 0 | 65.2 | 0 | 109.6 | 0 | 9365.4 | 528 | 0 | 290.4 | 0 | 19767 | 0 | 0 | 9893.4 | 0 | 10698.6 | 0 | 0 | 214.2 | 0
07 - 08 | 0.832 | 1.664 | 369.6 | 299.2 | 60.9 | 0 | 77.1 | 100 | 200.4 | 29.4 | 0 | 78.4 | 0 | 123.2 | 0 | 10309.2 | 646.8 | 0 | 316.8 | 0 | 21872.4 | 0 | 0 | 10949.4 | 0 | 11886.6 | 0 | 0 | 259 | 0
08 - 09 | 0.864 | 1.664 | 433.6 | 329.6 | 67.8 | 0 | 86.7 | 103.6 | 252 | 38.4 | 0 | 76.8 | 0 | 141.6 | 0 | 9431.4 | 752.4 | 0 | 349.8 | 0 | 20354.4 | 0 | 0 | 10190.4 | 0 | 11286 | 0 | 0 | 303.8 | 0
09 - 10 | 0.832 | 1.632 | 467.2 | 344 | 66 | 0 | 98.1 | 95.6 | 273.6 | 41 | 0 | 86.4 | 0 | 152 | 0 | 8263.2 | 805.2 | 0 | 369.6 | 0 | 18169.8 | 0 | 0 | 9061.8 | 0 | 10276.2 | 0 | 0 | 319.2 | 0
10 - 11 | 0.832 | 1.664 | 481.6 | 336 | 69 | 0 | 96.3 | 96 | 289.2 | 40 | 0 | 84.4 | 0 | 145.2 | 0 | 8151 | 805.2 | 0 | 356.4 | 0 | 17938.8 | 0 | 0 | 8956.2 | 0 | 10150.8 | 0 | 0 | 306.6 | 0
11 - 12 | 0.864 | 1.664 | 481.6 | 337.6 | 69 | 0 | 95.1 | 96.8 | 285.2 | 39.2 | 0 | 89.2 | 0 | 148 | 0 | 7642.8 | 818.4 | 0 | 356.4 | 0 | 16889.4 | 0 | 0 | 8461.2 | 0 | 9609.6 | 0 | 0 | 320.6 | 0
12 - 13 | 0.8 | 1.664 | 508.8 | 336 | 74.7 | 0 | 105.9 | 80.8 | 289.6 | 46.8 | 0 | 98 | 0 | 150.8 | 0 | 7260 | 871.2 | 0 | 356.4 | 0 | 16156.8 | 0 | 0 | 8131.2 | 0 | 9259.8 | 0 | 0 | 340.2 | 0
13 - 14 | 0.8 | 1.664 | 504 | 340.8 | 76.5 | 0 | 103.2 | 94.8 | 286 | 47.4 | 0 | 94.8 | 0 | 144.8 | 0 | 7451.4 | 877.8 | 0 | 363 | 0 | 16645.2 | 0 | 0 | 8335.8 | 0 | 9556.8 | 0 | 0 | 358.4 | 0
14 - 15 | 0.8 | 1.664 | 484.8 | 356.8 | 78 | 0 | 106.2 | 93.6 | 266.4 | 46.6 | 0 | 94 | 0 | 160.4 | 0 | 7636.2 | 825 | 0 | 376.2 | 0 | 16929 | 0 | 0 | 8454.6 | 0 | 9682.2 | 0 | 0 | 324.8 | 0
15 - 16 | 0.8 | 1.664 | 452.8 | 345.6 | 68.7 | 0 | 96.3 | 100.8 | 258.4 | 38.8 | 0 | 86.4 | 0 | 150 | 0 | 8065.2 | 785.4 | 0 | 363 | 0 | 17707.8 | 0 | 0 | 8850.6 | 0 | 10012.2 | 0 | 0 | 315 | 0
16 - 17 | 0.768 | 1.664 | 419.2 | 334.4 | 66.6 | 0 | 92.4 | 89.2 | 242 | 30.2 | 0 | 80.8 | 0 | 153.6 | 0 | 7227 | 739.2 | 0 | 356.4 | 0 | 15945.6 | 0 | 0 | 7966.2 | 0 | 9081.6 | 0 | 0 | 303.8 | 0
17 - 18 | 0.8 | 1.664 | 444.8 | 348.8 | 66.6 | 0 | 97.8 | 104.4 | 248.8 | 37.2 | 0 | 94.4 | 0 | 149.2 | 0 | 7312.8 | 785.4 | 0 | 369.6 | 0 | 16150.2 | 0 | 0 | 8098.2 | 0 | 9207 | 0 | 0 | 317.8 | 0
18 - 19 | 0.8 | 1.664 | 476.8 | 376 | 68.1 | 0 | 96.9 | 113.2 | 254 | 41 | 0 | 112.8 | 0 | 168 | 0 | 8170.8 | 831.6 | 0 | 396 | 0 | 17938.8 | 0 | 0 | 9002.4 | 0 | 10177.2 | 0 | 0 | 340.2 | 0
19 - 20 | 0.8 | 1.664 | 491.2 | 364.8 | 71.7 | 0 | 102.6 | 106 | 273.2 | 45.6 | 0 | 102.4 | 0 | 158.4 | 0 | 8692.2 | 858 | 0 | 389.4 | 0 | 18968.4 | 0 | 0 | 9550.2 | 0 | 10659 | 0 | 0 | 347.2 | 0
20 - 21 | 0.8 | 1.664 | 507.2 | 376 | 78.9 | 0 | 105 | 112.8 | 278.8 | 44.6 | 0 | 105.2 | 0 | 160.8 | 0 | 8467.8 | 864.6 | 0 | 396 | 0 | 18466.8 | 0 | 0 | 9332.4 | 0 | 10408.2 | 0 | 0 | 341.6 | 0
21 - 22 | 0.8 | 1.664 | 486.4 | 340.8 | 75.3 | 0 | 95.1 | 83.2 | 262.8 | 42 | 0 | 108.4 | 0 | 163.2 | 0 | 8230.2 | 831.6 | 0 | 363 | 0 | 17971.8 | 0 | 0 | 9061.8 | 0 | 10111.2 | 0 | 0 | 323.4 | 0
22 - 23 | 0.8 | 1.696 | 427.2 | 321.6 | 67.5 | 0 | 88.5 | 75.2 | 231.2 | 35.8 | 0 | 92 | 0 | 158.4 | 0 | 8659.2 | 732.6 | 0 | 336.6 | 0 | 18645 | 0 | 0 | 9391.8 | 0 | 10329 | 0 | 0 | 291.2 | 0
23 - 00 | 0.832 | 1.664 | 355.2 | 288 | 55.8 | 0 | 78 | 71.6 | 188 | 28.4 | 0 | 82.4 | 0 | 138.4 | 0 | 8448 | 620.4 | 0 | 310.2 | 0 | 18037.8 | 0 | 0 | 9068.4 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 247.8 | 0
Сумма | 19.392 | 39.936 | 9512 | 7278.4 | 1455.3 | 0 | 2050.8 | 2048.8 | 5320 | 818 | 0 | 1927.2 | 0 | 3213.2 | 0 | 189142.8 | 16579.2 | 0 | 7761.6 | 0 | 410685 | 0 | 0 | 205722 | 0 | 229422.6 | 0 | 0 | 6648.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 |  |  | 252.8 | 200 | 41.4 | 0 | 64.8 | 68.8 | 141.2 | 19.2 | 0 | 51.2 | 0 | 74.4 | 4494.6 | 0 | 409.2 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 8276.4 | 4125 | 0 | 3544.2 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0
01 - 02 |  |  | 243.2 | 190.4 | 39.3 | 0 | 60.9 | 65.2 | 136.8 | 18.8 | 0 | 48.4 | 0 | 70.8 | 4606.8 | 0 | 396 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 8514 | 4237.2 | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0
02 - 03 |  |  | 243.2 | 217.6 | 40.2 | 0 | 69.9 | 75.6 | 134.8 | 17.8 | 0 | 50.4 | 0 | 78.8 | 4877.4 | 0 | 382.8 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 9094.8 | 4521 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0
03 - 04 |  |  | 233.6 | 193.6 | 38.1 | 0 | 63 | 64.4 | 130 | 16.2 | 0 | 49.2 | 0 | 72.8 | 5009.4 | 0 | 369.6 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 9332.4 | 4672.8 | 0 | 4098.6 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0
04 - 05 |  |  | 225.6 | 209.6 | 36.3 | 0 | 66.6 | 74.4 | 127.6 | 15.4 | 0 | 46.8 | 0 | 76.4 | 5253.6 | 0 | 356.4 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 9847.2 | 4923.6 | 0 | 4342.8 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0
05 - 06 |  |  | 232 | 214.4 | 37.5 | 0 | 66 | 78 | 128.8 | 16.4 | 0 | 48 | 0 | 76.4 | 5154.6 | 0 | 363 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 9629.4 | 4824.6 | 0 | 4217.4 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0
06 - 07 |  |  | 233.6 | 217.6 | 36.9 | 0 | 68.1 | 77.6 | 129.2 | 17.4 | 0 | 49.2 | 0 | 77.6 | 5082 | 0 | 363 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 9471 | 4745.4 | 0 | 4138.2 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0
07 - 08 |  |  | 240 | 220.8 | 39 | 0 | 67.5 | 81.2 | 136.4 | 16.2 | 0 | 49.6 | 0 | 78.4 | 5108.4 | 0 | 376.2 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 9471 | 4765.2 | 0 | 4098.6 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0
08 - 09 |  |  | 240 | 233.6 | 39 | 0 | 68.1 | 79.2 | 135.6 | 17.2 | 0 | 48 | 0 | 90 | 4263.6 | 0 | 382.8 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 7689 | 3913.8 | 0 | 3161.4 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0
09 - 10 |  |  | 243.2 | 225.6 | 38.4 | 0 | 70.8 | 68.8 | 140 | 15.8 | 0 | 49.6 | 0 | 90.8 | 5293.2 | 0 | 389.4 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 9688.8 | 4930.2 | 0 | 4131.6 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0
10 - 11 |  |  | 241.6 | 222.4 | 39.6 | 0 | 70.5 | 67.6 | 137.2 | 17 | 0 | 49.2 | 0 | 90 | 5068.8 | 0 | 389.4 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 9246.6 | 4705.8 | 0 | 3933.6 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0
11 - 12 |  |  | 236.8 | 217.6 | 38.4 | 0 | 68.1 | 67.2 | 132.8 | 16.2 | 0 | 48.4 | 0 | 87.6 | 3570.6 | 0 | 396 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 6283.2 | 3214.2 | 0 | 2468.4 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0
12 - 13 |  |  | 238.4 | 217.6 | 38.4 | 0 | 72.3 | 64.8 | 136.4 | 16.4 | 0 | 48.4 | 0 | 85.6 | 3775.2 | 0 | 382.8 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 6784.8 | 3425.4 | 0 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0
13 - 14 |  |  | 240 | 208 | 37.8 | 0 | 69.3 | 66 | 138.4 | 16 | 0 | 47.2 | 0 | 77.6 | 3663 | 0 | 376.2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 6534 | 3319.8 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0
14 - 15 |  |  | 240 | 216 | 37.8 | 0 | 70.8 | 66.4 | 138.8 | 16 | 0 | 47.2 | 0 | 84.8 | 3603.6 | 0 | 382.8 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 6395.4 | 3260.4 | 0 | 2547.6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
15 - 16 |  |  | 246.4 | 225.6 | 38.7 | 0 | 75.3 | 69.6 | 141.6 | 17.2 | 0 | 49.2 | 0 | 85.2 | 3993 | 0 | 409.2 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 7161 | 3623.4 | 0 | 2910.6 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0
16 - 17 |  |  | 256 | 235.2 | 39.6 | 0 | 75.9 | 71.2 | 148 | 17.4 | 0 | 50.8 | 0 | 92.8 | 3821.4 | 0 | 422.4 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 6844.2 | 3432 | 0 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0
17 - 18 |  |  | 260.8 | 240 | 39.6 | 0 | 77.1 | 74.4 | 151.6 | 18 | 0 | 52.4 | 0 | 92.8 | 4197.6 | 0 | 435.6 | 0 | 297 | 0 | 0 | 7570.2 | 3795 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0
18 - 19 |  |  | 259.2 | 243.2 | 41.1 | 0 | 74.1 | 80.8 | 146 | 18.4 | 0 | 54 | 0 | 93.6 | 4719 | 0 | 435.6 | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 8626.2 | 4316.4 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0
19 - 20 |  |  | 257.6 | 241.6 | 41.4 | 0 | 74.4 | 83.6 | 143.6 | 19.2 | 0 | 53.6 | 0 | 88 | 5042.4 | 0 | 422.4 | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 9306 | 4653 | 0 | 3993 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0
20 - 21 |  |  | 254.4 | 236.8 | 42.3 | 0 | 73.2 | 83.2 | 141.2 | 18.4 | 0 | 52.8 | 0 | 85.6 | 4890.6 | 0 | 422.4 | 0 | 297 | 0 | 0 | 9042 | 4507.8 | 0 | 3874.2 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0
21 - 22 |  |  | 252.8 | 222.4 | 40.5 | 0 | 72.6 | 70.8 | 141.2 | 19 | 0 | 51.6 | 0 | 81.2 | 4514.4 | 0 | 409.2 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 8302.8 | 4131.6 | 0 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0
22 - 23 |  |  | 241.6 | 219.2 | 38.7 | 0 | 69.6 | 73.2 | 135.6 | 18 | 0 | 49.2 | 0 | 78.8 | 4811.4 | 0 | 396 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 8943 | 4455 | 0 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0
23 - 00 |  |  | 244.8 | 214.4 | 39.6 | 0 | 66.9 | 71.2 | 136 | 19 | 0 | 49.6 | 0 | 78 | 4785 | 0 | 396 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 8877 | 4422 | 0 | 3841.2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 217.6 | 467.2 | 486.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 180.8 | 344 | 340.8 | 0.5622 | 1.1304 | 1.1506 | P
| Q н нн, квар | 233.6 | 243.2 | 252.8 |  |  | Q н нн, квар | 193.6 | 225.6 | 222.4 | 0.5084 | 0.5556 | 0.5746 | Q
| S н нн, кВА | 319.2471 | 526.7087 | 548.1722 |  |  | S н нн, кВА | 264.8955 | 411.3774 | 406.9477
| Р н cн, кВт | 163.8 | 319.2 | 323.4 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 81.2 | 86.8 | 99.4 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 182.822 | 330.7913 | 338.3311 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 494.5351 | 852.8335 | 883.0747 |  |  | S нагр, кВА | 264.8955 | 411.3774 | 406.9477
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.031925 | 0.052671 | 0.054817 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.02649 | 0.041138 | 0.040695
| К з сн | 0.018282 | 0.033079 | 0.033833 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.049454 | 0.085283 | 0.088307 |  |  | К з | 0.02649 | 0.041138 | 0.040695
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.755 | 21.0563 | 21.0892 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.7996 | 20.8695 | 20.867
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 95.1353 | 101.1667 | 101.8469 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 75.1585 | 76.794 | 76.7342
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч