## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 0.23 | 0.075 | 35.2 | 128.8 | 5 | 19.8 | 0 | 80.6 | 3.6 | 0 | 15.8 | 9.4 | 27 | 0 | 0
01 - 02 | 0.235 | 0.07 | 34.4 | 120.4 | 4.9 | 19 | 0 | 76.8 | 4 | 0 | 14.2 | 9.2 | 24.4 | 0 | 0
02 - 03 | 0.23 | 0.095 | 33.6 | 112 | 4.7 | 18.4 | 0 | 71 | 4 | 0 | 12.6 | 9.2 | 22.8 | 0 | 0
03 - 04 | 0.23 | 0.07 | 33.6 | 98 | 5 | 18.2 | 0 | 64.8 | 3.8 | 0 | 10.6 | 9.2 | 17.4 | 0 | 0
04 - 05 | 0.23 | 0.15 | 33.6 | 130.4 | 4.8 | 18.2 | 0 | 99.2 | 3.8 | 0 | 10.2 | 9 | 15.6 | 0 | 0
05 - 06 | 0.23 | 0.065 | 35.6 | 146.8 | 5.3 | 20 | 0 | 111 | 5 | 0 | 11.4 | 9.2 | 17.8 | 0 | 0
06 - 07 | 0.225 | 0.065 | 37.2 | 168 | 5.6 | 20.4 | 0 | 126 | 6.8 | 0 | 12.2 | 10.2 | 21.6 | 0 | 0
07 - 08 | 0.225 | 0.065 | 46.8 | 192 | 9 | 24.8 | 0 | 135.8 | 5.4 | 0 | 17.6 | 11.8 | 30.8 | 0 | 0
08 - 09 | 0.225 | 0.045 | 47.2 | 210.8 | 5.9 | 27.4 | 0 | 146.8 | 7.4 | 0 | 17.8 | 12.8 | 37.2 | 0 | 0
09 - 10 | 0.225 | 0.06 | 79.2 | 174.4 | 5.3 | 26.4 | 0 | 141.8 | 6.6 | 0 | 18.2 | 12.2 | 39.8 | 0 | 0
10 - 11 | 0.205 |  | 234.8 | 0 | 5.3 | 23.8 | 0 | 127 | 7.6 | 0 | 19 | 13.6 | 37.6 | 0 | 0
11 - 12 | 0.225 |  | 221.6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 116.8 | 7 | 0 | 18.4 | 14.6 | 32.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0.105 | 0.22 | 81.2 | 170.4 | 6.5 | 29.2 | 0 | 129.6 | 7.4 | 0 | 24.4 | 15.4 | 36.6 | 372.4 | 0
13 - 14 |  | 0.4 | 0 | 248 | 6.1 | 26 | 0 | 136.6 | 7.4 | 0 | 23.4 | 15 | 29.8 | 252 | 0
14 - 15 |  | 0.41 | 0 | 193.6 | 3.9 | 23.4 | 0 | 92.6 | 7.4 | 0 | 18.2 | 12 | 31 | 198.8 | 0
15 - 16 |  | 0.36 | 0 | 105.6 | 8.2 | 19.6 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 24.4 | 12.4 | 31 | 109.2 | 0
16 - 17 |  | 0.38 | 0 | 116.8 | 8.9 | 28 | 0 | 0.4 | 9.4 | 0 | 21.8 | 11.8 | 33.8 | 120.4 | 0
17 - 18 |  | 0.345 | 0 | 236.4 | 8.1 | 26.6 | 0 | 121.4 | 7.6 | 0 | 22 | 15.2 | 32.8 | 239.4 | 0
18 - 19 |  | 0.82 | 0 | 266.4 | 7.1 | 29.6 | 0 | 157.2 | 7.4 | 0 | 22 | 13.4 | 27.2 | 270.2 | 0
19 - 20 |  | 0.415 | 0 | 266 | 8.4 | 26.6 | 0 | 157.8 | 7 | 0 | 21 | 13.6 | 28.8 | 270.2 | 0
20 - 21 |  | 0.35 | 0 | 271.6 | 7.1 | 32.8 | 0 | 158.4 | 7.2 | 0 | 22.8 | 11.8 | 28.4 | 274.4 | 0
21 - 22 |  | 0.325 | 0 | 265.2 | 6.9 | 27.6 | 0 | 155.2 | 6.8 | 0 | 21.2 | 11.4 | 33.2 | 268.8 | 0
22 - 23 |  | 0.325 | 0 | 219.6 | 5.7 | 24.8 | 0 | 112.2 | 5.2 | 0 | 21.8 | 11 | 36.4 | 222.6 | 0
23 - 00 |  | 0.345 | 0 | 189.6 | 5.2 | 21.6 | 0 | 96.2 | 4.4 | 0 | 18.2 | 10.2 | 31.4 | 193.2 | 0
Сумма | 2.82 | 5.455 | 954 | 4030.8 | 148.9 | 577.2 | 0 | 2615.2 | 150.4 | 0 | 439.2 | 283.6 | 705.2 | 2791.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 0.035 | 0.035 | 45.2 | 113.6 | 10.3 | 18.2 | 0 | 79.6 | 5.4 | 0 | 11.8 | 17.4 | 18.2 | 0 | 0
01 - 02 | 0.04 | 0.035 | 45.2 | 109.2 | 10.2 | 18.6 | 0 | 75 | 5.4 | 0 | 11.8 | 17.2 | 17.8 | 0 | 0
02 - 03 | 0.04 | 0.045 | 46 | 109.6 | 10.3 | 18.8 | 0 | 75.8 | 5.6 | 0 | 11.4 | 17.6 | 17.2 | 0 | 0
03 - 04 | 0.045 | 0.03 | 45.6 | 105.6 | 10.4 | 18.2 | 0 | 73.4 | 5.4 | 0 | 11.8 | 17.6 | 15.4 | 0 | 0
04 - 05 | 0.04 | 0.045 | 42.8 | 121.6 | 9.8 | 17.6 | 0 | 92 | 5.2 | 0 | 10.8 | 16.4 | 13.8 | 0 | 0
05 - 06 | 0.04 | 0.03 | 42.8 | 125.6 | 9.8 | 17.2 | 0 | 95 | 5.2 | 0 | 11.4 | 16.4 | 14.6 | 0 | 0
06 - 07 | 0.035 | 0.035 | 41.2 | 130.8 | 9.6 | 16.6 | 0 | 100.2 | 5.2 | 0 | 11.2 | 15.8 | 14.4 | 0 | 0
07 - 08 | 0.035 | 0.04 | 41.2 | 135.2 | 9.6 | 17 | 0 | 103.4 | 5.2 | 0 | 12.6 | 15.8 | 14.8 | 0 | 0
08 - 09 | 0.03 | 0.025 | 39.6 | 142 | 9.1 | 16.2 | 0 | 111.8 | 5.4 | 0 | 11.2 | 15.2 | 14.6 | 0 | 0
09 - 10 | 0.025 | 0.04 | 58 | 100 | 9 | 16 | 0 | 86.8 | 4.8 | 0 | 11.6 | 15 | 16.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0.005 |  | 145.2 | 0 | 8.6 | 15.6 | 0 | 74.4 | 5 | 0 | 12.2 | 15.2 | 15.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0.005 |  | 140.4 | 0 | 8.4 | 15.6 | 0 | 71.6 | 5 | 0 | 11.8 | 14.8 | 14 | 0 | 0
12 - 13 | 0.005 | 0.145 | 69.2 | 155.2 | 13.2 | 25 | 0 | 117.2 | 7.4 | 0 | 18.2 | 23.2 | 21.4 | 315 | 0
13 - 14 |  | 0.16 | 0 | 215.6 | 12.7 | 24.2 | 0 | 112.6 | 7 | 0 | 17.6 | 22.4 | 19.6 | 240.8 | 0
14 - 15 |  | 0.18 | 0 | 163.6 | 7.4 | 21.2 | 0.4 | 65.2 | 7.6 | 0 | 17.4 | 23.8 | 20.2 | 190.4 | 0
15 - 16 |  | 0.15 | 0 | 104.8 | 14.5 | 16.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 19.8 | 25.6 | 21.8 | 128.8 | 0
16 - 17 |  | 0.16 | 0 | 118.8 | 15.3 | 24.8 | 0 | 0.4 | 8.4 | 0 | 20.4 | 27 | 22.8 | 144.2 | 0
17 - 18 |  | 0.115 | 0 | 195.2 | 14.8 | 23.2 | 0 | 83.2 | 8 | 0 | 19.6 | 25.6 | 22.6 | 222.6 | 0
18 - 19 |  | 0.11 | 0 | 238 | 13.7 | 23 | 0 | 132.2 | 7.2 | 0 | 19.2 | 23.8 | 20.4 | 266 | 0
19 - 20 |  | 0.14 | 0 | 245.6 | 13.7 | 21.4 | 0 | 139.2 | 7.8 | 0 | 18.8 | 24.4 | 21.4 | 274.4 | 0
20 - 21 |  | 0.15 | 0 | 250 | 14.1 | 27 | 0 | 137.8 | 8 | 0 | 19.2 | 24.6 | 20.4 | 278.6 | 0
21 - 22 |  | 0.1 | 0 | 236.4 | 13.5 | 25.8 | 0 | 128.4 | 7.6 | 0 | 17.4 | 23.8 | 21.4 | 263.2 | 0
22 - 23 |  | 0.11 | 0 | 204.4 | 12.6 | 23.8 | 0 | 102.8 | 7 | 0 | 16.2 | 22.2 | 20.6 | 229.6 | 0
23 - 00 |  | 0.14 | 0 | 195.6 | 12.2 | 23.2 | 0 | 97.8 | 7 | 0 | 14.6 | 21.4 | 20.4 | 219.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч