## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Калинино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 119.53 | 119.7 | 10.767 | 10.803
1:00 | 118.37 | 118.55 | 10.508 | 10.528
2:00 | 119.44 | 119.57 | 10.6 | 10.634
3:00 | 118.69 | 118.89 | 10.538 | 10.558
4:00 | 117.92 | 118.03 | 10.472 | 10.489
5:00 | 117.67 | 117.8 | 10.448 | 10.469
6:00 | 116.15 | 116.23 | 10.311 | 10.318
7:00 | 115.16 | 115.3 | 10.218 | 10.244
8:00 | 113.96 | 114.17 | 10.246 | 10.249
9:00 | 109.49 | 109.57 | 10.338 | 10.374
10:00 | 113.25 | 113.41 | 10.489 | 10.549
11:00 | 113.37 | 113.74 | 10.547 | 10.554
12:00 | 117.97 | 118.39 | 10.475 | 10.494
13:00 | 115.28 | 115.29 | 10.218 | 10.234
14:00 | 111.3 | 111.36 | 10.349 | 10.37
15:00 | 113.65 | 113.78 | 10.57 | 10.595
16:00 | 112.82 | 112.99 | 10.48 | 10.507
17:00 | 115.71 | 115.73 | 10.584 | 10.613
18:00 | 116.62 | 116.73 | 10.496 | 10.515
19:00 | 116.3 | 116.16 | 10.437 | 10.486
20:00 | 117.86 | 118.06 | 10.461 | 10.478
21:00 | 117.93 | 118.07 | 10.458 | 10.486
22:00 | 118.95 | 119.17 | 10.559 | 10.59
23:00 | 119.54 | 119.57 | 10.601 | 10.62
24:00 | 119.99 | 119.96 | 10.644 | 10.676
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Калинино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.86 | 13292.4661 | - | 2700.1194 | - | 17.4 | 401.758 | - | 242.108 | - | 0 | 11468.0484 | - | 1475.6921 | - | 0 | 8.078 | - | 5.407 | - | 1978.4308 | - | 572.4504 | - | 259.6408 | - | 66.4096 | -
1:00 | 1.7317 | 13292.4723 | 204.6 | 2700.1278 | 277.2 | 17.0751 | 401.774 | 192 | 242.1283 | 243.6 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.4996 | 4.128 | 572.5133 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
2:00 | 1.7085 | 13292.4784 | 201.3 | 2700.1361 | 273.9 | 16.4666 | 401.7894 | 184.8 | 242.1479 | 235.2 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.5492 | 2.976 | 572.5763 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
3:00 | 1.6854 | 13292.4844 | 198 | 2700.1443 | 270.6 | 16.5593 | 401.8049 | 186 | 242.1676 | 236.4 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.5984 | 2.952 | 572.6392 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
4:00 | 1.6024 | 13292.4901 | 188.1 | 2700.1521 | 257.4 | 15.5687 | 401.8195 | 175.2 | 242.1861 | 222 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.6476 | 2.952 | 572.7021 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
5:00 | 1.6269 | 13292.4963 | 204.6 | 2700.1597 | 250.8 | 15.9591 | 401.8355 | 192 | 242.2042 | 217.2 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.6964 | 2.928 | 572.7651 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
6:00 | 1.8321 | 13292.5045 | 270.6 | 2700.1671 | 244.2 | 18.4225 | 401.8568 | 255.6 | 242.2222 | 216 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.7464 | 3 | 572.828 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
7:00 | 2.0709 | 13292.5147 | 336.6 | 2700.1743 | 237.6 | 21.1482 | 401.8838 | 324 | 242.2394 | 206.4 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.824 | 4.656 | 572.8909 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
8:00 | 2.2175 | 13292.5259 | 369.6 | 2700.1816 | 240.9 | 23.1119 | 401.9138 | 360 | 242.2574 | 216 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.8796 | 3.336 | 572.9539 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
9:00 | 2.7641 | 13292.539 | 432.3 | 2700.1919 | 339.9 | 28.7895 | 401.9487 | 418.8 | 242.2835 | 313.2 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1978.9452 | 3.936 | 573.0168 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
10:00 | 2.8056 | 13292.5521 | 432.3 | 2700.2026 | 353.1 | 29.3467 | 401.9839 | 422.4 | 242.3106 | 325.2 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.012 | 4.008 | 573.0797 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
11:00 | 2.5804 | 13292.5641 | 396 | 2700.2125 | 326.7 | 26.6293 | 402.0156 | 380.4 | 242.3355 | 298.8 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.0848 | 4.368 | 573.1427 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
12:00 | 2.5856 | 13292.5758 | 386.1 | 2700.2228 | 339.9 | 26.5505 | 402.0465 | 370.8 | 242.3612 | 308.4 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.1584 | 4.416 | 573.2056 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
13:00 | 2.0803 | 13292.5857 | 326.7 | 2700.2305 | 254.1 | 21.334 | 402.0729 | 316.8 | 242.3798 | 223.2 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.228 | 4.176 | 573.2685 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
14:00 | 2.3729 | 13292.5969 | 369.6 | 2700.2394 | 293.7 | 24.5221 | 402.1025 | 355.2 | 242.4022 | 268.8 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.298 | 4.2 | 573.3315 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
15:00 | 2.4127 | 13292.608 | 366.3 | 2700.2488 | 310.2 | 24.9156 | 402.132 | 354 | 242.4257 | 282 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.364 | 3.96 | 573.3944 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
16:00 | 2.2852 | 13292.6186 | 349.8 | 2700.2576 | 290.4 | 23.5757 | 402.1601 | 337.2 | 242.4477 | 264 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.4204 | 3.384 | 573.4573 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
17:00 | 2.2537 | 13292.6292 | 349.8 | 2700.2661 | 280.5 | 23.0818 | 402.1881 | 336 | 242.4686 | 250.8 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.4748 | 3.264 | 573.5203 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
18:00 | 2.4066 | 13292.6405 | 372.9 | 2700.2752 | 300.3 | 24.6673 | 402.2179 | 357.6 | 242.4911 | 270 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.5304 | 3.336 | 573.5832 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
19:00 | 2.4455 | 13292.6521 | 382.8 | 2700.2843 | 300.3 | 25.2271 | 402.2489 | 372 | 242.5134 | 267.6 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.582 | 3.096 | 573.6461 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
20:00 | 2.3237 | 13292.663 | 359.7 | 2700.2931 | 290.4 | 23.756 | 402.2778 | 346.8 | 242.5348 | 256.8 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.6372 | 3.312 | 573.7091 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
21:00 | 2.1633 | 13292.6733 | 339.9 | 2700.3011 | 264 | 22.017 | 402.3049 | 325.2 | 242.5542 | 232.8 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.6928 | 3.336 | 573.772 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
22:00 | 2.0691 | 13292.6827 | 310.2 | 2700.3093 | 270.6 | 21.0266 | 402.3299 | 300 | 242.5739 | 236.4 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.7604 | 4.056 | 573.8349 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
23:00 | 1.9007 | 13292.6906 | 260.7 | 2700.3176 | 273.9 | 18.782 | 402.3504 | 246 | 242.5936 | 236.4 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.8288 | 4.104 | 573.8979 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
24:00 | 1.7356 | 13292.6971 | 214.5 | 2700.3258 | 270.6 | 16.9252 | 402.3669 | 198 | 242.6132 | 235.2 | 0 | 11468.0484 | 0 | 1475.6921 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 5.407 | 0 | 1979.894 | 3.912 | 573.9608 | 3.776 | 259.6408 | 0 | 66.4096 | 0
Итого |  |  | 7623 |  | 6811.2 |  |  | 7306.8 |  | 6062.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 87.792 |  | 90.624 |  | 0 |  | 0
Максимум | 2.8056 |  |  |  |  | 29.3467 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Минимум | 1.6024 |  |  |  |  | 15.5687 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ Калинино-Зеленцово | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Калинино-Кич-Городок | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Калинино-Никольск | [10 empty] | ШСОЭВ 110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 11.92 | 1.258 | -2.1159 | 39.4024 | - | 77.7713 | - | 121.5729 | - | 3.556 | - | 25.6 | -6.237 | 1.9855 | 5622.7538 | - | 3805.64 | - | 2648.8588 | - | 3829.233 | - | 20.4 | 4.241 | -0.338 | 3263.1471 | - | 4708.7736 | - | 2530.0465 | - | 2914.4185 | - | 24.48 | 5591.1646 | - | 3953.3445 | - | 2614.7271 | - | 3921.3371 | -
1:00 | 10.1463 | 0.2904 | -1.9976 | 39.403 | 52.8 | 77.7752 | 343.2 | 121.5956 | 1997.6 | 3.556 | 0 | 52.0788 | -9.4688 | 4.2064 | 5622.8614 | 9468.8 | 3805.64 | 0 | 2648.8588 | 0 | 3829.2808 | 4206.4 | 47.1252 | 8.9936 | -2.6488 | 3263.1471 | 0 | 4708.8758 | 8993.6 | 2530.0766 | 2648.8 | 2914.4185 | 0 | 21.0988 | 5591.2723 | 9477.6 | 3953.3445 | 0 | 2614.7271 | 0 | 3921.3848 | 4197.6
2:00 | 6.3105 | -0.572 | -1.1176 | 39.4098 | 598.4 | 77.7755 | 26.4 | 121.6083 | 1117.6 | 3.556 | 0 | 24.8452 | -4.9192 | 0.484 | 5622.9181 | 4989.6 | 3805.6408 | 70.4 | 2648.8744 | 1372.8 | 3829.3019 | 1856.8 | 26.6526 | 5.2976 | 0.2288 | 3263.1472 | 8.8 | 4708.9361 | 5306.4 | 2530.0915 | 1311.2 | 2914.436 | 1540 | 11.4254 | 5591.3289 | 4980.8 | 3953.3453 | 70.4 | 2614.7428 | 1381.6 | 3921.4059 | 1856.8
3:00 | 9.9907 | -1.9712 | -0.2552 | 39.4322 | 1971.2 | 77.7755 | 0 | 121.6117 | 299.2 | 3.5565 | 44 | 16.1241 | 0.7656 | -3.1152 | 5622.92 | 167.2 | 3805.6514 | 932.8 | 2648.9098 | 3115.2 | 3829.3019 | 0 | 16.2674 | 1.0208 | 3.0712 | 3263.1489 | 149.6 | 4708.9494 | 1170.4 | 2530.0915 | 0 | 2914.4709 | 3071.2 | 11.0138 | 5591.3308 | 167.2 | 3953.3559 | 932.8 | 2614.7783 | 3124 | 3921.4059 | 0
4:00 | 13.5568 | -2.6752 | 0.3432 | 39.4626 | 2675.2 | 77.7755 | 0 | 121.613 | 114.4 | 3.5617 | 457.6 | 16.7663 | 0.4224 | -3.3088 | 5622.9224 | 211.2 | 3805.6586 | 633.6 | 2648.9474 | 3308.8 | 3829.3019 | 0 | 18.7086 | 2.0768 | 3.0888 | 3263.1489 | 0 | 4708.973 | 2076.8 | 2530.0915 | 0 | 2914.506 | 3088.8 | 13.5351 | 5591.3332 | 211.2 | 3953.3631 | 633.6 | 2614.8161 | 3326.4 | 3921.4059 | 0
5:00 | 14.1809 | -2.7104 | 0.7832 | 39.4934 | 2710.4 | 77.7755 | 0 | 121.613 | 0 | 3.5706 | 783.2 | 20.0946 | 1.1528 | -3.828 | 5622.9229 | 44 | 3805.6722 | 1196.8 | 2648.9909 | 3828 | 3829.3019 | 0 | 18.0132 | 1.3552 | 3.3176 | 3263.1497 | 70.4 | 4708.9892 | 1425.6 | 2530.0915 | 0 | 2914.5437 | 3317.6 | 13.3139 | 5591.3337 | 44 | 3953.3767 | 1196.8 | 2614.8598 | 3845.6 | 3921.4059 | 0
6:00 | 14.0044 | -2.7192 | 0.6072 | 39.5243 | 2719.2 | 77.7755 | 0 | 121.6131 | 8.8 | 3.5776 | 616 | 31.5004 | 3.5992 | -5.1304 | 5622.9229 | 0 | 3805.7131 | 3599.2 | 2649.0492 | 5130.4 | 3829.3019 | 0 | 23.816 | -1.1616 | 4.5936 | 3263.1642 | 1276 | 4708.9905 | 114.4 | 2530.0915 | 0 | 2914.5959 | 4593.6 | 7.7406 | 5591.3337 | 0 | 3953.4176 | 3599.2 | 2614.9182 | 5139.2 | 3921.4059 | 0
7:00 | 13.6285 | -2.6136 | 0.7216 | 39.554 | 2613.6 | 77.7755 | 0 | 121.6131 | 0 | 3.5858 | 721.6 | 54.7965 | 8.2104 | -7.172 | 5622.9229 | 0 | 3805.8064 | 8210.4 | 2649.1307 | 7172 | 3829.3019 | 0 | 44.2055 | -5.94 | 6.4856 | 3263.2317 | 5940 | 4708.9905 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2914.6696 | 6485.6 | 5.1752 | 5591.3337 | 0 | 3953.511 | 8219.2 | 2614.9999 | 7189.6 | 3921.4059 | 0
8:00 | 9.7778 | -1.9448 | -0.044 | 39.5761 | 1944.8 | 77.7755 | 0 | 121.6156 | 220 | 3.5878 | 176 | 27.9984 | 3.4496 | -4.3736 | 5622.927 | 360.8 | 3805.8497 | 3810.4 | 2649.1804 | 4373.6 | 3829.3019 | 0 | 23.0845 | -1.8832 | 4.1888 | 3263.2611 | 2587.2 | 4708.9985 | 704 | 2530.0915 | 0 | 2914.7172 | 4188.8 | 2.8751 | 5591.3378 | 360.8 | 3953.5544 | 3819.2 | 2615.0498 | 4391.2 | 3921.4059 | 0
9:00 | 7.531 | -0.3696 | -1.452 | 39.5816 | 484 | 77.7768 | 114.4 | 121.6321 | 1452 | 3.5878 | 0 | 47.6163 | 7.8056 | -5.368 | 5622.927 | 0 | 3805.9384 | 7805.6 | 2649.2414 | 5368 | 3829.3019 | 0 | 51.2045 | -7.8848 | 6.4504 | 3263.3507 | 7884.8 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2914.7905 | 6450.4 | 12.1639 | 5591.3378 | 0 | 3953.6431 | 7805.6 | 2615.111 | 5385.6 | 3921.4059 | 0
10:00 | 15.0533 | -0.264 | -2.9832 | 39.5849 | 290.4 | 77.7771 | 26.4 | 121.666 | 2983.2 | 3.5878 | 0 | 54.5662 | 8.5096 | -6.7408 | 5622.927 | 0 | 3806.0351 | 8509.6 | 2649.318 | 6740.8 | 3829.3019 | 0 | 64.2543 | -8.7032 | 9.3632 | 3263.4496 | 8703.2 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2914.8969 | 9363.2 | 8.8907 | 5591.3378 | 0 | 3953.7399 | 8518.4 | 2615.1877 | 6749.6 | 3921.4059 | 0
11:00 | 17.1211 | -0.352 | -3.388 | 39.5893 | 387.2 | 77.7775 | 35.2 | 121.7045 | 3388 | 3.5878 | 0 | 50.735 | 7.2248 | -7.0488 | 5622.927 | 0 | 3806.1172 | 7224.8 | 2649.3981 | 7048.8 | 3829.3019 | 0 | 62.5825 | -7.2776 | 10.1024 | 3263.5323 | 7277.6 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.0117 | 10102.4 | 0.75195 | 5591.3378 | 0 | 3953.822 | 7224.8 | 2615.2681 | 7075.2 | 3921.4059 | 0
12:00 | 19.0692 | -0.088 | -3.7928 | 39.5912 | 167.2 | 77.7784 | 79.2 | 121.7476 | 3792.8 | 3.5878 | 0 | 49.8423 | 7.1984 | -6.82 | 5622.927 | 0 | 3806.199 | 7198.4 | 2649.4756 | 6820 | 3829.3019 | 0 | 63.9738 | -7.5064 | 10.2784 | 3263.6176 | 7506.4 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.1285 | 10278.4 | 1.8578 | 5591.3378 | 0 | 3953.9038 | 7198.4 | 2615.3457 | 6828.8 | 3921.4059 | 0
13:00 | 11.9938 | 0.5808 | -2.3144 | 39.5918 | 52.8 | 77.7856 | 633.6 | 121.7739 | 2314.4 | 3.5878 | 0 | 42.0482 | 3.1856 | -7.7352 | 5622.927 | 0 | 3806.2352 | 3185.6 | 2649.5635 | 7735.2 | 3829.3019 | 0 | 53.161 | -4.1184 | 9.7416 | 3263.6644 | 4118.4 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.2392 | 9741.6 | 22.8681 | 5591.3378 | 0 | 3953.9401 | 3194.4 | 2615.4337 | 7744 | 3921.4059 | 0
14:00 | 12.1699 | 1.3552 | -2.0064 | 39.5918 | 0 | 77.801 | 1355.2 | 121.7967 | 2006.4 | 3.5878 | 0 | 41.3857 | 5.4032 | -6.2128 | 5622.927 | 0 | 3806.2966 | 5403.2 | 2649.6341 | 6212.8 | 3829.3019 | 0 | 53.5214 | -7.1368 | 7.9024 | 3263.7455 | 7136.8 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.329 | 7902.4 | 4.2021 | 5591.3378 | 0 | 3954.0015 | 5403.2 | 2615.5046 | 6239.2 | 3921.4059 | 0
15:00 | 11.7495 | 1.3728 | -1.892 | 39.5918 | 0 | 77.8166 | 1372.8 | 121.8182 | 1892 | 3.5878 | 0 | 36.3593 | 4.9632 | -5.2624 | 5622.927 | 0 | 3806.353 | 4963.2 | 2649.6939 | 5262.4 | 3829.3019 | 0 | 48.1053 | -6.7144 | 6.82 | 3263.8218 | 6714.4 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.4065 | 6820 | 1.5924 | 5591.3378 | 0 | 3954.0579 | 4963.2 | 2615.5646 | 5280 | 3921.4059 | 0
16:00 | 8.784 | 0.9592 | -1.4608 | 39.5918 | 0 | 77.8275 | 959.2 | 121.8348 | 1460.8 | 3.5878 | 0 | 34.2092 | 4.2064 | -5.3504 | 5622.927 | 0 | 3806.4008 | 4206.4 | 2649.7547 | 5350.4 | 3829.3019 | 0 | 42.7567 | -5.5352 | 6.4592 | 3263.8847 | 5535.2 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.4799 | 6459.2 | 5.7944 | 5591.3378 | 0 | 3954.1057 | 4206.4 | 2615.6255 | 5359.2 | 3921.4059 | 0
17:00 | 11.5344 | 1.232 | -1.936 | 39.5918 | 0 | 77.8415 | 1232 | 121.8568 | 1936 | 3.5878 | 0 | 36.2727 | 4.136 | -5.9136 | 5622.927 | 0 | 3806.4478 | 4136 | 2649.8219 | 5913.6 | 3829.3019 | 0 | 47.4712 | -5.72 | 7.5152 | 3263.9497 | 5720 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.5653 | 7515.2 | 8.9791 | 5591.3378 | 0 | 3954.1527 | 4136 | 2615.6928 | 5922.4 | 3921.4059 | 0
18:00 | 11.7808 | 1.1968 | -2.0152 | 39.5918 | 0 | 77.8551 | 1196.8 | 121.8797 | 2015.2 | 3.5878 | 0 | 36.2912 | 3.3968 | -6.3712 | 5622.927 | 0 | 3806.4864 | 3396.8 | 2649.8943 | 6371.2 | 3829.3019 | 0 | 47.4771 | -4.9808 | 8.0256 | 3264.0063 | 4980.8 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.6565 | 8025.6 | 15.039 | 5591.3378 | 0 | 3954.1913 | 3396.8 | 2615.7654 | 6388.8 | 3921.4059 | 0
19:00 | 9.7375 | 0.8096 | -1.76 | 39.5918 | 0 | 77.8643 | 809.6 | 121.8997 | 1760 | 3.5878 | 0 | 35.3713 | 3.2208 | -6.2568 | 5622.927 | 0 | 3806.523 | 3220.8 | 2649.9654 | 6256.8 | 3829.3019 | 0 | 44.473 | -4.4352 | 7.656 | 3264.0567 | 4435.2 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.7435 | 7656 | 15.3486 | 5591.3378 | 0 | 3954.228 | 3229.6 | 2615.8368 | 6283.2 | 3921.4059 | 0
20:00 | 6.4973 | 0.2552 | -1.2672 | 39.5921 | 26.4 | 77.8675 | 281.6 | 121.9141 | 1267.2 | 3.5878 | 0 | 30.3098 | 2.288 | -5.5792 | 5622.927 | 0 | 3806.549 | 2288 | 2650.0288 | 5579.2 | 3829.3019 | 0 | 35.5968 | -2.904 | 6.4592 | 3264.0897 | 2904 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.8169 | 6459.2 | 16.5871 | 5591.3378 | 0 | 3954.254 | 2288 | 2615.9003 | 5588 | 3921.4059 | 0
21:00 | 6.0462 | 0.4664 | -1.1088 | 39.5923 | 17.6 | 77.873 | 484 | 121.9267 | 1108.8 | 3.5878 | 0 | 32.0954 | 2.7104 | -5.7816 | 5622.927 | 0 | 3806.5798 | 2710.4 | 2650.0945 | 5781.6 | 3829.3019 | 0 | 37.3245 | -3.52 | 6.5384 | 3264.1297 | 3520 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.8912 | 6538.4 | 15.5255 | 5591.3378 | 0 | 3954.2848 | 2710.4 | 2615.9662 | 5799.2 | 3921.4059 | 0
22:00 | 8.7246 | 0.8008 | -1.54 | 39.5923 | 0 | 77.8821 | 800.8 | 121.9442 | 1540 | 3.5878 | 0 | 35.1835 | 2.4992 | -6.5384 | 5622.927 | 0 | 3806.6082 | 2499.2 | 2650.1688 | 6538.4 | 3829.3019 | 0 | 42.8402 | -3.6168 | 7.7176 | 3264.1708 | 3616.8 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2915.9789 | 7717.6 | 20.3468 | 5591.3378 | 0 | 3954.3133 | 2508 | 2616.0407 | 6556 | 3921.4059 | 0
23:00 | 6.41 | 0.66 | -1.0912 | 39.5926 | 26.4 | 77.8899 | 686.4 | 121.9566 | 1091.2 | 3.5878 | 0 | 33.9261 | 2.9656 | -6.0632 | 5622.927 | 0 | 3806.6419 | 2965.6 | 2650.2377 | 6063.2 | 3829.3019 | 0 | 39.2933 | -3.8984 | 6.776 | 3264.2151 | 3898.4 | 4708.9985 | 0 | 2530.0915 | 0 | 2916.0559 | 6776 | 15.7024 | 5591.3378 | 0 | 3954.3469 | 2956.8 | 2616.1098 | 6080.8 | 3921.4059 | 0
24:00 | 4.2603 | 0.1848 | -0.8272 | 39.593 | 35.2 | 77.8924 | 220 | 121.966 | 827.2 | 3.5878 | 0 | 16.4687 | -2.5696 | -2.0328 | 5622.958 | 2728 | 3806.6437 | 158.4 | 2650.2617 | 2112 | 3829.3028 | 79.2 | 16.9845 | 2.1736 | 2.5872 | 3264.2178 | 237.6 | 4709.0259 | 2411.2 | 2530.0915 | 0 | 2916.0853 | 2587.2 | 9.9143 | 5591.3689 | 2736.8 | 3954.3487 | 158.4 | 2616.134 | 2129.6 | 3921.4067 | 70.4
Итого |  |  |  |  | 16772.8 |  | 10656.8 |  | 34592.8 |  | 2798.4 |  |  |  |  | 17969.6 |  | 88325.6 |  | 123455.2 |  | 6142.4 |  |  |  |  | 94221.6 |  | 22202.4 |  | 3960 |  | 146678.4 |  |  | 17978.4 |  | 88369.6 |  | 123807.2 |  | 6124.8
Максимум | 19.0692 | [10 empty] | 54.7965 | [10 empty] | 64.2543 | [10 empty] | 24.48
Минимум | 4.2603 | [10 empty] | 16.1241 | [10 empty] | 16.2674 | [10 empty] | 0.75195
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Курилово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Шатенево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Вахнево-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Вахнево-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Нигино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Теребаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 318.362 | - | 139.588 | - |  | 42.768 | - | 31.478 | - |  | 323.913 | - | 178.918 | - |  | 198.26 | - | 123.885 | - |  | 196.769 | - | 128.574 | - |  | 2022.4602 | - | 1465.2774 | -
1:00 | 3.6095 | 318.3757 | 54.8 | 139.597 | 36 | 0.71896 | 42.7701 | 8.4 | 31.4805 | 10 | 4.8039 | 323.9244 | 45.6 | 178.9366 | 74.4 | 3.0795 | 198.2681 | 32.4 | 123.8964 | 45.6 | 2.9267 | 196.7774 | 33.6 | 128.5843 | 41.2 | 2.1569 | 2022.4647 | 18 | 1465.2861 | 34.8
2:00 | 3.5911 | 318.3893 | 54.4 | 139.606 | 36 | 0.69145 | 42.772 | 7.6 | 31.483 | 10 | 4.5961 | 323.9353 | 43.6 | 178.9544 | 71.2 | 2.9317 | 198.2756 | 30 | 123.9074 | 44 | 2.7409 | 196.7852 | 31.2 | 128.594 | 38.8 | 2.1282 | 2022.4693 | 18.4 | 1465.2946 | 34
3:00 | 3.4812 | 318.4025 | 52.8 | 139.6147 | 34.8 | 0.67405 | 42.7739 | 7.6 | 31.4854 | 9.6 | 4.4677 | 323.9459 | 42.4 | 178.9717 | 69.2 | 2.9336 | 198.2834 | 31.2 | 123.9182 | 43.2 | 3.0786 | 196.7937 | 34 | 128.6051 | 44.4 | 2.1468 | 2022.4737 | 17.6 | 1465.3033 | 34.8
4:00 | 3.353 | 318.4152 | 50.8 | 139.6231 | 33.6 | 0.67405 | 42.7758 | 7.6 | 31.4878 | 9.6 | 4.3253 | 323.9564 | 42 | 178.9883 | 66.4 | 2.8414 | 198.2909 | 30 | 123.9287 | 42 | 2.6309 | 196.8012 | 30 | 128.6144 | 37.2 | 1.9796 | 2022.4776 | 15.6 | 1465.3114 | 32.4
5:00 | 3.3916 | 318.4283 | 52.4 | 139.6312 | 32.4 | 0.71693 | 42.778 | 8.8 | 31.4902 | 9.6 | 4.4306 | 323.9686 | 48.8 | 179.0043 | 64 | 2.8236 | 198.2988 | 31.6 | 123.9388 | 40.4 | 2.7659 | 196.8093 | 32.4 | 128.624 | 38.4 | 2.013 | 2022.4822 | 18.4 | 1465.3193 | 31.6
6:00 | 4.1985 | 318.445 | 66.8 | 139.6404 | 36.8 | 0.63859 | 42.78 | 8 | 31.4923 | 8.4 | 5.0611 | 323.9861 | 70 | 179.0192 | 59.6 | 3.1839 | 198.3097 | 43.6 | 123.9483 | 38 | 3.4913 | 196.821 | 46.8 | 128.6347 | 42.8 | 1.9916 | 2022.4874 | 20.8 | 1465.3267 | 29.6
7:00 | 4.9554 | 318.4654 | 81.6 | 139.6499 | 38 | 0.69145 | 42.7825 | 10 | 31.4942 | 7.6 | 5.5823 | 324.0073 | 84.8 | 179.0331 | 55.6 | 3.5247 | 198.3232 | 54 | 123.9569 | 34.4 | 4.0215 | 196.8358 | 59.2 | 128.6454 | 42.8 | 2.3351 | 2022.4957 | 33.2 | 1465.3333 | 26.4
8:00 | 5.3235 | 318.4875 | 88.4 | 139.6597 | 39.2 | 0.84971 | 42.7858 | 13.2 | 31.4962 | 8 | 5.8875 | 324.0302 | 91.6 | 179.0469 | 55.2 | 4.4716 | 198.3412 | 72 | 123.9663 | 37.6 | 3.9959 | 196.8506 | 59.2 | 128.6559 | 42 | 2.637 | 2022.5047 | 36 | 1465.3412 | 31.6
9:00 | 4.969 | 318.5086 | 84.4 | 139.6677 | 32 | 0.97786 | 42.7894 | 14.4 | 31.4988 | 10.4 | 5.7348 | 324.0519 | 86.8 | 179.0613 | 57.6 | 5.4415 | 198.3602 | 76 | 123.9821 | 63.2 | 4.4232 | 196.8676 | 68 | 128.6666 | 42.8 | 7.6718 | 2022.5272 | 90 | 1465.3678 | 106.4
10:00 | 4.7448 | 318.5284 | 79.2 | 139.6762 | 34 | 0.99701 | 42.7933 | 15.6 | 31.5011 | 9.2 | 5.9292 | 324.0731 | 84.8 | 179.0779 | 66.4 | 5.2099 | 198.3779 | 70.8 | 123.9978 | 62.8 | 5.4052 | 196.8889 | 85.2 | 128.6788 | 48.8 | 7.3953 | 2022.5487 | 86 | 1465.3936 | 103.2
11:00 | 4.728 | 318.5478 | 77.6 | 139.6854 | 36.8 | 0.84312 | 42.7962 | 11.6 | 31.5036 | 10 | 5.8831 | 324.0932 | 80.4 | 179.0955 | 70.4 | 4.943 | 198.3946 | 66.8 | 124.0128 | 60 | 4.8757 | 196.9085 | 78.4 | 128.6891 | 41.2 | 5.7295 | 2022.5651 | 65.6 | 1465.4138 | 80.8
12:00 | 4.6976 | 318.5668 | 76 | 139.6951 | 38.8 | 0.84082 | 42.7989 | 10.8 | 31.5063 | 10.8 | 5.9013 | 324.1122 | 76 | 179.1144 | 75.6 | 5.3718 | 198.4136 | 76 | 124.0281 | 61.2 | 4.8278 | 196.9263 | 71.2 | 128.7019 | 51.2 | 5.1021 | 2022.5804 | 61.2 | 1465.4312 | 69.6
13:00 | 4.4702 | 318.5855 | 74.8 | 139.703 | 31.6 | 0.86778 | 42.8021 | 12.8 | 31.5086 | 9.2 | 5.5198 | 324.1319 | 78.8 | 179.1299 | 62 | 3.9887 | 198.4285 | 59.6 | 124.0384 | 41.2 | 4.2147 | 196.9416 | 61.2 | 128.7134 | 46 | 2.3836 | 2022.5878 | 29.6 | 1465.4391 | 31.6
14:00 | 4.2593 | 318.6032 | 70.8 | 139.7108 | 31.2 | 0.78102 | 42.8048 | 10.8 | 31.5109 | 9.2 | 5.1414 | 324.1502 | 73.2 | 179.1444 | 58 | 4.7357 | 198.4454 | 67.6 | 124.0517 | 53.2 | 4.106 | 196.9568 | 60.8 | 128.7242 | 43.2 | 5.715 | 2022.6059 | 72.4 | 1465.4577 | 74.4
15:00 | 4.3342 | 318.621 | 71.2 | 139.7192 | 33.6 | 0.68582 | 42.8069 | 8.4 | 31.5132 | 9.2 | 5.5125 | 324.1692 | 76 | 179.1607 | 65.2 | 5.3572 | 198.4629 | 70 | 124.0686 | 67.6 | 4.5471 | 196.9744 | 70.4 | 128.735 | 43.2 | 4.7061 | 2022.6204 | 58 | 1465.4734 | 62.8
16:00 | 4.6201 | 318.64 | 76 | 139.7281 | 35.6 | 0.90525 | 42.81 | 12.4 | 31.5159 | 10.8 | 5.8776 | 324.189 | 79.2 | 179.1786 | 71.6 | 4.3306 | 198.478 | 60.4 | 124.0812 | 50.4 | 4.2342 | 196.9907 | 65.2 | 128.7452 | 40.8 | 3.8288 | 2022.6316 | 44.8 | 1465.4867 | 53.2
17:00 | 4.5699 | 318.6587 | 74.8 | 139.7371 | 36 | 0.92512 | 42.8133 | 13.2 | 31.5185 | 10.4 | 5.9496 | 324.2095 | 82 | 179.1962 | 70.4 | 5.0339 | 198.4963 | 73.2 | 124.0949 | 54.8 | 4.0319 | 197.0057 | 60 | 128.7557 | 42 | 2.7596 | 2022.64 | 33.6 | 1465.496 | 37.2
18:00 | 5.7906 | 318.6823 | 94.4 | 139.7487 | 46.4 | 0.81207 | 42.8157 | 9.6 | 31.5213 | 11.2 | 6.1027 | 324.2304 | 83.6 | 179.2144 | 72.8 | 4.8052 | 198.5136 | 69.2 | 124.1082 | 53.2 | 4.8563 | 197.0238 | 72.4 | 128.7683 | 50.4 | 2.4589 | 2022.647 | 28 | 1465.5047 | 34.8
19:00 | 5.7515 | 318.7058 | 94 | 139.7601 | 45.6 | 0.87252 | 42.8186 | 11.6 | 31.524 | 10.8 | 6.1664 | 324.2521 | 86.8 | 179.2321 | 70.8 | 4.347 | 198.5295 | 63.6 | 124.1199 | 46.8 | 5.414 | 197.0438 | 80 | 128.7826 | 57.2 | 2.7723 | 2022.6561 | 36.4 | 1465.5134 | 34.8
20:00 | 5.2095 | 318.727 | 84.8 | 139.7706 | 42 | 0.92512 | 42.8219 | 13.2 | 31.5266 | 10.4 | 5.894 | 324.272 | 79.6 | 179.25 | 71.6 | 4.4131 | 198.5454 | 63.6 | 124.1321 | 48.8 | 4.7519 | 197.0616 | 71.2 | 128.7948 | 48.8 | 2.6789 | 2022.6645 | 33.6 | 1465.5222 | 35.2
21:00 | 4.7535 | 318.7468 | 79.2 | 139.7792 | 34.4 | 0.98699 | 42.8254 | 14 | 31.5294 | 11.2 | 5.4605 | 324.2906 | 74.4 | 179.2664 | 65.6 | 3.8977 | 198.5595 | 56.4 | 124.1428 | 42.8 | 4.781 | 197.0802 | 74.4 | 128.806 | 44.8 | 2.3264 | 2022.6714 | 27.6 | 1465.5302 | 32
22:00 | 4.2849 | 318.7644 | 70.4 | 139.7875 | 33.2 | 0.91986 | 42.8285 | 12.4 | 31.5322 | 11.2 | 5.4068 | 324.3086 | 72 | 179.2831 | 66.8 | 4.0514 | 198.573 | 54 | 124.1553 | 50 | 4.1348 | 197.0959 | 62.8 | 128.8163 | 41.2 | 2.3741 | 2022.6784 | 28 | 1465.5384 | 32.8
23:00 | 3.9612 | 318.7802 | 63.2 | 139.7961 | 34.4 | 0.73199 | 42.8308 | 9.2 | 31.5346 | 9.6 | 4.8594 | 324.3223 | 54.8 | 179.3004 | 69.2 | 3.5996 | 198.5841 | 44.4 | 124.1673 | 48 | 3.4538 | 197.1079 | 48 | 128.8264 | 40.4 | 2.3388 | 2022.6849 | 26 | 1465.5468 | 33.6
24:00 | 3.6821 | 318.7946 | 57.6 | 139.8046 | 34 | 0.68794 | 42.8328 | 8 | 31.537 | 9.6 | 4.631 | 324.3335 | 44.8 | 179.3182 | 71.2 | 3.127 | 198.5927 | 34.4 | 124.1786 | 45.2 | 2.859 | 197.1163 | 33.6 | 128.8363 | 39.6 | 2.1828 | 2022.69 | 20.4 | 1465.5553 | 34
Итого |  |  | 1730.4 |  | 866.4 |  |  | 259.2 |  | 236 |  |  | 1682 |  | 1600.8 |  |  | 1330.8 |  | 1174.4 |  |  | 1389.2 |  | 1049.2 |  |  | 919.2 |  | 1111.6
Максимум | 5.7906 |  |  |  |  | 0.99701 |  |  |  |  | 6.1664 |  |  |  |  | 5.4415 |  |  |  |  | 5.414 |  |  |  |  | 7.6718
Минимум | 3.353 |  |  |  |  | 0.63859 |  |  |  |  | 4.3253 |  |  |  |  | 2.8236 |  |  |  |  | 2.6309 |  |  |  |  | 1.9796
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22