## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 496 | 498 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 508 | 506 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 508 | 508 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 492 | 494 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 480 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 478 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.8
10 - 11 |  | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 624 | 626 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 130.2 | 0 | 0 | 177.6 | 177.6
11 - 12 |  | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 560 | 560 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 170.4 | 170.4
12 - 13 |  | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 440 | 436 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 171.6 | 171
13 - 14 |  | 0 | 236 | 234 | 4 | 2 | 496 | 498 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129 | 0 | 0 | 133.2 | 133.2
14 - 15 |  | 0 | 212 | 214 | 0 | 0 | 508 | 506 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 116.4 | 117.6
15 - 16 |  | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 536 | 538 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 142.2 | 0 | 0 | 112.8 | 111.6
16 - 17 |  | 0 | 248 | 246 | 0 | 0 | 596 | 596 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 | 0 | 133.2 | 133.2
17 - 18 |  | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 612 | 612 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
18 - 19 |  | 0 | 200 | 202 | 0 | 0 | 604 | 602 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 143.4 | 0 | 0 | 87.6 | 88.2
19 - 20 |  | 0 | 204 | 202 | 0 | 0 | 592 | 594 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 90 | 90
20 - 21 |  | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 584 | 584 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 | 0 | 88.8 | 88.2
21 - 22 |  | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 544 | 542 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 127.8 | 0 | 0 | 73.2 | 73.8
22 - 23 |  | 0 | 200 | 202 | 0 | 0 | 520 | 522 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 126.6 | 0 | 0 | 114 | 113.4
23 - 00 |  | 0 | 208 | 206 | 0 | 0 | 492 | 494 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4
Сумма | 0 | 0 | 3296 | 3294 | 4 | 2 | 12796 | 12798 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 156.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025.2 | 3024.6 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч