## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Подборовье | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 110 Подборовье ОВВ ао | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ап | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 3966.6 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.6 | 5920.2 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412 | 5412 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 6177.6 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 3993 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.8 | 3933.6 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.2 | 3775.2 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 1128.6 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1920.6 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 3795 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 3880.8 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 1564.2 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 897.6 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672.8 | 4666.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.4 | 4052.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 4276.8 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349.2 | 6355.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.4 | 3326.4 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5821.2 | 5821.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.8 | 6058.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464.8 | 5464.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 101362.8 | 101369.4 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 110 Подборовье ОВВ ао | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ап | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2310
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 2197.8
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 2059.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.4 | 2131.8
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2072.4 | 2079
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 2191.2
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 2310
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2323.2
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2303.4
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.8 | 2626.8
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 2541
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 2369.4
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.4 | 2336.4
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 2580.6
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.8 | 2620.2
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 2191.2
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.6 | 2283.6
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 2244
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 1980 | 1980
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2 | 2389.2
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 2105.4
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 2052.6
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 2211
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 2112

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Подборовье |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч