## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 0.196 | 0.184 | 0.006 | 124.4 | 0 | 25.8 | 0 | 55 | 0 | 23 | 0 | 5.6 | 0 | 16.4 | 0 | 195.2 | 44.8
01 - 02 | 0.194 | 0.187 | 0.006 | 108.6 | 0 | 18.2 | 0 | 48.2 | 0 | 26.6 | 0 | 5.2 | 0 | 14.6 | 0 | 176.4 | 36
02 - 03 | 0.196 | 0.182 | 0.006 | 102.8 | 0 | 18.2 | 0 | 45.4 | 0 | 23.6 | 0 | 5.6 | 0 | 13.6 | 0 | 165.2 | 35.2
03 - 04 | 0.196 | 0.172 | 0.006 | 98.4 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 27 | 0 | 5.4 | 0 | 15 | 0 | 162 | 34.4
04 - 05 | 0.195 | 0.167 | 0.006 | 101.4 | 0 | 14.6 | 0 | 42.2 | 0 | 23.2 | 0 | 5.2 | 0 | 14 | 0 | 160.8 | 31.6
05 - 06 | 0.196 | 0.16 | 0.006 | 106.8 | 0 | 15.4 | 0 | 46.4 | 0 | 26 | 0 | 5.4 | 0 | 16 | 0 | 172.4 | 34.8
06 - 07 | 0.196 | 0.152 | 0.006 | 119.8 | 0 | 19.6 | 0 | 54.2 | 0 | 24.8 | 0 | 5.6 | 0 | 17.6 | 0 | 191.6 | 40
07 - 08 | 0.195 | 0.118 | 0.006 | 149.8 | 0 | 22.2 | 0 | 69 | 0 | 27 | 0 | 5.4 | 0 | 14.8 | 0 | 237.6 | 40.4
08 - 09 | 0.194 | 0.108 | 0.006 | 209.8 | 0 | 34.6 | 0 | 83.6 | 0 | 26.2 | 0 | 5.6 | 0 | 16 | 0 | 309.6 | 52.8
09 - 10 | 0.194 | 0.108 | 0.006 | 226 | 0 | 34.8 | 0 | 99.2 | 0 | 25.6 | 0 | 5.6 | 0 | 14.6 | 0 | 340 | 52
10 - 11 | 0.193 | 0.112 | 0.006 | 218.2 | 0 | 33.6 | 0 | 93.2 | 0 | 27.4 | 0 | 5.4 | 0 | 12 | 0 | 327.6 | 48
11 - 12 | 0.193 | 0.11 | 0.005 | 207.8 | 0 | 34.2 | 0 | 92.8 | 0 | 24 | 0 | 6.4 | 0 | 13.2 | 0 | 314.4 | 50.8
12 - 13 | 0.194 | 0.119 | 0.006 | 232 | 0 | 33 | 0 | 86.2 | 0 | 28.4 | 0 | 4.4 | 0 | 11.8 | 0 | 335.6 | 46.8
13 - 14 | 0.194 | 0.142 | 0.006 | 224.8 | 0 | 36.6 | 0 | 95.4 | 0 | 23.6 | 0 | 5.2 | 0 | 12.2 | 0 | 333.2 | 50.8
14 - 15 | 0.193 | 0.182 | 0.006 | 221.6 | 0 | 40.6 | 0 | 89.6 | 0 | 25.8 | 0 | 5 | 0 | 13.2 | 0 | 326.8 | 55.2
15 - 16 | 0.194 | 0.133 | 0.006 | 197.4 | 0 | 39.2 | 0 | 84.6 | 0 | 26.6 | 0 | 5.4 | 0 | 13 | 0 | 298.8 | 54.4
16 - 17 | 0.194 | 0.138 | 0.006 | 204.8 | 0 | 31.2 | 0 | 83.6 | 0 | 23.4 | 0 | 5.2 | 0 | 25.6 | 0 | 301.6 | 58.8
17 - 18 | 0.195 | 0.148 | 0.006 | 245.4 | 0 | 27 | 0 | 95.8 | 0 | 27.4 | 0 | 13.8 | 0 | 16.4 | 0 | 357.6 | 54
18 - 19 | 0.195 | 0.12 | 0.006 | 235.6 | 0 | 33.4 | 0 | 103.4 | 0 | 23 | 0 | 7.2 | 0 | 17.4 | 0 | 350.8 | 55.2
19 - 20 | 0.195 | 0.142 | 0.006 | 208.8 | 0 | 37 | 0 | 105 | 0 | 26.6 | 0 | 8.8 | 0 | 17.2 | 0 | 329.6 | 59.6
20 - 21 | 0.195 | 0.177 | 0.006 | 241.2 | 0 | 44 | 0 | 111.4 | 0 | 26.2 | 0 | 18.4 | 0 | 14.2 | 0 | 367.6 | 72.8
21 - 22 | 0.195 | 0.183 | 0.005 | 243 | 0 | 36.6 | 0 | 102.8 | 0 | 26 | 0 | 19.2 | 0 | 14.4 | 0 | 360.8 | 66.4
22 - 23 | 0.196 | 0.152 | 0.006 | 220.8 | 0 | 30.4 | 0 | 93.4 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 14.6 | 0 | 333.6 | 60.4
23 - 00 | 0.196 | 0.198 | 0.006 | 177.2 | 0 | 23.8 | 0 | 74.4 | 0 | 26.8 | 0 | 18.8 | 0 | 13.8 | 0 | 269.2 | 53.6
Сумма | 4.674 | 3.594 | 0.142 | 4426.4 | 0 | 700 | 0 | 1897.8 | 0 | 618.2 | 0 | 196.8 | 0 | 361.6 | 0 | 6718 | 1188.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 |  |  |  | 122.4 | 0 | 30.2 | 0 | 2.2 | 5.4 | 0 | 10.2 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8 | 120.8 | 20
01 - 02 |  |  |  | 119.2 | 0 | 29.2 | 0 | 0.8 | 6.6 | 0.4 | 9.4 | 5.4 | 0 | 0 | 17.4 | 116.8 | 18.8
02 - 03 |  |  |  | 121.4 | 0 | 29.8 | 0 | 2 | 7.8 | 0 | 10.2 | 5.8 | 0 | 0 | 17.8 | 119.2 | 19.2
03 - 04 |  |  |  | 116.4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 9 | 0.6 | 9.6 | 5.6 | 0 | 0 | 17 | 114 | 19.2
04 - 05 |  |  |  | 116.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0.8 | 11.6 | 0 | 10.2 | 4.6 | 0 | 0 | 17.2 | 112 | 18
05 - 06 |  |  |  | 118.4 | 0 | 29 | 0 | 1.2 | 7.4 | 0 | 10.2 | 5.4 | 0 | 0 | 17.6 | 116 | 18.8
06 - 07 |  |  |  | 120.4 | 0 | 30 | 0 | 3.4 | 4.2 | 0.4 | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8 | 119.2 | 19.6
07 - 08 |  |  |  | 118.6 | 0 | 29.6 | 0 | 1.4 | 4.4 | 0 | 10.2 | 5.6 | 0 | 0 | 17.8 | 116.8 | 18.4
08 - 09 |  |  |  | 117.8 | 0 | 28.4 | 0 | 4.6 | 1.4 | 0.6 | 9 | 5.2 | 0 | 0 | 17.4 | 117.6 | 17.2
09 - 10 |  |  |  | 118.6 | 0 | 28.2 | 0 | 4.6 | 1.4 | 0 | 10.2 | 4.6 | 0 | 0 | 16.6 | 117.6 | 17.2
10 - 11 |  |  |  | 121.2 | 0 | 29.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 9.4 | 5 | 0 | 0 | 17.6 | 118.8 | 17.6
11 - 12 |  |  |  | 124 | 0 | 29.2 | 0 | 4.2 | 1.4 | 0 | 10.2 | 5.6 | 0 | 0 | 16.8 | 121.6 | 18.8
12 - 13 |  |  |  | 129.4 | 0 | 29.2 | 0 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 9.2 | 5.6 | 0 | 0 | 17.6 | 128.8 | 18.8
13 - 14 |  |  |  | 125.8 | 0 | 28.4 | 0 | 5.4 | 0.8 | 0 | 10 | 5.8 | 0 | 0 | 16.8 | 124.8 | 18.4
14 - 15 |  |  |  | 123 | 0 | 27.4 | 0 | 3.8 | 1.2 | 0 | 10.2 | 5.4 | 0 | 0 | 16.4 | 121.2 | 17.6
15 - 16 |  |  |  | 118.6 | 0 | 28.6 | 0 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 9.4 | 5.4 | 0 | 0 | 17 | 118 | 18.8
16 - 17 |  |  |  | 119.6 | 0 | 28.6 | 0 | 6.8 | 0.2 | 0 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18.2 | 120 | 18
17 - 18 |  |  |  | 123.6 | 0 | 29.2 | 0 | 7.2 | 0.4 | 0.4 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 17 | 127.2 | 21.6
18 - 19 |  |  |  | 124.8 | 0 | 30.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.2 | 6.2 | 0 | 0 | 18.4 | 129.6 | 20.4
19 - 20 |  |  |  | 124.2 | 0 | 30.6 | 0 | 9 | 0.4 | 0.6 | 9.6 | 6.6 | 0 | 0 | 18.2 | 129.2 | 20.4
20 - 21 |  |  |  | 123 | 0 | 30.6 | 0 | 9 | 0.4 | 0 | 10.2 | 15.8 | 0 | 0 | 17.6 | 125.6 | 29.2
21 - 22 |  |  |  | 122.4 | 0 | 30.4 | 0 | 9.6 | 0.2 | 0 | 10 | 17.2 | 0 | 0 | 17.6 | 125.6 | 29.6
22 - 23 |  |  |  | 121.4 | 0 | 29.8 | 0 | 9.4 | 0.4 | 0.6 | 9.4 | 17.2 | 0 | 0 | 17 | 124 | 29.6
23 - 00 |  |  |  | 121.8 | 0 | 30.6 | 0 | 10.2 | 0.2 | 0 | 10.2 | 17.4 | 0 | 0 | 17 | 124 | 30.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч