## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS | ачр-1 | ачр-2
00 - 01 | 3.584 | 3.616 | 3.776 |  | 0 | 2520 | 2526 | 0 | 4524 | 4536 | 4.9 | 161.4 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 3.2 | 1454.4 | 1455.6 | 2340 | 2342.4 | 238.2 | 9.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 50 | 14.4 | 13.6 | 785.6 | 788 | 46.4 | 0 | 409.6 | 409.6 | 610.8 | 612.6 | 0 | 102 | 0 | 0 | 93.6 |  | 162.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 3.584 | 3.584 | 3.712 |  | 0 | 2280 | 2280 | 0 | 4080 | 4104 | 4.6 | 191.1 | 0 | 62.8 | 0 | 0.6 | 259.2 | 0 | 3.4 | 1320 | 1320 | 2097.6 | 2100 | 210.6 | 9.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 51.6 | 16 | 16 | 696 | 696 | 44.8 | 0 | 326.4 | 327.2 | 501.6 | 501 | 0 | 96 | 0 | 0 | 77.1 |  | 175.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 3.648 | 3.616 | 3.072 |  | 0 | 2136 | 2136 | 0 | 3696 | 3708 | 4.4 | 202.8 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 3.2 | 1240.8 | 1243.2 | 1821.6 | 1821.6 | 172.2 | 8.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.8 | 14.4 | 15.2 | 646.4 | 648.8 | 42.4 | 0 | 302.4 | 303.2 | 462 | 462.6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 72.6 |  | 152.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 3.52 | 3.552 | 2.944 |  | 0 | 2088 | 2088 | 0 | 3504 | 3504 | 4.4 | 204 | 0 | 51.6 | 0 | 0.6 | 230.4 | 0 | 3.2 | 1197.6 | 1195.2 | 1704 | 1705.2 | 162.6 | 6.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 41.6 | 12.8 | 12.8 | 632 | 631.2 | 41.6 | 0 | 299.2 | 298.4 | 462 | 461.4 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 95.7 |  | 158.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.8 | 4999.8
04 - 05 | 3.52 | 3.552 | 3.008 |  | 0 | 2064 | 2070 | 0 | 3468 | 3480 | 4.2 | 191.4 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 3 | 1202.4 | 1202.4 | 1670.4 | 1672.8 | 160.2 | 6.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 43.6 | 11.2 | 12.8 | 609.6 | 608.8 | 40 | 0 | 292.8 | 293.6 | 493.2 | 493.2 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 93 |  | 153.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 3.584 | 3.52 | 2.88 |  | 0 | 2268 | 2262 | 0 | 3672 | 3648 | 4.5 | 213 | 0 | 52.2 | 0 | 0.6 | 224.4 | 0 | 2.4 | 1262.4 | 1262.4 | 1826.4 | 1821.6 | 173.4 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 190.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 54 | 14.4 | 12.8 | 652.8 | 651.2 | 41.6 | 0 | 344 | 342.4 | 488.4 | 487.8 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 141.6 |  | 167.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 3.52 | 3.52 | 3.008 |  | 0 | 2808 | 2796 | 0 | 4332 | 4302 | 5 | 265.8 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 2.6 | 1596 | 1593.6 | 2215.2 | 2212.8 | 235.2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 57.8 | 24 | 16.8 | 784 | 784.8 | 66.4 | 0 | 440 | 440.8 | 612 | 612.6 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 100.8 |  | 161.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 3.456 | 3.488 | 3.072 |  | 0 | 3672 | 3660 | 0 | 5400 | 5358 | 5.3 | 319.2 | 0 | 89.8 | 0 | 0.6 | 340.8 | 0 | 7.2 | 1795.2 | 1794 | 2608.8 | 2604 | 260.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 126.6 | 46.4 | 33.6 | 849.6 | 848.8 | 150.4 | 0 | 502.4 | 501.6 | 682.8 | 682.2 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 480.6 |  | 393.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 3.456 | 3.456 | 3.008 |  | 0 | 4212 | 4188 | 0 | 6720 | 6666 | 5.9 | 410.7 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 10.4 | 1922.4 | 1921.2 | 3002.4 | 2998.8 | 271.2 | 10.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 236.4 | 48 | 51.2 | 1251.2 | 1244.8 | 211.2 | 0 | 528 | 528 | 685.2 | 685.2 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 526.2 |  | 400.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 3.648 | 3.648 | 3.456 |  | 0 | 4560 | 4560 | 0 | 7536 | 7536 | 6.1 | 440.1 | 0 | 188.2 | 0 | 0.6 | 688.8 | 0 | 8.2 | 2164.8 | 2164.8 | 3264 | 3262.8 | 283.2 | 14.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 302.6 | 54.4 | 52 | 1403.2 | 1404.8 | 243.2 | 0 | 601.6 | 600.8 | 831.6 | 830.4 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 423.3 |  | 353.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.3 | 10555.8
10 - 11 | 3.584 | 3.552 | 3.584 |  | 0 | 4908 | 4902 | 0 | 7812 | 7788 | 5.1 | 445.5 | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 672 | 0 | 9.2 | 2304 | 2302.8 | 3417.6 | 3417.6 | 293.4 | 17.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 277.4 | 76.8 | 66.4 | 1374.4 | 1373.6 | 231.2 | 0 | 726.4 | 724.8 | 939.6 | 939 | 0 | 240 | 0 | 0 | 518.1 |  | 399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 3.584 | 3.584 | 3.52 |  | 0 | 4536 | 4554 | 0 | 7776 | 7800 | 4.9 | 303.6 | 0 | 193.8 | 0 | 0.6 | 739.2 | 0 | 8.6 | 2306.4 | 2306.4 | 3372 | 3373.2 | 295.2 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 0 | 168.4 | 0 | 0 | 305.6 | 76.8 | 76.8 | 1488 | 1488 | 222.4 | 0 | 633.6 | 634.4 | 794.4 | 795.6 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 361.5 |  | 392.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.984 | 2.112 | 3.968 |  | 0 | 4500 | 4488 | 0 | 7440 | 7422 | 5.4 | 414 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 631.2 | 0 | 9 | 2328 | 2326.8 | 3427.2 | 3424.8 | 314.4 | 18.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 307.4 | 68.8 | 74.4 | 1278.4 | 1279.2 | 126.4 | 0 | 617.6 | 618.4 | 811.2 | 811.2 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 473.4 |  | 371.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1.856 | 1.856 | 3.328 |  | 0 | 4656 | 4656 | 0 | 7932 | 7920 | 4.9 | 365.4 | 0 | 186.6 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 8.4 | 2306.4 | 2307.6 | 3451.2 | 3453.6 | 306.6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 0 | 275 | 48 | 57.6 | 1412.8 | 1409.6 | 214.4 | 0 | 609.6 | 607.2 | 853.2 | 852 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 501.6 |  | 414.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 2.304 | 2.272 | 3.52 |  | 0 | 4584 | 4596 | 0 | 8076 | 8076 | 5.3 | 342.3 | 0 | 175.2 | 0 | 0.6 | 832.8 | 0 | 8.2 | 2277.6 | 2276.4 | 3364.8 | 3362.4 | 286.8 | 18 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 361.2 | 41.6 | 43.2 | 1486.4 | 1488.8 | 208 | 0 | 612.8 | 615.2 | 886.8 | 886.8 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 505.8 |  | 435.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 2.112 | 2.208 | 3.52 |  | 0 | 4356 | 4356 | 0 | 7692 | 7698 | 5.4 | 325.2 | 0 | 174.6 | 0 | 0 | 802.8 | 0 | 9.2 | 2224.8 | 2226 | 3364.8 | 3366 | 303.6 | 20 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 302.2 | 33.6 | 38.4 | 1364.8 | 1364.8 | 176.8 | 0 | 529.6 | 530.4 | 843.6 | 843.6 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 470.4 |  | 354.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 2.112 | 2.112 | 3.52 |  | 0 | 4296 | 4296 | 0 | 7344 | 7374 | 6.5 | 289.8 | 0 | 184 | 0 | 0.6 | 711.6 | 0 | 8.8 | 2179.2 | 2179.2 | 3331.2 | 3331.2 | 301.2 | 19.6 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 217.2 | 40 | 32 | 1395.2 | 1395.2 | 118.4 | 0 | 528 | 528 | 834 | 833.4 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 535.5 |  | 381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 1.792 | 1.76 | 3.264 |  | 0 | 4020 | 4014 | 0 | 6984 | 6996 | 6.9 | 270.6 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 504 | 0 | 10 | 2157.6 | 2157.6 | 3314.4 | 3314.4 | 334.8 | 18.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 132.2 | 24 | 36 | 1264 | 1265.6 | 92.8 | 0 | 550.4 | 550.4 | 874.8 | 876.6 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 437.7 |  | 341.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 1.728 | 1.76 | 3.2 |  | 0 | 4140 | 4146 | 0 | 7092 | 7092 | 5.9 | 264.3 | 0 | 93.2 | 0 | 0.6 | 423.6 | 0 | 13.6 | 2181.6 | 2182.8 | 3331.2 | 3331.2 | 359.4 | 16.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 161.8 | 24 | 25.6 | 1286.4 | 1287.2 | 82.4 | 0 | 563.2 | 561.6 | 972 | 971.4 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 548.1 |  | 396.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 1.792 | 1.76 | 3.264 |  | 0 | 4128 | 4134 | 0 | 6708 | 6714 | 7 | 252.3 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 13.4 | 2184 | 2181.6 | 3312 | 3312 | 369.6 | 14.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 126.8 | 17.6 | 18.4 | 1216 | 1215.2 | 76.8 | 0 | 574.4 | 575.2 | 945.6 | 945.6 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 543.9 |  | 389.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 1.792 | 1.76 | 3.264 |  | 0 | 3900 | 3894 | 0 | 6384 | 6390 | 7.4 | 255 | 0 | 81.6 | 0 | 0.6 | 224.4 | 0 | 3.6 | 2107.2 | 2108.4 | 3218.4 | 3219.6 | 375.6 | 13.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 68.6 | 17.6 | 16.8 | 1172.8 | 1172.8 | 78.4 | 0 | 598.4 | 598.4 | 1000.8 | 998.4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 359.4 |  | 280.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.728 | 1.728 | 3.264 |  | 0 | 4068 | 4068 | 0 | 6408 | 6414 | 6.6 | 252.6 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 5.8 | 2032.8 | 2034 | 3153.6 | 3154.8 | 370.2 | 10.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 63.4 | 16 | 17.6 | 1102.4 | 1103.2 | 72 | 0 | 678.4 | 676 | 1018.8 | 1019.4 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 551.7 |  | 408.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.4 | 9415.6
22 - 23 | 1.728 | 1.76 | 3.072 |  | 0 | 3888 | 3894 | 0 | 6180 | 6192 | 7 | 246.6 | 0 | 72.2 | 0 | 0.6 | 351.6 | 0 | 5.2 | 1910.4 | 1911.6 | 3024 | 3025.2 | 342.6 | 9.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 57.4 | 17.6 | 17.6 | 1001.6 | 1004 | 70.4 | 0 | 664 | 667.2 | 888 | 890.4 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 539.7 |  | 406.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 1.728 | 1.76 | 2.816 |  | 0 | 3204 | 3228 | 0 | 5400 | 5436 | 6.9 | 229.8 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 4.8 | 1608 | 1610.4 | 2649.6 | 2654.4 | 295.8 | 10.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 56.2 | 14.4 | 15.2 | 902.4 | 904 | 57.6 | 0 | 480 | 480.8 | 694.8 | 696 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 425.7 |  | 349.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 65.344 | 65.536 | 79.04 | 0 | 0 | 87792 | 87792 | 0 | 146160 | 146154 | 134.5 | 6856.5 | 0 | 2675.6 | 0 | 6.6 | 10838.4 | 0 | 164.6 | 45264 | 45264 | 68282.4 | 68282.4 | 6716.4 | 313.6 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 0 | 8156.4 | 0 | 0 | 1838.4 | 0 | 0 | 3723.4 | 772.8 | 772.8 | 26056 | 26058.4 | 2756 | 0 | 12412.8 | 12413.6 | 18187.2 | 18188.4 | 0 | 3548.4 | 0 | 0 | 8877 | 0 | 7597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч