## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS | ачр
00 - 01 | 0.348 | 3.224 | 0 | 346.4 | 0 | 96 | 77.6 | 130.4 | 0 | 7.8 | 14.4 | 122.7 | 50.7 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2
01 - 02 | 0.348 | 0.968 | 0 | 314.4 | 0 | 88 | 73.2 | 116.8 | 0 | 7.2 | 11.2 | 111.3 | 46.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 99.4 | 98.7
02 - 03 | 0.35 | 0.8 | 0 | 296.8 | 0 | 88 | 70 | 110.2 | 0 | 7.2 | 10.4 | 105.3 | 46.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 98 | 98.7
03 - 04 | 0.348 | 0.338 | 0 | 293.6 | 0 | 85.6 | 70 | 101.6 | 0 | 7.8 | 9.6 | 111.6 | 45.9 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 379.2
04 - 05 | 0.346 | 0.718 | 0 | 312 | 0 | 82.4 | 88 | 99.4 | 0 | 7.2 | 9.6 | 113.7 | 46.5 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 93.8 | 93.1
05 - 06 | 0.348 | 0.778 | 0 | 329.6 | 0 | 88.8 | 104.4 | 110.6 | 0 | 7.8 | 9.6 | 103.8 | 46.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 99.4 | 99.4
06 - 07 | 0.346 | 0.692 | 0 | 388.8 | 0 | 100.8 | 120 | 142.6 | 0 | 7.8 | 11.2 | 114 | 54 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 110.6 | 111.3
07 - 08 | 0.344 | 2.374 | 0 | 448 | 0 | 115.2 | 134.4 | 168.8 | 0 | 7.8 | 13.6 | 129 | 62.1 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 127.4 | 126.7
08 - 09 | 0.346 | 3.706 | 0 | 469.6 | 0 | 117.6 | 119.2 | 187.2 | 0 | 7.8 | 13.6 | 148.2 | 60.3 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 131.6 | 131.6
09 - 10 | 0.35 | 2.75 | 0 | 489.6 | 0 | 128 | 118 | 199.2 | 0 | 7.8 | 12.8 | 157.2 | 67.8 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 140 | 140.7 | 617.6
10 - 11 | 0.35 | 3.076 | 0 | 500 | 0 | 132 | 114.8 | 218.2 | 0 | 8.4 | 11.2 | 153.9 | 71.1 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 145.6 | 144.9
11 - 12 | 0.35 | 1.672 | 0 | 482.4 | 0 | 128.8 | 115.6 | 197.8 | 0 | 7.8 | 13.6 | 152.7 | 69.9 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 140 | 140
12 - 13 | 0.35 | 2.154 | 0 | 479.2 | 0 | 128 | 110.8 | 194.6 | 0 | 8.4 | 15.2 | 156.6 | 70.8 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 140 | 140
13 - 14 | 0.348 | 2.712 | 0 | 480.8 | 0 | 132 | 101.2 | 205.2 | 0 | 8.4 | 16.8 | 155.1 | 74.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 144.2 | 144.9
14 - 15 | 0.35 | 0.864 | 0 | 524 | 0 | 135.2 | 116.4 | 217.6 | 0 | 9.6 | 14.4 | 173.1 | 68.7 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 145.6 | 145.6
15 - 16 | 0.348 | 0.798 | 0 | 509.6 | 0 | 141.6 | 114.8 | 215 | 0 | 9 | 16 | 161.4 | 74.4 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 152.6 | 152.6
16 - 17 | 0.352 | 0.748 | 0 | 504.8 | 0 | 135.2 | 107.2 | 223.2 | 0 | 9 | 14.4 | 157.2 | 67.8 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 147 | 146.3
17 - 18 | 0.352 | 1.196 | 0 | 511.2 | 0 | 130.4 | 105.6 | 218.2 | 0 | 9 | 18.4 | 166.5 | 66.3 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 141.4 | 141.4
18 - 19 | 0.352 | 1.982 | 0 | 480.8 | 0 | 140.8 | 100.4 | 206.2 | 0 | 9 | 18.4 | 153 | 73.8 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 154 | 154
19 - 20 | 0.354 | 2.262 | 0 | 499.2 | 0 | 146.4 | 95.6 | 218.8 | 0 | 9.6 | 19.2 | 162 | 76.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 158.2 | 158.9
20 - 21 | 0.35 | 2.54 | 0 | 527.2 | 0 | 149.6 | 85.2 | 245.8 | 0 | 9 | 19.2 | 175.2 | 75.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 162.4 | 161.7
21 - 22 | 0.35 | 2.508 | 0 | 526.4 | 0 | 149.6 | 96 | 235.4 | 0 | 9 | 20.8 | 171.3 | 80.1 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 162.4 | 162.4 | 676
22 - 23 | 0.348 | 3.078 | 0 | 460.8 | 0 | 132 | 93.6 | 193.2 | 0 | 9 | 19.2 | 152.4 | 66.6 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 144.2 | 144.9
23 - 00 | 0.35 | 2.498 | 0 | 372.8 | 0 | 109.6 | 73.6 | 150.8 | 0 | 8.4 | 12.8 | 134.7 | 57.3 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 123.2 | 121.8
Сумма | 8.378 | 44.436 | 0 | 10548 | 0 | 2881.6 | 2405.6 | 4306.8 | 0 | 199.8 | 345.6 | 3441.9 | 1521 | 0 | 1134.6 | 0 | 0 | 3165.4 | 3164

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч