## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Княже | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Княже | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Княже ТСН 1 ао RS | 0,4 Княже ТСН 2 ао RS | 10 Княже-Искра ао RS | 10 Княже-Искра ап RS | 10 Княже-Княже ао RS | 10 Княже-Княже ап RS | 10 Княже-Ретранслятор ао RS | 10 Княже-Усадьба ао RS | 10 Княже-Шигоево ао RS
00 - 01 | 0 | 0.024 | 0 | 78.3 | 0 | 36.4 | 12.4 | 24 | 78.3
01 - 02 | 0 | 0.024 | 0 | 71.5 | 0 | 34 | 10.72 | 23.5 | 71.4
02 - 03 | 0 | 0.024 | 0 | 76.7 | 0 | 32 | 11.28 | 20.8 | 76.6
03 - 04 | 0 | 0.024 | 0 | 83 | 0 | 29 | 10.08 | 18.9 | 83
04 - 05 | 0 | 0.024 | 0 | 100.5 | 0 | 28.9 | 9.36 | 19.5 | 100.5
05 - 06 | 0 | 0.024 | 0 | 98.7 | 0 | 29.7 | 9.36 | 20.5 | 98.6
06 - 07 | 0 | 0.024 | 0 | 111.4 | 0 | 38 | 12.24 | 25.7 | 111.4
07 - 08 | 0 | 0.024 | 0 | 121.5 | 0 | 39.1 | 14.48 | 24.7 | 121.5
08 - 09 | 0 | 0.024 | 0 | 139 | 0 | 41 | 14.24 | 26.8 | 139
09 - 10 | 0 | 0.024 | 0 | 141.3 | 0 | 47.5 | 16.24 | 31.3 | 141.2
10 - 11 | 0 | 0.008 | 0 | 165.9 | 0 | 23.9 | 16.4 | 26 | 147
11 - 12 | 0 | 0.016 | 0 | 202.9 | 0 | 0 | 18.16 | 31.9 | 152.7
12 - 13 | 0 | 0.024 | 0 | 196.3 | 0 | 0 | 19.04 | 31.4 | 145.6
13 - 14 | 0 | 0.04 | 0 | 164.8 | 0 | 32.7 | 14.32 | 28.1 | 155.1
14 - 15 | 0 | 0.024 | 0 | 158.2 | 0 | 45.6 | 15.04 | 30.6 | 158.2
15 - 16 | 0 | 0.024 | 0 | 143.3 | 0 | 43.2 | 15.28 | 27.9 | 143.2
16 - 17 | 0 | 0.024 | 0 | 117.8 | 0 | 42.5 | 13.2 | 29.4 | 117.8
17 - 18 | 0 | 0.024 | 0 | 128.3 | 0 | 42.2 | 12.96 | 29.2 | 128.2
18 - 19 | 0 | 0.024 | 0 | 153.7 | 0 | 46.9 | 14.48 | 32.6 | 153.7
19 - 20 | 0 | 0.024 | 0 | 163 | 0 | 50.8 | 15.36 | 35.5 | 163
20 - 21 | 0 | 0.024 | 0 | 164.9 | 0 | 48.5 | 15.2 | 33.4 | 164.9
21 - 22 | 0 | 0.024 | 0 | 148.9 | 0 | 48.9 | 13.84 | 35.1 | 148.8
22 - 23 | 0 | 0.024 | 0 | 125.4 | 0 | 43.1 | 12 | 31.1 | 125.3
23 - 00 | 0 | 0.024 | 0 | 97.5 | 0 | 41.4 | 12.16 | 29.2 | 97.5
Сумма | 0 | 0.568 | 0 | 3152.8 | 0 | 865.3 | 327.84 | 667.1 | 3022.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Княже | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Княже ТСН 1 ао RS | 0,4 Княже ТСН 2 ао RS | 10 Княже-Искра ао RS | 10 Княже-Искра ап RS | 10 Княже-Княже ао RS | 10 Княже-Княже ап RS | 10 Княже-Ретранслятор ао RS | 10 Княже-Усадьба ао RS | 10 Княже-Шигоево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 87.8 | 0 | 30.1 | 9.04 | 21 | 87.5
01 - 02 |  |  | 0 | 86.2 | 0 | 29.8 | 8.32 | 21.3 | 85.9
02 - 03 |  |  | 0 | 87.3 | 0 | 29.8 | 8.72 | 21 | 87
03 - 04 |  |  | 0 | 87.3 | 0 | 29.1 | 8.56 | 20.5 | 87
04 - 05 |  |  | 0 | 89.4 | 0 | 27.7 | 8.16 | 19.4 | 89
05 - 06 |  |  | 0 | 95.3 | 0 | 27.5 | 8 | 19.5 | 95.1
06 - 07 |  |  | 0 | 95.6 | 0 | 29.7 | 8.16 | 21.4 | 95.2
07 - 08 |  |  | 0 | 91 | 0 | 29.5 | 8.24 | 21.1 | 90.7
08 - 09 |  |  | 0 | 91.8 | 0 | 30.3 | 8.16 | 22.1 | 91.5
09 - 10 |  |  | 0 | 82.8 | 0 | 32.5 | 8.4 | 23.9 | 82.4
10 - 11 |  |  | 0 | 93.8 | 0 | 16.4 | 8 | 20.8 | 80.9
11 - 12 |  |  | 0 | 116.5 | 0 | 0 | 8.08 | 22.6 | 85.6
12 - 13 |  |  | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 13.2 | 20.7 | 86.8
13 - 14 |  |  | 0 | 96.4 | 0 | 22.8 | 11.2 | 19.9 | 88.2
14 - 15 |  |  | 0 | 87.3 | 0 | 29.4 | 8.96 | 20.4 | 86.8
15 - 16 |  |  | 0 | 86.3 | 0 | 32 | 9.76 | 22.1 | 85.9
16 - 17 |  |  | 0 | 89.7 | 0 | 32.8 | 10.32 | 22.4 | 89.3
17 - 18 |  |  | 0 | 95.7 | 0 | 32.9 | 10.16 | 22.7 | 95.3
18 - 19 |  |  | 0 | 100.6 | 0 | 34.5 | 9.84 | 24.5 | 100.2
19 - 20 |  |  | 0 | 103.2 | 0 | 35.3 | 10.4 | 24.8 | 102.8
20 - 21 |  |  | 0 | 99.4 | 0 | 33.7 | 9.92 | 23.7 | 98.9
21 - 22 |  |  | 0 | 84.1 | 0 | 33 | 10 | 22.9 | 83.7
22 - 23 |  |  | 0 | 78.7 | 0 | 30.8 | 9.44 | 21.2 | 78.3
23 - 00 |  |  | 0 | 80.1 | 0 | 31 | 9.2 | 21.7 | 79.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Княже |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч