## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманский ао RS | 10 Загородная-Тепличный 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличный 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 4.096 | 4.112 | 0 | 0 | 308 | 308 | 420 | 418 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 306.6 | 3 | 7.8 | 371.2
01 - 02 | 4.096 | 4.096 | 0 | 0 | 272 | 274 | 396 | 398 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 270 | 3 | 7.8 | 351.2
02 - 03 | 4.128 | 4.112 | 0 | 0 | 264 | 262 | 380 | 378 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 260.4 | 3 | 7.8 | 334
03 - 04 | 4.096 | 4.096 | 0 | 0 | 208 | 208 | 336 | 336 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 205.2 | 2.4 | 7.8 | 319.6
04 - 05 | 4.064 | 4.08 | 0 | 0 | 204 | 204 | 332 | 332 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 202.8 | 3 | 7.2 | 316
05 - 06 | 4.096 | 4.096 | 0 | 0 | 232 | 232 | 368 | 368 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 228 | 3 | 7.8 | 351.6
06 - 07 | 4.096 | 4.096 | 0 | 0 | 276 | 278 | 412 | 414 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 277.2 | 2.4 | 8.4 | 397.6
07 - 08 | 4.096 | 4.096 | 0 | 0 | 328 | 326 | 448 | 448 | 0 | 6.4 | 0 | 0.4 | 0 | 5.6 | 322.8 | 3 | 8.4 | 429.6
08 - 09 | 4.064 | 4.064 | 0 | 0 | 388 | 388 | 488 | 488 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 387.6 | 3 | 12.6 | 464.8
09 - 10 | 4.064 | 4.048 | 0 | 0 | 432 | 434 | 504 | 504 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 432.6 | 3 | 12 | 482.8
10 - 11 | 4.064 | 4.064 | 0 | 0 | 440 | 440 | 504 | 502 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 438.6 | 3 | 12.6 | 483.6
11 - 12 | 4.032 | 4.032 | 0 | 0 | 420 | 420 | 520 | 522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 416.4 | 6.6 | 12.6 | 500.8
12 - 13 | 4.064 | 4.08 | 0 | 0 | 440 | 438 | 540 | 540 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 436.8 | 3.6 | 11.4 | 519.2
13 - 14 | 4.064 | 4.064 | 0 | 0 | 464 | 466 | 536 | 536 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 464.4 | 3.6 | 15.6 | 508.4
14 - 15 | 4.064 | 4.064 | 0 | 0 | 468 | 468 | 532 | 530 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 466.2 | 3 | 15.6 | 505.6
15 - 16 | 4.064 | 4.064 | 0 | 0 | 448 | 446 | 524 | 526 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 444.6 | 3 | 13.8 | 502.4
16 - 17 | 4.096 | 4.08 | 0 | 0 | 432 | 434 | 536 | 534 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 432.6 | 3 | 16.8 | 510.8
17 - 18 | 4.096 | 4.112 | 0 | 0 | 416 | 416 | 524 | 526 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.8 | 5.6 | 415.2 | 3 | 10.8 | 506.8
18 - 19 | 4.128 | 4.112 | 0 | 0 | 416 | 416 | 544 | 544 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 414.6 | 2.4 | 10.2 | 525.2
19 - 20 | 4.128 | 4.128 | 0 | 0 | 372 | 370 | 552 | 550 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 367.8 | 3 | 10.2 | 531.2
20 - 21 | 4.096 | 4.112 | 0 | 0 | 376 | 376 | 544 | 546 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 375.6 | 2.4 | 8.4 | 530.4
21 - 22 | 4.128 | 4.128 | 0 | 0 | 404 | 406 | 544 | 544 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 403.8 | 3 | 7.8 | 521.2
22 - 23 | 4.128 | 4.128 | 0 | 0 | 400 | 400 | 540 | 538 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 398.4 | 2.4 | 7.8 | 490.4
23 - 00 | 4.128 | 4.128 | 0 | 0 | 352 | 352 | 484 | 484 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 351 | 3 | 7.8 | 432.4
Сумма | 98.176 | 98.192 | 0 | 0 | 8760 | 8762 | 11508 | 11506 | 0 | 277.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 148.8 | 8719.2 | 73.8 | 249 | 10886.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманский ао RS | 10 Загородная-Тепличный 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличный 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 148 | 146 | 144 | 146 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 145.2 | 0.6 | 23.4 | 82
01 - 02 |  |  |  |  | 140 | 140 | 148 | 146 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 138.6 | 0.6 | 23.4 | 83.2
02 - 03 |  |  |  |  | 140 | 142 | 140 | 140 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 139.8 | 0.6 | 24 | 79.2
03 - 04 |  |  |  |  | 128 | 128 | 104 | 106 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 126.6 | 0.6 | 23.4 | 76.8
04 - 05 |  |  |  |  | 128 | 126 | 104 | 104 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 123 | 0.6 | 22.8 | 74.8
05 - 06 |  |  |  |  | 128 | 130 | 108 | 108 | 0 | 5.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 126.6 | 0.6 | 23.4 | 76.8
06 - 07 |  |  |  |  | 136 | 136 | 112 | 112 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 135 | 0.6 | 23.4 | 82.8
07 - 08 |  |  |  |  | 148 | 146 | 124 | 122 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 144.6 | 0.6 | 23.4 | 90.8
08 - 09 |  |  |  |  | 176 | 176 | 132 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.6 | 24.6 | 99.2
09 - 10 |  |  |  |  | 188 | 188 | 144 | 146 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 184.8 | 0.6 | 23.4 | 114.4
10 - 11 |  |  |  |  | 188 | 190 | 160 | 158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 188.4 | 0.6 | 23.4 | 126.8
11 - 12 |  |  |  |  | 188 | 186 | 160 | 160 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 3 | 22.8 | 131.2
12 - 13 |  |  |  |  | 176 | 176 | 164 | 166 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 174 | 1.2 | 24 | 133.2
13 - 14 |  |  |  |  | 172 | 172 | 156 | 156 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 169.8 | 0.6 | 27 | 123.6
14 - 15 |  |  |  |  | 176 | 176 | 152 | 150 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 0.6 | 27 | 118.8
15 - 16 |  |  |  |  | 180 | 180 | 168 | 170 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 178.2 | 1.2 | 26.4 | 136
16 - 17 |  |  |  |  | 176 | 178 | 176 | 174 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0.6 | 28.2 | 139.6
17 - 18 |  |  |  |  | 176 | 174 | 160 | 162 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 171.6 | 1.8 | 24.6 | 131.2
18 - 19 |  |  |  |  | 156 | 158 | 156 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 155.4 | 0.6 | 24.6 | 126
19 - 20 |  |  |  |  | 144 | 142 | 156 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 138.6 | 0.6 | 24.6 | 123.6
20 - 21 |  |  |  |  | 140 | 142 | 152 | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 139.8 | 0.6 | 24 | 120.4
21 - 22 |  |  |  |  | 140 | 140 | 156 | 156 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 138.6 | 0.6 | 24 | 114
22 - 23 |  |  |  |  | 144 | 142 | 160 | 162 | 0 | 40 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 140.4 | 0.6 | 24 | 98.4
23 - 00 |  |  |  |  | 144 | 146 | 152 | 152 | 0 | 40 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 142.8 | 0.6 | 24.6 | 87.2
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 208 | 432 | 404 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 336 | 504 | 544 | 0.544 | 0.936 | 0.948 | P
| Q н, квар | 128 | 188 | 140 |  |  | Q н, квар | 104 | 144 | 156 | 0.232 | 0.332 | 0.296 | Q
| S н, кВА | 244.2294 | 471.1348 | 427.5699 |  |  | S н, кВА | 351.7272 | 524.1679 | 565.9258
Коэффициент загрузки | К з | 0.024423 | 0.047113 | 0.042757 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.035173 | 0.052417 | 0.056593
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.8382 | 16.9421 | 16.917 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.174 | 17.2643 | 17.2915
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 67.6561 | 69.4416 | 69.011 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 80.3485 | 81.9948 | 82.491

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч