## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 0.464 | 0.032 | 552 | 412.8 | 57.2 | 96 | 98 | 172 | 33.6 | 33.4 | 113.6 | 113.6 | 15.2 | 15.2 | 140 | 118 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 8.4
01 - 02 | 0.448 | 0.032 | 480 | 367.2 | 50.8 | 85.2 | 86.4 | 148.8 | 25.6 | 25.6 | 89.2 | 89.4 | 13.2 | 13.2 | 127.6 | 104.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 7.2
02 - 03 | 0.464 | 0.032 | 444 | 343.2 | 46.4 | 80.4 | 83.6 | 138.4 | 22 | 22 | 80 | 80 | 12 | 12 | 120 | 96 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 96 | 0 | 7.2
03 - 04 | 0.464 | 0.032 | 415.2 | 324 | 42 | 76.8 | 79.6 | 129.6 | 21.2 | 21.4 | 78 | 78 | 11.6 | 11.6 | 115.6 | 88.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 7.2
04 - 05 | 0.464 | 0.016 | 424.8 | 326.4 | 46 | 76.8 | 80.4 | 130.4 | 21.6 | 21.6 | 80.4 | 80.2 | 11.6 | 11.4 | 113.6 | 91.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 8.4
05 - 06 | 0.448 | 0.032 | 463.2 | 352.8 | 44 | 81.6 | 81.2 | 144 | 22.8 | 22.8 | 83.6 | 83.6 | 12.4 | 12.4 | 118.8 | 107.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 7.2
06 - 07 | 0.464 | 0.032 | 561.6 | 422.4 | 56.4 | 90 | 90 | 179.2 | 32.4 | 32.4 | 108.4 | 108.4 | 18.8 | 19 | 136.4 | 135.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 7.2
07 - 08 | 0.448 | 0.032 | 628.8 | 489.6 | 63.2 | 102 | 99.6 | 184.8 | 55.6 | 55.6 | 126.8 | 126.8 | 17.6 | 17.6 | 152 | 155.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 8.4
08 - 09 | 0.496 | 0.032 | 751.2 | 604.8 | 74 | 141.6 | 115.2 | 212.8 | 66 | 66 | 138 | 138.2 | 28.8 | 28.4 | 186.4 | 192.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 15.6
09 - 10 | 0.496 | 0.032 | 789.6 | 657.6 | 76 | 154.8 | 134.8 | 232.8 | 56 | 55.8 | 149.2 | 149.2 | 25.2 | 25.4 | 208.4 | 211.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 21.6
10 - 11 | 0.464 | 0.032 | 799.2 | 650.4 | 79.6 | 158.4 | 122.8 | 244.8 | 52.4 | 52.6 | 147.2 | 147.2 | 28.4 | 28.4 | 206 | 222.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 16.8
11 - 12 | 0.448 | 0.032 | 801.6 | 638.4 | 80 | 163.2 | 120.4 | 252.8 | 51.2 | 51.2 | 138.8 | 138.8 | 28.8 | 28.8 | 202.4 | 212 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 22.8
12 - 13 | 0.464 | 0.032 | 849.6 | 657.6 | 89.2 | 170.4 | 128.8 | 254.4 | 54.8 | 54.6 | 157.6 | 157.4 | 25.6 | 25.8 | 208.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 13.2
13 - 14 | 0.448 | 0.032 | 806.4 | 638.4 | 85.2 | 159.6 | 128 | 245.6 | 50.8 | 50.8 | 152 | 152 | 22.8 | 22.6 | 215.2 | 209.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 160 | 0 | 12
14 - 15 | 0.464 | 0.016 | 770.4 | 640.8 | 80.4 | 159.6 | 146 | 236.8 | 44.4 | 44.6 | 144.8 | 145 | 25.6 | 25.6 | 207.2 | 203.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 12
15 - 16 | 0.448 | 0.032 | 780 | 626.4 | 73.2 | 156 | 144.8 | 243.2 | 40.4 | 40.2 | 148.4 | 148.4 | 24.4 | 24.4 | 202.8 | 200.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 12
16 - 17 | 0.464 | 0.032 | 775.2 | 621.6 | 82.4 | 151.2 | 142 | 236.8 | 44.4 | 44.4 | 146.4 | 146.4 | 25.6 | 25.8 | 196 | 198.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 12
17 - 18 | 0.464 | 0.032 | 780 | 636 | 83.2 | 156 | 144.8 | 235.2 | 45.6 | 45.6 | 145.2 | 145.2 | 22 | 21.8 | 204.4 | 209.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 7.2
18 - 19 | 0.448 | 0.032 | 796.8 | 660 | 85.6 | 148.8 | 149.6 | 240 | 42.4 | 42.4 | 154.4 | 154.4 | 20.4 | 20.6 | 204.4 | 235.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 8.4
19 - 20 | 0.464 | 0.032 | 794.4 | 684 | 84 | 141.6 | 136.4 | 228.8 | 44.8 | 44.8 | 164 | 163.8 | 25.2 | 25 | 212 | 256.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 7.2
20 - 21 | 0.448 | 0.032 | 796.8 | 672 | 84.8 | 142.8 | 133.2 | 224.8 | 43.2 | 43.4 | 167.2 | 167.2 | 21.2 | 21.4 | 214 | 250.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8.4
21 - 22 | 0.464 | 0.032 | 770.4 | 648 | 75.6 | 136.8 | 138.4 | 224.8 | 44.8 | 44.8 | 163.2 | 163.4 | 18 | 18 | 212 | 221.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 10.8
22 - 23 | 0.464 | 0.032 | 708 | 583.2 | 72 | 124.8 | 130 | 215.2 | 42.8 | 42.6 | 152.4 | 152.4 | 17.6 | 17.4 | 195.6 | 184.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 10.8
23 - 00 | 0.464 | 0.032 | 624 | 482.4 | 68 | 110.4 | 110.4 | 189.6 | 38.8 | 38.8 | 132.8 | 132.6 | 18 | 18 | 163.2 | 138.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 12
Сумма | 11.072 | 0.736 | 16363.2 | 13140 | 1679.2 | 3064.8 | 2824.4 | 4945.6 | 997.6 | 997.4 | 3161.6 | 3161.6 | 490 | 489.8 | 4262.4 | 4270 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3464 | 0 | 264
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 305.6 | 146.4 | 28 | 39.6 | 45.2 | 90.4 | 19.6 | 19.4 | 35.6 | 35.6 | 18.8 | 18.8 | 42.4 | 62.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 294 | 134.4 | 27.2 | 38.4 | 41.6 | 84 | 18.4 | 18.4 | 34.8 | 35 | 18.4 | 18.4 | 42.8 | 58.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 294 | 134.4 | 26.8 | 37.2 | 44 | 87.2 | 18 | 18.2 | 35.6 | 35.6 | 18.4 | 18.4 | 40.8 | 58.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 283.2 | 127.2 | 24 | 36 | 41.2 | 84.8 | 18 | 18 | 34.4 | 34.4 | 18 | 17.8 | 40 | 54 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 281.2 | 124.8 | 26 | 37.2 | 40.8 | 81.6 | 18 | 17.8 | 33.2 | 33 | 18 | 18 | 38 | 53.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 291.6 | 132 | 24.4 | 37.2 | 41.2 | 85.6 | 18 | 18.2 | 36.4 | 36.4 | 18.4 | 18.4 | 42 | 55.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 300 | 146.4 | 26 | 40.8 | 42.8 | 86.4 | 19.2 | 19 | 36.4 | 36.6 | 18.8 | 18.8 | 41.6 | 61.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 313.2 | 160.8 | 28.8 | 38.4 | 45.2 | 92 | 20.4 | 20.6 | 41.2 | 41.2 | 19.6 | 19.6 | 46.4 | 63.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 329.6 | 204 | 32 | 45.6 | 44.8 | 97.6 | 21.2 | 21.2 | 43.2 | 43.2 | 22 | 22.2 | 50.8 | 67.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 31.2
09 - 10 |  |  | 336.8 | 266.4 | 34 | 44.4 | 45.2 | 100 | 20 | 20 | 48.8 | 48.6 | 20.8 | 20.8 | 54.8 | 81.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 79.2
10 - 11 |  |  | 350.8 | 235.2 | 35.2 | 48 | 41.2 | 102.4 | 20 | 19.8 | 50 | 50.2 | 21.6 | 21.4 | 53.2 | 89.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 45.6
11 - 12 |  |  | 340 | 252 | 34 | 48 | 40.4 | 102.4 | 19.6 | 19.6 | 46.8 | 46.8 | 20.8 | 21 | 53.6 | 78.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 78
12 - 13 |  |  | 342 | 182.4 | 36 | 46.8 | 40 | 103.2 | 20.4 | 20.6 | 45.6 | 45.4 | 20.8 | 20.6 | 50.8 | 79.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 8.4
13 - 14 |  |  | 332.4 | 172.8 | 34.4 | 44.4 | 40 | 100 | 20.4 | 20.2 | 42.4 | 42.6 | 20 | 20.2 | 55.2 | 74.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 338 | 184.8 | 34.8 | 44.4 | 46.8 | 102.4 | 20.8 | 21 | 46.8 | 47 | 20 | 20 | 52 | 78.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 341.2 | 184.8 | 31.6 | 45.6 | 46 | 103.2 | 20.8 | 20.6 | 48 | 47.6 | 21.2 | 21 | 51.2 | 84 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 340 | 180 | 36 | 43.2 | 44.4 | 101.6 | 19.2 | 19.4 | 46.4 | 46.6 | 20.4 | 20.6 | 52 | 80.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 344.8 | 187.2 | 34.8 | 45.6 | 45.2 | 103.2 | 20.4 | 20.4 | 46 | 45.8 | 20.4 | 20.4 | 56.4 | 80.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 352.4 | 189.6 | 36.4 | 48 | 48.8 | 107.2 | 20 | 20 | 49.6 | 49.8 | 20 | 20 | 54.8 | 85.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 346 | 194.4 | 32.4 | 49.2 | 48 | 104 | 20.4 | 20.2 | 49.2 | 49 | 19.6 | 19.4 | 58.4 | 84.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 339.6 | 184.8 | 32.8 | 48 | 46.4 | 99.2 | 19.6 | 19.6 | 47.6 | 47.6 | 19.2 | 19.2 | 58.4 | 79.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 322 | 175.2 | 32.4 | 42 | 47.2 | 97.6 | 19.2 | 19.4 | 42 | 42.2 | 18.4 | 18.6 | 55.6 | 71.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 308 | 160.8 | 29.6 | 39.6 | 45.2 | 96 | 18.8 | 18.6 | 36.4 | 36.4 | 18.4 | 18.4 | 51.6 | 62.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 299.6 | 148.8 | 29.6 | 39.6 | 44.8 | 88.8 | 19.2 | 19.2 | 32.8 | 32.8 | 18.8 | 18.6 | 46.4 | 58.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 по ПС Поселковая
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.9 | 16.9 | 16.9
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 64.3 | 64.3 | 64.3
Ток холостого хода | I x, % | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.63 | 0.63 | 0.63
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 415.2 | 789.6 | 770.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 324 | 657.6 | 648 | 0.7392 | 1.4472 | 1.4184 | P
| Q н, квар | 283.2 | 336.8 | 322 |  |  | Q н, квар | 127.2 | 266.4 | 175.2 | 0.4104 | 0.6032 | 0.4972 | Q
| S н, кВА | 502.5866 | 858.4302 | 834.9851 |  |  | S н, кВА | 348.0745 | 709.5116 | 671.2667
Коэффициент загрузки | К з | 0.050259 | 0.085843 | 0.083499 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.034807 | 0.070951 | 0.067127
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.4564 | 16.7561 | 16.7316 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.9779 | 17.2237 | 17.1897
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.7785 | 69.1059 | 68.6692 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 64.3085 | 68.4368 | 67.8665

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч