## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0.14 | 0 | 68 | 210 | 130 | 0 | 26.5 | 15.7 | 63.4 | 8 | 17.6 | 0 | 20.4
01 - 02 | 0.136 | 0 | 60.8 | 195.6 | 118.4 | 0 | 21.3 | 15 | 61.6 | 8 | 17.4 | 0 | 19.4
02 - 03 | 0.14 | 0 | 57.6 | 198 | 121.4 | 0 | 18.9 | 14.7 | 61.4 | 7.8 | 15.8 | 0 | 19.8
03 - 04 | 0.14 | 0 | 55.2 | 186 | 124.4 | 0 | 19.2 | 13.5 | 46.8 | 7.8 | 14.6 | 0 | 18
04 - 05 | 0.136 | 0 | 56.4 | 233.2 | 141.2 | 0 | 20.7 | 14.8 | 76.8 | 8 | 14.2 | 0 | 18
05 - 06 | 0.128 | 0 | 58.4 | 240 | 141.2 | 0 | 21.1 | 14.2 | 83.8 | 7.6 | 14.6 | 0 | 19.4
06 - 07 | 0.124 | 0 | 70.8 | 279.2 | 171.8 | 0 | 26.4 | 17.1 | 91.2 | 8.8 | 17 | 0 | 22.6
07 - 08 | 0.14 | 0 | 84.4 | 319.2 | 198.2 | 0 | 28.7 | 21.9 | 100.8 | 9 | 22.6 | 0 | 27.2
08 - 09 | 0.132 | 0 | 92.8 | 347.6 | 216.2 | 0 | 32.8 | 23.6 | 109.8 | 8.4 | 25 | 0 | 30.6
09 - 10 | 0.14 | 0 | 97.2 | 361.2 | 219 | 0 | 34.6 | 26.3 | 117.8 | 9 | 27.2 | 0 | 30.6
10 - 11 | 0.14 | 0 | 106.4 | 352 | 245.2 | 0 | 38.9 | 28.4 | 79.8 | 8.8 | 28.2 | 0 | 33.6
11 - 12 | 0.132 | 0 | 103.2 | 382.8 | 280 | 0 | 37.1 | 31.5 | 72.8 | 8.6 | 29.2 | 0 | 31.8
12 - 13 | 0.136 | 0 | 80.8 | 386.8 | 270.4 | 0 | 33.4 | 32.4 | 85.6 | 8.8 | 13.2 | 0 | 28.6
13 - 14 | 0.132 | 0 | 94.8 | 365.2 | 239.4 | 0 | 34.9 | 30.7 | 97.2 | 8 | 25.8 | 0 | 29
14 - 15 | 0.14 | 0 | 72 | 360.8 | 237.4 | 0 | 31.1 | 26.5 | 98.8 | 8.8 | 4.8 | 0 | 29.2
15 - 16 | 0.156 | 0 | 96 | 311.6 | 212.8 | 0 | 40.8 | 25.8 | 73.6 | 9.2 | 15.4 | 0 | 33.4
16 - 17 | 0.144 | 0 | 77.6 | 276 | 189.4 | 0 | 36.9 | 24.6 | 62.6 | 9.2 | 2.4 | 0 | 33.6
17 - 18 | 0.14 | 0 | 74.8 | 298 | 198.6 | 0 | 34 | 26.9 | 73 | 10.8 | 0 | 0 | 32
18 - 19 | 0.132 | 0 | 78.8 | 333.6 | 224.6 | 0 | 37.4 | 27.2 | 83 | 10 | 0 | 0 | 34.2
19 - 20 | 0.14 | 0 | 93.6 | 346 | 240.2 | 0 | 41.5 | 28.6 | 78.8 | 10.4 | 15.2 | 0 | 29.6
20 - 21 | 0.132 | 0 | 107.6 | 360 | 238.6 | 0 | 36.9 | 28.2 | 94.8 | 9 | 40.4 | 0 | 24.4
21 - 22 | 0.136 | 0 | 100.8 | 331.2 | 220 | 0 | 36.2 | 30.2 | 82.4 | 9.6 | 35 | 0 | 24.2
22 - 23 | 0.136 | 0 | 91.6 | 289.6 | 192 | 0 | 35.8 | 26.1 | 71.8 | 8.4 | 29 | 0 | 23
23 - 00 | 0.136 | 0 | 84 | 246.8 | 154.4 | 0 | 31.8 | 21.4 | 70.4 | 9 | 26.2 | 0 | 20.6
Сумма | 3.288 | 0 | 1963.6 | 7210.4 | 4724.8 | 0 | 756.9 | 565.3 | 1938 | 211 | 450.8 | 0 | 633.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 |  |  | 100 | 191.2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 27.8
01 - 02 |  |  | 96.4 | 187.6 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 27
02 - 03 |  |  | 98.4 | 187.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 27.8
03 - 04 |  |  | 94.8 | 170.4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 26
04 - 05 |  |  | 91.6 | 196.8 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25.2
05 - 06 |  |  | 93.2 | 210.8 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 25.6
06 - 07 |  |  | 93.6 | 238.4 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 25.6
07 - 08 |  |  | 93.6 | 236 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25.8
08 - 09 |  |  | 98.4 | 239.6 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 27.4
09 - 10 |  |  | 104.4 | 231.2 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 29.4
10 - 11 |  |  | 100 | 196 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 29
11 - 12 |  |  | 96.4 | 195.2 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 28.4
12 - 13 |  |  | 76 | 213.6 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 26
13 - 14 |  |  | 87.2 | 204.4 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 25.8
14 - 15 |  |  | 62 | 182.8 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 26.6
15 - 16 |  |  | 70 | 176.4 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 28.2
16 - 17 |  |  | 78.8 | 197.2 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 32.2
17 - 18 |  |  | 72.8 | 215.6 | 147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 31.8
18 - 19 |  |  | 72.4 | 213.2 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6
19 - 20 |  |  | 82.8 | 187.2 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 29.2
20 - 21 |  |  | 97.2 | 183.2 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26.2
21 - 22 |  |  | 101.6 | 168.4 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 27.4
22 - 23 |  |  | 97.2 | 171.6 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27.6
23 - 00 |  |  | 97.6 | 185.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч