## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0.216 |  | 150.8 | 145.8 | 49.74 | 58.56 | 81.75 | 9.5 | 3.1 | 0 | 27.9 | 1.65 | 0 | 0.3 | 63.6
01 - 02 | 0.228 |  | 132.4 | 132.3 | 42.96 | 51.28 | 75 | 9.5 | 3.2 | 0 | 24.2 | 1.65 | 0 | 0.3 | 56.25
02 - 03 | 0.21 |  | 119.6 | 122.7 | 38.4 | 43.92 | 70.35 | 9 | 3.4 | 0 | 21.5 | 1.5 | 0 | 0.15 | 53.1
03 - 04 | 0.228 |  | 114.6 | 113.7 | 37.38 | 44.24 | 62.1 | 9.2 | 3.4 | 0 | 20.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 48.6
04 - 05 | 0.216 |  | 118.2 | 146.1 | 65.46 | 45.6 | 67.05 | 8.8 | 3.3 | 0 | 22.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 49.35
05 - 06 | 0.27 |  | 142.4 | 163.5 | 71.34 | 58.88 | 77.85 | 9.3 | 3.3 | 0 | 25 | 1.2 | 0 | 0.3 | 57.6
06 - 07 | 0.258 |  | 192.6 | 198 | 84.9 | 71.6 | 96.9 | 10.8 | 3.6 | 0 | 38.6 | 1.35 | 0 | 0.3 | 81.75
07 - 08 | 0.348 |  | 232.4 | 234.9 | 89.16 | 83.44 | 124.2 | 16.3 | 3.4 | 0 | 48.4 | 1.65 | 0 | 0.3 | 99.9
08 - 09 | 0.246 |  | 253.6 | 243.3 | 86.04 | 98 | 136.35 | 15.4 | 3.4 | 0 | 48.1 | 1.65 | 0 | 0.45 | 106.8
09 - 10 | 0.222 |  | 256.8 | 238.5 | 59.76 | 102.4 | 156.75 | 16.9 | 3.2 | 0 | 50.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 103.05
10 - 11 | 0.216 |  | 260.6 | 221.1 | 51.72 | 94.16 | 146.4 | 17.8 | 3.4 | 0 | 51 | 1.2 | 0.15 | 0.3 | 114.9
11 - 12 | 0.396 |  | 241.4 | 253.2 | 59.58 | 84.08 | 172.95 | 14.3 | 4.1 | 0 | 47.1 | 1.95 | 0.15 | 0 | 109.05
12 - 13 | 1.158 |  | 235.2 | 234.9 | 80.64 | 88.4 | 130.5 | 17.5 | 3.6 | 0 | 48 | 1.65 | 0 | 0.3 | 97.95
13 - 14 | 2.88 |  | 227 | 256.8 | 90.48 | 87.76 | 144.6 | 15.3 | 3.5 | 0 | 41 | 2.25 | 0 | 0.3 | 97.35
14 - 15 | 2.232 |  | 239.6 | 234.6 | 87 | 85.36 | 125.4 | 16.4 | 3.8 | 0 | 48 | 1.35 | 0 | 0.3 | 105.3
15 - 16 | 2.196 |  | 243.4 | 215.7 | 71.82 | 82.96 | 120.3 | 17.8 | 3.8 | 0 | 52.5 | 1.65 | 0 | 0.3 | 107.4
16 - 17 | 2.232 |  | 237 | 205.5 | 68.82 | 86.64 | 114.45 | 16.9 | 3.5 | 0 | 44.7 | 1.35 | 0 | 0.3 | 105
17 - 18 | 2.742 |  | 234 | 208.2 | 59.64 | 92.72 | 127.5 | 15.8 | 3.4 | 0 | 39.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 100.95
18 - 19 | 3.33 |  | 241.4 | 208.8 | 56.82 | 90.4 | 130.8 | 15.8 | 3.3 | 0 | 39.5 | 1.5 | 0 | 0.45 | 110.85
19 - 20 | 3.468 |  | 243 | 240.6 | 80.1 | 89.84 | 135.6 | 18 | 3.3 | 0 | 39.6 | 3.15 | 0 | 0.3 | 112.8
20 - 21 | 0.468 |  | 248 | 238.2 | 82.68 | 92.08 | 130.8 | 18 | 3.4 | 0 | 37.5 | 2.85 | 0 | 0.3 | 117.75
21 - 22 | 0.294 |  | 253.4 | 233.7 | 80.76 | 98.96 | 129.3 | 16.8 | 3.2 | 0 | 44.7 | 3.15 | 0 | 0.45 | 109.05
22 - 23 | 0.438 |  | 233.6 | 200.7 | 59.64 | 81.84 | 120 | 15.8 | 3.3 | 0 | 35.4 | 1.65 | 0 | 0.3 | 115.5
23 - 00 | 0.288 |  | 199.4 | 173.7 | 51.36 | 62.56 | 103.8 | 13.3 | 3.5 | 0 | 34.2 | 1.65 | 0 | 0.3 | 102
Сумма | 24.78 | 0 | 5050.4 | 4864.5 | 1606.2 | 1875.68 | 2780.7 | 344.2 | 82.4 | 0 | 930.1 | 41.4 | 0.3 | 7.2 | 2225.85

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч