## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.72 | 0.688 | 0.592 | 1.248 | 0.704 | 1.056 | 0.704 | 1.104 | 1.408 | 2.112 | 0.84 | 0.672 | 1.232 | 1.488 | 0.952 | 1.08 | 0.928 | 1.344 | 1.008 | 1.008 | 0.744 | 23.712
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 81.6 | 80.4 | 73.2 | 69.6 | 74.4 | 76.8 | 90 | 106.8 | 136.8 | 127.2 | 146.4 | 145.2 | 135.6 | 136.8 | 126.6 | 125.4 | 124.8 | 130.8 | 135.6 | 132 | 136.8 | 130.8 | 116.4 | 99 | 2739
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 1.6 | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 4.4 | 1.6 | 5.6 | 6.8 | 6.4 | 7.6 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 5.8 | 3.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 5.2 | 2.8 | 104
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 26 | 30.8 | 28 | 26 | 29.2 | 28.4 | 34.4 | 38 | 55.2 | 45.6 | 53.2 | 53.6 | 47.4 | 50 | 48.8 | 49.8 | 47.4 | 49.6 | 52.2 | 47.8 | 51.4 | 50.4 | 43 | 35.8 | 1022
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 34 | 30.2 | 28.6 | 27.4 | 27.8 | 31.4 | 32 | 40.2 | 49.8 | 48 | 60.2 | 55.2 | 55.1 | 52.2 | 46.7 | 47 | 46.8 | 48.8 | 52.4 | 53.8 | 54 | 48.6 | 45 | 39.6 | 1054.8
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 16.4 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 13.2 | 15.2 | 16.8 | 18.8 | 20.8 | 24.4 | 26.8 | 27 | 40.2 | 29.8 | 18.2 | 19 | 21.4 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 24.6 | 19 | 15.4 | 482
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 6.4 | 5.6 | 4 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 4.8 | 4.4 | 4 | 5.2 | 103.6
| Сумма | 163.04 | 162.2 | 147.64 | 139.72 | 150.088 | 154.792 | 181.648 | 213.704 | 274.456 | 255.504 | 292.904 | 292.208 | 276.212 | 291.04 | 261.372 | 252.632 | 250.688 | 262.752 | 271.88 | 265.328 | 274.544 | 262.608 | 233.608 | 198.544 | 5529.112
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч