## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.115 | 0.13 | 152.4 | 124.8 | 88.4 | 0 | 9.2 | 36.06 | 57 | 59.25 | 0 | 27.15
01 - 02 | 0.114 | 0.16 | 132.4 | 122.7 | 89.2 | 0 | 8.6 | 31.32 | 49.8 | 50.85 | 0 | 24.75
02 - 03 | 0.114 | 0.19 | 125.6 | 115.8 | 83.4 | 0 | 8.2 | 30.42 | 48.6 | 46.35 | 0 | 24
03 - 04 | 0.115 | 0.2 | 114.8 | 113.1 | 82.6 | 0 | 8.2 | 27.96 | 42.9 | 43.65 | 0 | 22.65
04 - 05 | 0.114 | 0.16 | 122 | 109.8 | 77.8 | 0 | 7.4 | 28.44 | 44.7 | 48.9 | 0 | 23.85
05 - 06 | 0.115 | 0.13 | 139.6 | 129 | 89.4 | 0 | 8 | 31.56 | 53.2 | 54.45 | 0 | 31.65
06 - 07 | 0.114 | 0.13 | 158.8 | 162.3 | 113.8 | 0 | 13.6 | 33.78 | 62.8 | 61.95 | 0 | 34.8
07 - 08 | 0.113 | 0.13 | 208.8 | 172.5 | 112.4 | 0 | 14 | 54 | 78.7 | 76.2 | 0 | 45.9
08 - 09 | 0.112 | 0.13 | 238 | 182.7 | 125.6 | 0 | 14 | 57.78 | 96.3 | 83.85 | 0 | 42.9
09 - 10 | 0.11 | 0.13 | 265.2 | 197.4 | 141 | 0 | 10.6 | 62.88 | 114.4 | 87.9 | 0 | 45.45
10 - 11 | 0.112 | 0.13 | 250.8 | 188.4 | 132.4 | 0 | 9.6 | 58.32 | 98.3 | 94.05 | 0 | 46.2
11 - 12 | 0.11 | 0.13 | 228.8 | 203.1 | 143.4 | 0 | 14.4 | 55.68 | 88.3 | 84.9 | 0 | 45
12 - 13 | 0.113 | 0.13 | 246 | 189 | 124.8 | 0 | 14 | 56.1 | 98.9 | 90.9 | 0 | 49.95
13 - 14 | 0.111 | 0.13 | 256 | 190.8 | 122 | 0 | 13.4 | 67.56 | 97.3 | 91.2 | 0 | 55.05
14 - 15 | 0.112 | 0.17 | 246 | 185.1 | 124.4 | 0 | 10.2 | 59.58 | 97.2 | 88.95 | 0 | 50.1
15 - 16 | 0.112 | 0.14 | 235.2 | 193.2 | 134 | 0 | 10.2 | 56.76 | 86.3 | 92.25 | 0 | 48.9
16 - 17 | 0.112 | 0.13 | 235.6 | 188.1 | 129.4 | 0 | 13.2 | 49.32 | 85.4 | 100.95 | 0 | 45.15
17 - 18 | 0.114 | 0.13 | 235.2 | 192.6 | 128.8 | 0 | 13.8 | 53.64 | 86.9 | 94.5 | 0 | 49.65
18 - 19 | 0.113 | 0.13 | 253.6 | 191.7 | 125.8 | 0 | 13.4 | 55.2 | 100.9 | 97.65 | 0 | 52.05
19 - 20 | 0.114 | 0.14 | 272 | 188.1 | 117.8 | 0 | 11.2 | 56.88 | 114.6 | 100.2 | 0 | 58.95
20 - 21 | 0.114 | 0.13 | 272.8 | 181.8 | 119.2 | 0 | 11.2 | 57.72 | 109.3 | 106.2 | 0 | 51.3
21 - 22 | 0.114 | 0.15 | 259.6 | 183.9 | 119.6 | 0 | 13.2 | 48.36 | 114.1 | 96.9 | 0 | 50.55
22 - 23 | 0.115 | 0.24 | 223.6 | 168.9 | 106.2 | 0 | 14.6 | 48.18 | 88.6 | 87 | 0 | 47.7
23 - 00 | 0.115 | 0.27 | 184.4 | 144.9 | 95.4 | 0 | 12.6 | 40.44 | 69.4 | 74.7 | 0 | 36.75
Сумма | 2.717 | 3.64 | 5057.2 | 4019.7 | 2726.8 | 0 | 276.8 | 1157.94 | 1983.9 | 1913.7 | 0 | 1010.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 |  |  | 144.8 | 123.9 | 84.6 | 0 | 17.8 | 25.62 | 67.7 | 52.8 | 0 | 21
01 - 02 |  |  | 138.4 | 125.7 | 87.6 | 0 | 17.8 | 24.24 | 64.8 | 50.4 | 0 | 19.65
02 - 03 |  |  | 136.4 | 123.6 | 86 | 0 | 18 | 23.7 | 64.5 | 49.35 | 0 | 19.35
03 - 04 |  |  | 126.8 | 122.1 | 86.4 | 0 | 17.6 | 21.96 | 59 | 47.25 | 0 | 17.55
04 - 05 |  |  | 127.2 | 115.5 | 81.8 | 0 | 15.2 | 22.32 | 58.6 | 47.1 | 0 | 17.85
05 - 06 |  |  | 129.2 | 122.4 | 87 | 0 | 16.4 | 22.56 | 60.7 | 46.95 | 0 | 18.6
06 - 07 |  |  | 128.4 | 133.2 | 91.4 | 0 | 23 | 22.32 | 59.7 | 47.7 | 0 | 18.3
07 - 08 |  |  | 149.6 | 134.7 | 92 | 0 | 23.8 | 39.96 | 61.7 | 49.35 | 0 | 18.75
08 - 09 |  |  | 147.2 | 138.3 | 95.4 | 0 | 23.2 | 38.52 | 61.7 | 48.9 | 0 | 19.05
09 - 10 |  |  | 160.8 | 149.7 | 112 | 0 | 17.2 | 41.16 | 69.3 | 51.45 | 0 | 20.4
10 - 11 |  |  | 160.8 | 148.2 | 109.6 | 0 | 14.6 | 39.84 | 66.7 | 55.95 | 0 | 23.4
11 - 12 |  |  | 150.4 | 170.4 | 123.6 | 0 | 23 | 34.14 | 65.3 | 52.5 | 0 | 23.4
12 - 13 |  |  | 136 | 138.6 | 94.6 | 0 | 23.2 | 23.4 | 61.7 | 52.2 | 0 | 20.55
13 - 14 |  |  | 148.4 | 129.3 | 87.2 | 0 | 22.4 | 39 | 62.4 | 48.45 | 0 | 19.35
14 - 15 |  |  | 144 | 127.5 | 93 | 0 | 15.2 | 37.74 | 59.8 | 48 | 0 | 19.2
15 - 16 |  |  | 149.6 | 149.1 | 112 | 0 | 16.2 | 39.48 | 61.2 | 50.55 | 0 | 20.4
16 - 17 |  |  | 142.4 | 156 | 112 | 0 | 22 | 24.3 | 65.8 | 53.4 | 0 | 21.9
17 - 18 |  |  | 139.6 | 160.5 | 113.8 | 0 | 23.2 | 24.9 | 64 | 52.2 | 0 | 23.1
18 - 19 |  |  | 139.6 | 143.1 | 98 | 0 | 22 | 25.02 | 64.2 | 52.05 | 0 | 22.8
19 - 20 |  |  | 144 | 135.6 | 92.8 | 0 | 19 | 25.38 | 67.4 | 52.8 | 0 | 23.55
20 - 21 |  |  | 144 | 130.5 | 91.6 | 0 | 16.4 | 25.74 | 66.5 | 53.4 | 0 | 22.35
21 - 22 |  |  | 141.6 | 134.4 | 91.8 | 0 | 20.2 | 24.96 | 65.4 | 52.65 | 0 | 21.9
22 - 23 |  |  | 137.2 | 133.2 | 89.4 | 0 | 23 | 23.76 | 64.9 | 49.8 | 0 | 20.7
23 - 00 |  |  | 139.2 | 130.2 | 88.4 | 0 | 21.2 | 24.12 | 65.4 | 51.3 | 0 | 20.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч