## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [25 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао | 10 Молочное Т 1 ап | 10 Молочное Т 2 ап | 10 Молочное-Ивлево ао | 10 Молочное-Ильинское ао | 10 Молочное-Искра ао | 10 Молочное-Красная звезда ао | 10 Молочное-Кубенское ао | 10 Молочное-Куркино ао | 10 Молочное-Майский ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао | 10 Молочное-УОМЗ ао | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао | 35 Молочное-Вологда ао | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап | 35 Молочное-Вологда ап RS
00 - 01 | 1.376 | 1902.4 | 1187.2 | 380 | 107.2 | 115.2 | 234.4 | 160.2 | 42.8 | 541.6 | 528.6 | 528 | 52.8 | 52.8 | 141.6 | 141.3 | 91.2 | 91.2 | 20.4 | 0 | 470.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 1.648 | 1752 | 1062.4 | 341.6 | 94 | 96.8 | 208 | 147 | 34.8 | 467.2 | 486.6 | 486.9 | 48 | 48 | 122.4 | 122.7 | 83.2 | 83.2 | 16.8 | 0 | 482.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 1.472 | 1611.2 | 963.2 | 295.2 | 86.8 | 87.2 | 190.4 | 140.4 | 35.2 | 428 | 433.8 | 433.5 | 30.6 | 30.3 | 109.8 | 109.8 | 60 | 60 | 16.2 | 0 | 457.2 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 1.296 | 1590.4 | 915.2 | 298.4 | 82 | 78.4 | 166.4 | 135 | 33.2 | 407.2 | 426 | 426 | 31.8 | 31.8 | 106.8 | 106.8 | 60 | 59.6 | 15 | 0 | 481.2 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 1.264 | 1606.4 | 952 | 346.4 | 102 | 81.6 | 166.4 | 132 | 32 | 410.4 | 434.4 | 434.7 | 30 | 30.3 | 105.6 | 105.6 | 60 | 60 | 14.4 | 0 | 466.8 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 1.312 | 1812.8 | 1032 | 373.6 | 138.8 | 88.8 | 204.8 | 144.6 | 35.6 | 472 | 513.6 | 513.3 | 30.6 | 30.3 | 112.2 | 112.2 | 57.6 | 58 | 16.2 | 0 | 475.2 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 1.408 | 2062.4 | 1184 | 402.4 | 151.2 | 109.6 | 240 | 163.8 | 49.6 | 571.2 | 606.6 | 607.2 | 33 | 33.3 | 142.8 | 142.2 | 73.6 | 73.2 | 18.6 | 0 | 480 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 1.264 | 2353.6 | 1288 | 459.2 | 156.4 | 116.8 | 242.4 | 190.2 | 54.8 | 637.6 | 740.4 | 740.4 | 28.8 | 28.5 | 158.4 | 158.7 | 85.6 | 85.6 | 25.8 | 0 | 531.6 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 1.36 | 2771.2 | 1620.8 | 556.8 | 198.4 | 135.2 | 266.4 | 225 | 60.8 | 714.4 | 824.4 | 824.4 | 44.4 | 44.4 | 206.4 | 206.4 | 107.2 | 107.6 | 39.6 | 0 | 700.8 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1.264 | 2832 | 1739.2 | 629.6 | 187.2 | 169.6 | 300.8 | 238.2 | 60 | 773.6 | 940.8 | 940.8 | 51 | 51 | 205.8 | 206.1 | 115.2 | 114.8 | 34.2 | 0 | 552 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 1.712 | 2848 | 1742.4 | 637.6 | 172.8 | 154.4 | 290.4 | 241.2 | 58 | 768.8 | 951 | 950.7 | 47.4 | 47.7 | 204 | 203.7 | 116 | 116.4 | 34.2 | 0 | 591.6 | 363.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 1.344 | 2721.6 | 1688 | 616.8 | 188.4 | 143.2 | 300.8 | 228.6 | 66 | 760 | 876 | 876.3 | 57.6 | 57.3 | 217.8 | 217.8 | 118.4 | 118.4 | 28.2 | 0 | 549.6 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.6 | 2675.2 | 1678.4 | 596 | 182 | 139.2 | 300.8 | 222.6 | 59.6 | 740 | 857.4 | 857.1 | 61.8 | 62.1 | 234 | 234 | 120 | 119.2 | 25.2 | 0 | 556.8 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1.632 | 2792 | 1732.8 | 567.2 | 195.2 | 146.4 | 293.6 | 226.8 | 59.2 | 750.4 | 868.2 | 867.9 | 57 | 57 | 227.4 | 227.7 | 122.4 | 122.8 | 27.6 | 0 | 631.2 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 1.136 | 2966.4 | 1907.2 | 604 | 202.4 | 164 | 280.8 | 223.2 | 67.2 | 765.6 | 843 | 843.3 | 63 | 63 | 254.4 | 254.4 | 127.2 | 127.2 | 32.4 | 0 | 801.6 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1.52 | 2881.6 | 1790.4 | 565.6 | 196.4 | 156.8 | 272 | 234 | 58.8 | 752.8 | 777 | 777 | 61.2 | 60.9 | 220.8 | 220.8 | 123.2 | 123.2 | 31.2 | 0 | 793.2 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 1.472 | 2736 | 1726.4 | 546.4 | 159.2 | 145.6 | 276.8 | 234 | 60.4 | 735.2 | 761.4 | 761.4 | 51 | 51.3 | 193.2 | 192.9 | 119.2 | 119.6 | 33 | 0 | 728.4 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 1.504 | 2750.4 | 1744 | 596 | 158.4 | 156.8 | 309.6 | 234.6 | 74 | 757.6 | 776.4 | 776.1 | 52.8 | 52.5 | 198 | 198 | 116 | 116 | 30 | 0 | 694.8 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 1.488 | 2769.6 | 1665.6 | 601.6 | 162 | 159.2 | 300.8 | 238.8 | 74 | 801.6 | 769.8 | 769.8 | 39.6 | 39.9 | 175.2 | 175.2 | 115.2 | 114.8 | 33 | 0 | 664.8 | 338.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 1.68 | 2784 | 1587.2 | 588.8 | 189.6 | 179.2 | 303.2 | 261 | 76 | 820.8 | 757.2 | 757.5 | 42 | 41.7 | 184.2 | 184.2 | 107.2 | 107.2 | 41.4 | 0 | 602.4 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 1.76 | 2766.4 | 1624 | 595.2 | 202 | 192.8 | 308.8 | 266.4 | 79.6 | 845.6 | 779.4 | 779.4 | 48.6 | 48.6 | 192 | 192 | 112 | 112 | 36 | 0 | 505.2 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.728 | 2761.6 | 1588.8 | 557.6 | 194.4 | 187.2 | 323.2 | 253.2 | 80.4 | 879.2 | 783.6 | 783.9 | 37.2 | 37.2 | 180.6 | 180.9 | 112.8 | 112.8 | 36 | 0 | 486 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 1.168 | 2672 | 1545.6 | 532 | 179.6 | 185.6 | 314.4 | 234 | 71.6 | 839.2 | 730.2 | 730.2 | 47.4 | 47.4 | 184.2 | 184.5 | 112.8 | 113.2 | 28.8 | 0 | 524.4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 1.216 | 2281.6 | 1404.8 | 480.8 | 127.2 | 156.8 | 288 | 193.2 | 56.4 | 686.4 | 645.6 | 645.3 | 63 | 63.3 | 171 | 170.7 | 104 | 104 | 23.4 | 0 | 490.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 34.624 | 58700.8 | 35369.6 | 12168.8 | 3813.6 | 3346.4 | 6383.2 | 4968 | 1380 | 16326.4 | 17111.4 | 17111.1 | 1110.6 | 1110.6 | 4248.6 | 4248.6 | 2420 | 2420 | 657.6 | 0 | 13718.4 | 7246.8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч