## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 5.8 |  | 0.6 |  | 32.1 |  | 66 | 0 | 25 |  | 16.8 | 0 | 107.1 |  | 20.4 | 0 | 190.4 |  | 0 | 225.75
01 - 02 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 4.3 |  | 0.7 |  | 27 |  | 57.4 | 0 | 20 |  | 16.6 | 0 | 93.75 |  | 19.6 | 0 | 171.4 |  | 0 | 208.95
02 - 03 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 353.4 | 2.5 |  | 0.6 |  | 25.7 |  | 55.2 | 0 | 17.2 |  | 14.4 | 0 | 81.9 |  | 19.1 | 0 | 137 |  | 0 | 198.45
03 - 04 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 2.5 |  | 0.6 |  | 22.7 |  | 54.2 | 0 | 15.9 |  | 13.6 | 0 | 79.95 |  | 18.1 | 0 | 136.6 |  | 0 | 241.5
04 - 05 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 2.4 |  | 0.6 |  | 24.2 |  | 57.6 | 0 | 18 |  | 15.4 | 0 | 81 |  | 18.6 | 0 | 149.6 |  | 0 | 279.3
05 - 06 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 390 | 2.2 |  | 0.5 |  | 22.3 |  | 65.6 | 0 | 20.2 |  | 14.2 | 0 | 88.2 |  | 21.6 | 0 | 155.6 |  | 0 | 317.1
06 - 07 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 1.9 |  | 0.7 |  | 31.8 |  | 80.4 | 0 | 29.7 |  | 19.2 | 0 | 120.45 |  | 25.6 | 0 | 192.2 |  | 0 | 379.05
07 - 08 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 2.5 |  | 0.8 |  | 44.5 |  | 101.2 | 0 | 35.6 |  | 19.4 | 0 | 153.15 |  | 29.4 | 0 | 243.4 |  | 0 | 410.55
08 - 09 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 717.6 | 6.5 |  | 0.7 |  | 52.8 |  | 114 | 0 | 44 |  | 27 | 0 | 179.55 |  | 27.1 | 0 | 267 |  | 0 | 455.7
09 - 10 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 756.6 | 5.3 |  | 0.6 |  | 54 |  | 115.4 | 0 | 48.6 |  | 38.6 | 0 | 181.35 |  | 31.9 | 0 | 282.4 |  | 0 | 465.15
10 - 11 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 4.7 |  | 0.6 |  | 47.1 |  | 106.8 | 0 | 41.2 |  | 47 | 0 | 186 |  | 27.9 | 0 | 267.4 |  | 0 | 450.45
11 - 12 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 5.8 |  | 0.7 |  | 55.8 |  | 104.8 | 0 | 41.4 |  | 43 | 0 | 173.85 |  | 32.7 | 0 | 278 |  | 0 | 443.1
12 - 13 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 711 | 4 |  | 0.8 |  | 50.9 |  | 111 | 0 | 39.3 |  | 27.2 | 0 | 181.35 |  | 27.9 | 0 | 269.6 |  | 0 | 478.8
13 - 14 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 703.8 | 4.6 |  | 0.6 |  | 44.8 |  | 113.8 | 0 | 36.6 |  | 42.6 | 0 | 181.8 |  | 31.3 | 0 | 248.4 |  | 0 | 466.2
14 - 15 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 696 | 3.2 |  | 0.7 |  | 39.8 |  | 110.2 | 0 | 34.2 |  | 44.2 | 0 | 182.7 |  | 29.6 | 0 | 252.6 |  | 0 | 441
15 - 16 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 663 | 4.4 |  | 0.6 |  | 37.9 |  | 101.6 | 0 | 34.3 |  | 34.6 | 0 | 170.55 |  | 31.3 | 0 | 248.6 |  | 0 | 406.35
16 - 17 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 681 | 4.4 |  | 0.6 |  | 36.6 |  | 107.2 | 0 | 36.4 |  | 45.2 | 0 | 171.6 |  | 31.2 | 0 | 249 |  | 0 | 408.45
17 - 18 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 677.4 | 3.7 |  | 0.6 |  | 38.6 |  | 106.8 | 0 | 39.6 |  | 32.6 | 0 | 171.9 |  | 34.6 | 0 | 249.8 |  | 0 | 453.6
18 - 19 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 685.2 | 2 |  | 0.8 |  | 41.6 |  | 106.8 | 0 | 41.7 |  | 37.8 | 0 | 170.55 |  | 36.7 | 0 | 248 |  | 0 | 470.4
19 - 20 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 682.2 | 2.2 |  | 0.7 |  | 41.3 |  | 106.6 | 0 | 42 |  | 37.8 | 0 | 173.1 |  | 36.6 | 0 | 243.2 |  | 0 | 430.5
20 - 21 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 679.8 | 2.5 |  | 0.7 |  | 37 |  | 104.6 | 0 | 42.8 |  | 37.4 | 0 | 173.1 |  | 34.1 | 0 | 248.8 |  | 0 | 430.5
21 - 22 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 695.4 | 2.2 |  | 0.8 |  | 42.7 |  | 111.6 | 0 | 40.6 |  | 34.8 | 0 | 173.55 |  | 33.2 | 0 | 256.8 |  | 0 | 388.5
22 - 23 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 2.9 |  | 0.7 |  | 45.4 |  | 87.6 | 0 | 37.1 |  | 28 | 0 | 152.4 |  | 29 | 0 | 228.2 |  | 0 | 334.95
23 - 00 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 2.9 |  | 0.7 |  | 32.1 |  | 68.8 | 0 | 23.3 |  | 17.4 | 0 | 124.95 |  | 23 | 0 | 184.2 |  | 0 | 282.45
Сумма | 0 | 19.352 | 0 | 0 | 0 | 14353.8 | 85.4 | 0 | 16 | 0 | 928.7 | 0 | 2215.2 | 0 | 804.7 | 0 | 704.8 | 0 | 3553.8 | 0 | 670.5 | 0 | 5398.2 | 0 | 0 | 9066.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч