## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "К.Городок" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 119.07 | 117.97 | 35.394 | 34.912 | 10.475 | 10.6
1:00 | 119.07 | 117.15 | 35.394 | 34.912 | 10.475 | 10.587
2:00 | 119.07 | 117.15 | 35.394 | 34.912 | 10.55 | 10.587
3:00 | 119.07 | 117.15 | 35.394 | 34.912 | 10.55 | 10.587
4:00 | 117.43 | 116.32 | 35.131 | 34.65 | 10.475 | 10.512
5:00 | 116.6 | 115.5 | 34.869 | 34.388 | 10.4 | 10.438
6:00 | 114.95 | 113.85 | 34.344 | 34.125 | 10.25 | 10.363
7:00 | 114.13 | 113.03 | 35.131 | 34.388 | 10.438 | 10.375
8:00 | 113.3 | 112.2 | 34.606 | 33.862 | 10.25 | 10.225
9:00 | 108.35 | 106.43 | 34.431 | 33.6 | 10.325 | 10.225
10:00 | 112.47 | 110.55 | 35.481 | 34.125 | 10.538 | 10.525
11:00 | 112.47 | 111.38 | 34.912 | 33.862 | 10.35 | 10.375
12:00 | 117.43 | 116.32 | 35.438 | 34.388 | 10.55 | 10.425
13:00 | 114.95 | 113.99 | 34.65 | 33.6 | 10.25 | 10.125
14:00 | 110 | 109.04 | 34.912 | 34.388 | 10.35 | 10.425
15:00 | 113.3 | 111.51 | 35.656 | 34.388 | 10.563 | 10.425
16:00 | 112.47 | 110.69 | 34.825 | 34.081 | 10.163 | 10.262
17:00 | 115.78 | 113.99 | 35.306 | 34.606 | 10.462 | 10.488
18:00 | 116.19 | 114.68 | 35.481 | 34.081 | 10.475 | 10.175
19:00 | 116.19 | 114.54 | 35.481 | 34.081 | 10.462 | 10.325
20:00 | 117.01 | 115.36 | 35.175 | 34.344 | 10.425 | 10.4
21:00 | 117.84 | 116.19 | 35.175 | 34.344 | 10.387 | 10.462
22:00 | 118.66 | 117.01 | 35.175 | 34.869 | 10.45 | 10.6
23:00 | 119.49 | 117.84 | 35.175 | 34.869 | 10.45 | 10.675
24:00 | 119.49 | 117.84 | 35.438 | 34.869 | 10.512 | 10.675
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "К.Городок" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7.1 | 0 | - | 0 | - | 9.5 | 0 | - | 0 | - | 7.5 | 0 | - | 0 | - |  | 0 | - | 0 | - | 62.4 | 0 | - | 0 | - | 94 | 0 | - | 0 | - | 1670.1436 | - | 2163.818 | - | 11974.1268 | - | 2567.9736 | -
1:00 | 7.8174 | 0.0519 | 1141.8 | 0.048 | 1056 | 9.9981 | 0.0606 | 1333.2 | 0.0671 | 1476.2 | 6.9546 | 0.0188 | 394.8 | 0.0104 | 218.4 | 0.87399 | 0.0027 | 56.7 | 0 | 0 | 58.872 | 0.0616 | 739.2 | 0.0644 | 772.8 | 94.7621 | 0.0619 | 1238 | 0.0598 | 1196 | 1670.174 | 1.216 | 2163.872 | 2.1587 | 11974.216 | 3.568 | 2567.9922 | 0.74266
2:00 | 7.2335 | 0.0988 | 1031.8 | 0.0936 | 1003.2 | 9.4071 | 0.1163 | 1225.4 | 0.1314 | 1414.6 | 6.784 | 0.0367 | 375.9 | 0.0213 | 228.9 | 0.84162 | 0.0053 | 54.6 | 0 | 0 | 53.2673 | 0.1158 | 650.4 | 0.1241 | 716.4 | 88.52 | 0.1186 | 1134 | 0.1168 | 1140 | 1670.204 | 1.2 | 2163.9259 | 2.1587 | 11974.2804 | 2.576 | 2568.0107 | 0.74266
3:00 | 6.7911 | 0.1437 | 987.8 | 0.1355 | 921.8 | 8.9046 | 0.1691 | 1161.6 | 0.1922 | 1337.6 | 6.6618 | 0.0544 | 371.7 | 0.0318 | 220.5 | 0.77688 | 0.0077 | 50.4 | 0 | 0 | 49.0284 | 0.1665 | 608.4 | 0.1783 | 650.4 | 83.8488 | 0.1723 | 1074 | 0.1708 | 1080 | 1670.2344 | 1.216 | 2163.9799 | 2.1587 | 11974.3404 | 2.4 | 2568.0293 | 0.74266
4:00 | 6.6974 | 0.188 | 974.6 | 0.1768 | 908.6 | 9.3382 | 0.226 | 1251.8 | 0.2546 | 1372.8 | 6.5807 | 0.0721 | 371.7 | 0.0418 | 210 | 0.80925 | 0.0102 | 52.5 | 0 | 0 | 48.6282 | 0.2162 | 596.4 | 0.2326 | 651.6 | 88.8525 | 0.2306 | 1166 | 0.2266 | 1116 | 1670.2644 | 1.2 | 2164.0339 | 2.1587 | 11974.3992 | 2.352 | 2568.0479 | 0.74266
5:00 | 6.7059 | 0.2341 | 1014.2 | 0.2162 | 866.8 | 9.3289 | 0.285 | 1298 | 0.3149 | 1326.6 | 7.0934 | 0.0917 | 411.6 | 0.0516 | 205.8 | 1.1977 | 0.0139 | 77.7 | 0 | 0 | 46.9971 | 0.2658 | 595.2 | 0.2836 | 612 | 87.3385 | 0.2898 | 1184 | 0.2794 | 1056 | 1670.294 | 1.184 | 2164.0878 | 2.1587 | 11974.458 | 2.352 | 2568.0664 | 0.74266
6:00 | 7.3208 | 0.2881 | 1188 | 0.2545 | 842.6 | 9.3999 | 0.3493 | 1414.6 | 0.3705 | 1223.2 | 8.4394 | 0.1159 | 508.2 | 0.0613 | 203.7 | 1.3919 | 0.0182 | 90.3 | 0 | 0 | 48.8966 | 0.3218 | 672 | 0.332 | 580.8 | 88.5883 | 0.3543 | 1290 | 0.3275 | 962 | 1670.3236 | 1.184 | 2164.1418 | 2.1587 | 11974.5168 | 2.352 | 2568.085 | 0.74266
7:00 | 9.1784 | 0.3611 | 1606 | 0.294 | 869 | 10.7371 | 0.4313 | 1804 | 0.4225 | 1144 | 10.8719 | 0.1479 | 672 | 0.0715 | 214.2 | 1.5861 | 0.0231 | 102.9 | 0 | 0 | 59.9013 | 0.3991 | 927.6 | 0.3794 | 568.8 | 103.7807 | 0.4375 | 1664 | 0.3718 | 886 | 1670.3532 | 1.184 | 2164.1958 | 2.1587 | 11974.5788 | 2.48 | 2568.1036 | 0.74266
8:00 | 12.6878 | 0.4589 | 2151.6 | 0.354 | 1320 | 13.9639 | 0.5362 | 2307.8 | 0.4928 | 1546.6 | 12.8405 | 0.1852 | 783.3 | 0.085 | 283.5 | 1.7156 | 0.0284 | 111.3 | 0 | 0 | 89.9807 | 0.5128 | 1364.4 | 0.4544 | 900 | 136.2426 | 0.5455 | 2160 | 0.4322 | 1208 | 1670.3832 | 1.2 | 2164.2497 | 2.1587 | 11974.6404 | 2.464 | 2568.1221 | 0.74266
9:00 | 14.885 | 0.5691 | 2424.4 | 0.4313 | 1700.6 | 17.9221 | 0.6683 | 2906.2 | 0.5867 | 2065.8 | 16.0884 | 0.2307 | 955.5 | 0.105 | 420 | 1.4566 | 0.0329 | 94.5 | 0 | 0 | 101.1397 | 0.6351 | 1467.6 | 0.5465 | 1105.2 | 177.9659 | 0.6842 | 2774 | 0.5152 | 1660 | 1670.4128 | 1.184 | 2164.3037 | 2.1587 | 11974.6968 | 2.256 | 2568.1407 | 0.74266
10:00 | 15.6501 | 0.6815 | 2472.8 | 0.5173 | 1892 | 19.9355 | 0.8109 | 3137.2 | 0.697 | 2426.6 | 16.3879 | 0.2762 | 955.5 | 0.1272 | 466.2 | 1.8231 | 0.0385 | 117.6 | 0.0006 | 12.6 | 107.7975 | 0.7615 | 1516.8 | 0.6497 | 1238.4 | 195.6047 | 0.8333 | 2982 | 0.6118 | 1932 | 1670.4424 | 1.184 | 2164.3577 | 2.1587 | 11974.754 | 2.288 | 2568.1593 | 0.74266
11:00 | 14.1857 | 0.7865 | 2310 | 0.591 | 1621.4 | 18.7766 | 0.9465 | 2983.2 | 0.7992 | 2248.4 | 15.2339 | 0.3193 | 905.1 | 0.1461 | 396.9 | 1.7492 | 0.0439 | 113.4 | 0.0008 | 4.2 | 96.8598 | 0.8784 | 1402.8 | 0.7382 | 1062 | 184.4356 | 0.9749 | 2832 | 0.7013 | 1790 | 1670.4724 | 1.2 | 2164.4116 | 2.1587 | 11974.81 | 2.24 | 2568.1778 | 0.74266
12:00 | 14.7183 | 0.8931 | 2345.2 | 0.6707 | 1753.4 | 18.9288 | 1.082 | 2981 | 0.9038 | 2301.2 | 13.9589 | 0.3591 | 835.8 | 0.1627 | 348.6 | 2.078 | 0.0503 | 134.4 | 0.0013 | 10.5 | 107.1699 | 1.0039 | 1506 | 0.841 | 1233.6 | 184.6101 | 1.1156 | 2814 | 0.7925 | 1824 | 1670.502 | 1.184 | 2164.4656 | 2.1587 | 11974.8664 | 2.256 | 2568.1964 | 0.74266
13:00 | 10.8406 | 0.9757 | 1817.2 | 0.7235 | 1161.6 | 14.7338 | 1.1932 | 2446.4 | 0.9772 | 1614.8 | 11.8508 | 0.3934 | 720.3 | 0.1755 | 268.8 | 1.5538 | 0.0551 | 100.8 | 0.0013 | 0 | 74.1312 | 1.0948 | 1090.8 | 0.9068 | 789.6 | 144.671 | 1.2308 | 2304 | 0.8557 | 1264 | 1670.5316 | 1.184 | 2164.5196 | 2.1587 | 11974.9212 | 2.192 | 2568.215 | 0.74266
14:00 | 14.2724 | 1.0798 | 2290.2 | 0.7998 | 1678.6 | 18.4165 | 1.3232 | 2860 | 1.0813 | 2290.2 | 15.2337 | 0.436 | 894.6 | 0.1955 | 420 | 1.2301 | 0.0589 | 79.8 | 0.0013 | 0 | 97.6233 | 1.211 | 1394.4 | 0.9981 | 1095.6 | 182.8645 | 1.368 | 2744 | 0.9493 | 1872 | 1670.5612 | 1.184 | 2164.5735 | 2.1587 | 11974.9756 | 2.176 | 2568.2335 | 0.74266
15:00 | 15.3275 | 1.1873 | 2365 | 0.8873 | 1925 | 18.4966 | 1.4521 | 2835.8 | 1.1879 | 2345.2 | 14.4792 | 0.4756 | 831.6 | 0.2163 | 436.8 | 1.7168 | 0.0642 | 111.3 | 0.0015 | 4.2 | 110.9198 | 1.3388 | 1533.6 | 1.107 | 1306.8 | 180.8311 | 1.5024 | 2688 | 1.0437 | 1888 | 1670.5908 | 1.184 | 2164.6275 | 2.1587 | 11975.0308 | 2.208 | 2568.2521 | 0.74266
16:00 | 14.0858 | 1.289 | 2237.4 | 0.964 | 1687.4 | 18.2787 | 1.5805 | 2824.8 | 1.292 | 2290.2 | 14.0422 | 0.5145 | 816.9 | 0.2355 | 403.2 | 1.4894 | 0.0688 | 96.6 | 0.0016 | 2.1 | 99.6427 | 1.457 | 1418.4 | 1.2007 | 1124.4 | 179.9775 | 1.6369 | 2690 | 1.1366 | 1858 | 1670.6204 | 1.184 | 2164.6815 | 2.1587 | 11975.0856 | 2.192 | 2568.2707 | 0.74266
17:00 | 14.1735 | 1.3904 | 2230.8 | 1.0424 | 1724.8 | 16.7748 | 1.6998 | 2624.6 | 1.3857 | 2061.4 | 14.9548 | 0.5556 | 863.1 | 0.2566 | 443.1 | 1.6835 | 0.074 | 109.2 | 0.0017 | 2.1 | 97.5766 | 1.5711 | 1369.2 | 1.2945 | 1125.6 | 163.8298 | 1.7608 | 2478 | 1.219 | 1648 | 1670.6504 | 1.2 | 2164.7354 | 2.1587 | 11975.1412 | 2.224 | 2568.2892 | 0.74266
18:00 | 12.2173 | 1.4813 | 1999.8 | 1.1052 | 1381.6 | 15.2836 | 1.813 | 2490.4 | 1.465 | 1744.6 | 13.4775 | 0.5929 | 783.3 | 0.2751 | 388.5 | 1.813 | 0.0796 | 117.6 | 0.0018 | 2.1 | 82.0549 | 1.6721 | 1212 | 1.3668 | 867.6 | 149.4924 | 1.8775 | 2334 | 1.2884 | 1388 | 1670.6804 | 1.2 | 2164.7894 | 2.1587 | 11975.2184 | 3.088 | 2568.3078 | 0.74266
19:00 | 13.0644 | 1.5777 | 2120.8 | 1.1735 | 1502.6 | 14.8226 | 1.923 | 2420 | 1.5416 | 1685.2 | 13.4953 | 0.6306 | 791.7 | 0.2929 | 373.8 | 2.0069 | 0.0858 | 130.2 | 0.0018 | 0 | 91.1119 | 1.7827 | 1327.2 | 1.4492 | 988.8 | 143.9811 | 1.9901 | 2252 | 1.3549 | 1330 | 1670.7104 | 1.2 | 2164.8434 | 2.1587 | 11975.306 | 3.504 | 2568.3264 | 0.74266
20:00 | 13.0798 | 1.6737 | 2112 | 1.2426 | 1520.2 | 14.0042 | 2.0278 | 2305.6 | 1.6127 | 1564.2 | 12.8871 | 0.6666 | 756 | 0.3099 | 357 | 1.9422 | 0.0918 | 126 | 0.0018 | 0 | 93.4115 | 1.8954 | 1352.4 | 1.5346 | 1024.8 | 135.5955 | 2.0972 | 2142 | 1.4157 | 1216 | 1670.7404 | 1.2 | 2164.8973 | 2.1587 | 11975.3916 | 3.424 | 2568.3449 | 0.74266
21:00 | 11.0701 | 1.759 | 1876.6 | 1.295 | 1152.8 | 14.3207 | 2.1338 | 2332 | 1.6871 | 1636.8 | 11.4458 | 0.6996 | 693 | 0.3226 | 266.7 | 1.6185 | 0.0968 | 105 | 0.0018 | 0 | 77.6672 | 1.9933 | 1174.8 | 1.5997 | 781.2 | 139.9225 | 2.2067 | 2190 | 1.4802 | 1290 | 1670.7704 | 1.2 | 2164.9513 | 2.1587 | 11975.4748 | 3.328 | 2568.3635 | 0.74266
22:00 | 10.9281 | 1.8431 | 1850.2 | 1.3469 | 1141.8 | 13.7536 | 2.2345 | 2215.4 | 1.7601 | 1606 | 11.1206 | 0.7314 | 667.8 | 0.3356 | 273 | 1.2948 | 0.1008 | 84 | 0.0018 | 0 | 77.3587 | 2.0913 | 1176 | 1.6638 | 769.2 | 134.7843 | 2.3113 | 2092 | 1.5438 | 1272 | 1670.8 | 1.184 | 2165.0053 | 2.1587 | 11975.556 | 3.248 | 2568.3821 | 0.74266
23:00 | 9.978 | 1.9162 | 1608.2 | 1.3998 | 1163.8 | 12.2046 | 2.319 | 1859 | 1.8311 | 1562 | 9.7353 | 0.7588 | 575.4 | 0.348 | 260.4 | 1.1329 | 0.1043 | 73.5 | 0.0018 | 0 | 72.3641 | 2.1771 | 1029.6 | 1.7319 | 817.2 | 118.2124 | 2.3986 | 1746 | 1.6063 | 1250 | 1670.8304 | 1.216 | 2165.0592 | 2.1587 | 11975.6356 | 3.184 | 2568.4006 | 0.74266
24:00 | 8.8293 | 1.9778 | 1355.2 | 1.4506 | 1117.6 | 11.0878 | 2.3903 | 1568.6 | 1.9016 | 1551 | 8.3034 | 0.7812 | 470.4 | 0.3605 | 262.5 | 1.0358 | 0.1075 | 67.2 | 0.0018 | 0 | 64.4947 | 2.2503 | 878.4 | 1.7965 | 775.2 | 105.9633 | 2.4717 | 1462 | 1.6689 | 1252 | 1670.8604 | 1.2 | 2165.1132 | 2.1587 | 11975.7144 | 3.152 | 2568.4192 | 0.74266
Итого |  |  | 43511.6 |  | 31913.2 |  |  | 52586.6 |  | 41835.2 |  |  | 16405.2 |  | 7570.5 |  |  | 2257.5 |  | 37.8 |  |  | 27003.6 |  | 21558 |  |  | 49434 |  | 33378 |  | 28.672 |  | 51.8078 |  | 63.504 |  | 17.8238
Максимум | 15.6501 |  |  |  |  | 19.9355 |  |  |  |  | 16.3879 |  |  |  |  | 2.078 |  |  |  |  | 110.9198 |  |  |  |  | 195.6047
Минимум | 6.6974 |  |  |  |  | 8.9046 |  |  |  |  | 6.5807 |  |  |  |  | 0.77688 |  |  |  |  | 46.9971 |  |  |  |  | 83.8488
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ Калинино-К.Городок | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Дымково-К.Городок
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 34.8 | 6.573 | -2.8008 | 1613.2262 | - | 8079.5374 | - | 4384.5583 | - | 2675.5618 | - | 39.3 | -8.403 | 1.315 | 8269.8704 | - | 16321.5986 | - | 1532.2211 | - | 13956.8913 | -
1:00 | 56.2504 | 9.5898 | -5.7684 | 1613.2262 | 0 | 8079.6827 | 9589.8 | 4384.6457 | 5768.4 | 2675.5618 | 0 | 62.6493 | -12.012 | 3.3264 | 8270.0524 | 12012 | 16321.5986 | 0 | 1532.2211 | 0 | 13956.9417 | 3326.4
2:00 | 27.4317 | 4.9896 | -2.211 | 1613.2273 | 72.6 | 8079.7594 | 5062.2 | 4384.6849 | 2587.2 | 2675.5675 | 376.2 | 36.3476 | -7.227 | -0.2508 | 8270.1619 | 7227 | 16321.5986 | 0 | 1532.2477 | 1755.6 | 13956.9645 | 1504.8
3:00 | 7.8078 | -0.7392 | 1.3662 | 1613.2411 | 910.8 | 8079.762 | 171.6 | 4384.6849 | 0 | 2675.5882 | 1366.2 | 19.5353 | -1.4058 | -3.6234 | 8270.1837 | 1438.8 | 16321.5991 | 33 | 1532.3026 | 3623.4 | 13956.9645 | 0
4:00 | 8.2874 | -0.4092 | 1.5972 | 1613.2505 | 620.4 | 8079.7652 | 211.2 | 4384.6849 | 0 | 2675.6124 | 1597.2 | 21.3542 | -1.815 | -3.8412 | 8270.2113 | 1821.6 | 16321.5992 | 6.6 | 1532.3608 | 3841.2 | 13956.9645 | 0
5:00 | 12.2711 | -1.1286 | 2.1648 | 1613.2683 | 1174.8 | 8079.7659 | 46.2 | 4384.6849 | 0 | 2675.6452 | 2164.8 | 22.3571 | -1.1748 | -4.29 | 8270.2299 | 1227.6 | 16321.6 | 52.8 | 1532.4258 | 4290 | 13956.9645 | 0
6:00 | 25.0299 | -3.5442 | 3.498 | 1613.322 | 3544.2 | 8079.7659 | 0 | 4384.6849 | 0 | 2675.6982 | 3498 | 28.0926 | 0.9306 | -5.511 | 8270.2321 | 145.2 | 16321.6163 | 1075.8 | 1532.5093 | 5511 | 13956.9645 | 0
7:00 | 49.6245 | -8.0454 | 5.7222 | 1613.4439 | 8045.4 | 8079.7659 | 0 | 4384.6849 | 0 | 2675.7849 | 5722.2 | 45.0708 | 4.6134 | -7.689 | 8270.2321 | 0 | 16321.6862 | 4613.4 | 1532.6258 | 7689 | 13956.9645 | 0
8:00 | 22.0155 | -3.3858 | 2.7786 | 1613.5006 | 3742.2 | 8079.7713 | 356.4 | 4384.6864 | 99 | 2675.8285 | 2877.6 | 28.9989 | -1.0692 | -5.6694 | 8270.2636 | 2079 | 16321.7015 | 1009.8 | 1532.7117 | 5669.4 | 13956.9645 | 0
9:00 | 43.5078 | -7.6626 | 4.026 | 1613.6167 | 7662.6 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2675.8895 | 4026 | 40.6945 | 2.3034 | -7.7616 | 8270.265 | 92.4 | 16321.7378 | 2395.8 | 1532.8293 | 7761.6 | 13956.9645 | 0
10:00 | 49.8912 | -8.3292 | 5.3988 | 1613.7429 | 8329.2 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2675.9713 | 5398.8 | 50.4267 | 2.6994 | -9.6624 | 8270.265 | 0 | 16321.7787 | 2699.4 | 1532.9757 | 9662.4 | 13956.9645 | 0
11:00 | 45.4627 | -7.0686 | 5.643 | 1613.85 | 7068.6 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.0568 | 5643 | 48.3893 | 1.7622 | -9.4644 | 8270.2653 | 19.8 | 16321.8057 | 1782 | 1533.1191 | 9464.4 | 13956.9645 | 0
12:00 | 44.5879 | -7.0488 | 5.3856 | 1613.9568 | 7048.8 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.1384 | 5385.6 | 47.9824 | 1.7094 | -9.3918 | 8270.2656 | 19.8 | 16321.8319 | 1729.2 | 1533.2614 | 9391.8 | 13956.9645 | 0
13:00 | 34.5531 | -3.0954 | 6.138 | 1614.0037 | 3095.4 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.2314 | 6138 | 44.9339 | -1.1616 | -8.8638 | 8270.2837 | 1194.6 | 16321.8324 | 33 | 1533.3957 | 8863.8 | 13956.9645 | 0
14:00 | 35.9122 | -5.2998 | 4.7916 | 1614.084 | 5299.8 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.304 | 4791.6 | 43.7954 | 0.1386 | -8.712 | 8270.2877 | 264 | 16321.8385 | 402.6 | 1533.5277 | 8712 | 13956.9645 | 0
15:00 | 31.2112 | -4.884 | 3.8346 | 1614.158 | 4884 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.3621 | 3834.6 | 40.472 | -0.3234 | -8.0454 | 8270.2949 | 475.2 | 16321.8408 | 151.8 | 1533.6496 | 8045.4 | 13956.9645 | 0
16:00 | 28.4462 | -4.1316 | 3.8676 | 1614.2206 | 4131.6 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.4207 | 3867.6 | 39.453 | -0.924 | -7.7946 | 8270.3093 | 950.4 | 16321.8412 | 26.4 | 1533.7677 | 7794.6 | 13956.9645 | 0
17:00 | 30.1238 | -4.0524 | 4.4154 | 1614.282 | 4052.4 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.4876 | 4415.4 | 41.1365 | -0.8052 | -8.1444 | 8270.3222 | 851.4 | 16321.8419 | 46.2 | 1533.8911 | 8144.4 | 13956.9645 | 0
18:00 | 29.3737 | -3.3264 | 4.8048 | 1614.3324 | 3326.4 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.5604 | 4804.8 | 40.0331 | -1.155 | -7.8804 | 8270.3405 | 1207.8 | 16321.8427 | 52.8 | 1534.0105 | 7880.4 | 13956.9645 | 0
19:00 | 28.4127 | -3.1614 | 4.686 | 1614.3803 | 3161.4 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.6314 | 4686 | 39.9508 | -1.3794 | -7.8276 | 8270.3616 | 1392.6 | 16321.8429 | 13.2 | 1534.1291 | 7827.6 | 13956.9645 | 0
20:00 | 22.8782 | -2.244 | 3.96 | 1614.4143 | 2244 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.6914 | 3960 | 36.8195 | -2.1714 | -6.996 | 8270.3945 | 2171.4 | 16321.8429 | 0 | 1534.2351 | 6996 | 13956.9645 | 0
21:00 | 24.7362 | -2.6532 | 4.1448 | 1614.4545 | 2653.2 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.7542 | 4144.8 | 35.4931 | -1.5444 | -6.8904 | 8270.4179 | 1544.4 | 16321.8429 | 0 | 1534.3395 | 6890.4 | 13956.9645 | 0
22:00 | 27.5355 | -2.442 | 4.9038 | 1614.4915 | 2442 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.8285 | 4903.8 | 39.1432 | -1.6236 | -7.6164 | 8270.4428 | 1643.4 | 16321.8432 | 19.8 | 1534.4549 | 7616.4 | 13956.9645 | 0
23:00 | 26.4526 | -2.904 | 4.389 | 1614.5355 | 2904 | 8079.7713 | 0 | 4384.6864 | 0 | 2676.895 | 4389 | 35.6386 | -0.5544 | -7.0686 | 8270.4521 | 613.8 | 16321.8441 | 59.4 | 1534.562 | 7068.6 | 13956.9645 | 0
24:00 | 13.0482 | 2.5938 | 0.1056 | 1614.5378 | 151.8 | 8079.8129 | 2745.6 | 4384.6995 | 864.6 | 2676.9097 | 970.2 | 31.7167 | -5.4912 | -3.1086 | 8270.5353 | 5491.2 | 16321.8441 | 0 | 1534.6091 | 3108.6 | 13956.9645 | 0
Итого |  |  |  |  | 86565.6 |  | 18183 |  | 9319.2 |  | 88961.4 |  |  |  |  | 43883.4 |  | 16203 |  | 157608 |  | 4831.2
Максимум | 56.2504 | [10 empty] | 62.6493
Минимум | 7.8078 | [10 empty] | 19.5353
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Косково |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Сараево |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Н-Енангск
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 3876.8548 | - | 765.1427 | - |  | 546.7546 | - | 0.2499 | - |  | 359.3148 | - | 0.9495 | -
1:00 | 4.8552 | 3876.9367 | 286.65 | 765.18 | 130.55 | 0.47476 | 546.7634 | 30.8 | 0.2499 | 0 | 0.22119 | 359.3189 | 14.35 | 0.9495 | 0
2:00 | 4.7555 | 3877.0154 | 275.45 | 765.2197 | 138.95 | 0.43699 | 546.7715 | 28.35 | 0.2499 | 0 | 0.22119 | 359.323 | 14.35 | 0.9495 | 0
3:00 | 4.6928 | 3877.0934 | 273 | 765.2582 | 134.75 | 0.41002 | 546.7791 | 26.6 | 0.2499 | 0 | 0.17803 | 359.3263 | 11.55 | 0.9495 | 0
4:00 | 4.5521 | 3877.1704 | 269.5 | 765.2927 | 120.75 | 0.38304 | 546.7862 | 24.85 | 0.2499 | 0 | 0.17264 | 359.3295 | 11.2 | 0.9495 | 0
5:00 | 4.9427 | 3877.2549 | 295.75 | 765.3281 | 123.9 | 0.41002 | 546.7938 | 26.6 | 0.2499 | 0 | 0.37765 | 359.3365 | 24.5 | 0.9495 | 0
6:00 | 5.8179 | 3877.3592 | 365.05 | 765.3555 | 95.9 | 0.52331 | 546.8035 | 33.95 | 0.2499 | 0 | 0.4316 | 359.3445 | 28 | 0.9495 | 0
7:00 | 7.5641 | 3877.4977 | 484.75 | 765.3773 | 76.3 | 0.70674 | 546.8166 | 45.85 | 0.2499 | 0 | 0.48555 | 359.3535 | 31.5 | 0.9495 | 0
8:00 | 9.2653 | 3877.6643 | 583.1 | 765.419 | 145.95 | 0.82004 | 546.8318 | 53.2 | 0.2499 | 0 | 0.58266 | 359.3643 | 37.8 | 0.9495 | 0
9:00 | 10.4469 | 3877.8514 | 654.85 | 765.4689 | 174.65 | 2.4817 | 546.8778 | 161 | 0.25 | 0.35 | 0.41002 | 359.3719 | 26.6 | 0.9495 | 0
10:00 | 9.9637 | 3878.0287 | 620.55 | 765.5206 | 180.95 | 3.1992 | 546.9371 | 207.55 | 0.25 | 0 | 0.69595 | 359.3848 | 45.15 | 0.9495 | 0
11:00 | 9.5266 | 3878.1994 | 597.45 | 765.5658 | 158.2 | 2.6435 | 546.9861 | 171.5 | 0.25 | 0 | 0.6474 | 359.3968 | 42 | 0.9495 | 0
12:00 | 8.7887 | 3878.3585 | 556.85 | 765.6008 | 122.5 | 2.2281 | 547.0274 | 144.55 | 0.25 | 0 | 0.84162 | 359.4124 | 54.6 | 0.9495 | 0
13:00 | 7.3228 | 3878.4936 | 472.85 | 765.6139 | 45.85 | 1.694 | 547.0588 | 109.9 | 0.25 | 0 | 0.49094 | 359.4215 | 31.85 | 0.9495 | 0
14:00 | 9.8489 | 3878.6688 | 613.2 | 765.6652 | 179.55 | 2.2875 | 547.1012 | 148.4 | 0.25 | 0 | 0.30212 | 359.4271 | 19.6 | 0.9495 | 0
15:00 | 9.8583 | 3878.839 | 595.7 | 765.7317 | 232.75 | 1.6778 | 547.1323 | 108.85 | 0.25 | 0 | 0.67977 | 359.4397 | 44.1 | 0.9495 | 0
16:00 | 9.6476 | 3879.0071 | 588.35 | 765.7927 | 213.5 | 1.5699 | 547.1614 | 101.85 | 0.25 | 0 | 0.46936 | 359.4484 | 30.45 | 0.9495 | 0
17:00 | 10.1655 | 3879.1834 | 617.05 | 765.8592 | 232.75 | 1.8721 | 547.1961 | 121.45 | 0.25 | 0 | 0.60963 | 359.4597 | 39.55 | 0.9495 | 0
18:00 | 8.921 | 3879.3392 | 545.3 | 765.9146 | 193.9 | 1.8127 | 547.2297 | 117.6 | 0.25 | 0 | 0.60424 | 359.4709 | 39.2 | 0.9495 | 0
19:00 | 8.6998 | 3879.4928 | 537.6 | 765.9637 | 171.85 | 2.0663 | 547.268 | 134.05 | 0.25 | 0 | 0.71753 | 359.4842 | 46.55 | 0.9495 | 0
20:00 | 8.478 | 3879.6425 | 523.95 | 766.0115 | 167.3 | 1.7803 | 547.301 | 115.5 | 0.25 | 0 | 0.69056 | 359.497 | 44.8 | 0.9495 | 0
21:00 | 7.752 | 3879.783 | 491.75 | 766.0416 | 105.35 | 1.1168 | 547.3217 | 72.45 | 0.25 | 0 | 0.51792 | 359.5066 | 33.6 | 0.9495 | 0
22:00 | 6.9774 | 3879.9113 | 449.05 | 766.0579 | 57.05 | 1.5484 | 547.3504 | 100.45 | 0.25 | 0 | 0.35067 | 359.5131 | 22.75 | 0.9495 | 0
23:00 | 6.0702 | 3880.0218 | 386.75 | 766.0791 | 74.2 | 1.311 | 547.3747 | 85.05 | 0.25 | 0 | 0.30212 | 359.5187 | 19.6 | 0.9495 | 0
24:00 | 5.2866 | 3880.1127 | 318.15 | 766.1157 | 128.1 | 1.1653 | 547.3963 | 75.6 | 0.25 | 0 | 0.27514 | 359.5238 | 17.85 | 0.9495 | 0
Итого |  |  | 11402.65 |  | 3405.5 |  |  | 2245.95 |  | 0.35 |  |  | 731.5 |  | 0
Максимум | 10.4469 |  |  |  |  | 3.1992 |  |  |  |  | 0.84162
Минимум | 4.5521 |  |  |  |  | 0.38304 |  |  |  |  | 0.17264
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Захарово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Решетниково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Голузино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Дорожково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Город-4 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Шонга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Югский |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Подол |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Пыжуг |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РЭС-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Кичменьга
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 724.6084 | - | 646.752 | - |  | 940.8826 | - | 418.5082 | - |  | 2318.1248 | - | 1731.3768 | - |  | 4911.3832 | - | 2106.2811 | - |  | 515.4854 | - | 625.6996 | - |  | 2127.5194 | - | 550.283 | - |  | 6452.0913 | - | 2918.3726 | - |  | 5903.464 | - | 3297.6337 | - |  | 3456.3156 | - | 783.0116 | - |  | 1115.8057 | - | 801.2556 | - |  | 2278.8324 | - | 1755.1713 | - |  | 434.7513 | - | 24.9602 | - |  | 695.7819 | - | 494.7788 | -
1:00 | 5.4638 | 724.6252 | 50.4 | 646.7805 | 85.5 | 3.101 | 940.895 | 37.2 | 418.5223 | 42.3 | 9.5764 | 2318.155 | 90.6 | 1731.4263 | 148.5 | 37.6734 | 4911.4705 | 523.8 | 2106.3545 | 440.4 | 3.8954 | 515.4951 | 29.1 | 625.7211 | 64.5 | 21.4731 | 2127.5745 | 330.6 | 550.3175 | 207 | 17.8486 | 6452.1496 | 174.9 | 2918.4636 | 273 | 21.1843 | 5903.5516 | 262.8 | 3297.7274 | 281.1 | 13.7991 | 3456.3508 | 211.2 | 783.0341 | 135 | 5.1896 | 1115.8255 | 59.4 | 801.28 | 73.2 | 13.5781 | 2278.8845 | 156.3 | 1755.2349 | 190.8 | 0.38128 | 434.7536 | 6.9 | 24.9604 | 0.6 | 3.7892 | 695.796 | 42.3 | 494.7969 | 54.3
2:00 | 5.292 | 724.6406 | 46.2 | 646.8086 | 84.3 | 2.953 | 940.9056 | 31.8 | 418.5367 | 43.2 | 9.2798 | 2318.1825 | 82.5 | 1731.4753 | 147 | 32.3784 | 4911.5456 | 450.6 | 2106.4175 | 378 | 4.2678 | 515.5054 | 30.9 | 625.7448 | 71.1 | 21.484 | 2127.6282 | 322.2 | 550.3542 | 220.2 | 13.2981 | 6452.1885 | 116.7 | 2918.5341 | 211.5 | 21.5734 | 5903.6392 | 262.8 | 3297.8243 | 290.7 | 12.1208 | 3456.3811 | 181.8 | 783.0548 | 124.2 | 5.022 | 1115.8443 | 56.4 | 801.3039 | 71.7 | 13.276 | 2278.9353 | 152.4 | 1755.2972 | 186.9 | 0.38128 | 434.7559 | 6.9 | 24.9606 | 0.6 | 3.69 | 695.8091 | 39.3 | 494.815 | 54.3
3:00 | 3.5707 | 724.6511 | 31.5 | 646.8275 | 56.7 | 2.9433 | 940.9165 | 32.7 | 418.5508 | 42.3 | 9.3678 | 2318.2109 | 85.2 | 1731.5244 | 147.3 | 30.0961 | 4911.6162 | 423.6 | 2106.4751 | 345.6 | 4.0882 | 515.5155 | 30.3 | 625.7674 | 67.8 | 20.6674 | 2127.6804 | 313.2 | 550.3887 | 207 | 13.0511 | 6452.2272 | 116.1 | 2918.603 | 206.7 | 20.5509 | 5903.7221 | 248.7 | 3297.9171 | 278.4 | 11.1954 | 3456.4091 | 168 | 783.0739 | 114.6 | 4.3411 | 1115.8605 | 48.6 | 801.3246 | 62.1 | 12.2231 | 2278.9814 | 138.3 | 1755.3551 | 173.7 | 0.14955 | 434.7568 | 2.7 | 24.9607 | 0.3 | 3.6598 | 695.8223 | 39.6 | 494.8328 | 53.4
4:00 | 3.6258 | 724.6621 | 33 | 646.8465 | 57 | 2.7652 | 940.9268 | 30.9 | 418.564 | 39.6 | 9.4289 | 2318.2402 | 87.9 | 1731.5734 | 147 | 29.772 | 4911.6846 | 410.4 | 2106.5338 | 352.2 | 4.0418 | 515.5258 | 30.9 | 625.7896 | 66.6 | 20.4397 | 2127.7323 | 311.4 | 550.4224 | 202.2 | 17.334 | 6452.2865 | 177.9 | 2918.6896 | 259.8 | 22.1654 | 5903.8164 | 282.9 | 3298.0126 | 286.5 | 10.9296 | 3456.4368 | 166.2 | 783.092 | 108.6 | 4.0881 | 1115.876 | 46.5 | 801.3439 | 57.9 | 12.0175 | 2279.0275 | 138.3 | 1755.4114 | 168.9 | 0.13212 | 434.7576 | 2.4 | 24.9607 | 0 | 3.5491 | 695.8357 | 40.2 | 494.8496 | 50.4
5:00 | 3.5858 | 724.6733 | 33.6 | 646.8651 | 55.8 | 2.8199 | 940.9381 | 33.9 | 418.5768 | 38.4 | 9.7546 | 2318.2718 | 94.8 | 1731.6233 | 149.7 | 27.9542 | 4911.7509 | 397.8 | 2106.5864 | 315.6 | 3.885 | 515.5362 | 31.2 | 625.8107 | 63.3 | 20.6195 | 2127.7859 | 321.6 | 550.4544 | 192 | 13.6409 | 6452.3341 | 142.8 | 2918.7571 | 202.5 | 23.3961 | 5903.9186 | 306.6 | 3298.1107 | 294.3 | 11.9753 | 3456.4678 | 186 | 783.1108 | 112.8 | 3.8431 | 1115.8905 | 43.5 | 801.3621 | 54.6 | 12.1693 | 2279.0748 | 141.9 | 1755.4679 | 169.5 | 0.14864 | 434.7585 | 2.7 | 24.9607 | 0 | 3.5738 | 695.8497 | 42 | 494.8661 | 49.5
6:00 | 3.4721 | 724.6851 | 35.4 | 646.8825 | 52.2 | 2.8652 | 940.951 | 38.7 | 418.5884 | 34.8 | 9.848 | 2318.3095 | 113.1 | 1731.6695 | 138.6 | 29.6191 | 4911.825 | 444.6 | 2106.6369 | 303 | 3.9682 | 515.5484 | 36.6 | 625.8314 | 62.1 | 23.2232 | 2127.8492 | 379.8 | 550.485 | 183.6 | 11.3823 | 6452.3773 | 129.6 | 2918.8108 | 161.1 | 22.234 | 5904.0197 | 303.3 | 3298.1996 | 266.7 | 13.4 | 3456.5044 | 219.6 | 783.1283 | 105 | 3.9516 | 1115.9066 | 48.3 | 801.3798 | 53.1 | 12.4867 | 2279.1271 | 156.9 | 1755.5225 | 163.8 | 0.13212 | 434.7593 | 2.4 | 24.9607 | 0 | 3.8816 | 695.8671 | 52.2 | 494.8819 | 47.4
7:00 | 3.854 | 724.7018 | 50.1 | 646.8988 | 48.9 | 3.5725 | 940.9698 | 56.4 | 418.5991 | 32.1 | 11.6368 | 2318.3633 | 161.4 | 1731.715 | 136.5 | 37.757 | 4911.9275 | 615 | 2106.6875 | 303.6 | 4.0836 | 515.5628 | 43.2 | 625.8515 | 60.3 | 27.0744 | 2127.9268 | 465.6 | 550.5114 | 158.4 | 12.4265 | 6452.4312 | 161.7 | 2918.8633 | 157.5 | 25.9232 | 5904.1514 | 395.1 | 3298.285 | 256.2 | 19.0106 | 3456.5598 | 332.4 | 783.1439 | 93.6 | 4.2094 | 1115.9266 | 60 | 801.3956 | 47.4 | 13.0357 | 2279.1885 | 184.2 | 1755.5721 | 148.8 | 0.18167 | 434.7604 | 3.3 | 24.9607 | 0 | 4.4713 | 695.8899 | 68.4 | 494.8965 | 43.8
8:00 | 4.5662 | 724.7227 | 62.7 | 646.9169 | 54.3 | 4.7881 | 940.9961 | 78.9 | 418.6113 | 36.6 | 21.555 | 2318.4605 | 291.6 | 1731.8021 | 261.3 | 55.8127 | 4912.0744 | 881.4 | 2106.771 | 501 | 4.3044 | 515.5781 | 45.9 | 625.8726 | 63.3 | 33.8558 | 2128.0236 | 580.8 | 550.5451 | 202.2 | 21.6769 | 6452.5273 | 288.3 | 2918.9527 | 268.2 | 36.5268 | 5904.3342 | 548.4 | 3298.4095 | 373.5 | 22.4042 | 3456.625 | 391.2 | 783.1626 | 112.2 | 5.0802 | 1115.9511 | 73.5 | 801.4142 | 55.8 | 14.1164 | 2279.255 | 199.5 | 1755.6258 | 161.1 | 0.28076 | 434.7621 | 5.1 | 24.9607 | 0 | 5.6137 | 695.9176 | 83.1 | 494.9162 | 59.1
9:00 | 6.1664 | 724.7494 | 80.1 | 646.943 | 78.3 | 6.1659 | 941.0269 | 92.4 | 418.6324 | 63.3 | 27.5836 | 2318.5784 | 353.7 | 1731.9204 | 354.9 | 54.7663 | 4912.2167 | 853.8 | 2106.8561 | 510.6 | 7.8757 | 515.6054 | 81.9 | 625.9117 | 117.3 | 38.9719 | 2128.1364 | 676.8 | 550.5797 | 207.6 | 25.8955 | 6452.6463 | 357 | 2919.0548 | 306.3 | 51.6665 | 5904.5841 | 749.7 | 3298.5977 | 564.6 | 24.8854 | 3456.6978 | 436.8 | 783.182 | 116.4 | 14.741 | 1116.0186 | 202.5 | 801.4726 | 175.2 | 21.0468 | 2279.3466 | 274.8 | 1755.7144 | 265.8 | 0.34682 | 434.7642 | 6.3 | 24.9607 | 0 | 5.5005 | 695.9446 | 81 | 494.9357 | 58.5
10:00 | 8.7979 | 724.7828 | 100.2 | 646.9845 | 124.5 | 6.3298 | 941.058 | 93.3 | 418.6548 | 67.2 | 32.346 | 2318.7135 | 405.3 | 1732.0622 | 425.4 | 53.3316 | 4912.3541 | 824.4 | 2106.9409 | 508.8 | 8.7216 | 515.6343 | 86.7 | 625.9559 | 132.6 | 42.3348 | 2128.2578 | 728.4 | 550.6208 | 246.6 | 35.6766 | 6452.7994 | 459.3 | 2919.2072 | 457.2 | 50.4905 | 5904.8287 | 733.8 | 3298.7811 | 550.2 | 26.4654 | 3456.7747 | 461.4 | 783.2045 | 135 | 11.817 | 1116.0722 | 160.8 | 801.52 | 142.2 | 29.0857 | 2279.4683 | 365.1 | 1755.8417 | 381.9 | 0.41288 | 434.7667 | 7.5 | 24.9607 | 0 | 5.5591 | 695.9716 | 81 | 494.9558 | 60.3
11:00 | 5.518 | 724.8075 | 74.1 | 647.007 | 67.5 | 4.8653 | 941.0837 | 77.1 | 418.6692 | 43.2 | 25.4261 | 2318.8207 | 321.6 | 1732.1727 | 331.5 | 55.7307 | 4912.4965 | 854.4 | 2107.0314 | 543 | 6.4477 | 515.6575 | 69.6 | 625.9873 | 94.2 | 40.3604 | 2128.3736 | 694.8 | 550.6598 | 234 | 25.1737 | 6452.9113 | 335.7 | 2919.3107 | 310.5 | 53.8214 | 5905.088 | 777.9 | 3298.9785 | 592.2 | 24.7026 | 3456.8463 | 429.6 | 783.2261 | 129.6 | 11.3517 | 1116.1245 | 156.9 | 801.5646 | 133.8 | 28.2845 | 2279.5889 | 361.8 | 1755.9633 | 364.8 | 0.36334 | 434.7689 | 6.6 | 24.9607 | 0 | 5.6361 | 695.9985 | 80.7 | 494.9768 | 63
12:00 | 7.7122 | 724.8383 | 92.4 | 647.0421 | 105.3 | 5.3333 | 941.1114 | 83.1 | 418.6858 | 49.8 | 31.4544 | 2318.9474 | 380.1 | 1732.3149 | 426.6 | 57.4795 | 4912.6423 | 874.8 | 2107.1264 | 570 | 6.8667 | 515.681 | 70.5 | 626.0216 | 102.9 | 40.8956 | 2128.4906 | 702 | 550.7003 | 243 | 30.8745 | 6453.0402 | 386.7 | 2919.4461 | 406.2 | 50.6869 | 5905.3302 | 726.6 | 3299.167 | 565.5 | 24.5065 | 3456.9174 | 426.6 | 783.2473 | 127.2 | 11.3555 | 1116.177 | 157.5 | 801.609 | 133.2 | 25.766 | 2279.7012 | 336.9 | 1756.0716 | 324.9 | 0.34682 | 434.771 | 6.3 | 24.9607 | 0 | 5.7046 | 696.0263 | 83.4 | 494.9973 | 61.5
13:00 | 5.8624 | 724.8633 | 75 | 647.0673 | 75.6 | 4.8292 | 941.1365 | 75.3 | 418.7008 | 45 | 15.2573 | 2319.0109 | 190.5 | 1732.382 | 201.3 | 44.4851 | 4912.7589 | 699.6 | 2107.1938 | 404.4 | 4.8776 | 515.6959 | 44.7 | 626.0471 | 76.5 | 39.9643 | 2128.6051 | 687 | 550.7394 | 234.6 | 18.6201 | 6453.1218 | 244.8 | 2919.5239 | 233.4 | 37.7813 | 5905.5183 | 564.3 | 3299.2972 | 390.6 | 25.0676 | 3456.9903 | 437.4 | 783.2684 | 126.6 | 6.7965 | 1116.2093 | 96.9 | 801.6345 | 76.5 | 14.2002 | 2279.7661 | 194.7 | 1756.128 | 169.2 | 0.33031 | 434.773 | 6 | 24.9607 | 0 | 5.7046 | 696.0541 | 83.4 | 495.0178 | 61.5
14:00 | 7.6705 | 724.8936 | 90.9 | 647.1025 | 105.6 | 5.7578 | 941.1654 | 86.7 | 418.7203 | 58.5 | 23.0082 | 2319.1059 | 285 | 1732.4839 | 305.7 | 55.5837 | 4912.9009 | 852 | 2107.2841 | 541.8 | 6.9539 | 515.7206 | 74.1 | 626.0812 | 102.3 | 38.3367 | 2128.7142 | 654.6 | 550.779 | 237.6 | 25.0326 | 6453.2265 | 314.1 | 2919.6335 | 328.8 | 54.25 | 5905.7718 | 760.5 | 3299.5061 | 626.7 | 23.5128 | 3457.058 | 406.2 | 783.2904 | 132 | 18.3376 | 1116.2909 | 244.8 | 801.7098 | 225.9 | 22.5684 | 2279.8604 | 282.9 | 1756.2269 | 296.7 | 0.36334 | 434.7752 | 6.6 | 24.9607 | 0 | 5.8068 | 696.0823 | 84.6 | 495.0388 | 63
15:00 | 7.2589 | 724.9233 | 89.1 | 647.1349 | 97.2 | 5.8383 | 941.1942 | 86.4 | 418.7408 | 61.5 | 33.151 | 2319.2356 | 389.1 | 1732.6371 | 459.6 | 59.0167 | 4913.0489 | 888 | 2107.3842 | 600.6 | 7.2333 | 515.7454 | 74.4 | 626.1173 | 108.3 | 39.1001 | 2128.8251 | 665.4 | 550.8204 | 248.4 | 29.7207 | 6453.3486 | 366.3 | 2919.7657 | 396.6 | 49.5835 | 5906.0011 | 687.9 | 3299.6999 | 581.4 | 24.5406 | 3457.128 | 420 | 783.3153 | 149.4 | 10.9417 | 1116.3398 | 146.7 | 801.7545 | 134.1 | 26.1802 | 2279.9694 | 327 | 1756.342 | 345.3 | 0.39637 | 434.7776 | 7.2 | 24.9607 | 0 | 5.8076 | 696.1089 | 79.8 | 495.0618 | 69
16:00 | 7.7207 | 724.9536 | 90.9 | 647.1705 | 106.8 | 5.6417 | 941.2216 | 82.2 | 418.7612 | 61.2 | 22.2585 | 2319.3306 | 285 | 1732.7327 | 286.8 | 58.2465 | 4913.1961 | 883.2 | 2107.4813 | 582.6 | 7.0175 | 515.7692 | 71.4 | 626.1525 | 105.6 | 36.5064 | 2128.9284 | 619.8 | 550.8597 | 235.8 | 26.5252 | 6453.4601 | 334.5 | 2919.8813 | 346.8 | 48.5117 | 5906.2282 | 681.3 | 3299.8862 | 558.9 | 24.1734 | 3457.1978 | 418.8 | 783.3373 | 132 | 17.184 | 1116.4166 | 230.4 | 801.8247 | 210.6 | 26.7052 | 2280.0807 | 333.9 | 1756.4593 | 351.9 | 0.41288 | 434.7801 | 7.5 | 24.9607 | 0 | 5.1566 | 696.1336 | 74.1 | 495.0809 | 57.3
17:00 | 6.2245 | 724.9801 | 79.5 | 647.1973 | 80.4 | 6.3432 | 941.2528 | 93.6 | 418.7836 | 67.2 | 27.909 | 2319.4407 | 330.3 | 1732.8609 | 384.6 | 50.9731 | 4913.3262 | 780.6 | 2107.5643 | 498 | 7.5583 | 515.795 | 77.4 | 626.1903 | 113.4 | 36.738 | 2129.0326 | 625.2 | 550.8986 | 233.4 | 21.1055 | 6453.547 | 260.7 | 2919.975 | 281.1 | 46.9309 | 5906.4524 | 672.6 | 3300.0608 | 523.8 | 24.3909 | 3457.2681 | 421.8 | 783.3599 | 135.6 | 9.2566 | 1116.4578 | 123.6 | 801.8627 | 114 | 25.2156 | 2280.1826 | 305.7 | 1756.573 | 341.1 | 0.39637 | 434.7825 | 7.2 | 24.9607 | 0 | 5.0208 | 696.1578 | 72.6 | 495.0993 | 55.2
18:00 | 5.4438 | 725.004 | 71.7 | 647.22 | 68.1 | 5.3164 | 941.2805 | 83.1 | 418.8 | 49.2 | 15.3824 | 2319.5077 | 201 | 1732.9256 | 194.1 | 52.4293 | 4913.4615 | 811.8 | 2107.6473 | 498 | 4.5888 | 515.809 | 42 | 626.2143 | 72 | 33.5972 | 2129.1285 | 575.4 | 550.9325 | 203.4 | 15.9899 | 6453.6183 | 213.9 | 2920.0405 | 196.5 | 38.252 | 5906.6455 | 579.3 | 3300.1887 | 383.7 | 23.7794 | 3457.3372 | 414.6 | 783.3801 | 121.2 | 11.5204 | 1116.5111 | 159.9 | 801.9077 | 135 | 25.1551 | 2280.2896 | 321 | 1756.6814 | 325.2 | 0.2147 | 434.7838 | 3.9 | 24.9607 | 0 | 4.9844 | 696.1826 | 74.4 | 495.1165 | 51.6
19:00 | 7.5368 | 725.0328 | 86.4 | 647.2554 | 106.2 | 5.3622 | 941.3081 | 82.8 | 418.8171 | 51.3 | 18.393 | 2319.5867 | 237 | 1733.0041 | 235.5 | 56.7446 | 4913.6074 | 875.4 | 2107.738 | 544.2 | 4.4581 | 515.8228 | 41.4 | 626.2375 | 69.6 | 33.5082 | 2129.2247 | 577.2 | 550.9647 | 193.2 | 22.0867 | 6453.7163 | 294 | 2920.1315 | 273 | 34.7061 | 5906.824 | 535.5 | 3300.2996 | 332.7 | 22.3142 | 3457.402 | 388.8 | 783.3992 | 114.6 | 10.675 | 1116.5598 | 146.1 | 801.9502 | 127.5 | 19.4081 | 2280.3686 | 237 | 1756.7684 | 261 | 0.28076 | 434.7855 | 5.1 | 24.9607 | 0 | 5.1766 | 696.2084 | 77.4 | 495.1343 | 53.4
20:00 | 9.048 | 725.067 | 102.6 | 647.2982 | 128.4 | 5.4269 | 941.3364 | 84.9 | 418.8338 | 50.1 | 19.62 | 2319.6715 | 254.4 | 1733.0873 | 249.6 | 56.2126 | 4913.7514 | 864 | 2107.8287 | 544.2 | 4.4625 | 515.8373 | 43.5 | 626.2603 | 68.4 | 33.4491 | 2129.3198 | 570.6 | 550.9995 | 208.8 | 19.6196 | 6453.8032 | 260.7 | 2920.2125 | 243 | 35.8266 | 5907.0075 | 550.5 | 3300.4153 | 347.1 | 21.5331 | 3457.4643 | 373.8 | 783.4184 | 115.2 | 9.1842 | 1116.6021 | 126.9 | 801.9863 | 108.3 | 13.8483 | 2280.4311 | 187.5 | 1756.8243 | 167.7 | 0.23121 | 434.7869 | 4.2 | 24.9607 | 0 | 5.1897 | 696.2345 | 78.3 | 495.1518 | 52.5
21:00 | 7.1995 | 725.0956 | 85.8 | 647.3311 | 98.7 | 5.0988 | 941.3631 | 80.1 | 418.8493 | 46.5 | 13.4249 | 2319.7327 | 183.6 | 1733.1408 | 160.5 | 48.5813 | 4913.8807 | 775.8 | 2107.8988 | 420.6 | 4.5762 | 515.8529 | 46.8 | 626.2832 | 68.7 | 33.0967 | 2129.4138 | 564 | 551.0342 | 208.2 | 21.8392 | 6453.8977 | 283.5 | 2920.305 | 277.5 | 36.6066 | 5907.1945 | 561 | 3300.5343 | 357 | 21.9411 | 3457.5278 | 381 | 783.4379 | 117 | 10.8175 | 1116.6496 | 142.5 | 802.0314 | 135.3 | 13.7869 | 2280.4931 | 186 | 1756.8802 | 167.7 | 0.2147 | 434.7882 | 3.9 | 24.9607 | 0 | 5.1537 | 696.2602 | 77.1 | 495.1695 | 53.1
22:00 | 6.3773 | 725.1224 | 80.4 | 647.3589 | 83.4 | 5.4066 | 941.3925 | 88.2 | 418.8637 | 43.2 | 12.1023 | 2319.7885 | 167.4 | 1733.1883 | 142.5 | 50.2003 | 4914.013 | 793.8 | 2107.9736 | 448.8 | 4.3653 | 515.8677 | 44.4 | 626.3051 | 65.7 | 30.9882 | 2129.5012 | 524.4 | 551.0683 | 204.6 | 20.377 | 6453.9821 | 253.2 | 2920.395 | 270 | 37.0611 | 5907.3808 | 558.9 | 3300.6594 | 375.3 | 24.1078 | 3457.5977 | 419.4 | 783.4589 | 126 | 7.6492 | 1116.6822 | 97.8 | 802.0643 | 98.7 | 13.5121 | 2280.5515 | 175.2 | 1756.9375 | 171.9 | 0.19818 | 434.7894 | 3.6 | 24.9607 | 0 | 4.6659 | 696.2823 | 66.3 | 495.1871 | 52.8
23:00 | 8.469 | 725.1532 | 92.4 | 647.3999 | 123 | 4.6173 | 941.4167 | 72.6 | 418.8777 | 42 | 10.9195 | 2319.8348 | 138.9 | 1733.2355 | 141.6 | 45.1364 | 4914.1267 | 682.2 | 2108.0494 | 454.8 | 4.1901 | 515.8798 | 36.3 | 626.3274 | 66.9 | 28.48 | 2129.58 | 472.8 | 551.1033 | 210 | 16.7736 | 6454.0448 | 188.1 | 2920.4749 | 239.7 | 25.1918 | 5907.4995 | 356.1 | 3300.7552 | 287.4 | 20.3928 | 3457.6555 | 346.8 | 783.4806 | 130.2 | 13.8806 | 1116.7397 | 172.5 | 802.1256 | 183.9 | 12.6269 | 2280.6029 | 154.2 | 1756.9941 | 169.8 | 0.39945 | 434.7918 | 7.2 | 24.961 | 0.9 | 4.2531 | 696.3011 | 56.4 | 495.2047 | 52.8
24:00 | 5.1946 | 725.1728 | 58.8 | 647.4245 | 73.8 | 3.7452 | 941.4343 | 52.8 | 418.892 | 42.9 | 10.0847 | 2319.8719 | 111.3 | 1733.284 | 145.5 | 42.0033 | 4914.2291 | 614.4 | 2108.1248 | 452.4 | 4.2326 | 515.8909 | 33.3 | 626.3505 | 69.3 | 24.5188 | 2129.6453 | 391.8 | 551.1386 | 211.8 | 19.6649 | 6454.1117 | 200.7 | 2920.5734 | 295.5 | 24.0064 | 5907.6049 | 316.2 | 3300.8553 | 300.3 | 17.0372 | 3457.7022 | 280.2 | 783.5025 | 131.4 | 7.2446 | 1116.7686 | 86.7 | 802.1586 | 99 | 12.5744 | 2280.6499 | 141 | 1757.054 | 179.7 | 0.39945 | 434.7942 | 7.2 | 24.9613 | 0.9 | 3.9481 | 696.3166 | 46.5 | 495.2229 | 54.6
Итого |  |  | 1693.2 |  | 2017.5 |  |  | 1655.1 |  | 1151.4 |  |  | 5241.3 |  | 5721.6 |  |  | 17075.4 |  | 11062.2 |  |  | 1216.5 |  | 1952.7 |  |  | 12755.4 |  | 5133.6 |  |  | 6061.2 |  | 6602.4 |  |  | 12422.7 |  | 9664.8 |  |  | 8319.6 |  | 2945.4 |  |  | 2888.7 |  | 2709 |  |  | 5452.5 |  | 5648.1 |  |  | 128.7 |  | 3.3 |  |  | 1604.1 |  | 1332.3
Максимум | 9.048 |  |  |  |  | 6.3432 |  |  |  |  | 33.151 |  |  |  |  | 59.0167 |  |  |  |  | 8.7216 |  |  |  |  | 42.3348 |  |  |  |  | 35.6766 |  |  |  |  | 54.25 |  |  |  |  | 26.4654 |  |  |  |  | 18.3376 |  |  |  |  | 29.0857 |  |  |  |  | 0.41288 |  |  |  |  | 5.8076
Минимум | 3.4721 |  |  |  |  | 2.7652 |  |  |  |  | 9.2798 |  |  |  |  | 27.9542 |  |  |  |  | 3.885 |  |  |  |  | 20.4397 |  |  |  |  | 11.3823 |  |  |  |  | 20.5509 |  |  |  |  | 10.9296 |  |  |  |  | 3.8431 |  |  |  |  | 12.0175 |  |  |  |  | 0.13212 |  |  |  |  | 3.5491
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22