## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Корино ап RS | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 | 1.104 | 1.104 | 0 | 0 | 176 | 176 | 9.8 | 9.8 | 44 | 44 | 12.8 | 12.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 9.8 | 9.8 | 12 | 12.15 | 82.2 | 82.2
01 - 02 | 1.032 | 1.032 | 0 | 0 | 166.4 | 165.6 | 9.4 | 9.4 | 43.6 | 43.6 | 12.4 | 12.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 9 | 9.1 | 11.4 | 11.25 | 75.8 | 75.7
02 - 03 | 1.024 | 1.02 | 0 | 0 | 156.8 | 157.6 | 9.4 | 9.4 | 42.4 | 42.4 | 11.6 | 11.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.2 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | 72.2 | 72.1
03 - 04 | 0.976 | 0.98 | 0 | 0 | 148.8 | 148.8 | 8.6 | 8.6 | 41.6 | 41.6 | 10.8 | 10.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.8 | 7.9 | 9 | 9.15 | 66.2 | 66.3
04 - 05 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 | 152 | 151.2 | 9 | 8.9 | 41.2 | 41 | 11.2 | 11.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 8 | 7.9 | 11.1 | 10.95 | 66.8 | 66.8
05 - 06 | 1.032 | 1.032 | 0 | 0 | 168 | 168 | 8.6 | 8.7 | 44 | 44 | 11.6 | 11.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 10.05 | 80 | 80
06 - 07 | 1.072 | 1.072 | 0 | 0 | 196.8 | 198.4 | 12.2 | 12.2 | 50 | 50.2 | 13.2 | 13.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 12 | 12 | 14.1 | 13.95 | 91.4 | 91.5
07 - 08 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 246.4 | 245.6 | 16.2 | 16.1 | 51.6 | 51.4 | 14 | 14.1 | 3.2 | 3 | 0 | 18.4 | 18.4 | 22.5 | 22.65 | 116.8 | 116.8
08 - 09 | 1.144 | 1.144 | 0 | 0 | 257.6 | 257.6 | 16.8 | 16.8 | 53.2 | 53.2 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8 | 0 | 17.4 | 17.5 | 25.2 | 25.05 | 122.8 | 122.7
09 - 10 | 1.184 | 1.18 | 0 | 0 | 276.8 | 276 | 22.2 | 22.3 | 52.4 | 52.6 | 18.8 | 18.7 | 4 | 4.2 | 0 | 18.2 | 18.1 | 20.7 | 21 | 135.4 | 135.4
10 - 11 | 1.184 | 1.188 | 0 | 0 | 280 | 280.8 | 26.2 | 26.2 | 59.2 | 59.2 | 19 | 19.1 | 3.6 | 3.4 | 0 | 16.6 | 16.7 | 21.9 | 21.75 | 130.2 | 130.2
11 - 12 | 1.144 | 1.144 | 0 | 0 | 278.4 | 277.6 | 24.8 | 24.8 | 59.2 | 59 | 19 | 19 | 2.8 | 2.8 | 0 | 17.4 | 17.4 | 23.7 | 23.7 | 126.2 | 126.3
12 - 13 | 1.232 | 1.228 | 0 | 0 | 262.4 | 263.2 | 23.4 | 23.3 | 55.6 | 55.6 | 19.8 | 19.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 17.8 | 17.7 | 21.3 | 21.3 | 119.2 | 119.2
13 - 14 | 1.28 | 1.288 | 0 | 0 | 254.4 | 254.4 | 17.8 | 17.9 | 58.8 | 59 | 15.2 | 15.4 | 2 | 2 | 0 | 14.4 | 14.5 | 23.4 | 23.4 | 118 | 118
14 - 15 | 1.432 | 1.424 | 0 | 0 | 241.6 | 240.8 | 17.2 | 17.1 | 54 | 54 | 19.8 | 19.8 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 14.1 | 20.1 | 19.95 | 109.6 | 109.6
15 - 16 | 1.36 | 1.368 | 0 | 0 | 241.6 | 242.4 | 17.6 | 17.8 | 54.8 | 54.6 | 21.4 | 21.3 | 2.8 | 3 | 0 | 13.8 | 13.9 | 17.1 | 17.25 | 110.6 | 110.6
16 - 17 | 1.344 | 1.34 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2 | 16.4 | 16.3 | 57.6 | 57.6 | 20.4 | 20.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 13.6 | 13.5 | 17.4 | 17.25 | 111.2 | 111.2
17 - 18 | 1.448 | 1.448 | 0 | 0 | 238.4 | 238.4 | 15.8 | 15.8 | 55.2 | 55.2 | 18.4 | 18.4 | 4 | 4 | 0 | 18.2 | 18.2 | 19.2 | 19.35 | 103.8 | 103.7
18 - 19 | 1.392 | 1.388 | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | 19.6 | 19.5 | 59.6 | 59.8 | 13.8 | 13.9 | 4 | 4 | 0 | 15.8 | 16 | 19.8 | 19.65 | 115.2 | 115.3
19 - 20 | 1.272 | 1.276 | 0 | 0 | 273.6 | 272.8 | 22.8 | 22.9 | 60 | 59.8 | 13.2 | 13.3 | 4 | 4 | 0 | 16.8 | 16.6 | 22.5 | 22.8 | 129.2 | 129.2
20 - 21 | 1.184 | 1.188 | 0 | 0 | 275.2 | 276.8 | 21.6 | 21.6 | 64.4 | 64.4 | 15.6 | 15.5 | 4.4 | 4.2 | 0 | 14.6 | 14.6 | 20.7 | 20.55 | 131 | 131
21 - 22 | 1.16 | 1.156 | 0 | 0 | 265.6 | 264.8 | 19.8 | 19.7 | 66 | 66.2 | 14 | 14 | 2.8 | 3 | 0 | 16.2 | 16.3 | 20.4 | 20.4 | 121.8 | 121.7
22 - 23 | 1.032 | 1.028 | 0 | 0 | 241.6 | 240.8 | 15.6 | 15.6 | 62 | 62.2 | 13.6 | 13.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | 15.2 | 15.1 | 18.3 | 18.3 | 109.8 | 109.9
23 - 00 | 1.024 | 1.028 | 0 | 0 | 206.4 | 207.2 | 11.8 | 11.8 | 56.8 | 56.8 | 13.2 | 13.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 11.8 | 12 | 12.9 | 12.9 | 95 | 95
Сумма | 28.12 | 28.12 | 0 | 0 | 5500.8 | 5500.8 | 392.6 | 392.5 | 1287.2 | 1287.4 | 368.8 | 368.7 | 62.4 | 62.6 | 0 | 333.8 | 334 | 424.2 | 424.35 | 2540.4 | 2540.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч