## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS
00 - 01 | 0.0012 | 0.0456 | 0 | 325.6 | 0 | 209.6 | 210.3 | 48.6 | 26.1 | 0 | 39.9 | 214
01 - 02 | 0.0012 | 0.0456 | 0 | 301.2 | 0 | 126.8 | 192.9 | 45.9 | 24.3 | 0 | 37.2 | 130.6
02 - 03 | 0.0008 | 0.046 | 0 | 293.2 | 0 | 133.6 | 189.6 | 45.3 | 22.8 | 0 | 35.1 | 137
03 - 04 | 0.0012 | 0.0456 | 0 | 278.8 | 0 | 158.4 | 176.1 | 42.9 | 15.6 | 0 | 43.8 | 162 | 437.2
04 - 05 | 0.0008 | 0.0456 | 0 | 293.6 | 0 | 178 | 181.5 | 45.9 | 21 | 0 | 44.4 | 182.2
05 - 06 | 0.0012 | 0.0456 | 0 | 392.8 | 0 | 165.6 | 189.6 | 123.3 | 26.7 | 0 | 51.9 | 170
06 - 07 | 0.0012 | 0.0452 | 0 | 462.4 | 0 | 192.8 | 225.3 | 165 | 21.9 | 0 | 49.8 | 196.8
07 - 08 | 0.0008 | 0.0452 | 0 | 487.2 | 0 | 247.2 | 241.5 | 167.7 | 28.5 | 0 | 48.3 | 251.8
08 - 09 | 0.0076 | 0.0396 | 0 | 519.2 | 0 | 221.6 | 277.5 | 161.4 | 38.7 | 0 | 41.4 | 226
09 - 10 | 0.0112 | 0.036 | 0 | 566 | 0 | 218 | 309.3 | 189.6 | 30.3 | 0 | 35.4 | 222.2 | 784
10 - 11 | 0.0112 | 0.1812 | 0 | 559.6 | 0 | 237.6 | 304.2 | 175.5 | 36 | 0 | 42.6 | 242.2
11 - 12 | 0.0112 | 0.306 | 0 | 536 | 0 | 260.4 | 312.6 | 158.7 | 20.4 | 0 | 43.5 | 265.4
12 - 13 | 0.0116 | 0.3524 | 0 | 500 | 0 | 240.4 | 306.6 | 121.8 | 21.3 | 0 | 49.5 | 245
13 - 14 | 0.0112 | 0.346 | 0 | 528.8 | 0 | 256.4 | 294.3 | 149.7 | 27.6 | 0 | 56.4 | 261.4
14 - 15 | 0.0112 | 0.348 | 0 | 519.2 | 0 | 230.4 | 290.4 | 153.6 | 20.4 | 0 | 54 | 235.2
15 - 16 | 0.0112 | 0.3512 | 0 | 499.2 | 0 | 192.4 | 293.4 | 122.7 | 20.4 | 0 | 61.2 | 197.6
16 - 17 | 0.0112 | 0.3556 | 0 | 466 | 0 | 204 | 299.4 | 93 | 19.8 | 0 | 52.8 | 208
17 - 18 | 0.0116 | 0.3584 | 0 | 463.2 | 0 | 180 | 299.1 | 99.6 | 19.8 | 0 | 44.1 | 184.6
18 - 19 | 0.0112 | 0.358 | 0 | 426.8 | 0 | 178 | 273.3 | 78 | 20.1 | 0 | 54.6 | 182.6
19 - 20 | 0.0112 | 0.3576 | 0 | 434.8 | 0 | 220.8 | 279.9 | 67.5 | 18.6 | 0 | 67.8 | 225.6
20 - 21 | 0.0116 | 0.354 | 0 | 426.4 | 0 | 242 | 277.5 | 69.3 | 18 | 0 | 60.6 | 247
21 - 22 | 0.0112 | 0.3496 | 0 | 437.6 | 0 | 224.8 | 283.5 | 71.4 | 18.3 | 0 | 63 | 229.6 | 662.4
22 - 23 | 0.0112 | 0.1532 | 0 | 402.4 | 0 | 199.6 | 264.3 | 59.1 | 24.3 | 0 | 54 | 204.6
23 - 00 | 0.0112 | 0.0356 | 0 | 354.8 | 0 | 172.8 | 228.6 | 53.7 | 27.3 | 0 | 43.8 | 177.8
Сумма | 0.1852 | 4.6468 | 0 | 10474.8 | 0 | 4891.2 | 6200.7 | 2509.2 | 568.2 | 0 | 1175.1 | 4999.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч