## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Мочала Т1 ап RS
00 - 01 | 1.56 | 2.52 | 0.041 | 1288 | 1772 | 42.9 | 677.6 | 677.6 | 931.2 | 930 | 114 | 48.8 | 128.6 | 51 | 239.2 | 163.6 | 141.2 | 531.2 | 531.2 |  |  | 2131.8 | 1566.4 | 4158 | 0 | 0 | 8078.4 | 150.8 | 145.8 | 28.2 | 245.1
01 - 02 | 2.32 | 2.56 | 0.086 | 1106 | 1540 | 37.1 | 588.8 | 588.8 | 772.8 | 772.8 | 104.85 | 45.2 | 116.8 | 49 | 167 | 162.2 | 117.2 | 493.6 | 493.2 |  |  | 1865.6 | 1355.2 | 4026 | 0 | 0 | 7444.8 | 132.4 | 132.3 | 25.2 | 217.8
02 - 03 | 2.28 | 2.52 | 0.084 | 1010 | 1436 | 31.9 | 526.4 | 526.8 | 708 | 708.6 | 99.9 | 44.4 | 119.2 | 43.2 | 154.6 | 153.6 | 123 | 449.6 | 450.4 |  |  | 1740.2 | 1258.4 | 3973.2 | 0 | 0 | 7167.6 | 119.6 | 122.7 | 24.6 | 214.8
03 - 04 | 2.28 | 2.6 | 0.097 | 958 | 1362 | 39.4 | 486.4 | 485.6 | 664.8 | 664.8 | 103.35 | 44 | 106.6 | 42.4 | 142.2 | 143.2 | 118.8 | 438.4 | 438 |  |  | 1645.6 | 1190.2 | 3867.6 | 0 | 0 | 6883.8 | 114.6 | 113.7 | 21.6 | 197.7
04 - 05 | 2.12 | 2.48 | 0.042 | 998 | 1370 | 33.4 | 487.2 | 488 | 657.6 | 657.6 | 143.25 | 44.4 | 128.4 | 37.6 | 141 | 147.8 | 120 | 436 | 436 |  |  | 1691.8 | 1262.8 | 3874.2 | 0 | 0 | 7015.8 | 118.2 | 146.1 | 21 | 234
05 - 06 | 2.08 | 2.56 | 0.086 | 1090 | 1510 | 33.9 | 522.4 | 522 | 702 | 701.4 | 173.1 | 41 | 194 | 50 | 154.6 | 164.6 | 123.4 | 450.4 | 450.4 |  |  | 1874.4 | 1403.6 | 4026 | 0 | 0 | 7497.6 | 142.4 | 163.5 | 23.4 | 281.4
06 - 07 | 2.12 | 2.48 | 0.042 | 1326 | 1794 | 30.9 | 673.6 | 673.2 | 854.4 | 855.6 | 190.05 | 47.4 | 219 | 54.4 | 184.8 | 199.6 | 165 | 509.6 | 509.6 |  |  | 2248.4 | 1716 | 4144.8 | 0 | 0 | 8335.8 | 192.6 | 198 | 27.6 | 359.4
07 - 08 | 2.4 | 2.64 | 0.092 | 1612 | 2216 | 37.6 | 867.2 | 867.6 | 1098 | 1096.8 | 186 | 50.6 | 249.2 | 79.6 | 242.6 | 224.8 | 203 | 596 | 596.4 |  |  | 2756.6 | 2092.2 | 4270.2 | 0 | 0 | 9372 | 232.4 | 234.9 | 36.6 | 450
08 - 09 | 2.76 | 3.04 | 0.087 | 1938 | 2640 | 79.2 | 1039.2 | 1039.6 | 1333.2 | 1333.2 | 182.4 | 107.4 | 249.2 | 105.8 | 267.6 | 260.2 | 274 | 689.6 | 688.8 |  |  | 3207.6 | 2459.6 | 4342.8 | 0 | 0 | 10309.2 | 253.6 | 243.3 | 37.2 | 488.1
09 - 10 | 2.44 | 2.92 | 0.039 | 1808 | 2796 | 75.4 | 1192.8 | 1192.8 | 1357.2 | 1357.8 | 95.25 | 148 | 252.2 | 96.2 | 17.6 | 271.4 | 314.6 | 785.6 | 786.4 |  |  | 3366 | 2587.2 | 4428.6 | 0 | 0 | 10678.8 | 256.8 | 238.5 | 39 | 749.1
10 - 11 | 2.44 | 2.88 | 0.076 | 1606 | 2688 | 64.2 | 1156 | 1155.2 | 1330.8 | 1330.2 | 8.7 | 106.6 | 225.6 | 85 | 0 | 264.2 | 340.4 | 719.2 | 719.2 |  |  | 3256 | 2389.2 | 4501.2 | 0 | 0 | 10441.2 | 260.6 | 221.1 | 46.2 | 748.8
11 - 12 | 2.48 | 2.84 | 0.021 | 1736 | 2592 | 64.6 | 1104.8 | 1104.8 | 1376.4 | 1376.4 | 229.05 | 85.2 | 202.6 | 99 | 0 | 243.2 | 248.8 | 676.8 | 676.4 |  |  | 3148.2 | 2444.2 | 4488 | 0 | 0 | 10375.2 | 241.4 | 253.2 | 22.8 | 677.4
12 - 13 | 2.6 | 2.84 | 0.065 | 1804 | 2358 | 52.3 | 1108.8 | 1109.2 | 1222.8 | 1223.4 | 345.6 | 46.8 | 239 | 96.6 | 0 | 245.6 | 198.6 | 611.2 | 611.2 |  |  | 2906.2 | 2514.6 | 4422 | 0 | 0 | 10124.4 | 235.2 | 234.9 | 43.2 | 676.5
13 - 14 | 2.44 | 3.04 | 0.076 | 1812 | 2566 | 82.5 | 1098.4 | 1098.4 | 1338 | 1338 | 323.7 | 71.4 | 216.2 | 108.2 | 0 | 234 | 248.8 | 665.6 | 665.2 |  |  | 3128.4 | 2488.2 | 4402.2 | 0 | 0 | 10309.2 | 227 | 256.8 | 38.4 | 644.4
14 - 15 | 2.4 | 2.76 | 0.02 | 1814 | 2550 | 61.4 | 1084.8 | 1085.2 | 1376.4 | 1375.8 | 318.15 | 97.6 | 198.8 | 110.6 | 0 | 251.2 | 243.4 | 632.8 | 633.2 |  |  | 3095.4 | 2532.2 | 4356 | 0 | 0 | 10282.8 | 239.6 | 234.6 | 37.2 | 685.5
15 - 16 | 2.52 | 2.8 | 0.068 | 1700 | 2524 | 64.5 | 1042.4 | 1042 | 1338 | 1338.6 | 276.75 | 64.6 | 209.2 | 94.8 | 0 | 248.8 | 281.8 | 610.4 | 610.8 |  |  | 3058 | 2413.4 | 4342.8 | 0 | 0 | 10104.6 | 243.4 | 215.7 | 38.4 | 680.4
16 - 17 | 2.4 | 2.84 | 0.066 | 1798 | 2476 | 70.5 | 996 | 995.6 | 1363.2 | 1362.6 | 270.6 | 69.2 | 210.8 | 91.8 | 168 | 224.6 | 253.4 | 570.4 | 569.6 |  |  | 2994.2 | 2351.8 | 4342.8 | 0 | 0 | 9979.2 | 237 | 205.5 | 38.4 | 522.9
17 - 18 | 2.48 | 2.76 | 0.021 | 1952 | 2378 | 54.1 | 984.8 | 984.8 | 1306.8 | 1306.8 | 280.05 | 97.6 | 212 | 86 | 284.8 | 251 | 222.2 | 561.6 | 562 |  |  | 2893 | 2470.6 | 4435.2 | 0 | 0 | 10078.2 | 234 | 208.2 | 37.2 | 486.6
18 - 19 | 2.6 | 3.92 | 0.066 | 1884 | 2344 | 50.4 | 909.6 | 910.4 | 1316.4 | 1317 | 272.7 | 78.6 | 204.8 | 90 | 309 | 262.6 | 183.4 | 557.6 | 557.6 |  |  | 2868.8 | 2402.4 | 4435.2 | 0 | 0 | 9979.2 | 241.4 | 208.8 | 38.4 | 486
19 - 20 | 2.48 | 2.76 | 0.02 | 1848 | 2426 | 45.6 | 914.4 | 914 | 1366.8 | 1366.2 | 208.5 | 104 | 214.6 | 82.8 | 293.6 | 282.8 | 225.8 | 548.8 | 549.2 |  |  | 2992 | 2362.8 | 4422 | 0 | 0 | 10051.8 | 243 | 240.6 | 42.6 | 484.2
20 - 21 | 2.44 | 2.84 | 0.067 | 1790 | 2434 | 54.7 | 908 | 907.6 | 1364.4 | 1364.4 | 204.15 | 62.8 | 235 | 91.8 | 296.4 | 265.4 | 199.6 | 555.2 | 555.2 |  |  | 2994.2 | 2290.2 | 4408.8 | 0 | 0 | 9972.6 | 248 | 238.2 | 39 | 468.3
21 - 22 | 2.48 | 2.88 | 0.088 | 1796 | 2476 | 51.6 | 876 | 876.4 | 1438.8 | 1438.8 | 203.7 | 98.6 | 183.4 | 99.6 | 317.4 | 248 | 214.6 | 551.2 | 550.4 |  |  | 3038.2 | 2224.2 | 4448.4 | 0 | 0 | 9979.2 | 253.4 | 233.7 | 39.6 | 398.7
22 - 23 | 2.36 | 2.8 | 0.021 | 1658 | 2318 | 44 | 838.4 | 838 | 1372.8 | 1373.4 | 172.8 | 66.6 | 144.2 | 95.6 | 320.8 | 215.2 | 185.2 | 529.6 | 529.6 |  |  | 2824.8 | 2046 | 4422 | 0 | 0 | 9550.2 | 233.6 | 200.7 | 39 | 357
23 - 00 | 2.16 | 2.88 | 0.095 | 1482 | 2092 | 50.1 | 748 | 748 | 1232.4 | 1232.4 | 132.45 | 73.8 | 148.6 | 83 | 293.2 | 185.4 | 146.2 | 492 | 492.4 |  |  | 2534.4 | 1817.2 | 4276.8 | 0 | 0 | 8870.4 | 199.4 | 173.7 | 34.2 | 303
Сумма | 56.64 | 67.16 | 1.466 | 37814 | 52658 | 1252.2 | 20832 | 20831.6 | 27823.2 | 27822.6 | 4639.05 | 1744.6 | 4608 | 1924 | 3994.4 | 5313 | 4892.4 | 13662.4 | 13662.4 | 0 | 0 | 64259.8 | 49638.6 | 102814.8 | 0 | 0 | 222882 |  |  | 819
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS |  |  | 10 Никола Т 2 ап
00 - 01 | 3.44 | 3.16 | 0.036 | 970 | 1422 | 62.9 | 408.8 | 408.8 | 645.6 | 645 | 127.05 | 26 | 130.6 | 28.2 | 177 | 163.6 | 193.8 | 411.2 | 411.2 |  |  | 1894.2 | 1284.8 | 0 | 4105.2 | 1788.6 | 0 |  |  | 30
01 - 02 | 2.16 | 3.16 | 0.039 | 916 | 1350 | 58.3 | 391.2 | 391.6 | 610.8 | 610.8 | 125.55 | 25 | 130 | 26 | 144 | 168 | 177 | 392.8 | 392.8 |  |  | 1793 | 1214.4 | 0 | 4131.6 | 1881 | 0 |  |  | 30
02 - 03 | 2.12 | 3.16 | 0.039 | 908 | 1320 | 56.7 | 382.4 | 382.4 | 590.4 | 591 | 128.25 | 25.2 | 139 | 31 | 145.4 | 167 | 190.8 | 356 | 355.6 |  |  | 1757.8 | 1214.4 | 0 | 4158 | 1900.8 | 0 |  |  | 30.6
03 - 04 | 2.12 | 3.2 | 0.039 | 892 | 1318 | 62 | 376 | 376 | 574.8 | 574.2 | 133.5 | 25.8 | 134.6 | 26.6 | 132 | 161.4 | 188.4 | 383.2 | 383.6 |  |  | 1742.4 | 1183.6 | 0 | 4263.6 | 2026.2 | 0 |  |  | 30
04 - 05 | 1.96 | 3.16 | 0.037 | 908 | 1296 | 58.6 | 365.6 | 365.6 | 562.8 | 563.4 | 159.75 | 25.4 | 135.8 | 24.8 | 131 | 166 | 181.6 | 377.6 | 377.6 |  |  | 1746.8 | 1210 | 0 | 4243.8 | 1960.2 | 0 |  |  | 30
05 - 06 | 2 | 3.12 | 0.039 | 944 | 1320 | 58.1 | 368.8 | 368.4 | 555.6 | 555 | 172.65 | 25.2 | 155.4 | 35.2 | 134 | 183.4 | 181 | 379.2 | 379.2 |  |  | 1782 | 1278.2 | 0 | 4197.6 | 1881 | 0 |  |  | 30.6
06 - 07 | 2.04 | 3.16 | 0.038 | 980 | 1354 | 53.8 | 396.8 | 397.2 | 567.6 | 568.2 | 161.25 | 26 | 156.2 | 34.4 | 139.2 | 198.4 | 203.2 | 377.6 | 377.6 |  |  | 1848 | 1353 | 0 | 4144.8 | 1755.6 | 0 |  |  | 29.4
07 - 08 | 2.36 | 3.04 | 0.035 | 990 | 1430 | 55.2 | 426.4 | 426.4 | 608.4 | 607.2 | 143.25 | 25.6 | 154 | 32.6 | 138.2 | 194.6 | 219 | 401.6 | 401.6 |  |  | 1977.8 | 1394.8 | 0 | 4138.2 | 1676.4 | 0 |  |  | 28.8
08 - 09 | 2.88 | 2.92 | 0.031 | 1052 | 1672 | 83.4 | 440 | 440 | 735.6 | 736.8 | 133.2 | 66.4 | 143.4 | 56.2 | 134.6 | 181.6 | 283.4 | 436 | 436.4 |  |  | 2270.4 | 1482.8 | 0 | 4032.6 | 1419 | 0 |  |  | 25.8
09 - 10 | 2.32 | 2.92 | 0.031 | 912 | 1732 | 77.7 | 475.2 | 475.6 | 756 | 754.8 | 63.15 | 93.2 | 138.4 | 44.6 | 8.2 | 173.4 | 307.6 | 470.4 | 469.6 |  |  | 2349.6 | 1460.8 | 0 | 3966.6 | 1379.4 | 0 |  |  | 26.4
10 - 11 | 2.36 | 2.96 | 0.026 | 818 | 1670 | 74.7 | 460.8 | 460.4 | 752.4 | 753.6 | 3.75 | 74 | 140 | 27.2 | 0 | 182.6 | 327.2 | 406.4 | 407.2 |  |  | 2248.4 | 1353 | 0 | 3907.2 | 1432.2 | 0 |  |  | 30.6
11 - 12 | 2.36 | 2.96 | 0.023 | 896 | 1624 | 65.5 | 429.6 | 429.6 | 798 | 797.4 | 146.4 | 57.6 | 123.2 | 34.8 | 0 | 170.8 | 241.4 | 410.4 | 409.6 |  |  | 2178 | 1386 | 0 | 3900.6 | 1452 | 0 |  |  | 15.6
12 - 13 | 2.64 | 3.04 | 0.024 | 986 | 1450 | 57.8 | 455.2 | 455.2 | 705.6 | 706.2 | 260.1 | 23.6 | 140.6 | 29.2 | 0 | 174 | 204.8 | 354.4 | 354.8 |  |  | 1997.6 | 1491.6 | 0 | 3986.4 | 1537.8 | 0 |  |  | 23.4
13 - 14 | 2.32 | 2.96 | 0.023 | 996 | 1592 | 87.7 | 426.4 | 426 | 757.2 | 757.2 | 237.45 | 53 | 135.2 | 37.8 | 0 | 182 | 246.8 | 397.6 | 397.6 |  |  | 2180.2 | 1493.8 | 0 | 3887.4 | 1379.4 | 0 |  |  | 20.4
14 - 15 | 2.28 | 2.96 | 0.023 | 1032 | 1576 | 66.9 | 458.4 | 458.8 | 756 | 755.4 | 228.3 | 79.6 | 124.8 | 50.6 | 0 | 188.6 | 247 | 380 | 380 |  |  | 2140.6 | 1570.8 | 0 | 3907.2 | 1386 | 0 |  |  | 21
15 - 16 | 2.48 | 2.92 | 0.023 | 986 | 1624 | 72.1 | 442.4 | 442 | 759.6 | 760.2 | 211.05 | 55.4 | 139 | 38.4 | 0 | 194.2 | 276 | 393.6 | 393.6 |  |  | 2186.8 | 1504.8 | 0 | 3953.4 | 1399.2 | 0 |  |  | 21.6
16 - 17 | 2.32 | 2.96 | 0.024 | 1056 | 1602 | 77.6 | 448.8 | 448.8 | 793.2 | 793.2 | 208.65 | 51 | 139 | 37.6 | 81.6 | 181.2 | 242.2 | 372.8 | 372.8 |  |  | 2142.8 | 1502.6 | 0 | 4032.6 | 1511.4 | 0 |  |  | 23.4
17 - 18 | 2.36 | 3 | 0.024 | 1128 | 1462 | 61.7 | 458.4 | 458.4 | 712.8 | 712.2 | 210.3 | 54.4 | 145.2 | 32.6 | 134.8 | 200.6 | 215.8 | 339.2 | 339.6 |  |  | 1993.2 | 1564.2 | 0 | 4111.8 | 1610.4 | 0 |  |  | 22.2
18 - 19 | 2.6 | 3.04 | 0.025 | 1076 | 1418 | 59.9 | 409.6 | 410 | 715.2 | 715.8 | 216.75 | 42.8 | 139.6 | 34 | 144 | 198.6 | 192.6 | 320 | 319.6 |  |  | 1958 | 1513.6 | 0 | 4144.8 | 1669.8 | 0 |  |  | 22.8
19 - 20 | 2.32 | 3 | 0.024 | 1104 | 1510 | 55.4 | 475.2 | 474.8 | 764.4 | 763.8 | 154.95 | 59 | 143.2 | 30.4 | 143 | 210.6 | 222.4 | 331.2 | 331.2 |  |  | 2074.6 | 1544.4 | 0 | 4164.6 | 1610.4 | 0 |  |  | 22.8
20 - 21 | 2.32 | 3.04 | 0.024 | 1026 | 1484 | 62.4 | 464 | 464.4 | 736.8 | 736.8 | 143.4 | 32.4 | 148.2 | 36.2 | 139 | 180.4 | 205 | 339.2 | 339.6 |  |  | 2041.6 | 1430 | 0 | 4125 | 1636.8 | 0 |  |  | 23.4
21 - 22 | 2.36 | 3.08 | 0.025 | 978 | 1460 | 60.4 | 400.8 | 400.4 | 742.8 | 743.4 | 141.3 | 60.6 | 123.2 | 37.2 | 136.8 | 171 | 209.6 | 331.2 | 330.8 |  |  | 2021.8 | 1353 | 0 | 4078.8 | 1676.4 | 0 |  |  | 22.8
22 - 23 | 2.16 | 3.08 | 0.024 | 928 | 1442 | 55.9 | 389.6 | 389.6 | 748.8 | 748.2 | 127.65 | 40.8 | 118.2 | 38 | 146.2 | 163.6 | 191.8 | 327.2 | 327.2 |  |  | 1969 | 1276 | 0 | 4026 | 1689.6 | 0 |  |  | 23.4
23 - 00 | 2 | 3.12 | 0.024 | 1008 | 1452 | 64.4 | 430.4 | 430.4 | 747.6 | 747.6 | 117.9 | 47.4 | 131.2 | 36.8 | 180.6 | 162.8 | 173.6 | 345.6 | 345.6 |  |  | 1960.2 | 1348.6 | 0 | 4125 | 1716 | 0 |  |  | 24
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 17.06.2020 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1010 | 1808 | 1796 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1362 | 2796 | 2476 | 4 | 2.8199 | 2.277
| Q н нн, квар | 892 | 912 | 978 |  |  | Q н нн, квар | 1318 | 1732 | 1460 | 10 | 5.8873 | 2.8184
| S н нн, кВА | 1347.5029 | 2024.9958 | 2045.0183 |  |  | S н нн, кВА | 1895.3016 | 3288.9877 | 2874.4001 | 22 | 5.1977 | 2.4988
| Р н cн, кВт | 198 | 749 | 399 |  |  | Р н cн, кВт | 249.9 | 534.3 | 526.7
| Q н cн, квар | 37 | 148 | 38 |  |  | Q н cн, квар | 30 | 26.4 | 22.8
| S н сн, кВА | 201.4274 | 763.4822 | 400.8054 |  |  | S н сн, кВА | 251.6943 | 534.9518 | 527.1933
| S нагр, кВА | 1523.9111 | 2768.0045 | 2418.7354 |  |  | S нагр, кВА | 2101.2676 | 3766.015 | 3348.8659
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.13475 | 0.2025 | 0.2045 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.18953 | 0.3289 | 0.28744
| К з сн | 0.020143 | 0.076348 | 0.040081 |  |  | К з сн | 0.025169 | 0.053495 | 0.052719
| К з | 0.15239 | 0.2768 | 0.24187 |  |  | К з | 0.21013 | 0.3766 | 0.33489
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.4298 | 23.3676 | 22.519 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 23.1853 | 29.4006 | 27.434
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 114.3985 | 185.7369 | 167.1505 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 156.8329 | 298.2524 | 253.1789
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч