## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0.904 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 273.6 | 5.4 | 0 | 64 | 191.2 | 385.8 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 78.6 | 0 | 73 | 0 | 1.44
01 - 02 | 0.912 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 598.8 | 0 | 260.4 | 4.8 | 0 | 63.6 | 182.4 | 349.2 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 74.4 | 0 | 60.6 | 0 | 1.44
02 - 03 | 0.904 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 240 | 5.4 | 0 | 56 | 167.2 | 326.4 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 69.9 | 0 | 58.4 | 0 | 1.44
03 - 04 | 0.912 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 136.8 | 5.4 | 0 | 48 | 73.6 | 259.8 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 57.6 | 0 | 57.4 | 0 | 1.8
04 - 05 | 0.904 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 136.8 | 4.8 | 0 | 58 | 74.8 | 313.2 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 57.9 | 0 | 60.4 | 0 | 1.44
05 - 06 | 0.912 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 625.2 | 0 | 159.6 | 5.4 | 0 | 70.4 | 88 | 369.6 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 67.5 | 0 | 66.4 | 0 | 1.44
06 - 07 | 0.904 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 193.2 | 5.4 | 0 | 67.2 | 103.6 | 400.8 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 85.2 | 0 | 76.8 | 0 | 1.44
07 - 08 | 0.912 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 224.4 | 5.4 | 0 | 61.6 | 115.2 | 444 | 0 | 0 | 159.8 | 0 | 105.3 | 0 | 90.8 | 0 | 1.44
08 - 09 | 0.904 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 260.4 | 4.8 | 0 | 70.4 | 128.8 | 472.8 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 126.9 | 0 | 110.8 | 0 | 1.44
09 - 10 | 0.904 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | 0 | 262.8 | 5.4 | 0 | 84.8 | 124.8 | 489 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 134.4 | 0 | 123.6 | 0 | 1.44
10 - 11 | 0.904 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 883.2 | 0 | 277.2 | 4.8 | 0 | 90.4 | 124.4 | 497.4 | 0 | 0 | 179 | 0 | 148.5 | 0 | 119.8 | 0 | 1.08
11 - 12 | 0.904 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 267.6 | 5.4 | 0 | 82.8 | 124.8 | 466.2 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 138.3 | 0 | 122.4 | 0 | 1.44
12 - 13 | 0.904 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 286.8 | 5.4 | 0 | 89.2 | 128 | 459 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 154.5 | 0 | 131.8 | 0 | 1.44
13 - 14 | 0.904 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 276 | 4.8 | 0 | 91.2 | 122.8 | 497.4 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 149.4 | 0 | 129.8 | 0 | 1.44
14 - 15 | 0.904 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 883.2 | 0 | 283.2 | 5.4 | 0 | 94 | 121.2 | 476.4 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 158.1 | 0 | 128 | 0 | 1.44
15 - 16 | 0.912 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 838.8 | 0 | 268.8 | 4.8 | 0 | 84.4 | 125.6 | 463.2 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 138.6 | 0 | 119.8 | 0 | 1.44
16 - 17 | 0.912 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 256.8 | 5.4 | 0 | 77.2 | 118.4 | 477 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 134.4 | 0 | 109 | 0 | 1.44
17 - 18 | 0.904 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 909.6 | 0 | 277.2 | 5.4 | 0 | 81.6 | 126 | 512.4 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 146.4 | 0 | 119.8 | 0 | 1.44
18 - 19 | 0.92 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 933.6 | 0 | 288 | 5.4 | 0 | 72.8 | 127.2 | 529.2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 156.3 | 0 | 124.6 | 0 | 1.8
19 - 20 | 0.912 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 928.8 | 0 | 296.4 | 4.8 | 0 | 71.6 | 132 | 532.8 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 160.8 | 0 | 127.8 | 0 | 1.44
20 - 21 | 0.912 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 296.4 | 5.4 | 0 | 68.4 | 127.2 | 496.8 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 164.7 | 0 | 129.6 | 0 | 1.44
21 - 22 | 0.912 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 318 | 5.4 | 0 | 74.8 | 155.6 | 502.2 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 158.1 | 0 | 132.2 | 0 | 1.44
22 - 23 | 0.92 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 877.2 | 0 | 370.8 | 5.4 | 0 | 78 | 229.2 | 520.8 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 138.6 | 0 | 119.6 | 0 | 1.44
23 - 00 | 0.92 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 320.4 | 5.4 | 0 | 82.4 | 213.2 | 445.8 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 103.5 | 0 | 101.4 | 0 | 1.44
Сумма | 21.816 | 20.128 | 0 | 0 | 0 | 18884.4 | 0 | 6231.6 | 125.4 | 0 | 1782.8 | 3225.2 | 10687.2 | 0 | 0 | 3996.2 | 0 | 2907.9 | 0 | 2493.8 | 0 | 34.92
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 252 | 13.2 | 0 | 0 | 161.2 | 249 | 0 | 0 | 167.8 | 0 | 76.8 | 0 | 70.2 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 246 | 13.8 | 0 | 0 | 157.2 | 244.8 | 0 | 0 | 164 | 0 | 75.3 | 0 | 66 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 232.8 | 13.2 | 0 | 0 | 144.8 | 232.2 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 74.4 | 0 | 67 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 325.2 | 0 | 145.2 | 13.8 | 0 | 0 | 60.4 | 184.2 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 70.5 | 0 | 66.4 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 141.6 | 13.2 | 0 | 0 | 59.6 | 207 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 68.1 | 0 | 65.6 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 144 | 13.2 | 0 | 0 | 61.6 | 214.2 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 68.1 | 0 | 66.4 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 0 | 147.6 | 13.8 | 0 | 0 | 63.2 | 207 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 69.9 | 0 | 65.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 152.4 | 13.2 | 0 | 0 | 66.4 | 213.6 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 71.1 | 0 | 66.8 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 153.6 | 13.2 | 0 | 0 | 68.4 | 232.2 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 71.7 | 0 | 69.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 157.2 | 12.6 | 0 | 0 | 68.4 | 236.4 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 75 | 0 | 67.6 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 160.8 | 13.2 | 0 | 0 | 70 | 248.4 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 76.5 | 0 | 67 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 152.4 | 12.6 | 0 | 0 | 66.8 | 228 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 72.3 | 0 | 66.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 153.6 | 13.2 | 0 | 0 | 66.4 | 208.2 | 0 | 0 | 182.8 | 0 | 72.3 | 0 | 67 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 151.2 | 12.6 | 0 | 0 | 66.4 | 227.4 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 71.7 | 0 | 66.2 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 148.8 | 12.6 | 0 | 0 | 64 | 225.6 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 70.8 | 0 | 66.4 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 153.6 | 13.2 | 0 | 0 | 67.2 | 224.4 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 72 | 0 | 66.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 158.4 | 13.2 | 0 | 0 | 68.4 | 234 | 0 | 0 | 164 | 0 | 76.5 | 0 | 67.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 162 | 13.8 | 0 | 0 | 68 | 250.2 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 78.3 | 0 | 69.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 164.4 | 13.8 | 0 | 0 | 69.6 | 249 | 0 | 0 | 165.8 | 0 | 80.4 | 0 | 70 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 168 | 13.8 | 0 | 0 | 72 | 231.6 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 80.1 | 0 | 71.4 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 160.8 | 13.8 | 0 | 0 | 68.8 | 213 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 77.1 | 0 | 71.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 192 | 14.4 | 0 | 0 | 100 | 219.6 | 0 | 0 | 152.2 | 0 | 77.4 | 0 | 72.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 249.6 | 13.2 | 0 | 0 | 160.8 | 250.2 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 74.4 | 0 | 69.8 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 249.6 | 14.4 | 0 | 0 | 160 | 247.2 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 76.2 | 0 | 67.8 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 486 | 878.4 | 882 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 136.8 | 262.8 | 318 | 0.6228 | 1.1412 | 1.2 | P
| Q н, квар | 325.2 | 392.4 | 360 |  |  | Q н, квар | 145.2 | 157.2 | 192 | 0.4704 | 0.5496 | 0.552 | Q
| S н, кВА | 584.7658 | 962.0625 | 952.6405 |  |  | S н, кВА | 199.4926 | 306.2282 | 371.4674
Коэффициент загрузки | К з | 0.09282 | 0.15271 | 0.15121 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.031665 | 0.048608 | 0.058963
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2084 | 12.9054 | 12.8838 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.8459 | 11.9082 | 11.9592
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 55.632 | 65.6368 | 65.3276 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 46.0233 | 46.9229 | 47.6598

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч