## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0 | 0.06 | 580.8 | 0 | 0 | 241.8 | 0 | 0 | 77.4 | 126 | 140
01 - 02 | 0.008 | 0.048 | 544.8 | 0 | 0 | 201.9 | 0 | 0 | 114.8 | 108.8 | 123.2
02 - 03 | 0.008 | 0.048 | 496 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 96.8 | 100.8 | 115.6
03 - 04 | 0.008 | 0.048 | 482.4 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | 0 | 85.4 | 95.4 | 106.6
04 - 05 | 0 | 0.048 | 467.2 | 0 | 0 | 179.7 | 0 | 0 | 80.2 | 95.6 | 102.8
05 - 06 | 0.008 | 0.048 | 518.4 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 77.8 | 113.8 | 115.8
06 - 07 | 0.008 | 0.048 | 612.8 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 90 | 140.6 | 137
07 - 08 | 0.008 | 0.06 | 749.6 | 0 | 0 | 288.3 | 0 | 0 | 98.6 | 185.2 | 166.4
08 - 09 | 0 | 0.048 | 830.4 | 0 | 0 | 295.5 | 0 | 0 | 128.4 | 195.6 | 198.6
09 - 10 | 0.008 | 0.048 | 852 | 0 | 0 | 318.3 | 0 | 0 | 128.2 | 197 | 209
10 - 11 | 0.008 | 0.048 | 874.4 | 0 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 165.2 | 189.4 | 215.2
11 - 12 | 0.008 | 0.18 | 840 | 0 | 0 | 301.5 | 0 | 0 | 155.6 | 188 | 198.6
12 - 13 | 0 | 0.168 | 838.4 | 0 | 0 | 300.9 | 0 | 0 | 146.8 | 203.8 | 189.8
13 - 14 | 0.008 | 0.048 | 810.4 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 0 | 136.4 | 187.6 | 184.6
14 - 15 | 0.008 | 0.048 | 750.4 | 0 | 0 | 300.6 | 0 | 0 | 112.6 | 169.2 | 182.6
15 - 16 | 0.008 | 0.06 | 775.2 | 0 | 0 | 302.7 | 0 | 0 | 141.4 | 165.6 | 181
16 - 17 | 0 | 0.996 | 746.4 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | 0 | 139.4 | 165.6 | 168.8
17 - 18 | 0.008 | 0.504 | 774.4 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 105 | 184.8 | 167.6
18 - 19 | 0.008 | 0.06 | 816.8 | 0 | 0 | 353.4 | 0 | 0 | 95.4 | 211.2 | 173.2
19 - 20 | 0.008 | 0.048 | 827.2 | 0 | 0 | 345.3 | 0 | 0 | 84.6 | 221.6 | 191.4
20 - 21 | 0 | 0.048 | 857.6 | 0 | 0 | 387.3 | 0 | 0 | 81.6 | 215.4 | 189.6
21 - 22 | 0.008 | 0.048 | 871.2 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 0 | 86.2 | 221.2 | 204
22 - 23 | 0.008 | 0.048 | 848.8 | 0 | 0 | 378.3 | 0 | 0 | 89 | 196.2 | 201.4
23 - 00 | 0 | 0.048 | 721.6 | 0 | 0 | 313.8 | 0 | 0 | 84.6 | 163.4 | 175.4
Сумма | 0.136 | 2.856 | 17487.2 | 0 | 0 | 6945 | 0 | 0 | 2601.4 | 4041.8 | 4038.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 390.4 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 35.6 | 97.4 | 147.6
01 - 02 |  |  | 382.4 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 43 | 93.2 | 142.2
02 - 03 |  |  | 378.4 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 39.8 | 91 | 143
03 - 04 |  |  | 370.4 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 42 | 89.8 | 137.8
04 - 05 |  |  | 368 | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 40.2 | 88.4 | 137.6
05 - 06 |  |  | 371.2 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 39.6 | 88.4 | 139.6
06 - 07 |  |  | 388 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0 | 49.6 | 91.4 | 139.6
07 - 08 |  |  | 407.2 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 59.4 | 94.2 | 143.2
08 - 09 |  |  | 441.6 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 87.6 | 95.6 | 154.2
09 - 10 |  |  | 452.8 | 0 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | 87 | 95.4 | 157.6
10 - 11 |  |  | 483.2 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 94.8 | 98.2 | 173.4
11 - 12 |  |  | 487.2 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 104.6 | 97.8 | 167.8
12 - 13 |  |  | 456.8 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 89.4 | 97.4 | 153.8
13 - 14 |  |  | 390.4 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 65.4 | 90.6 | 133.4
14 - 15 |  |  | 397.6 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 70.4 | 87.2 | 143.8
15 - 16 |  |  | 415.2 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 73.6 | 91 | 150.6
16 - 17 |  |  | 411.2 | 0 | 0 | 110.1 | 0 | 0 | 73.2 | 92.6 | 141.8
17 - 18 |  |  | 422.4 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 0 | 59.2 | 97 | 144.2
18 - 19 |  |  | 396.8 | 0 | 0 | 116.7 | 0 | 0 | 46.6 | 98.2 | 141.8
19 - 20 |  |  | 398.4 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0 | 43.2 | 98.8 | 143.8
20 - 21 |  |  | 393.6 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 40.4 | 97 | 142.6
21 - 22 |  |  | 393.6 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 47.2 | 94.8 | 141.4
22 - 23 |  |  | 388.8 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 46.4 | 95.2 | 142.6
23 - 00 |  |  | 382.4 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 45.2 | 92.6 | 145.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч