## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.104 | 0.352 | 238.4 | 417.6 | 0.62 | 0 | 56 | 56 | 78.4 | 78.6 | 16.4 | 16.6 | 24 | 23.8 | 4.4 | 4.2 | 7.6 | 7.6 | 103.8 | 63.6 | 24.6 | 216.4 | 0 | 57.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 240.8 | 420 | 240.8 | 418.6
01 - 02 | 1.088 | 0.368 | 240 | 380.8 | 0.64 | 0 | 58.4 | 58.4 | 77.6 | 77.6 | 16.4 | 16.4 | 21.2 | 21.2 | 4 | 4.2 | 7.6 | 7.6 | 104.4 | 63 | 22.8 | 186.8 | 0 | 56.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 243.6 | 383.6 | 243.6 | 385
02 - 03 | 1.12 | 0.368 | 220.8 | 376 | 0.6 | 0 | 51.2 | 51.2 | 75.2 | 75 | 16 | 16 | 21.2 | 21.2 | 4.4 | 4.2 | 6.4 | 6.6 | 100.2 | 58.8 | 34 | 179.6 | 0 | 48.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 223.3 | 380.1 | 224 | 379.4
03 - 04 | 1.088 | 0.368 | 206.4 | 336 | 0.6 | 0 | 49.2 | 49.2 | 73.2 | 73.4 | 16.4 | 16.2 | 21.2 | 21.2 | 4 | 4.2 | 6 | 6 | 82.2 | 37.2 | 25.4 | 170.8 | 0 | 54.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 209.3 | 338.1 | 210 | 338.8
04 - 05 | 1.088 | 0.384 | 195.2 | 332.8 | 0.64 | 0 | 49.2 | 49.4 | 74.8 | 74.6 | 16.4 | 16.4 | 20.4 | 20.6 | 4.4 | 4.2 | 6 | 6 | 81.6 | 34.8 | 24.8 | 170.4 | 0 | 43.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 198.1 | 336 | 197.4 | 337.4
05 - 06 | 1.136 | 0.4 | 248 | 376 | 0.64 | 0 | 50 | 49.8 | 74.8 | 74.8 | 13.6 | 13.6 | 21.6 | 21.4 | 4 | 4.2 | 6 | 6 | 83.4 | 34.8 | 57.2 | 179.6 | 0 | 97.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 251.3 | 378 | 252 | 378
06 - 07 | 1.104 | 0.384 | 249.6 | 444.8 | 0.64 | 0 | 55.2 | 55.2 | 79.6 | 79.8 | 12 | 12.2 | 22.8 | 22.8 | 4.4 | 4.4 | 6 | 5.8 | 82.8 | 36 | 66.2 | 232 | 0 | 95.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 253.4 | 447.3 | 253.4 | 446.6
07 - 08 | 1.072 | 0.352 | 275.2 | 470.4 | 0.64 | 0 | 60.8 | 60.8 | 85.6 | 85.6 | 14.4 | 14.4 | 32.4 | 32.6 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | 81.6 | 37.2 | 63.6 | 243.6 | 0 | 112.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 277.2 | 473.9 | 277.2 | 474.6
08 - 09 | 1.088 | 0.352 | 326.4 | 542.4 | 0.6 | 0 | 82.8 | 83 | 115.2 | 115 | 16 | 16 | 40.4 | 40.2 | 4.4 | 4.4 | 6.8 | 6.8 | 93 | 48.6 | 73.8 | 255.2 | 0 | 129.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 329.7 | 544.6 | 329 | 546
09 - 10 | 1.072 | 0.368 | 360 | 585.6 | 0.64 | 0 | 86 | 86 | 118.8 | 119 | 17.6 | 17.6 | 40.4 | 40.4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 130.2 | 64.2 | 87.6 | 264.8 | 0 | 121.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 362.6 | 588.7 | 364 | 589.4
10 - 11 | 1.072 | 0.352 | 448 | 672 | 0.62 | 0 | 89.2 | 89.2 | 114.8 | 114.6 | 19.2 | 19.2 | 42 | 42 | 4.4 | 4.4 | 6.8 | 6.8 | 225 | 157.8 | 86.4 | 260 | 0 | 110.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 452.2 | 674.8 | 452.2 | 674.8
11 - 12 | 1.088 | 0.352 | 355.2 | 576 | 0.58 | 0 | 89.6 | 89.4 | 111.2 | 111.2 | 21.2 | 21 | 43.6 | 43.6 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 7.6 | 124.2 | 60.6 | 85.6 | 264.4 | 0 | 114.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 357.7 | 578.2 | 358.4 | 578.2
12 - 13 | 1.088 | 0.368 | 321.6 | 579.2 | 0.62 | 0 | 89.2 | 89.2 | 102.4 | 102.4 | 16.8 | 16.8 | 44.4 | 44.4 | 4.4 | 4.2 | 7.2 | 7.4 | 102.6 | 53.4 | 86.4 | 281.2 | 0 | 108.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 324.1 | 581.7 | 323.4 | 582.4
13 - 14 | 1.088 | 0.384 | 326.4 | 547.2 | 0.62 | 0 | 98.4 | 98.4 | 102.4 | 102.4 | 21.2 | 21.4 | 43.2 | 43.4 | 4 | 4 | 7.6 | 7.6 | 106.8 | 40.8 | 64.8 | 284 | 0 | 95.6 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 329.7 | 549.5 | 330.4 | 550.2
14 - 15 | 1.12 | 0.4 | 321.6 | 534.4 | 0.64 | 0 | 101.2 | 101.2 | 108 | 108 | 18.4 | 18.2 | 44.4 | 44.2 | 4.4 | 4.4 | 7.6 | 7.4 | 106.2 | 46.2 | 59.6 | 266.4 | 0 | 92 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 325.5 | 538.3 | 326.2 | 539
15 - 16 | 1.168 | 0.416 | 305.6 | 529.6 | 0.64 | 0 | 93.6 | 93.8 | 111.2 | 111.2 | 17.2 | 17.4 | 42.4 | 42.4 | 4 | 4.2 | 6.8 | 7 | 97.8 | 42 | 50.8 | 272.8 | 0 | 91.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 308 | 531.3 | 308 | 530.6
16 - 17 | 1.12 | 0.4 | 278.4 | 529.6 | 0.58 | 0 | 80.8 | 80.6 | 109.6 | 109.8 | 16.8 | 16.8 | 40 | 40 | 4.4 | 4.2 | 6.4 | 6.4 | 93.6 | 43.2 | 43.6 | 284.8 | 0 | 83.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 282.1 | 533.4 | 281.4 | 534.8
17 - 18 | 1.088 | 0.4 | 281.6 | 534.4 | 0.6 | 0 | 62 | 62 | 86 | 85.8 | 14 | 13.8 | 30 | 30 | 4 | 4.2 | 6.4 | 6.4 | 85.2 | 54.6 | 50 | 304.8 | 0 | 116.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 284.9 | 536.9 | 285.6 | 536.2
18 - 19 | 1.104 | 0.4 | 297.6 | 544 | 0.58 | 0 | 58.8 | 59 | 81.2 | 81.4 | 13.6 | 13.6 | 27.6 | 27.6 | 4.4 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 82.2 | 37.2 | 62.6 | 326.8 | 0 | 137.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 300.3 | 546.7 | 301 | 547.4
19 - 20 | 1.12 | 0.384 | 294.4 | 540.8 | 0.62 | 0 | 56 | 55.8 | 79.6 | 79.4 | 12.8 | 12.8 | 24.8 | 24.8 | 4 | 4 | 6.4 | 6.2 | 81 | 36.6 | 67.6 | 323.2 | 0 | 140.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 297.5 | 543.2 | 296.8 | 543.2
20 - 21 | 1.088 | 0.352 | 278.4 | 572.8 | 0.58 | 0 | 53.2 | 53.4 | 79.2 | 79.2 | 12.4 | 12.4 | 24.4 | 24.6 | 4 | 4 | 6 | 6.2 | 82.8 | 36 | 87.8 | 337.6 | 0 | 125.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 281.4 | 576.1 | 281.4 | 576.8
21 - 22 | 1.104 | 0.4 | 268.8 | 569.6 | 0.6 | 0 | 52.4 | 52.4 | 78.4 | 78.4 | 12 | 12.2 | 22 | 21.8 | 4.4 | 4.4 | 6.4 | 6.2 | 83.4 | 34.2 | 81.2 | 344 | 0 | 115.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 270.9 | 571.9 | 271.6 | 572.6
22 - 23 | 1.12 | 0.384 | 264 | 553.6 | 0.58 | 0 | 55.6 | 55.6 | 79.6 | 79.6 | 12.8 | 12.8 | 20 | 20.2 | 4.4 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 100.2 | 55.8 | 63.2 | 326.8 | 0 | 90.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 266.7 | 557.2 | 267.4 | 557.2
23 - 00 | 1.152 | 0.4 | 256 | 486.4 | 0.62 | 0 | 60 | 60 | 82.4 | 82.6 | 17.2 | 17.2 | 23.6 | 23.6 | 4 | 4 | 6.8 | 7 | 108 | 57 | 45 | 268.8 | 0 | 66.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 259.7 | 488.6 | 259 | 490
Сумма | 26.48 | 9.088 | 6857.6 | 12032 | 14.74 | 0 | 1638.8 | 1639 | 2179.2 | 2179.4 | 380.8 | 381 | 738 | 738 | 102 | 101.8 | 160.8 | 161 | 2422.2 | 1233.6 | 1414.6 | 6244.8 | 0 | 2305.6 | 0 | 27 | 26.9 | 0 | 0 | 6930 | 12098.1 | 6934.2 | 12107.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 108.8 | 161.6 |  |  | 14 | 14.2 | 30.4 | 30.6 | 8.8 | 8.8 | 12 | 12.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 114.1 | 165.2 | 114.8 | 165.2
01 - 02 |  |  | 120 | 150.4 |  |  | 14.8 | 14.8 | 30.4 | 30.2 | 9.2 | 9.2 | 12 | 11.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 123.2 | 156.1 | 123.2 | 156.8
02 - 03 |  |  | 105.6 | 150.4 |  |  | 7.6 | 7.6 | 27.6 | 27.8 | 8.8 | 8.8 | 12 | 12.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 109.2 | 155.4 | 109.2 | 155.4
03 - 04 |  |  | 86.4 | 168 |  |  | 6.4 | 6.2 | 26.8 | 26.6 | 8.4 | 8.4 | 12 | 12 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88.9 | 170.8 | 89.6 | 170.8
04 - 05 |  |  | 96 | 176 |  |  | 6.8 | 6.8 | 26.4 | 26.6 | 9.2 | 9.2 | 12 | 11.8 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 2.4 | 6.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98.7 | 179.9 | 99.4 | 180.6
05 - 06 |  |  | 118.4 | 200 |  |  | 6.4 | 6.6 | 26.4 | 26.4 | 4.8 | 4.8 | 12 | 12 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 3.6 | 30 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 121.8 | 204.4 | 121.8 | 204.4
06 - 07 |  |  | 121.6 | 212.8 |  |  | 8 | 7.8 | 26.8 | 26.8 | 2.8 | 2.8 | 11.6 | 11.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 30.6 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 126.7 | 219.8 | 127.4 | 219.8
07 - 08 |  |  | 123.2 | 222.4 |  |  | 8.4 | 8.4 | 28.4 | 28.2 | 3.2 | 3.4 | 16 | 15.8 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 2.4 | 31.2 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 127.4 | 228.9 | 128.8 | 229.6
08 - 09 |  |  | 129.6 | 254.4 |  |  | 12 | 12 | 29.6 | 29.6 | 4 | 4 | 23.2 | 23.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 9.6 | 38.4 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 133.7 | 263.2 | 133 | 263.2
09 - 10 |  |  | 147.2 | 275.2 |  |  | 12.8 | 12.8 | 29.6 | 29.6 | 3.2 | 3.2 | 23.6 | 23.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 42.6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 154 | 284.2 | 154 | 284.2
10 - 11 |  |  | 230.4 | 289.6 |  |  | 15.6 | 15.8 | 26.4 | 26.4 | 3.6 | 3.6 | 24.4 | 24.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.2 | 126.6 | 69.6 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 238 | 301.7 | 239.4 | 301
11 - 12 |  |  | 137.6 | 232 |  |  | 17.2 | 17.2 | 23.2 | 23.2 | 5.2 | 5.2 | 23.6 | 23.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 31.2 | 33.6 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 144.2 | 242.2 | 144.2 | 243.6
12 - 13 |  |  | 113.6 | 249.6 |  |  | 16.8 | 16.8 | 22.8 | 22.8 | 3.2 | 3 | 22.8 | 22.6 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 13.2 | 43.2 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 117.6 | 259.7 | 117.6 | 259
13 - 14 |  |  | 120 | 225.6 |  |  | 20 | 19.8 | 22 | 22.2 | 7.6 | 7.8 | 21.2 | 21.2 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 16.8 | 31.2 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 126 | 233.1 | 126 | 232.4
14 - 15 |  |  | 118.4 | 225.6 |  |  | 20.4 | 20.4 | 23.2 | 23 | 4 | 3.8 | 24.8 | 24.8 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 14.4 | 36.6 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 123.9 | 234.5 | 124.6 | 235.2
15 - 16 |  |  | 108.8 | 232 |  |  | 16.8 | 16.8 | 26 | 26 | 3.2 | 3.4 | 23.2 | 23.4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 9.6 | 34.8 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 112.7 | 238.7 | 113.4 | 239.4
16 - 17 |  |  | 92.8 | 217.6 |  |  | 11.2 | 11.4 | 27.6 | 27.8 | 2.8 | 2.8 | 20 | 19.8 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 3.6 | 33.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 97.3 | 226.8 | 98 | 226.8
17 - 18 |  |  | 115.2 | 217.6 |  |  | 10.8 | 10.6 | 26.8 | 26.6 | 3.2 | 3 | 12 | 12 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 32.4 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119.7 | 226.1 | 120.4 | 225.4
18 - 19 |  |  | 120 | 195.2 |  |  | 10 | 10.2 | 26.8 | 27 | 2.8 | 2.8 | 12.4 | 12.6 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 123.9 | 203.7 | 123.2 | 204.4
19 - 20 |  |  | 120 | 192 |  |  | 9.6 | 9.4 | 26 | 26 | 2.8 | 2.8 | 11.2 | 11.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 123.9 | 198.8 | 124.6 | 198.8
20 - 21 |  |  | 102.4 | 188.8 |  |  | 6 | 6.2 | 25.6 | 25.6 | 2.4 | 2.4 | 11.2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 8.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 106.4 | 198.1 | 107.8 | 198.8
21 - 22 |  |  | 88 | 222.4 |  |  | 6 | 5.8 | 26.8 | 26.6 | 2.4 | 2.4 | 11.6 | 11.8 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 1.2 | 30.6 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.1 | 231.7 | 92.4 | 231
22 - 23 |  |  | 94.4 | 179.2 |  |  | 8.8 | 8.8 | 28 | 28.2 | 3.6 | 3.6 | 12 | 11.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0.6 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98 | 185.5 | 99.4 | 186.2
23 - 00 |  |  | 105.6 | 168 |  |  | 13.6 | 13.8 | 30.8 | 30.6 | 8.8 | 9 | 12.4 | 12.6 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 109.2 | 175 | 109.2 | 175

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч