## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Вострое" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 121.28 | 121.14 | 10.938 | 10.85
1:00 | 121.55 | 121.41 | 10.962 | 10.9
2:00 | 120.86 | 121.14 | 10.875 | 10.813
3:00 | 120.59 | 120.86 | 10.9 | 10.8
4:00 | 119.76 | 119.76 | 10.8 | 10.75
5:00 | 119.63 | 119.49 | 10.75 | 10.725
6:00 | 117.29 | 117.43 | 10.613 | 10.55
7:00 | 116.32 | 116.32 | 10.488 | 10.462
8:00 | 115.78 | 115.5 | 10.425 | 10.363
9:00 | 110.14 | 110.14 | 10.2 | 10.163
10:00 | 115.64 | 115.5 | 10.675 | 10.613
11:00 | 115.91 | 115.78 | 10.738 | 10.637
12:00 | 121 | 121 | 10.875 | 10.85
13:00 | 117.97 | 117.56 | 10.613 | 10.587
14:00 | 113.3 | 112.75 | 10.163 | 10.087
15:00 | 116.05 | 115.91 | 10.425 | 10.363
16:00 | 115.64 | 115.78 | 10.413 | 10.325
17:00 | 118.11 | 117.56 | 10.563 | 10.5
18:00 | 118.8 | 118.94 | 10.688 | 10.587
19:00 | 118.39 | 118.53 | 10.65 | 10.55
20:00 | 120.04 | 119.9 | 10.775 | 10.762
21:00 | 119.9 | 120.04 | 10.8 | 10.738
22:00 | 121.28 | 121.14 | 10.95 | 10.887
23:00 | 122.1 | 121.41 | 11 | 10.9
24:00 | 121.69 | 121.96 | 11 | 10.938
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Вострое" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный (приём) |  | реактивный (отд.)
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 20 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 78.7505 | - | 50.5576 | - |  | 2816.3497 | - | 1603.6574 | - | 12177.4596 | - | 1499.6332 | -
1:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 11.1234 | 2816.3785 | 115.2 | 1603.6989 | 166 | 12177.4932 | 0.672 | 1499.662 | 0.576
2:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 10.7878 | 2816.4065 | 112 | 1603.7391 | 160.8 | 12177.5268 | 0.672 | 1499.6904 | 0.568
3:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 10.4671 | 2816.4341 | 110.4 | 1603.7778 | 154.8 | 12177.5604 | 0.672 | 1499.7192 | 0.576
4:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 9.5072 | 2816.4591 | 100 | 1603.813 | 140.8 | 12177.5936 | 0.664 | 1499.748 | 0.576
5:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 9.3235 | 2816.4846 | 102 | 1603.8468 | 135.2 | 12177.6268 | 0.664 | 1499.7764 | 0.568
6:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 9.6098 | 2816.5135 | 115.6 | 1603.8795 | 130.8 | 12177.6596 | 0.656 | 1499.8052 | 0.576
7:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 9.899 | 2816.5481 | 138.4 | 1603.9082 | 114.8 | 12177.6916 | 0.64 | 1499.8336 | 0.568
8:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 11.0896 | 2816.5864 | 153.2 | 1603.9409 | 130.8 | 12177.7236 | 0.64 | 1499.8624 | 0.576
9:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 17.0037 | 2816.6414 | 220 | 1603.9951 | 216.8 | 12177.7548 | 0.624 | 1499.8908 | 0.568
10:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 20.2086 | 2816.7011 | 238.8 | 1604.0648 | 278.8 | 12177.7868 | 0.64 | 1499.9192 | 0.568
11:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 20.8268 | 2816.7605 | 237.6 | 1604.1384 | 294.4 | 12177.8196 | 0.656 | 1499.9476 | 0.568
12:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 20.4916 | 2816.8203 | 239.2 | 1604.2097 | 285.2 | 12177.8524 | 0.656 | 1499.9764 | 0.576
13:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 12.6313 | 2816.8599 | 158.4 | 1604.2512 | 166 | 12177.8856 | 0.664 | 1500.0048 | 0.568
14:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 17.0088 | 2816.9131 | 212.8 | 1604.3072 | 224 | 12177.9168 | 0.624 | 1500.0332 | 0.568
15:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 17.7294 | 2816.9681 | 220 | 1604.366 | 235.2 | 12177.9476 | 0.616 | 1500.0616 | 0.568
16:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 16.8406 | 2817.0192 | 204.4 | 1604.4229 | 227.6 | 12177.9792 | 0.632 | 1500.09 | 0.568
17:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 17.6412 | 2817.0716 | 209.6 | 1604.4835 | 242.4 | 12178.0108 | 0.632 | 1500.1184 | 0.568
18:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 19.6264 | 2817.1291 | 230 | 1604.5516 | 272.4 | 12178.0436 | 0.656 | 1500.1472 | 0.576
19:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 20.4721 | 2817.189 | 239.6 | 1604.6227 | 284.4 | 12178.076 | 0.648 | 1500.1756 | 0.568
20:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 20.844 | 2817.2495 | 242 | 1604.6955 | 291.2 | 12178.1088 | 0.656 | 1500.204 | 0.568
21:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 14.2014 | 2817.2956 | 184.4 | 1604.7406 | 180.4 | 12178.142 | 0.664 | 1500.2328 | 0.576
22:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 13.0463 | 2817.3346 | 156 | 1604.7852 | 178.4 | 12178.1752 | 0.664 | 1500.2612 | 0.568
23:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 10.7139 | 2817.3656 | 124 | 1604.8227 | 150 | 12178.2092 | 0.68 | 1500.29 | 0.576
24:00 | 0 | 78.7505 | 0 | 50.5576 | 0 | 11.4471 | 2817.3973 | 126.8 | 1604.8639 | 164.8 | 12178.2428 | 0.672 | 1500.3184 | 0.568
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4190.4 |  | 4826 |  | 15.664 |  | 13.704
Максимум | 0 |  |  |  |  | 20.844
Минимум | 0 |  |  |  |  | 9.3235
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35 кВ Вострое в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Бобровское |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Стрелка | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Копылово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Заболотье
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 3579.4967 | - | 2467.4562 | - |  | 245.9394 | - | 0 | - | 0.0321 | - | 88.1321 | - |  | 2653.8122 | - | 1405.5298 | - |  | 1464.2276 | - | 842.8658 | -
1:00 | 6.1426 | 3579.5397 | 64.5 | 2467.5169 | 91.05 | 0.321 | 245.9419 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1336 | 3 | 3.0201 | 2653.8384 | 26.2 | 1405.578 | 48.2 | 1.9642 | 1464.2371 | 19 | 842.8809 | 30.2
2:00 | 6.1258 | 3579.5836 | 65.85 | 2467.5767 | 89.7 | 0.3268 | 245.9444 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1352 | 3.2 | 2.8069 | 2653.8618 | 23.4 | 1405.6233 | 45.3 | 1.8942 | 1464.2462 | 18.2 | 842.8955 | 29.2
3:00 | 5.764 | 3579.625 | 62.1 | 2467.6329 | 84.3 | 0.321 | 245.9469 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1367 | 3 | 2.8228 | 2653.8871 | 25.3 | 1405.6679 | 44.6 | 1.892 | 1464.2551 | 17.8 | 842.9102 | 29.4
4:00 | 5.5807 | 3579.6651 | 60.15 | 2467.6873 | 81.6 | 0.3268 | 245.9494 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1383 | 3.2 | 2.2133 | 2653.9052 | 18.1 | 1405.7038 | 35.9 | 1.7472 | 1464.2636 | 17 | 842.9236 | 26.8
5:00 | 5.5841 | 3579.7071 | 63 | 2467.7403 | 79.5 | 0.3268 | 245.9519 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1399 | 3.2 | 2.0682 | 2653.9224 | 17.2 | 1405.7372 | 33.4 | 1.7101 | 1464.2721 | 17 | 842.9366 | 26
6:00 | 5.7064 | 3579.7534 | 69.45 | 2467.7916 | 76.95 | 0.321 | 245.9544 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1414 | 3 | 2.0482 | 2653.9422 | 19.8 | 1405.7687 | 31.5 | 1.8383 | 1464.2827 | 21.2 | 842.9495 | 25.8
7:00 | 5.8272 | 3579.807 | 80.4 | 2467.8375 | 68.85 | 0.3268 | 245.9569 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.143 | 3.2 | 1.9697 | 2653.9675 | 25.3 | 1405.794 | 25.3 | 2.0075 | 1464.2966 | 27.8 | 842.9613 | 23.6
8:00 | 6.3038 | 3579.8652 | 87.3 | 2467.8869 | 74.1 | 0.321 | 245.9594 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1445 | 3 | 1.9878 | 2653.9909 | 23.4 | 1405.8215 | 27.5 | 2.7313 | 1464.3153 | 37.4 | 842.9776 | 32.6
9:00 | 11.4367 | 3579.9579 | 139.05 | 2467.9898 | 154.35 | 0.33049 | 245.962 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.146 | 3 | 2.2411 | 2654.0211 | 30.2 | 1405.8488 | 27.3 | 3.2987 | 1464.3383 | 46 | 842.9968 | 38.4
10:00 | 13.9926 | 3580.0611 | 154.8 | 2468.1242 | 201.6 | 0.321 | 245.9645 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1475 | 3 | 2.577 | 2654.0542 | 33.1 | 1405.8819 | 33.1 | 3.636 | 1464.3614 | 46.2 | 843.0204 | 47.2
11:00 | 14.0992 | 3580.163 | 152.85 | 2468.2612 | 205.5 | 0.33613 | 245.9671 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1491 | 3.2 | 2.7308 | 2654.0869 | 32.7 | 1405.9192 | 37.3 | 3.9924 | 1464.3848 | 46.8 | 843.0481 | 55.4
12:00 | 14.4514 | 3580.2692 | 159.3 | 2468.4003 | 208.65 | 0.33049 | 245.9697 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1506 | 3 | 2.7915 | 2654.1207 | 33.8 | 1405.957 | 37.8 | 3.2781 | 1464.4055 | 41.4 | 843.0695 | 42.8
13:00 | 6.6449 | 3580.3258 | 84.9 | 2468.4575 | 85.8 | 0.33613 | 245.9723 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1522 | 3.2 | 2.348 | 2654.1455 | 24.8 | 1405.9917 | 34.7 | 3.5879 | 1464.4271 | 43.2 | 843.0939 | 48.8
14:00 | 11.5524 | 3580.4164 | 135.9 | 2468.5641 | 159.9 | 0.33049 | 245.9749 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1537 | 3 | 2.2124 | 2654.1749 | 29.4 | 1406.0191 | 27.4 | 3.2019 | 1464.4484 | 42.6 | 843.1137 | 39.6
15:00 | 12.4992 | 3580.5134 | 145.5 | 2468.6803 | 174.3 | 0.321 | 245.9774 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1552 | 3 | 2.1638 | 2654.2042 | 29.3 | 1406.0453 | 26.2 | 3.0297 | 1464.4684 | 40 | 843.1326 | 37.8
16:00 | 11.869 | 3580.6021 | 133.05 | 2468.7934 | 169.65 | 0.33049 | 245.98 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1567 | 3 | 2.4 | 2654.2363 | 32.1 | 1406.0748 | 29.5 | 2.5709 | 1464.4855 | 34.2 | 843.1485 | 31.8
17:00 | 12.8935 | 3580.6954 | 139.95 | 2468.9186 | 187.8 | 0.33049 | 245.9826 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1582 | 3 | 2.5191 | 2654.2693 | 33 | 1406.1065 | 31.7 | 2.2584 | 1464.5012 | 31.4 | 843.1617 | 26.4
18:00 | 14.8522 | 3580.8037 | 162.45 | 2469.0622 | 215.4 | 0.33049 | 245.9852 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1597 | 3 | 2.5421 | 2654.3023 | 33 | 1406.1388 | 32.3 | 2.2503 | 1464.5159 | 29.4 | 843.1759 | 28.4
19:00 | 14.6165 | 3580.9087 | 157.5 | 2469.2047 | 213.75 | 0.33613 | 245.9878 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1613 | 3.2 | 3.0096 | 2654.3402 | 37.9 | 1406.1782 | 39.4 | 2.9085 | 1464.5356 | 39.4 | 843.1935 | 35.2
20:00 | 14.4315 | 3581.0125 | 155.7 | 2469.3453 | 210.9 | 0.33049 | 245.9904 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1628 | 3 | 2.8799 | 2654.3745 | 34.3 | 1406.2177 | 39.5 | 3.5438 | 1464.559 | 46.8 | 843.2156 | 44.2
21:00 | 6.5758 | 3581.0698 | 85.95 | 2469.4006 | 82.95 | 0.3268 | 245.9929 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1644 | 3.2 | 3.0771 | 2654.4096 | 35.1 | 1406.2612 | 43.5 | 4.4845 | 1464.588 | 58 | 843.2442 | 57.2
22:00 | 6.4927 | 3581.1212 | 77.1 | 2469.4601 | 89.25 | 0.33613 | 245.9955 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.166 | 3.2 | 2.9862 | 2654.4416 | 32 | 1406.305 | 43.8 | 3.5506 | 1464.6092 | 42.4 | 843.2685 | 48.6
23:00 | 5.8161 | 3581.1663 | 67.65 | 2469.5142 | 81.15 | 0.33049 | 245.9981 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1675 | 3 | 2.2383 | 2654.4616 | 20 | 1406.3404 | 35.4 | 2.6587 | 1464.6246 | 30.8 | 843.2871 | 37.2
24:00 | 5.6503 | 3581.2097 | 65.1 | 2469.5671 | 79.35 | 0.3268 | 246.0006 | 5 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 88.1691 | 3.2 | 2.8549 | 2654.4863 | 24.7 | 1406.386 | 45.6 | 2.9816 | 1464.6408 | 32.4 | 843.3088 | 43.4
Итого |  |  | 2569.5 |  | 3166.35 |  |  | 122.4 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  |  | 674.1 |  | 856.2 |  |  | 826.4 |  | 886
Максимум | 14.8522 |  |  |  |  | 0.33613 | [8 empty] | 3.0771 |  |  |  |  | 4.4845
Минимум | 5.5807 |  |  |  |  | 0.321 | [8 empty] | 1.9697 |  |  |  |  | 1.7101
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22