## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Коммунальная" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.563 | 34.563 | 10.425 | 10.438
1:00 | 34.125 | 34.125 | 10.3 | 10.25
2:00 | 34.563 | 34.563 | 10.425 | 10.438
3:00 | 34.344 | 34.344 | 10.363 | 10.313
4:00 | 34.125 | 34.125 | 10.238 | 10.25
5:00 | 33.688 | 33.688 | 10.175 | 10.125
6:00 | 33.688 | 33.688 | 10.113 | 10.063
7:00 | 34.344 | 34.344 | 10.4 | 10.262
8:00 | 33.906 | 33.906 | 10.275 | 10.15
9:00 | 33.906 | 33.906 | 10.125 | 10.012
10:00 | 34.563 | 34.563 | 10.438 | 10.363
11:00 | 34.563 | 34.563 | 10.512 | 10.363
12:00 | 35 | 35 | 10.575 | 10.462
13:00 | 34.781 | 34.781 | 10.563 | 10.4
14:00 | 34.125 | 34.125 | 10.4 | 10.225
15:00 | 35 | 35 | 10.613 | 10.45
16:00 | 34.563 | 34.563 | 10.563 | 10.438
17:00 | 35.219 | 35.219 | 10.5 | 10.462
18:00 | 35.219 | 35.219 | 10.725 | 10.7
19:00 | 35.219 | 35.219 | 10.525 | 10.575
20:00 | 35.656 | 35.656 | 10.762 | 10.7
21:00 | 35 | 35 | 10.613 | 10.575
22:00 | 35.656 | 35.656 | 10.65 | 10.7
23:00 | 35 | 35 | 10.5 | 10.512
24:00 | 35.219 | 35.219 | 10.563 | 10.575
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Коммунальная" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2.12 | 95.349 | - | 45.802 | - | 7.6 | 667.034 | - | 296.304 | - | 3.47 | 148.737 | - | 99.08 | - | 12.4 | 1043.692 | - | 682.964 | - | 43102.95 | - | 3147.176 | -
1:00 | 2.145 | 95.3567 | 107.8 | 45.8083 | 88 | 6.8912 | 667.0596 | 102.4 | 296.322 | 72 | 3.6948 | 148.7487 | 163.8 | 99.0925 | 175 | 12.2698 | 1043.7313 | 157.2 | 683.0035 | 158 | 43103.2 | 0.25 | 3147.4321 | 0.25608
2:00 | 2.0038 | 95.3634 | 93.8 | 45.8147 | 90 | 6.3278 | 667.082 | 89.6 | 296.34 | 72 | 3.6565 | 148.7599 | 156.8 | 99.1052 | 178 | 12.2443 | 1043.7694 | 152.4 | 683.044 | 162 | 43103.456 | 0.256 | 3147.6882 | 0.25608
3:00 | 1.8726 | 95.3696 | 86.8 | 45.8208 | 85 | 5.8997 | 667.1025 | 82 | 296.3573 | 69 | 3.3804 | 148.7703 | 145.6 | 99.1169 | 164 | 11.2304 | 1043.8045 | 140.4 | 683.081 | 148 | 43103.714 | 0.258 | 3147.9442 | 0.25608
4:00 | 2.006 | 95.3767 | 99.4 | 45.8268 | 84 | 6.4405 | 667.1263 | 95.2 | 296.3743 | 68 | 3.6022 | 148.7816 | 158.2 | 99.1292 | 172 | 12.0367 | 1043.8428 | 153.2 | 683.12 | 156 | 43103.968 | 0.254 | 3148.2003 | 0.25608
5:00 | 1.9432 | 95.3836 | 96.6 | 45.8326 | 81 | 6.2012 | 667.1493 | 92 | 296.3905 | 65 | 4.2574 | 148.7955 | 194.6 | 99.1432 | 196 | 14.3603 | 1043.89 | 188.8 | 683.165 | 180 | 43104.22 | 0.252 | 3148.4564 | 0.25608
6:00 | 2.1038 | 95.3916 | 112 | 45.8381 | 78 | 6.8732 | 667.1761 | 107.2 | 296.4065 | 64 | 5.4142 | 148.8144 | 264.6 | 99.1597 | 231 | 18.5405 | 1043.9546 | 258.4 | 683.219 | 216 | 43104.468 | 0.248 | 3148.7125 | 0.25608
7:00 | 2.7264 | 95.4026 | 154 | 45.8444 | 87 | 9.0494 | 667.2134 | 149.2 | 296.4237 | 69 | 10.061 | 148.8521 | 527.8 | 99.1871 | 384 | 34.7316 | 1044.0843 | 518.8 | 683.3088 | 359 | 43104.726 | 0.258 | 3148.9686 | 0.25608
8:00 | 3.2276 | 95.4163 | 191.8 | 45.8504 | 84 | 10.9833 | 667.2602 | 187.2 | 296.441 | 69 | 10.1743 | 148.8907 | 540.4 | 99.2142 | 379 | 35.2029 | 1044.2171 | 531.2 | 683.3977 | 356 | 43104.982 | 0.256 | 3149.2247 | 0.25608
9:00 | 3.1102 | 95.4295 | 184.8 | 45.8561 | 81 | 10.5527 | 667.3051 | 179.6 | 296.4577 | 67 | 9.4851 | 148.9269 | 506.8 | 99.2391 | 349 | 32.8224 | 1044.3419 | 499.2 | 683.4792 | 326 | 43105.228 | 0.246 | 3149.4807 | 0.25608
10:00 | 3.4158 | 95.4439 | 201.6 | 45.8627 | 92 | 11.6138 | 667.3543 | 196.8 | 296.4767 | 76 | 8.4742 | 148.9582 | 438.2 | 99.2629 | 332 | 29.1643 | 1044.4493 | 429.6 | 683.5567 | 310 | 43105.484 | 0.256 | 3149.7368 | 0.25608
11:00 | 3.2434 | 95.4572 | 186.2 | 45.8697 | 98 | 10.8639 | 667.3994 | 180.4 | 296.4968 | 80 | 10.4904 | 148.997 | 543.2 | 99.2921 | 410 | 36.1909 | 1044.5827 | 533.6 | 683.6527 | 384 | 43105.748 | 0.264 | 3149.9929 | 0.25608
12:00 | 3.2915 | 95.4706 | 187.6 | 45.877 | 102 | 11.0581 | 667.4449 | 182 | 296.518 | 85 | 10.3234 | 149.0351 | 533.4 | 99.3211 | 405 | 35.6048 | 1044.7139 | 524.8 | 683.7473 | 378 | 43106.008 | 0.26 | 3150.249 | 0.25608
13:00 | 3.2348 | 95.4837 | 183.4 | 45.8843 | 102 | 10.8553 | 667.4895 | 178.4 | 296.539 | 84 | 10.7789 | 149.0746 | 553 | 99.3516 | 428 | 37.0834 | 1044.8494 | 542 | 683.8473 | 400 | 43106.268 | 0.26 | 3150.5051 | 0.25608
14:00 | 3.0051 | 95.4959 | 170.8 | 45.891 | 94 | 10.0373 | 667.5307 | 164.8 | 296.5585 | 78 | 9.6156 | 149.1101 | 497 | 99.3786 | 377 | 33.2067 | 1044.9715 | 488.4 | 683.9357 | 354 | 43106.514 | 0.246 | 3150.7612 | 0.25608
15:00 | 2.9422 | 95.5076 | 163.8 | 45.898 | 98 | 9.8529 | 667.5706 | 159.6 | 296.5788 | 81 | 8.1104 | 149.1396 | 413 | 99.4019 | 326 | 27.8669 | 1045.0725 | 404 | 684.012 | 305 | 43106.768 | 0.254 | 3151.0172 | 0.25608
16:00 | 2.9809 | 95.5192 | 162.4 | 45.9055 | 105 | 9.8451 | 667.6098 | 156.8 | 296.6003 | 86 | 7.1879 | 149.1651 | 357 | 99.4233 | 300 | 24.5545 | 1045.1597 | 348.8 | 684.0815 | 278 | 43107.028 | 0.26 | 3151.2733 | 0.25608
17:00 | 3.2713 | 95.5318 | 176.4 | 45.9139 | 118 | 10.8405 | 667.6525 | 170.8 | 296.6248 | 98 | 5.9223 | 149.186 | 292.6 | 99.4411 | 249 | 20.1871 | 1045.2311 | 285.6 | 684.139 | 230 | 43107.292 | 0.264 | 3151.5294 | 0.25608
18:00 | 3.5373 | 95.5455 | 191.8 | 45.9229 | 126 | 11.7664 | 667.6989 | 185.6 | 296.6513 | 106 | 5.4573 | 149.2062 | 282.8 | 99.4563 | 213 | 18.5224 | 1045.3 | 275.6 | 684.1872 | 193 | 43107.556 | 0.264 | 3151.7855 | 0.25608
19:00 | 3.6828 | 95.56 | 203 | 45.9319 | 126 | 12.325 | 667.7482 | 197.2 | 296.6778 | 106 | 5.3921 | 149.2267 | 287 | 99.4706 | 200 | 18.332 | 1045.3702 | 280.8 | 684.232 | 179 | 43107.824 | 0.268 | 3152.0416 | 0.25608
20:00 | 3.7328 | 95.5749 | 208.6 | 45.9407 | 123 | 12.5021 | 667.7988 | 202.4 | 296.7035 | 103 | 5.7238 | 149.2478 | 295.4 | 99.4866 | 225 | 19.4252 | 1045.442 | 287.2 | 684.2832 | 205 | 43108.098 | 0.274 | 3152.2977 | 0.25608
21:00 | 3.7521 | 95.5903 | 215.6 | 45.9488 | 113 | 12.6638 | 667.8514 | 210.4 | 296.7267 | 93 | 5.2249 | 149.2674 | 274.4 | 99.5009 | 199 | 17.7785 | 1045.5092 | 268.8 | 684.328 | 179 | 43108.366 | 0.268 | 3152.5537 | 0.25608
22:00 | 3.8238 | 95.606 | 219.8 | 45.957 | 115 | 12.8896 | 667.9049 | 214 | 296.7505 | 95 | 5.1104 | 149.2865 | 267.4 | 99.5149 | 196 | 17.3207 | 1045.5744 | 260.8 | 684.372 | 176 | 43108.634 | 0.268 | 3152.8098 | 0.25608
23:00 | 3.8174 | 95.6211 | 211.4 | 45.9662 | 129 | 12.856 | 667.9564 | 206 | 296.778 | 110 | 4.7304 | 149.3036 | 239.4 | 99.5286 | 192 | 16.0025 | 1045.6328 | 233.6 | 684.4153 | 173 | 43108.9 | 0.266 | 3153.0659 | 0.25608
24:00 | 3.4428 | 95.6337 | 176.4 | 45.976 | 137 | 11.3662 | 667.9991 | 170.8 | 296.807 | 116 | 4.5489 | 149.3189 | 214.2 | 99.5431 | 203 | 15.2916 | 1045.6846 | 207.2 | 684.4615 | 185 | 43109.17 | 0.27 | 3153.322 | 0.25608
Итого |  |  | 3985.8 |  | 2436 |  |  | 3860.4 |  | 2012 |  |  | 8146.6 |  | 6483 |  |  | 7970.4 |  | 5990 |  | 6.22 |  | 6.146
Максимум | 3.8238 |  |  |  |  | 12.8896 |  |  |  |  | 10.7789 |  |  |  |  | 37.0834
Минимум | 1.8726 |  |  |  |  | 5.8997 |  |  |  |  | 3.3804 |  |  |  |  | 11.2304
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Коммунальная в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ АТП |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ СМУ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РММ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Маслозавод
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 66.97 | - | 27.815 | - |  | 1305.612 | - | 578.041 | - |  | 382.165 | - | 203.367 | - |  | 1737.235 | - | 1186.383 | -
1:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 6.8822 | 1305.6631 | 102.2 | 578.077 | 72 | 2.3369 | 382.1795 | 29 | 203.3825 | 31 | 9.9342 | 1737.2991 | 128.2 | 1186.4465 | 127
2:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 6.3278 | 1305.7079 | 89.6 | 578.113 | 72 | 2.1999 | 382.1927 | 26.4 | 203.3975 | 30 | 10.0137 | 1737.3622 | 126.2 | 1186.512 | 131
3:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 5.8829 | 1305.7487 | 81.6 | 578.1475 | 69 | 2.2742 | 382.2069 | 28.4 | 203.4125 | 30 | 8.9487 | 1737.4181 | 111.8 | 1186.571 | 118
4:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 6.4405 | 1305.7963 | 95.2 | 578.1815 | 68 | 2.2192 | 382.2214 | 29 | 203.4265 | 28 | 9.8261 | 1737.4803 | 124.4 | 1186.635 | 128
5:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 6.1922 | 1305.8422 | 91.8 | 578.214 | 65 | 2.1567 | 382.2351 | 27.4 | 203.4405 | 28 | 12.2132 | 1737.5611 | 161.6 | 1186.711 | 152
6:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 6.8261 | 1305.8956 | 106.8 | 578.2455 | 63 | 2.4357 | 382.253 | 35.8 | 203.4535 | 26 | 16.128 | 1737.6726 | 223 | 1186.806 | 190
7:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 9.0727 | 1305.9702 | 149.2 | 578.2805 | 70 | 3.2804 | 382.2793 | 52.6 | 203.4675 | 28 | 31.4846 | 1737.9058 | 466.4 | 1186.9715 | 331
8:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 10.9626 | 1306.0636 | 186.8 | 578.315 | 69 | 3.5994 | 382.3086 | 58.6 | 203.482 | 29 | 31.683 | 1738.1426 | 473.6 | 1187.135 | 327
9:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 10.5321 | 1306.1532 | 179.2 | 578.3485 | 67 | 3.7225 | 382.3389 | 60.6 | 203.497 | 30 | 29.1694 | 1738.362 | 438.8 | 1187.2835 | 297
10:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 11.5933 | 1306.2514 | 196.4 | 578.3865 | 76 | 4.2883 | 382.3729 | 68 | 203.516 | 38 | 24.969 | 1738.5431 | 362.2 | 1187.42 | 273
11:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 10.8438 | 1306.3414 | 180 | 578.4265 | 80 | 3.626 | 382.3998 | 53.8 | 203.535 | 38 | 32.5829 | 1738.7832 | 480.2 | 1187.593 | 346
12:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 11.0349 | 1306.4324 | 182 | 578.4685 | 84 | 3.8712 | 382.428 | 56.4 | 203.556 | 42 | 31.7841 | 1739.0176 | 468.8 | 1187.7615 | 337
13:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 10.8254 | 1306.5213 | 177.8 | 578.5105 | 84 | 3.7629 | 382.4582 | 60.4 | 203.572 | 32 | 33.4175 | 1739.2586 | 482 | 1187.946 | 369
14:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 10.0373 | 1306.6037 | 164.8 | 578.5495 | 78 | 4.6741 | 382.4942 | 72 | 203.5945 | 45 | 28.5631 | 1739.467 | 416.8 | 1188.1005 | 309
15:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 9.8333 | 1306.6833 | 159.2 | 578.59 | 81 | 4.1657 | 382.526 | 63.6 | 203.615 | 41 | 23.7233 | 1739.6373 | 340.6 | 1188.2325 | 264
16:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 9.8258 | 1306.7615 | 156.4 | 578.633 | 86 | 4.5743 | 382.5588 | 65.6 | 203.6405 | 51 | 19.9635 | 1739.7791 | 283.6 | 1188.3455 | 226
17:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 10.831 | 1306.8468 | 170.6 | 578.682 | 98 | 4.5076 | 382.5916 | 65.6 | 203.665 | 49 | 15.6484 | 1739.8891 | 220 | 1188.4355 | 180
18:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 11.7377 | 1306.9393 | 185 | 578.735 | 106 | 4.2391 | 382.6245 | 65.8 | 203.685 | 40 | 14.3036 | 1739.9941 | 210 | 1188.512 | 153
19:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 12.3153 | 1307.0378 | 197 | 578.788 | 106 | 3.9659 | 382.6557 | 62.4 | 203.703 | 36 | 14.3619 | 1740.1032 | 218.2 | 1188.5835 | 143
20:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 12.4825 | 1307.1388 | 202 | 578.8395 | 103 | 4.0983 | 382.688 | 64.6 | 203.7215 | 37 | 15.3196 | 1740.2145 | 222.6 | 1188.667 | 167
21:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 12.6537 | 1307.2439 | 210.2 | 578.886 | 93 | 3.9868 | 382.7197 | 63.4 | 203.739 | 35 | 13.8095 | 1740.3172 | 205.4 | 1188.739 | 144
22:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 12.8694 | 1307.3507 | 213.6 | 578.9335 | 95 | 3.9945 | 382.7512 | 63 | 203.757 | 36 | 13.3815 | 1740.4162 | 198 | 1188.8095 | 141
23:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 12.8107 | 1307.4535 | 205.6 | 578.988 | 109 | 3.8819 | 382.7809 | 59.4 | 203.776 | 38 | 12.1076 | 1740.5034 | 174.4 | 1188.8765 | 134
24:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 11.3791 | 1307.5387 | 170.4 | 579.0465 | 117 | 3.6024 | 382.8064 | 51 | 203.7965 | 41 | 11.749 | 1740.5817 | 156.6 | 1188.949 | 145
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3853.4 |  | 2011 |  |  | 1282.8 |  | 859 |  |  | 6693.4 |  | 5132
Максимум | 0 |  |  |  |  | 12.8694 |  |  |  |  | 4.6741 |  |  |  |  | 33.4175
Минимум | 0 |  |  |  |  | 5.8829 |  |  |  |  | 2.1567 |  |  |  |  | 8.9487
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## СВВ 35 кВ
Время | Ток СВВ 35 кВ | СВВ 35 кВ
|  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 252.179 | - | 178.721 | -
1:00 | 7.8589 | 252.205 | 364 | 178.7465 | 357
2:00 | 7.7806 | 252.2302 | 352.8 | 178.7723 | 361
3:00 | 7.0548 | 252.253 | 319.2 | 178.7957 | 328
4:00 | 7.5215 | 252.278 | 350 | 178.82 | 340
5:00 | 7.8933 | 252.3047 | 373.8 | 178.845 | 350
6:00 | 8.9827 | 252.3368 | 449.4 | 178.8715 | 371
7:00 | 14.1463 | 252.3897 | 740.6 | 178.9102 | 542
8:00 | 15.2503 | 252.4469 | 800.8 | 178.9517 | 581
9:00 | 19.0007 | 252.5165 | 974.4 | 179.0056 | 755
10:00 | 15.9919 | 252.5746 | 813.4 | 179.0516 | 644
11:00 | 17.2604 | 252.6372 | 876.4 | 179.1014 | 697
12:00 | 18.0187 | 252.7023 | 911.4 | 179.1537 | 732
13:00 | 15.0415 | 252.7576 | 774.2 | 179.1961 | 594
14:00 | 17.6534 | 252.8219 | 900.2 | 179.2467 | 708
15:00 | 14.7337 | 252.8747 | 739.2 | 179.29 | 606
16:00 | 12.9515 | 252.9205 | 641.2 | 179.3288 | 543
17:00 | 12.1602 | 252.963 | 595 | 179.3658 | 518
18:00 | 10.0771 | 252.9996 | 512.4 | 179.3948 | 406
19:00 | 10.5871 | 253.0388 | 548.8 | 179.4243 | 413
20:00 | 10.6042 | 253.0771 | 536.2 | 179.4551 | 431
21:00 | 10.0334 | 253.114 | 516.6 | 179.4834 | 396
22:00 | 9.1912 | 253.1474 | 467.6 | 179.5098 | 370
23:00 | 9.1575 | 253.1799 | 455 | 179.5371 | 382
24:00 | 8.8246 | 253.2095 | 414.4 | 179.5653 | 395
Итого |  |  | 14427 |  | 11820
Максимум | 19.0007
Минимум | 7.0548
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22