## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 0.1416 | 24.8 | 149.6 | 6.75 | 28.2 | 17.5 | 75.9 | 0 | 45.75
01 - 02 | 0.1392 | 20.8 | 110.4 | 6.75 | 24.1 | 13.9 | 45.5 | 0 | 40.95
02 - 03 | 0.1392 | 18.4 | 101.2 | 5.4 | 22.8 | 12.6 | 40.5 | 0 | 38.1
03 - 04 | 0.1392 | 18 | 96.4 | 5.4 | 22 | 12.1 | 39.7 | 0 | 34.8
04 - 05 | 0.1416 | 18.4 | 99.6 | 5.55 | 23.2 | 12.6 | 40.3 | 0 | 36.3
05 - 06 | 0.1416 | 22.4 | 102.8 | 7.5 | 22.8 | 14.4 | 42.5 | 0 | 37.5
06 - 07 | 0.1416 | 23.2 | 118.4 | 5.7 | 28.3 | 17.2 | 48 | 0 | 42.3
07 - 08 | 0.144 | 28.4 | 152.8 | 7.65 | 37.6 | 20.3 | 60.1 | 0 | 55.35
08 - 09 | 0.1416 | 28.4 | 179.6 | 7.95 | 46.2 | 20.4 | 69.6 | 0 | 64.35
09 - 10 | 0.1392 | 30.4 | 208.4 | 7.95 | 56.2 | 22.2 | 77.6 | 0 | 75.15
10 - 11 | 0.1392 | 29.2 | 208.4 | 7.35 | 56.5 | 21.5 | 77.1 | 0 | 75.3
11 - 12 | 0.1368 | 30.8 | 218.8 | 5.7 | 61.7 | 24.5 | 82 | 0 | 75.9
12 - 13 | 0.1416 | 30.8 | 199.2 | 7.8 | 50 | 23.2 | 76.8 | 0 | 73.35
13 - 14 | 0.1392 | 32 | 208.8 | 7.05 | 53.2 | 24.2 | 79.3 | 0 | 76.8
14 - 15 | 0.1392 | 31.2 | 190.8 | 5.85 | 53 | 25.4 | 74 | 0 | 64.5
15 - 16 | 0.1392 | 36.8 | 184 | 9.75 | 45.5 | 26.7 | 70.2 | 0 | 68.4
16 - 17 | 0.1392 | 35.2 | 218.8 | 9.45 | 54.8 | 25.4 | 92.7 | 0 | 72.3
17 - 18 | 0.1416 | 36 | 235.2 | 10.5 | 59.9 | 25.3 | 106.5 | 0 | 69.45
18 - 19 | 0.1392 | 35.2 | 242 | 7.95 | 52.6 | 26.9 | 119.4 | 0 | 71.1
19 - 20 | 0.1392 | 33.6 | 244.8 | 7.8 | 53.9 | 25.6 | 117.9 | 0 | 73.65
20 - 21 | 0.1392 | 33.6 | 229.6 | 7.5 | 52.2 | 26 | 98 | 0 | 80.1
21 - 22 | 0.1368 | 32.4 | 198.4 | 9.3 | 44.7 | 22.7 | 83.2 | 0 | 71.4
22 - 23 | 0.1392 | 31.6 | 192.4 | 7.35 | 39.3 | 24 | 87.1 | 0 | 66.3
23 - 00 | 0.1416 | 24 | 177.2 | 6.45 | 32 | 17.4 | 90.6 | 0 | 55.2
Сумма | 3.36 | 685.6 | 4267.6 | 176.4 | 1020.7 | 502 | 1794.5 | 0 | 1464.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 20.4 | 114.4 | 4.2 | 35.6 | 16.2 | 45.2 | 0 | 35.4
01 - 02 |  | 19.6 | 112.4 | 3.75 | 34.8 | 16.3 | 46.1 | 0 | 33.6
02 - 03 |  | 19.6 | 111.2 | 3.75 | 35 | 16.2 | 45.3 | 0 | 33
03 - 04 |  | 18.8 | 110.4 | 3.9 | 34.6 | 15.2 | 45.9 | 0 | 31.35
04 - 05 |  | 19.2 | 111.2 | 4.2 | 34.8 | 15.7 | 47 | 0 | 31.2
05 - 06 |  | 20.8 | 112 | 4.2 | 36.1 | 16.5 | 46.5 | 0 | 31.35
06 - 07 |  | 22 | 121.6 | 4.8 | 38 | 17.6 | 51 | 0 | 34.2
07 - 08 |  | 21.6 | 125.6 | 4.65 | 39.1 | 17.3 | 51 | 0 | 37.8
08 - 09 |  | 22 | 134 | 4.65 | 47.5 | 17.7 | 51 | 0 | 37.8
09 - 10 |  | 20.8 | 133.6 | 4.05 | 49.7 | 17.6 | 45.8 | 0 | 40.5
10 - 11 |  | 22.8 | 129.2 | 4.5 | 47.9 | 18.8 | 44.6 | 0 | 39.3
11 - 12 |  | 21.2 | 124.8 | 3.75 | 50.7 | 18 | 41.9 | 0 | 34.65
12 - 13 |  | 21.6 | 120.8 | 4.35 | 38.7 | 17.8 | 48.7 | 0 | 35.4
13 - 14 |  | 23.6 | 136 | 4.5 | 50.8 | 19.5 | 50 | 0 | 37.65
14 - 15 |  | 21.6 | 132 | 4.2 | 48.2 | 17.7 | 49.5 | 0 | 36.45
15 - 16 |  | 21.6 | 125.6 | 5.1 | 40.5 | 17.4 | 50.6 | 0 | 36.45
16 - 17 |  | 21.6 | 129.2 | 4.65 | 48.1 | 17.3 | 46.8 | 0 | 36.9
17 - 18 |  | 23.2 | 144.4 | 5.25 | 51.9 | 18.6 | 57 | 0 | 37.95
18 - 19 |  | 22.8 | 129.2 | 5.25 | 45.3 | 17.7 | 49.3 | 0 | 36.75
19 - 20 |  | 21.6 | 136.4 | 4.95 | 49.3 | 17.3 | 49.5 | 0 | 40.35
20 - 21 |  | 22.4 | 129.2 | 4.95 | 42.7 | 17.9 | 46.5 | 0 | 42
21 - 22 |  | 21.2 | 124.4 | 4.65 | 41.5 | 17.1 | 46.9 | 0 | 38.25
22 - 23 |  | 20 | 118.8 | 4.2 | 37.7 | 16.2 | 46.5 | 0 | 36.75
23 - 00 |  | 20 | 112.8 | 4.35 | 35.5 | 16.1 | 44.7 | 0 | 34.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч