## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 0.15 | 0.258 | 0 | 95.4 | 0 | 167.8 | 66.6 | 0 | 28.4 | 71.1 | 19.5 | 39.7 | 9.45 | 28.3 | 0
01 - 02 | 0.144 | 0.252 | 0 | 85.4 | 0 | 151.8 | 60.3 | 0 | 26.2 | 63.2 | 15.9 | 37 | 9.15 | 25.5 | 0
02 - 03 | 0.15 | 0.252 | 0 | 86 | 0 | 149 | 61.2 | 0 | 25 | 62.9 | 15.9 | 36.1 | 9.15 | 25 | 0
03 - 04 | 0.144 | 0.252 | 0 | 103.6 | 0 | 150.6 | 61.05 | 0 | 25.6 | 57.9 | 33.6 | 43.5 | 8.85 | 23.6 | 0
04 - 05 | 0.15 | 0.252 | 0 | 177.2 | 0 | 166.6 | 105.6 | 0 | 27 | 56.3 | 62.7 | 59.6 | 9 | 23.7 | 0
05 - 06 | 0.144 | 0.252 | 0 | 190.8 | 0 | 189.6 | 118.35 | 0 | 32.8 | 68.7 | 62.85 | 63.5 | 9.45 | 24.3 | 0
06 - 07 | 0.144 | 0.264 | 0 | 207.8 | 0 | 206.8 | 123.6 | 0 | 38 | 79.8 | 73.95 | 61.3 | 10.05 | 27 | 0
07 - 08 | 0.15 | 0.258 | 0 | 179 | 0 | 221.6 | 115.35 | 0 | 33.4 | 99.9 | 54 | 58.5 | 9.6 | 29.7 | 0
08 - 09 | 0.144 | 0.258 | 0 | 178.4 | 0 | 246.4 | 112.8 | 0 | 39.2 | 120.8 | 54.6 | 51.4 | 10.8 | 34.4 | 0
09 - 10 | 0.15 | 0.258 | 0 | 141.2 | 0 | 257.8 | 97.5 | 0 | 47.6 | 125.8 | 32.7 | 46.2 | 11.1 | 37.8 | 0
10 - 11 | 0.144 | 0.258 | 0 | 119.8 | 0 | 253.8 | 87 | 0 | 47.8 | 115.9 | 22.5 | 48.8 | 10.35 | 40.7 | 0
11 - 12 | 0.15 | 0.258 | 0 | 128.2 | 0 | 263 | 85.35 | 0 | 60.8 | 119.3 | 32.7 | 46.3 | 10.05 | 36.2 | 0
12 - 13 | 0.15 | 0.258 | 0 | 148.6 | 0 | 257.4 | 112.8 | 0 | 55.2 | 121.1 | 24.9 | 44.9 | 10.95 | 35.9 | 0
13 - 14 | 0.15 | 0.252 | 0 | 173.8 | 0 | 244.6 | 133.8 | 0 | 56.2 | 106.6 | 30.15 | 43.2 | 9.9 | 37.9 | 0
14 - 15 | 0.144 | 0.258 | 0 | 187.2 | 0 | 244 | 139.5 | 0 | 53.6 | 109.4 | 37.65 | 39 | 10.2 | 41.5 | 0
15 - 16 | 0.15 | 0.258 | 0 | 153.8 | 0 | 250.8 | 117.75 | 0 | 52.8 | 112.7 | 25.05 | 45.9 | 10.95 | 38.8 | 0
16 - 17 | 0.15 | 0.252 | 0 | 116.4 | 0 | 250 | 84.6 | 0 | 52 | 115.2 | 20.55 | 48.3 | 11.4 | 33.9 | 0
17 - 18 | 0.15 | 0.258 | 0 | 122 | 0 | 242.2 | 79.5 | 0 | 46.8 | 109.9 | 32.1 | 51.6 | 10.65 | 33.4 | 0
18 - 19 | 0.15 | 0.264 | 0 | 183.2 | 0 | 255.6 | 113.7 | 0 | 53.6 | 111.3 | 57.45 | 59.6 | 11.85 | 30.5 | 0
19 - 20 | 0.15 | 0.258 | 0 | 182.4 | 0 | 267.6 | 131.85 | 0 | 55 | 117.8 | 39.45 | 59.9 | 11.4 | 34.1 | 0
20 - 21 | 0.15 | 0.258 | 0 | 175.4 | 0 | 258.2 | 133.05 | 0 | 53.8 | 118.4 | 30 | 51.5 | 12.3 | 34 | 0
21 - 22 | 0.144 | 0.258 | 0 | 163.8 | 0 | 239.6 | 124.95 | 0 | 48.6 | 108.7 | 28.35 | 48.5 | 10.5 | 32.9 | 0
22 - 23 | 0.15 | 0.252 | 0 | 149.6 | 0 | 223.8 | 112.05 | 0 | 40.8 | 103.7 | 26.85 | 47.6 | 10.95 | 31 | 0
23 - 00 | 0.144 | 0.258 | 0 | 105.8 | 0 | 183.6 | 68.85 | 0 | 36 | 81.7 | 26.85 | 39.2 | 10.05 | 26.5 | 0
Сумма | 3.546 | 6.156 | 0 | 3554.8 | 0 | 5342.2 | 2447.1 | 0 | 1036.2 | 2358.1 | 860.25 | 1171.1 | 248.1 | 766.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч