## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,22 Вашки ТСН ао | 1.68 | 1.632 | 1.68 | 1.44 | 1.536 | 1.584 | 1.728 | 1.776 | 1.824 | 2.064 | 1.872 | 1.872 | 2.064 | 1.872 | 2.064 | 1.968 | 1.872 | 1.968 | 2.112 | 1.872 | 1.824 | 1.776 | 1.632 | 1.68 | 43.392
| 10 Вашки Т 1 ап | 438.4 | 368 | 339.2 | 326.4 | 329.6 | 371.2 | 454.4 | 563.2 | 707.2 | 678.4 | 646.4 | 617.6 | 598.4 | 684.8 | 665.6 | 636.8 | 640 | 633.6 | 688 | 694.4 | 672 | 665.6 | 614.4 | 540.8 | 13574.4
| 10 Вашки Т 2 ап | 422.4 | 364.8 | 323.2 | 313.6 | 288 | 316.8 | 467.2 | 585.6 | 646.4 | 716.8 | 716.8 | 694.4 | 675.2 | 652.8 | 614.4 | 598.4 | 595.2 | 572.8 | 588.8 | 608 | 640 | 640 | 553.6 | 483.2 | 13078.4
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | 33.2 | 29.6 | 26.4 | 21.6 | 22.4 | 40.8 | 50.8 | 63.2 | 60.4 | 71.6 | 68.8 | 70 | 52 | 59.6 | 56.8 | 54.4 | 54.4 | 46.8 | 67.2 | 65.6 | 71.2 | 67.6 | 51.6 | 42.4 | 1248.4
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 354 | 305.2 | 269.2 | 262 | 237.2 | 249.6 | 382.4 | 478.4 | 530.4 | 599.6 | 600 | 570.4 | 576.4 | 542.4 | 503.6 | 492.4 | 490.8 | 478.8 | 466 | 486.8 | 512 | 514.8 | 450.4 | 397.6 | 10750.4
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 281.6 | 222 | 194 | 192.8 | 194.4 | 216.8 | 287.6 | 380 | 514 | 478.4 | 465.6 | 445.2 | 418 | 498.8 | 483.2 | 464.4 | 457.6 | 444 | 485.2 | 486.4 | 472.8 | 486.8 | 444 | 378.8 | 9392.4
| 10 Вашки-Никольский ао | 22.2 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 21 | 37.8 | 42.6 | 45 | 36.6 | 33.6 | 28.2 | 27 | 29.4 | 32.4 | 29.4 | 28.2 | 32.4 | 34.2 | 49.8 | 52.2 | 44.4 | 38.4 | 28.8 | 26.4 | 780.6
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 50.8 | 47.2 | 47.2 | 37.2 | 35.6 | 38 | 40.8 | 46.4 | 59.6 | 62.4 | 55.6 | 55.6 | 59.6 | 58.4 | 57.6 | 49.2 | 57.2 | 55.2 | 52.4 | 54 | 52.8 | 42.8 | 49.2 | 48.4 | 1213.2
| 10 Вашки-Телецентр ао | 55.2 | 54.8 | 54.4 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 53.8 | 53.8 | 55.2 | 54.4 | 54.6 | 54.6 | 54 | 54.8 | 54 | 55 | 55.4 | 55.6 | 55.4 | 55.4 | 54.8 | 55 | 54.8 | 1312.8
| 10 Вашки-Телецентр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао | 36.8 | 33.2 | 30.4 | 29.6 | 30 | 30.8 | 37.6 | 46.8 | 58.4 | 52.4 | 52.8 | 56.4 | 51.6 | 55.6 | 56.8 | 55.6 | 54 | 53.2 | 57.2 | 58.8 | 62 | 60.8 | 55.6 | 46.8 | 1163.2
| 10 Вашки-Хотино ао | 26.4 | 22.4 | 21.2 | 20.4 | 22.4 | 22 | 26.8 | 36.8 | 40 | 46.8 | 39.2 | 34 | 34.8 | 37.6 | 38.8 | 37.2 | 36 | 41.2 | 42 | 42.8 | 44.4 | 40 | 36 | 32 | 821.2
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 369.6 | 336 | 313.6 | 336 | 341.6 | 369.6 | 448 | 548.8 | 632.8 | 649.6 | 599.2 | 610.4 | 621.6 | 644 | 604.8 | 599.2 | 582.4 | 560 | 576.8 | 599.2 | 588 | 554.4 | 515.2 | 459.2 | 12460
| 35 Вашки Т 2 ап | 5.6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 5.6 | 16.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 229.6
| 35 Вашки-Андреевская ао | 172.2 | 151.2 | 131.6 | 121.8 | 124.6 | 147 | 184.8 | 228.2 | 275.8 | 277.2 | 243.6 | 257.6 | 253.4 | 268.8 | 252 | 229.6 | 232.4 | 249.2 | 271.6 | 260.4 | 254.8 | 238 | 222.6 | 205.8 | 5254.2
| 35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротец ао | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7 | 9.8 | 11.2 | 15.4 | 14 | 12.6 | 9.8 | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 12.6 | 12.6 | 14 | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 9.8 | 263.2
| 35 Вашки-Пиксимово ао | 196 | 180.6 | 177.8 | 215.6 | 211.4 | 224 | 260.4 | 319.2 | 352.8 | 372.4 | 352.8 | 354.2 | 364 | 376.6 | 352.8 | 368.2 | 350 | 306.6 | 303.8 | 340.2 | 331.8 | 313.6 | 288.4 | 256.2 | 7169.4
| Сумма | 2474.48 | 2156.632 | 1964.28 | 1966.84 | 1928.136 | 2132.984 | 2760.528 | 3413.976 | 4002.224 | 4121.664 | 3949.072 | 3870.272 | 3809.264 | 3990.072 | 3795.064 | 3691.968 | 3656.072 | 3556.768 | 3730.312 | 3831.272 | 3827.224 | 3741.776 | 3388.832 | 2995.08 | 78754.792
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч